Утверждаю

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020г.

ГБУ ЛО « СББЖ Тихвинского

и Бокситогорского районов»

Е.В. Каткова

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Техническое задание

Поставка вентилятора для нужд ГБУ ЛО "СББЖ Тихвинского и Бокситогорского районов"

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Требования к качеству, техническим характеристикам | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Вентилятор | Вентилятор химически стойкий (кислотостойкий) для агрессивных средПроизводительность 2200 м3/ч , 480 Па | штука | 1 |

 **Срок поставки: в течение** 35 рабочих дней с момента заключения контракта.

 **Гарантийный срок** предлагаемого к поставке товара должен быть не менее гарантийного срока изготовителя, определяется на момент поставки.

Страну происхождения товара участник закупки обязан указать в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира ОК (МК (ИСО 3166) 004-97) 025-2001).