Техническое задания

по техническому обслуживанию дизель-генератора

1. **Место оказания услуг:** по адресу: Ленинградская обл., г. Кировск, ул. Краснофлотская, д. 24;
2. **Краткие характеристики оказываемых услуг:**



1. Целью услуг по обслуживанию дизель-генератора является организация безопасной эксплуатации, техническое обслуживание, планово-предупредительный ремонт, текущий ремонт.
	1. Объектом оказания услуг является дизель-генератор, эксплуатируемый Заказчиком отдельно-стоящим объектом, по адресу, указанным в п.1 настоящего Технического задания.
2. **Количество оказываемых услуг:**

Объём, срок и кратность оказания услуг определяются техническим состоянием Объекта и оборудования, требованиями действующих строительных, противопожарных и иных норм и правил, а также исполнительной нормативно-технической документации.

Исходя из планово-предупредительного и профилактического принципов организации ремонта и обслуживания, ответственный за электрохозяйство Заказчика в пятидневный срок после подписания контракта составляет планы и графики работ, которые согласовываются Заказчиком и Исполнителем.

Если специфика или размер Объекта не требуют специального составления ППР, то работы по обслуживанию электроустановки проводятся на основании стандартного графика проведения работ, приведённого в п.6 настоящего Технического задания.

Количество проводимых работ может быть ограничено договором и готовностью Заказчика оплачивать необходимые работы. Настоящее Техническое задание описывает полный объем и свойства подлежащих к проведению работ.

1. **Общее описание услуг:**

 Предоставление услуг по техническому обслуживанию дизель-генератора включает в себя комплекс работ по поддержанию в исправном состоянии дизель-генератора, имея в виду его содержание в надлежащем технически исправном и чистом состоянии.

Ремонтно-технический и инженерный персонал Исполнителя на Объекте и прилегающей территории соблюдает правила трудового распорядка и иные требования, действующие на территории Заказчика и предусмотренные инструкциями и правилами по технике безопасности.

Гарантия на заменённые детали, узлы, блоки, комплектующие устанавливается не менее срока, предусмотренного заводом-изготовителем.

|  |  |
| --- | --- |
| ***ИСПОЛНИТЕЛЬ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**М.П. | ***ЗАКАЗЧИК*****ГБОУ ЛО «Кировская школа-интернат»**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**Жукова О.М./**М.П. |