Техническое задание на

поставку водонагревателей.

В связи с необходимостью дооснастить помещения ГБУЗ ЛО «Сертоловская ГБ», прошу организовать закупку нижеприведённого оборудования.

1. Предмет поставки: Водонагреватели электрические накопительные.

2. Количество товара, характеристика товара:

| № | Наименование товара | КТРУ/ОКПД2 | Характеристика товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водонагреватель накопит.100л вертик. 2,0кВт | 27.51.25.110 | Материал нагревательного элемента: нержавеющая сталь Параметры сети, В/А: 230 Тип водонагревателя: накопительный Форм-фактор: Круглый Литраж, л: 100 Макс. мощность электрическая, Вт 2000 Режимы мощности электрической, Вт 2000 Подключение к стандартной розетке да Установка вертикальная Подводка нижняя Способ крепления настенный Тип управления механическое Количество внутренних баков 1 Материал внутреннего бака: нержавеющая сталь Время нагрева на ∆t 45° при макс. мощности, мин: 125 Макс. давление воды, МПа 0.7 Мин. давление воды, МПа 0.05 Макс. температура нагрева воды, °С 75 Тип электрического нагревательного элемента трубчатый Степень защиты: IPX4 Клапан предохранительный да Индикация включения да Индикация нагрева да | шт. | 2 |

3. Место доставки товара: ГБУЗ ЛО «Сертоловская ГБ», 188650, ЛО, Всеволожский р-н, г.Сертолово, ул.Пограничная, д.8, к.1. Доставка товара осуществляется силами и за счёт Поставщика по адресу, указанному выше.

- Требования к качеству товара:

  - Товар поставляется в комплектации, предусмотренной производителем, включая эксплуатационную документацию, технический паспорт на товар (при наличии), инструкцию (руководство) по сборке товара, гарантийный талон (сервисную книжку) с указанием заводских (серийных) номеров товара (при наличии) и гарантийного периода на каждый из видов поставляемого товара.

  - Поставляемый товар должен быть новым (который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), серийно выпускаемым. Не допускается поставка товара, имеющего механические и иные виды повреждений, а также выставочных образцов.

  - Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации.

  - Качество поставляемого товара должно соответствовать стандартам и требованиям, указанным в нормативной или иной документации, а также стандартам и нормам безопасности, действующим в Российской Федерации на данный вид товара.

  - Соответствие товара требованиям безопасности подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Соответствие качества и безопасности товара должно быть подтверждено следующими документами: сертификатом соответствия и/или декларацией о соответствии (в случае если в отношении данной группы товаров установлено требование об обязательном подтверждении); свидетельством о государственной регистрации (при необходимости); сертификатом (паспортом) качества производителя (изготовителя) товара; сертификатом пожарной безопасности (при необходимости).

  - Поставляемый товар при обычных условиях его использования, хранения и транспортировки должен быть безопасен для жизни, здоровья человека, окружающей среды, а также не должен причинять вред имуществу Заказчика.

- Требования к гарантийным обязательствам:

  - Срок, на который предоставляется гарантия, составляет 12 месяцев, но не менее срока, установленного производителем.

  - Срок, на который предоставляется гарантия, указанный в пункте 6а., должен быть не менее срока, установленного производителем на товар. Гарантийный срок исчисляется с даты подписания Заказчиком документа о приемке товара.

  - Поставщик гарантирует качество товара в целом, включая составные части и комплектующие изделия. Гарантийный срок на комплектующие изделия и составные части считается равным гарантийному сроку на товар и истекает одновременно с истечением гарантийного срока на товар.

  - Гарантийное обслуживание поставленного товара производится без дополнительных расходов со стороны Заказчика. Под гарантийным обслуживанием подразумевается восстановление работоспособности товара при выходе его из строя по причинам, не связанным с некорректной эксплуатацией в гарантийный период.

  - Гарантия качества распространяется на весь объем поставленного товара.

  - В течение гарантийного срока Поставщик обязан за свой счет устранить дефекты, выявленные в товаре или заменить товар. Поставщик осуществляет гарантийный ремонт товара в течение 2 рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика.

  - В случае необходимости ремонта транспортировка осуществляется Поставщиком без взимания какой-либо платы с Заказчика.

  - В случае невозможности провести ремонт в течение срока, установленного в пункте 6f, Поставщик должен в течение этого срока заменить неисправный товар на новый либо предоставить на время ремонта аналогичный товар.

  - В случае устранения дефектов товара, на который установлен гарантийный срок эксплуатации, этот срок продлевается на время, в течение которого товар не использовался из-за обнаруженных дефектов. При замене товара в целом гарантийный срок исчисляется заново со дня замены.

- Требования к упаковке и маркировке товара:

  - Весь товар должен поставляться в таре и упаковке, которая соответствует государственным стандартам, техническим условиям и другой нормативно – технической документации, предъявляемой к перевозке и хранению данного вида товара. Упаковка товара должна быть прочной, сухой, без нарушения целостности, со специальной маркировкой, обеспечивать сохранность товара при перевозке и хранении, выполнении погрузочно-разгрузочных работ.

  - Маркировка каждой единицы тары (упаковки) Товара должна быть нанесена хорошо читаемым шрифтом, на русском языке и содержать информацию согласно действующему законодательству Российской Федерации.

7. Условия поставки товара (например, «доставка с соблюдением температурного режима», согласно графику, по заявкам) или иное (по мере необходимости): в течение 10 рабочих дней с даты подписания договора.

Начальник технического отдела               			                             С.Н. Викулин