ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на работы по устройству уличного освещения на территории МО Аннинское городское поселение

Настоящее техническое задание (далее – ТЗ) определяет перечень, объем и порядок выполнения работ по устройству уличного освещения на территории МО Аннинское городское поселение.

- Заказчик: Администрация МО Аннинское городское поселение МО Аннинское городское поселение

- Место выполнения работ: МО Аннинское городское поселение

- Сроки выполнения работ: В течении 30 дней с даты заключения контракта.

- Условия выполнения работы: в соответствии с объемом работ и представленным локально-сметным расчетом.

Основные требования, предъявляемые к работам:

Закупка преимущественно для субъектов малого предпринимательства (СМП).

1.	Подрядчик обязан соблюдать сроки и качество выполнения работ по Контракту. Работы выполнять согласно действующих технических регламентов, норм и правил. Все работы должны производиться, не создавая препятствий для осуществления функционирования других объектов. Работы производить при помощи специального оборудования, с применением специализированной техники (автовышка) на обесточенной линии.

2.	При выполнении Работ используемые материалы и оборудование должны быть промышленного изготовления, ранее не использованными, отвечать требованиям действующих государственных стандартов, иметь сертификаты соответствия стандартам РФ, соответствовать номинальному напряжению сети и условиям окружающей среды, не иметь повреждений, сколов, разломов, деформаций, а также повреждений, препятствующих их нормативной эксплуатации (копии сертификатов соответствия, паспортов) представляются Заказчику.

3. В течение всего периода выполнения работ Подрядчиком должна быть обеспечена чистота и уборка прилегающей к объекту территории своими силами и за счет собственных средств.

4.	Во время выполнения Работ обеспечивать выполнение необходимых мероприятий по охране труда, по технике безопасности, экологической и пожарной безопасности. Персонал Подрядчика обязательно должен быть обучен, иметь соответствующую квалификацию и группу допуска к работам на электроустановках до 1000В. Внимание! Возможно получение на платной основе разрешений на допуск к эксплуатации энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации).

5.	При сдаче законченных работ Подрядчик предоставляет Заказчику всю необходимую исполнительную и приемочную документацию, включающую в себя:

-	акт приемки выполненных работ по каждому объекту;

-	справку о стоимости выполненных работ и затрат по каждому объекту.

-	исполнительные электрические схемы.

-	паспорта и сертификаты на материалы и оборудование.

Требования к безопасности и организации работ.

При проведении работ не допускается:

- выполнять мероприятия, нарушающие требования строительных, санитарно-гигиенических, эксплуатационно-технических, нормативных документов, требований противопожарной безопасности;

- применение оборудования и инструментов, вызывающих превышение нормативно допустимого уровня шума и вибрации (выполнение работ, связанных с повышенным уровнем шума, запылением, ненормативными нагрузками на электросети);

- загромождение и загрязнение строительными материалами и отходами сопредельных территорий.

Подрядчик обязан обеспечить:

- подбор электротехнического персонала, проведение инструктажей по безопасности труда, пожарной безопасности;

- обучение и проверку знаний электротехнического персонала с записью в удостоверении установленной формы о проверке знаний, норм и правил работы в электроустановках с отметкой о группе по электробезопасности;

- охрану труда электротехнического персонала;

- надежность работы и безопасность эксплуатации электроустановок;

- наличие у персонала защитной спецодежды.

- в случае производства работ в створе улично-дорожной сети обеспечить разработку и согласование Схемы ОДД на период производства работ.

Качество выполняемых работ, применяемых материалов.

Подрядчик выполняет все работы с использованием собственного оборудования, конструкций, изделий и материалов и прочего. Все необходимые материалы, конструкции, оборудование и изделия и прочее приобретаются Подрядчиком. Материалы должны быть свободны от прав и обязанностей на них третьих лиц.

Подрядчик гарантирует, что качество материалов и комплектующих изделий, конструкций и систем, применяемых им (в том числе субподрядчиками) для выполнения работ, будут соответствовать техническому заданию, государственным стандартам и техническим условиям Российской Федерации, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество, включая радиационную безопасность, в случае если это установлено законодательством Российской Федерации. Гарантийные обязательства распространяются на выполненные работы и материалы на весь срок в соответствии с условиями контракта. Гарантийный срок на выполненный работы 36 месяцев.

На Подрядчике лежит ответственность за обеспечение сохранности используемых им материалов, оборудования, конструкций, комплектующих изделий, техники и риск их случайной утраты и случайного повреждения до момента подписания Заказчиком приемочной документации. В случае нанесения повреждений имуществу, принадлежащему Заказчику при проведении работ Подрядчиком, восстановительные работы проводятся полностью за счет средств Подрядчика, не включенных в стоимость Контракта.