Приложение 1

к  Договору №

от «    » октября 2026 г.

Техническое задание

Проведение работ по прочистке воздуховодов и вентиляционных каналов

в здании МБОУ «КГ»

Место и срок выполнения работ:

1.1. Работы выполняются в здании   МБОУ «КГ» в г. Кингисеппа, ул. Ковалевского, д. 11.

1.2. Срок выполнения работ:

По согласованию с заказчиком до 31.12.2026 года.

1.3. Краткая характеристика перечня работ:

- провести ревизию вентиляционной системы в здании МБОУ «КГ»;

- провести наружную и внутреннюю очистку воздуховодов, пылеуловителей, фильтров от пыли и отложений вентиляционных систем в здании МБОУ «КГ».

Требования к исполнителю:

Работы, включая сопутствующие, должны выполняться в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, нормативными требованиями надзорных и инспектирующих органов, а также рекомендациями заводов–изготовителей применяемых строительных материалов, приборов и комплектующих.

Все применяемые Подрядчиком материалы, оборудование, конструкции и детали должны иметь сертификат соответствия (декларацию о соответствии) и разрешены к применению на территории РФ, требование установлено в соответствии с пунктом 2 статьи 28 Федерального закона от 27.12.2008 № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

Подрядчик должен соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся предметом закупки, а именно: иметь действующую лицензию на право осуществления деятельности по оказанию данной услуги. Качество и безопасность услуг должны соответствовать   установленным стандартам.

Проводимые работы не должны нарушать внешний вид и наносить вред имуществу Заказчика. В случае повреждения имущества Заказчика в ходе выполнения работ, Подрядчик проводит ремонтно-восстановительные работы поврежденного имущества за счет собственных средств.

По окончании оказания работ Подрядчик представляет Заказчику акт приемки оказанных работ, счет, подписанные Подрядчиком, в 2 (двух) экземплярах.

| От ПОДРЯДЧИКА |  | От ЗАКАЗЧИКА |
| --- | --- | --- |
| ________________ / |  | Директор МБОУ «КГ» _______________ /Е.М. Лапина |