Характеристики огнетушителя ОП-5

Тип: порошковый (ОП).

Масса заряда огнетушащего вещества (ОТВ): 5 кг (допуск: ±0,25 кг).

Вместимость корпуса: 6,6 л.

Масса заряженного огнетушителя: около 6,3–6,8 кг.

Габаритные размеры (диаметр × высота): примерно 13,3 × 520 мм.

Огнетушащая способность (ранг): 2А (для твёрдых веществ) и 70В (для горючих жидкостей).

Продолжительность подачи ОТВ: не менее 10 секунд.

Длина струи: не менее 3 метров.

Материал корпуса: сталь.

Перезаряжаемый: да.

Класс пожара: А (твёрдые вещества), В (горючие жидкости), С (горючие газы), Е (электроустановки под напряжением до 1000 В).

Температурный диапазон эксплуатации: от –40 °C до +50 °C.

Срок службы: не менее 10 лет (включая перезарядку).

Периодичность перезарядки: не реже одного раза в 5 лет.