ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг на лабораторные исследования

Перечень услуг

- Заказчик: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Ленинградской области «Всеволожская школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные программы»

- Объект закупки: оказание услуг на лабораторные исследования

| № п/п | Объект исследования | Точки отбора проб, проведения замеров | Определяемые показатели | Количество проб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вода ХВС | Столовая Мед. кабинет Столовая | Микробиологические показатели (ОМЧ, ОКБ, E.Coli) (1 раз в течение действия договора) Санитарно-химические, органолептические показатели (запах, привкус, цветность, мутность, рН, общая жёсткость, общая минерализация, окисляемость, железо, нитриты, аммиак) (1 раз в течение действия договора) | 2 пробы 1 проба |
| 2 | Воздух помещений | Помещения, после ремонтных работ и замены мебели | Фенол (1 раз в течение действия договора) | 3 пробы |
| 3 | Воздух помещений | Помещения, после ремонтных работ и замены мебели | Формальдегид (1 раз в течение действия договора) | 3 пробы |
| 4 | Замеры параметров микроклимата | Кабинеты, Спортивный зал, Классы, Спальные | Относительная влажность воздуха (1 раз в течение действия договора) | 4 пробы |
| 5 | Замеры уровней искусственной освещенности | Кабинеты Спортивный зал | Освещенность (1 раз в течение действия договора ) | 4 пробы |
| 6 | Замеры уровней искусственной освещенности | Кабинеты Спортивный зал | Коэффициент пульсации (1 раз в течение действия договора ) | 4 пробы |
| 7 | Оценка параметров электрических, магнитных, электромагнитных полей | Классы с интерактивным оборудованием | Замеры электромагнитного излучения (1 раз в течение действия договора) | 4 пробы |
| 8 | Замер уровней шума | Классы с интерактивным оборудованием | Эквивалентный и максимальный уровень звука (1 раз в течение действия договора) | 4 пробы |
| 9 | Замер уровней вибрации | Классы с интерактивным оборудованием | Уровни виброускорения (1 раз в течение действия договора) | 4 пробы |
| 10 | Исследования смывов | Кабинеты, спальни, столовая, классы, спортивный зал | Смывы с поверхностей на яйца гельминтов (1 раз в течение действия договора) | 20 смывов |

Место забора материала: ЛО, г. Всеволожск, ул. Крылова, д.31.

Место оказания услуг: по месту нахождения Исполнителя.

Сроки (периоды) оказания услуг: с момента заключения договора по 30 ноября 2026 г.

Условия оказания услуг: проведение заказных исследований без привлечения сторонних организаций, в целях конфиденциальности.

Общие требования к оказанию услуг:

1. Качество услуг должно соответствовать нормам действующих нормативных

правовых актов Российской Федерации и иной нормативной документации, регламентирующей проведение лабораторных исследований (испытаний) и отбор.

2. Забор биологического материала осуществляется Исполнителем с 9-00 до 17-00 в рабочие дни.

Проведение исследований Исполнителем осуществляется реактивами, имеющими подтверждающую нормативную документацию для проведения исследований.

3. Услуги оказываются с использованием лабораторной посуды, реактивов и иных расходных материалов Исполнителя.

Требования по объему гарантий качества услуг.

Качество услуг должно соответствовать договору, а также медико-санитарным требованиям и нормативам.

Требования к оформлению документации:

Выдача результатов производится с использованием единых стандартных бланков.

Заведующий хозяйством                                                                                            Зелюткова М.Е.