УТВЕРЖДАЮ

Врио главного врача

ГБУЗ ЛО «Гатчинская КМБ»

_____________ /Ю.М. Шишкин/

  - Описание объекта закупки 
в соответствии со статьей 33 Закона о контрактной системе

1. Наименование объекта закупки: Поставка №275 наборов белья для осмотра/хирургических процедур, стерильных, одноразового использования (далее – товар) .

2. Требования к техническим, функциональным и эксплуатационным характеристикам товара:

2.1. Поставляемый товар должен полностью соответствовать количественным, техническим и функциональным характеристикам, которые указаны в Приложении № 1 к Описанию объекта закупки («Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого к поставке товара»).

3. Требования к качеству и безопасности товара:

3.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям стандартов по качеству, упаковке и маркировке, утвержденной нормативно-технической документацией, действующей на момент поставки Товара

3.2. Товар должен быть безопасным для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

3.3. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар не является предметом поставки по другим контрактам, свободен от прав и притязаний третьих лиц.

3.4. Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации (употреблении), не иметь дефектов.

3.5. Информация о товаре должна быть на русском языке или продублирована на русском языке.

3.6. Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям к качеству, установленным нормативной и технической документацией Российской Федерации, и должно удостоверяться:

- действующим регистрационным удостоверением, выданным уполномоченным органом Российской Федерации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

- декларацией о соответствии (сертификатом соответствия) или иным документом, подтверждающим соответствие качества Товара, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (в случае если данные требования предъявляются действующим законодательством).

При отсутствии документа, удостоверяющего качество товара, поступившая партия товара в счет поставки по контракту не принимается и датой выполнения Поставщиком обязательства по поставке считается день предоставления Заказчику соответствующих документов о качестве, предусмотренных действующими требованиями законодательства Российской Федерации. Затраты на проведение контроля качества поставляемого товара осуществляются за счет Поставщика.

3.7. В случае поставки некачественного товара (в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества Товара, препятствующих его дальнейшему использованию (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.) Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки Товара в течение 5 (пяти) дней с момента письменного уведомления о них Заказчиком.

В случае, если Поставщик не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о некачественной поставке, Поставщик обязан самостоятельно подтвердить качество Товара заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Поставщиком и согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов, в том числе связанных с транспортировкой, осуществляется Поставщиком.

3.8. Право собственности и риски случайной гибели товара переходят от Поставщика к Заказчику после приемки товара Заказчиком и подписания документов о приемке.

3.9. Требования к таре и упаковке Товара.

3.9.1. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к месту доставки. Упаковка товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду товара. При определении габаритов упаковки товара и его веса с упаковкой необходимо учитывать удаленность мест доставки и отсутствие мощных грузоподъемных средств в некоторых пунктах по пути следования товара. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

Маркировка должна содержать сведения о товаре: его наименование, номер партии, срок годности, сведения о производителе товара, а также иные обозначения в соответствии с требованиями национальных стандартов и иной нормативно-технической документации, действующей в Российской Федерации.

3.10. Поставляемый товар должен соответствовать нормативно-технической документации.

3.10.1. В случае если нормативно-технический документ утратил силу вследствие отмены либо замены на иной документ, то Поставщик обязан руководствоваться действующей редакцией такого нормативно-технического документа.

3.11. Остаточный срок годности товара на момент его поставки должен составлять:

-	при сроке годности 5 лет и более – не менее 24 месяцев;

-	при сроке годности более 2 лет и менее 5 лет – не менее 12 месяцев;

-	при сроке годности 2 года и менее – не менее 6 месяцев;

до окончания срока годности установленного фирмой-изготовителем. Возможна поставка Товара с иным остаточным сроком годности исключительно по письменному согласованию с Заказчиком.

4. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью Описания объекта закупки.

4.1. Приложение № 1. Форма «Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого к поставке товара».

Приложение №1 к Описанию объекта закупки

| № п/п | Наименование товара | Код позиции КТРУ | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | Единица измерения (количество товара, объем работы, услуги по ОКЕИ) | Количество в единицах измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор белья для осмотра/хирургических процедур, стерильный, одноразового использования | 14.12.30.190-00000020 | Так как в позиции КТРУ отсутствуют характеристики, заказчик указал в описании объекта закупки необходимые характеристики и показатели товара связанные с областью применения изделия. |  |  |  | штука | 100 |
|  |  |  | Вид | Комплект белья для ограничения операционного поля |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Область применения | Хирургия |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Количество предметов в наборе | 4 | штука | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Стерильность | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Одноразового использования | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Цвет | Голубой |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 1. Простыня на операционный стол с липким краем большая, 200×140 см, цельнокройная. Изготовлена из биоинертного, гипоаллергенного, воздухопроницаемого, безворсового, гидрофобного нетканого полимерного материала плотностью 42 г/м. кв. Липкий слой закреплен вдоль короткой стороны. | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 2. Простыня на операционный стол с липким краем малая, 70×80 см, цельнокройная. Изготовлена из биоинертного, гипоаллергенного, воздухопроницаемого, безворсового, гидрофобного нетканого полимерного материала плотностью 42 г/м. кв. Липкий слой закреплен вдоль длинной стороны. | Наличие |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | 3. Простыня универсальная защитная 200×140 см, цельнокройная. Изготовлена из биоинертного, гипоаллергенного влагонепроницаемого нетканого материала ламинированный спанбонд плотностью 40 г/м. кв. | Наличие |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | 4. Чехол на инструментальный стол 140×80 см. Изготовлен из биоинертного, гипоаллергенного влагонепроницаемого нетканого материала ламинированный спанбонд плотностью 40 г/м. кв. Швы сварные (безниточные) наружные. | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Упаковка имеет систему быстрого вскрытия без помощи ножниц тип «пил-эффект», позволяющую сохранять стерильность содержимого при вскрытии | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Комплектация: | 1. Простыня на операционный стол с липким краем 200×140 см — 2 штуки. 2. Простыня на операционный стол с липким краем 70×80 см — 2 штуки. 3. Простыня универсальная защитная 200×140 см — 1 штука. 4. Чехол на инструментальный стол 140×80 см — 1 штука. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Единица измерения 1 штука = 1 НАБОР | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Регистрационное удостоверение | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |

Характеристики товара, работы, услуги, размещенные в разделе «Объект закупки» извещения об осуществлении закупки должны соответствовать характеристикам товара, указанным в приложении № 1 к Описанию объекта закупки Приложения № 1 к извещению об осуществлении закупки