
УТВЕРЖДАЮ
Врио главного врача
ГБУЗ ЛО «Гатчинская КМБ»
_____________ /Ю.М. Шишкин/

Описание объекта закупки 
в соответствии со статьей 33 Закона о контрактной системе

1. Наименование объекта закупки: Поставка №275 наборов белья для осмотра/хирургических процедур, стерильных, одноразового использования (далее – товар) .
2. Требования к техническим, функциональным и эксплуатационным характеристикам товара:
2.1. Поставляемый товар должен полностью соответствовать количественным, техническим и функциональным характеристикам, которые указаны в Приложении № 1 к Описанию объекта закупки («Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого к поставке товара»).[footnoteRef:1] [1:  Характеристики товара, работы, услуги, размещенные в разделе «Объект закупки» извещения об осуществлении закупки должны соответствовать характеристикам товара, указанным в приложении № 1 к Описанию объекта закупки Приложения № 1 к извещению об осуществлении закупки] 

3. Требования к качеству и безопасности товара:
3.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям стандартов по качеству, упаковке и маркировке, утвержденной нормативно-технической документацией, действующей на момент поставки Товара
3.2. Товар должен быть безопасным для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации. 
3.3. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар не является предметом поставки по другим контрактам, свободен от прав и притязаний третьих лиц.
3.4. Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации (употреблении), не иметь дефектов.
3.5. Информация о товаре должна быть на русском языке или продублирована на русском языке.
3.6. Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям к качеству, установленным нормативной и технической документацией Российской Федерации, и должно удостоверяться:
- действующим регистрационным удостоверением, выданным уполномоченным органом Российской Федерации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- декларацией о соответствии (сертификатом соответствия) или иным документом, подтверждающим соответствие качества Товара, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (в случае если данные требования предъявляются действующим законодательством).
При отсутствии документа, удостоверяющего качество товара, поступившая партия товара в счет поставки по контракту не принимается и датой выполнения Поставщиком обязательства по поставке считается день предоставления Заказчику соответствующих документов о качестве, предусмотренных действующими требованиями законодательства Российской Федерации. Затраты на проведение контроля качества поставляемого товара осуществляются за счет Поставщика. 
3.7. В случае поставки некачественного товара (в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества Товара, препятствующих его дальнейшему использованию (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.) Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки Товара в течение 5 (пяти) дней с момента письменного уведомления о них Заказчиком.
В случае, если Поставщик не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о некачественной поставке, Поставщик обязан самостоятельно подтвердить качество Товара заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Поставщиком и согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов, в том числе связанных с транспортировкой, осуществляется Поставщиком.
3.8. Право собственности и риски случайной гибели товара переходят от Поставщика к Заказчику после приемки товара Заказчиком и подписания документов о приемке.
3.9. Требования к таре и упаковке Товара.
3.9.1. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к месту доставки. Упаковка товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду товара. При определении габаритов упаковки товара и его веса с упаковкой необходимо учитывать удаленность мест доставки и отсутствие мощных грузоподъемных средств в некоторых пунктах по пути следования товара. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. 
Маркировка должна содержать сведения о товаре: его наименование, номер партии, срок годности, сведения о производителе товара, а также иные обозначения в соответствии с требованиями национальных стандартов и иной нормативно-технической документации, действующей в Российской Федерации. 
3.10. Поставляемый товар должен соответствовать нормативно-технической документации.
3.10.1. В случае если нормативно-технический документ утратил силу вследствие отмены либо замены на иной документ, то Поставщик обязан руководствоваться действующей редакцией такого нормативно-технического документа.
3.11. Остаточный срок годности товара на момент его поставки должен составлять: 
-	при сроке годности 5 лет и более – не менее 24 месяцев;
-	при сроке годности более 2 лет и менее 5 лет – не менее 12 месяцев;
-	при сроке годности 2 года и менее – не менее 6 месяцев;
[bookmark: _GoBack]до окончания срока годности установленного фирмой-изготовителем. Возможна поставка Товара с иным остаточным сроком годности исключительно по письменному согласованию с Заказчиком. 
4. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью Описания объекта закупки.
4.1. Приложение № 1. Форма «Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого к поставке товара».
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Приложение №1 к Описанию объекта закупки

	№ п/п
	Наименование товара
	Код позиции КТРУ 
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения характеристики
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке
	Единица измерения (количество товара, объем работы, услуги по ОКЕИ)
	Количество в единицах измерения

	1
	Набор белья для осмотра/хирургических процедур, стерильный, одноразового использования
	14.12.30.190-00000020
	Так как в позиции КТРУ отсутствуют характеристики, заказчик указал в описании объекта закупки необходимые характеристики и показатели товара связанные с областью применения изделия.
	штука
	100

	
	
	
	Вид
	Комплект белья для ограничения операционного поля 
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Область применения
	Хирургия
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Количество предметов в наборе
	4
	штука
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Стерильность
	Да
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Одноразового использования
	Да
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Цвет
	Голубой
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	1. Простыня на операционный стол с липким краем большая, 200×140 см, цельнокройная. Изготовлена из биоинертного, гипоаллергенного, воздухопроницаемого, безворсового, гидрофобного нетканого полимерного материала плотностью 42 г/м. кв. Липкий слой закреплен вдоль короткой стороны.
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	2. Простыня на операционный стол с липким краем малая, 70×80 см, цельнокройная. Изготовлена из биоинертного, гипоаллергенного, воздухопроницаемого, безворсового, гидрофобного нетканого полимерного материала плотностью 42 г/м. кв. Липкий слой закреплен вдоль длинной стороны.
	Наличие
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	3. Простыня универсальная защитная 200×140 см, цельнокройная. Изготовлена из биоинертного, гипоаллергенного влагонепроницаемого нетканого материала ламинированный спанбонд плотностью 40 г/м. кв.
	Наличие
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	4. Чехол на инструментальный стол 140×80 см. Изготовлен из биоинертного, гипоаллергенного влагонепроницаемого нетканого материала ламинированный спанбонд плотностью 40 г/м. кв. Швы сварные (безниточные) наружные.
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Упаковка имеет систему быстрого вскрытия без помощи ножниц тип «пил-эффект», позволяющую сохранять стерильность содержимого при вскрытии
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Комплектация:
	1. Простыня на операционный стол с липким краем 200×140 см — 2 штуки.
2. Простыня на операционный стол с липким краем 70×80 см — 2 штуки.
3. Простыня универсальная защитная 200×140 см — 1 штука.
4. Чехол на инструментальный стол 140×80 см — 1 штука.
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Единица измерения 1 штука = 1 НАБОР
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Регистрационное удостоверение
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	



