Проект договора

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств им. М.И. Глинки г. Всеволожск»  (далее учреждение), в лице директора Беганской  Людмилы Александровны, действующего на основании Устава,  именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и ________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________________действующего на основании _______________________________________________________________, с другой стороны, совместно в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор на основании п.5 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»  (ИКЗ 26 34703011437470301 001 0002 000 0000 000), о   нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1.  Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» электроиспытание электроустановок до 1000В зданий, согласно техническому заданию (Приложение 1), расположенных по адресам:

г. Всеволожск, Всеволожский пр., д 1,

г. Всеволожск, ул. Аэропортовская, д.5, а Заказчик обязуется принять и оплатить их.

1.2. В состав работ входит:

г. Всеволожск, Всеволожский пр., д 1

В состав работ входит:

-Визуальный осмотр: проверка соответствия электроустановок нормативной и проектной документации;

-Измерение сопротивления изоляции проводов и кабелей до 1000 В – 167линий;

-Проверка автоматического отключения питания путем замера полного сопротивления петли «фаза-нуль» - 167 токоприемников;

-Проверка наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки – 167 точек;

- Измерение сопротивления заземляющего устройства – 1 контур.

г. Всеволожск, ул. Аэропортовская, д.5

В состав работ входит:

-Визуальный осмотр: проверка соответствия электроустановок нормативной и проектной документации;

-Измерение сопротивления изоляции проводов и кабелей до 1000 В – 70 линий;

-Проверка автоматического отключения питания путем замера полного сопротивления петли «фаза-нуль» - 70 токоприемников;

-Проверка наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки – 70 точек;

- Измерение сопротивления заземляющего устройства – 1 контур

2. Стоимость работ и порядок расчетов

2.1. Общая стоимость работ по настоящему Договору составляет 83000,00 (Восемьдесят три тысячи) рублей 00 копеек, НДС не облагается (на основании пункта 3 статьи 346.11 гл.26.2 НК РФ.

2.2. 100% расчет за выполненные работы Заказчик осуществляет с Подрядчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами УПД или Акта приемки выполненных работ.

2.3. Обязательства Заказчика по оплате считаются выполненными в момент поступления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

2.4. Изменение стоимости работ возможно, при этом Сторонами заключается Дополнительное соглашение к настоящему Договору.

3. Сроки выполнения работ

3.1. Сроки оказания услуг:

- начало: с момента подписания контракта;

- окончание: не позднее 30.11.2026.

4. Обязанности Подрядчика

4.1. Подрядчик обязуется выполнить все работы с надлежащим качеством, в объеме и в сроки, определенные настоящим Договором.

4.2. Подрядчик обязуется по результатам выполнения работ выдать Заказчику следующие документы: протоколы испытаний (инструментального контроля) электроустановок, акт сдачи-приемки выполненных работ.

4.3. Отчетные документы должны быть выполнены в соответствии с требованиями ПУЭ и других нормативных документов.

4.4. Подрядчик обязуется уведомлять Заказчика обо всех обстоятельствах, препятствующих выполнению работ в установленные Договором сроки.

4.5. Подрядчик гарантирует, что имеет все соответствующие разрешения (лицензии, сертификаты, допуски и т.д.), необходимые для исполнения своих обязательств по Договору.

4.6. Подрядчик обязан обеспечить, при выполнении работ, соблюдение его работниками установленных правил техники безопасности, противопожарной и экологической безопасности и нести ответственность за допущенные нарушения.

5. Обязанности Заказчика

Заказчик обязуется:

- своевременно производить оплату выполненных работ согласно разделу 2 Договора;

-	обеспечить в необходимых случаях присутствие представителя Заказчика, знающего схему электроснабжения электроустановки;

-	 обеспечить доступ во все щиты и помещения и согласовать проведение необходимых отключений на период выполнения работ.

6. Сдача и приемка работ

6.1. В случае несоответствия электроустановки действующим нормативным документам Заказчику выдается ведомость дефектов (замечания), которые Заказчик должен устранить.

6.2. При готовности работ к сдаче Подрядчик в течение пяти рабочих дней обязан уведомить об этом Заказчика и передать для подписания два экземпляра акта сдачи-приемки выполненных работ с приложением протоколов испытаний электроустановок.

6.3. Заказчик обязуется в течение пяти рабочих дней с даты получения от Подрядчик акта сдачи-приемки выполненных работ с полным комплектом документов принять выполненные работы путем подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, либо указать причину отказа.

6.4. Подрядчик имеет право на досрочную сдачу работ.

7. Ответственность Сторон

7.1. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

7.2. Ответственность за безопасное проведение работ по испытаниям электроустановок несет Подрядчик.

7.3. За нарушение срока выполнения работ Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от суммы аванса за каждый день просрочки, но не более суммы аванса.

- 7.4. За нарушение срока оплаты выполненных работ Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере 0,1% от суммы задолженности (п. 2.1.) за каждый день просрочки, но не более суммы задолженности.

- 7.5. Начисление неустойки осуществляется только в случае предъявления претензий потерпевшей Стороной. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.

8. Срок действия Договора

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств, но не позднее 30.11.2026г.

8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно:

8.2.1. По письменному соглашению Сторон.

8.2.2. В одностороннем порядке при отказе одной из Сторон от исполнения настоящего Договора в случаях, когда возможность такого отказа предусмотрена законом или настоящим Договором.

8.2.3. В иных случаях, предусмотренных законом или соглашением Сторон.

9. Разрешение споров

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров.

- 9.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

10. Заключительные положения

10.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.

10.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по телеграфу или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам Сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.

10.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

11. Адреса и платежные реквизиты Сторон

| ПОДРЯДЧИК: | ЗАКАЗЧИК: МБУДО «ДШИ им. М.И. Глинки г. Всеволожск» ИНН 4703011437 КПП:470301001 ОГРН: 1034700564194 КОМИТЕТ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ (МБУДО «ДШИ им. М.И. Глинки г. Всеволожск», л/с 20001410026, 21001310026), Р/с: 03234643416120004500 ОКЦ № 1 Северо-Западного ГУ Банка России//УФК по Ленинградской области г. Санкт-Петербург БИК ТОФК : 044030098,БИК банка 044030001 ОКТМО: 41612101001 Юридический адрес: 188640, Россия, Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 1; Электронная почта: BDMCH.mus@mail.ru Директор ________________/ Беганская Л.А./ |
| --- | --- |

Приложение 1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Измерение сопротивления изоляции электрооборудования и электрических сетей

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

- Заказчик: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств им. М.И. Глинки г. Всеволожск»

2.     Адреса выполнения работ:

г. Всеволожск, Всеволожский пр., д 1,

г. Всеволожск, ул. Аэропортовская, д.5

3. Сроки выполнения работ: 21.08.2026г. – 30.11.2026г.

4.Цели использования результатов работ: Электроизмерения производятся с целью обеспечить надежную, безопасную эксплуатацию электроустановок и содержание их в исправном состоянии.

5.Виды выполняемых работ:

В состав работ входит:

- Визуальный осмотр: проверка соответствия электроустановок нормативной и проектной документации;

- Измерение сопротивления изоляции проводов и кабелей до 1000 В;

- Проверка автоматического отключения питания путем замера полного сопротивления петли «фаза-нуль»;

- Проверка наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки;

- Измерение сопротивления контура заземления;

- Составление технического отчета.

- Условия выполнения работ: выполнение объема работ своими материалами, средствами с использованием материалов, соответствующих государственным стандартам и СНиПам.

- Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг, поставки необходимых товаров, в т.ч. оборудования: При оказании услуг Исполнитель применяет лабораторию, имеющую Свидетельство о регистрации электролаборатории в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013г. №328н п.39.1.

- Общие требования к выполнению работ: все работы должны выполняться в соответствии с действующими СНиПами, ГОСТами, ПТЭЭПЭЭ, ППБ, ПТБ и требованиями инспектирующих надзорных органов (Госэнергонадзор, Пожарная инспекция, Санитарный надзор, ГОСТ Р 50571.28-2007.). Профилактические электрические измерения провести с целью обнаружения неисправности или не соответствия нормам и правилам устройств электроустановок (ПУЭ, ПТЭЭПЭЭ, ПОТ ЭУ, ГОСТ Р 50571.28-2007). Все работы провести по утвержденным методикам и программам.  и другими нормативными документами;

  - ВСН 55-88(р) «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания объектов коммунального и социально-культурного назначения», утвержденных приказом Государственного комитета по архитектуре и градостроительству от 23 ноября 1988 г., №312;

  - Подрядчик обеспечивает защиту мебели от пыли и грязи. Перестановка мебели, восстановление интерьера, отключение, включение оргтехники выполняется силами Подрядчика;

  - Все работы выполняются лицами, обученными и имеющими удостоверения, подтверждающие их квалификацию.

6.Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ: последовательность выполнения работ устанавливается графиком производства работ, который разрабатывается Исполнителем до заключения договора, является приложением к договору и утверждается Заказчиком.

7.Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, методы производства работ, методики оказания услуг, организационно-технологическая схема производства работ, безопасность выполняемых работ: в строгом соответствии СНиПам и ГОСТам, ПУЭ, ПТЭЭП и технологий производства работ; качество выполненных работ подтверждается техническим отчетом электроизмерительной лаборатории, который должен состоять из следующих документов: 1) Протокол №1 – Визуальный осмотр; 2) Протокол №2 – Проверка сопротивления изоляции проводов, оборудования; 3) Протокол №3 – Проверка согласования параметров петли «фаза-нуль»; 4) Протокол №4 – Проверка наличия цепи между заземленными установками и элементами заземления 5) Протокол №5 – Измерение сопротивления заземляющих устройств.

8.Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ: при выполнении измерений параметров электросетей соблюдать требования ГОСТ Р.50571.16-99, ПУЭ, ПТЭЭП-ОЗ, ПОТ ЭУ и нормативно-техническую документацию на средства защиты. Измерения проводить бригадой в составе не менее 2-х человек, один (производитель работ) из них должен быть с группой IV по электробезопасности, второй (член бригады) – с III группой до 1000В, имеющие удостоверения, подтверждающие их квалификацию. Перед началом работ Подрядчик предоставляет журнал организации, в котором указан список лиц, имеющих право выполнять электрические измерения, и удостоверения этих лиц с отметкой обучающего центра (Энергонадзор и т.д.). В период проведения измерений электрооборудования и устранения выявленных дефектов Подрядчик не допускает посторонних лиц в зону измерений, особенно учащихся и воспитанников учреждения, устанавливает ограждения и наблюдающего за производством работ. При производстве работ Подрядчик соблюдает правила пожарной безопасности, охраны труда, безопасности труда и правил электробезопасности. Ответственность за охрану труда и пожарную безопасность во время проведения работ возлагается на Подрядчика. Подрядчик оплачивает штрафные санкции, выставляемые Заказчику проверяющими и контролирующими организациями по предмету договора в полном объеме.

9.Порядок сдачи и приемки результатов выполненных работ: сдача работ производится в соответствии с условиями, установленными договором с предоставлением Акта выполненных работ.

10.Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ: Подрядчик представляет Заказчику полный пакет бухгалтерской документации (счет, счет – фактура (в том случае, если Заказчик является плательщиком НДС), акт выполненных работ); технической документации (технический отчет, копию свидетельства на право проведения работ).

11.Требования по объему гарантий качества работ: гарантийный срок устанавливается на все выполненные работы на период 12 месяца с момента подписания акта сдачи-приемки работ.

12.Правовое регулирование приобретения и использования выполняемых работ: согласно законодательства РФ.

13. Сведения о функциональных, технических и качественных эксплуатационных характеристиках услуги

- г. Всеволожск, Всеволожский пр., д 1

В состав работ входит:

-Визуальный осмотр: проверка соответствия электроустановок нормативной и проектной документации;

-Измерение сопротивления изоляции проводов и кабелей до 1000 В – 167линий;

-Проверка автоматического отключения питания путем замера полного сопротивления петли «фаза-нуль» - 167 токоприемников;

-Проверка наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки – 167 точек;

- Измерение сопротивления заземляющего устройства – 1 контур.

2. г. Всеволожск, ул. Аэропортовская, д.5

В состав работ входит:

-Визуальный осмотр: проверка соответствия электроустановок нормативной и проектной документации;

-Измерение сопротивления изоляции проводов и кабелей до 1000 В – 70 линий;

-Проверка автоматического отключения питания путем замера полного сопротивления петли «фаза-нуль» - 70 токоприемников;

-Проверка наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки – 70 точек;

- Измерение сопротивления заземляющего устройства – 1 контур

Дополнение к тех. заданию.

Измерение сопротивления изоляции установок имеет право производить специализированная организация (электролаборатория), у которой есть обученный персонал и должны быть специальные средства измерения (испытательные установки).

Организация должна представить свидетельство о регистрации электролаборатории в которой указано право проведения специальных работ

Согласно ПОТ ЭУ

Право на проведение испытаний подтверждается записью в строке «Свидетельство на право проведения специальных работ» удостоверения о проверке знаний норм и правил работы в электроустановках