1.ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
На поставку реагентов

	№ п/п
	Наименование товара 
	Код КТРУ/ (код ОКПД2 )
	Наименование
характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения характеристики
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке
	Обоснование
	Единица измерения
	Количество
	Код вида мед.изделия
	Тип характеристики

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Моющий/чистящий раствор ИВД, для автоматических/полуавтоматических систем
	21.20.23.110-00005561
	Описание
	Концентрированный промывающий или очищающий раствор, предназначенный для использования как расходный материал на борту автоматических или полуавтоматических приборов, который используются в процессе подготовки, окрашивания и/или анализа клинических лабораторных образцов.
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Описание соответствует коду КТРУ
	шт
	1
	109770
	качественная

	
	
	
	Назначение 
	Для анализаторов серии BS
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Характеристика соответствует коду КТРУ
	
	
	
	качественная

	
	
	
	Объем реагента
	1000
	 мл
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Характеристика соответствует коду КТРУ
	
	
	
	количественная

	
	
	
	Назначение
	Для анализаторов серии BS 240Pro
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	В соответствии с оборудованием имеющимся у заказчика
	
	
	
	качественная

	
	
	
	Применение
	Эффективно удаляет белки, липиды, ионы и другие остатки химических реакций с поверхности кювет.
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Характеристика конкретизирует тип реагента по его функциональному назначению.
	
	
	
	качественная

	
	
	
	Срок годности
	≥4
	 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 
	
	
	
	 

	2
	Набор для определения концентрации гемоглобина 
	21.20.23.110
	Описание
	Набор для количественного определения in vitro концентрации гемоглобина А1с c в человеческой цельной кров
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	набор
	1
	205500
	качественная

	
	
	
	Назначение
	Для биохимического анализатора  Mindray BS240 Pro
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	качественная

	
	
	
	Метод
	Метод ферментативного химического анализа.
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	качественная

	
	
	
	Калибратор входит в состав набора
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	качественная

	
	
	
	Контрольный материал
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	качественная

	
	
	
	Реагент для пробоподготовки
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	качественная

	
	
	
	Количество тестов в наборе
	≥160
	 шт
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	
	
	количественная

	
	
	
	Срок годности
	≥4
	 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	
	
	 



2.Требования к отгрузке товара:
2.1. Поставка товара производится с даты  заключения контракта по 25.12.2026 г., в рабочие дни с 10:00 до 15:00 час, в пятницу 10:00 до 14:00 час (время Московское), по адресу:  Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Еленинская,13.
 В соответствии с Постановлением правительства РФ № 1037 от 15.08.1997 г. и Разделом 18 Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утверждённых решением Комиссии Таможенного Союза №299 от 28.05.2010 поставка Товара с этикетками на иных языках, кроме русского (кириллицей), не предусматривается.
2.2. Поставка товара производится партиями по заявке Заказчика в течение 5-ти дней с момента её подачи, в объемах, указанных в заявке. Заявки  передаются Поставщику с использованием любых средств связи, в том числе в электронной форме.
2.3. Погрузка, транспортировка и разгрузка осуществляется Поставщиком, за свой счет и собственными силами Поставщика.
2.4. Совместно с поставленным товаром в адрес Заказчика Поставщик обязан передать соответствующие документы (счета, счета-фактуры, товарно-сопроводительные документы и др.), документы, подтверждающие разрешение к использованию на территории Российской Федерации (Регистрационное удостоверение). 
2.5. Заказчик вправе отказаться от приемки товара, если он доставлен с нарушением указанных условий.
2.6.Сопроводительные документы:
- Копия регистрационного удостоверения;
- Копия сертификата соответствия Госстандарта России (декларации соответствия)
3. Требования к сроку предоставления гарантий качества товаров:
Остаточный срок годности товара на момент поставки  должен  составлять не менее 12 месяцев.
4. Цена.
4.1. В цену товара включаются все расходы поставщика, включая доставку, разгрузку, подъем на этаж, налоги.
4.2. Контракт по цене за единицу товара, количество неизвестно.

