1.ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На поставку реагентов

| № п/п | Наименование товара | Код КТРУ/ (код ОКПД2 ) | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | Обоснование | Единица измерения | Количество | Код вида мед.изделия | Тип характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Моющий/чистящий раствор ИВД, для автоматических/полуавтоматических систем | 21.20.23.110-00005561 | Описание | Концентрированный промывающий или очищающий раствор, предназначенный для использования как расходный материал на борту автоматических или полуавтоматических приборов, который используются в процессе подготовки, окрашивания и/или анализа клинических лабораторных образцов. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Описание соответствует коду КТРУ | шт | 1 | 109770 | качественная |
|  |  |  | Назначение | Для анализаторов серии BS |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Характеристика соответствует коду КТРУ |  |  |  | качественная |
|  |  |  | Объем реагента | 1000 | мл | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Характеристика соответствует коду КТРУ |  |  |  | количественная |
|  |  |  | Назначение | Для анализаторов серии BS 240Pro |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с оборудованием имеющимся у заказчика |  |  |  | качественная |
|  |  |  | Применение | Эффективно удаляет белки, липиды, ионы и другие остатки химических реакций с поверхности кювет. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Характеристика конкретизирует тип реагента по его функциональному назначению. |  |  |  | качественная |
|  |  |  | Срок годности | ≥4 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
| 2 | Набор для определения концентрации гемоглобина | 21.20.23.110 | Описание | Набор для количественного определения in vitro концентрации гемоглобина А1с c в человеческой цельной кров |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  | набор | 1 | 205500 | качественная |
|  |  |  | Назначение | Для биохимического анализатора Mindray BS240 Pro |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  | качественная |
|  |  |  | Метод | Метод ферментативного химического анализа. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  | качественная |
|  |  |  | Калибратор входит в состав набора | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  | качественная |
|  |  |  | Контрольный материал | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  | качественная |
|  |  |  | Реагент для пробоподготовки | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  | качественная |
|  |  |  | Количество тестов в наборе | ≥160 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  | количественная |
|  |  |  | Срок годности | ≥4 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |

2.Требования к отгрузке товара:

2.1. Поставка товара производится с даты  заключения контракта по 25.12.2026 г., в рабочие дни с 10:00 до 15:00 час, в пятницу 10:00 до 14:00 час (время Московское), по адресу:  Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Еленинская,13.

В соответствии с Постановлением правительства РФ № 1037 от 15.08.1997 г. и Разделом 18 Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утверждённых решением Комиссии Таможенного Союза №299 от 28.05.2010 поставка Товара с этикетками на иных языках, кроме русского (кириллицей), не предусматривается.

2.2. Поставка товара производится партиями по заявке Заказчика в течение 5-ти дней с момента её подачи, в объемах, указанных в заявке. Заявки  передаются Поставщику с использованием любых средств связи, в том числе в электронной форме.

2.3. Погрузка, транспортировка и разгрузка осуществляется Поставщиком, за свой счет и собственными силами Поставщика.

2.4. Совместно с поставленным товаром в адрес Заказчика Поставщик обязан передать соответствующие документы (счета, счета-фактуры, товарно-сопроводительные документы и др.), документы, подтверждающие разрешение к использованию на территории Российской Федерации (Регистрационное удостоверение).

2.5. Заказчик вправе отказаться от приемки товара, если он доставлен с нарушением указанных условий.

2.6.Сопроводительные документы:

- Копия регистрационного удостоверения;

- Копия сертификата соответствия Госстандарта России (декларации соответствия)

3. Требования к сроку предоставления гарантий качества товаров:

Остаточный срок годности товара на момент поставки  должен  составлять не менее 12 месяцев.

4. Цена.

4.1. В цену товара включаются все расходы поставщика, включая доставку, разгрузку, подъем на этаж, налоги.

4.2. Контракт по цене за единицу товара, количество неизвестно.