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Российская Федерация
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГАТЧИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №43 комбинированного вида»
188302, Ленинградская область, Гатчинский муниципальный округ, Д.Малые Колпаны,

Микрорайон «Речной», д.5
Тел./факс (81371) 57503

Е-mail: mbdou43@gtn.lokos.net
                ИНН/КПП4705063631/470501001
ОГРН1144705000241

  ______02.09.2026______№______________
  На № _____________ от «_______»_______2026 

	


  ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на покупку аккумулятора
Заказчик: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 43 комбинированного вида»

Фактический/юридический /почтовый адрес Заказчика: 188302, Ленинградская область, Гатчинский муниципальный округ, д. Малые Колпаны, микрорайон «Речной», д 5.

Инициатор закупки (ответственное должностное лицо Заказчика за подготовку технического задания): заместитель заведующего по административно -хозяйственной работе Басова Маргарита Владимировна. Тел. 8(81371)57502;  моб. 89046043832 с 9.00 до 16.00.
электронная почта mbdou43@gtn.lokos.net
1. Предмет поставки: поставка товара (аккумулятор) для нужд ДОУ.  
2. Сроки поставки: с момента заключения договора в течение 10 дней.
3. Условия поставки: Товар должен быть доставлен до места Поставщиком с приложением технической документации. Конкретное время поставки и установки Товара должно согласовываться с Заказчиком.

4. Требования к упаковке, таре, маркировке  – Поставщик обеспечивает поставку товара в упаковке без нарушения целостности транспортной и фабричной упаковки. Товар должен быть новым, ранее не использованным, не эксплуатируемым. Товар должен быть без сколов, царапин  и других внешних повреждений. Поставщик несет ответственность за всякого рода порчу товара вследствие некачественной, ненадлежащей или поврежденной упаковки.

5.  Нормативно-технической документации, регламентирующей условия производства и перевозок товара.

Нарушение сроков начала, завершения поставки товара является нарушением существенных условий договора.  

6. Требование к гарантийному  качеству товара: Поставляемый товар должен соответствовать требованиям государственных стандартов Российской Федерации, сертификатам и другим документам, которые подтверждают его качество и безопасность, соответствовать требованиям СП 2.4.3648-20,  утвержденных Главным санитарным врачом Российской Федерации 08.09.2020г.
7.  Поставщик товара гарантирует замену некачественного товара за счет собственных средств. Товар, не соответствующий требованиям настоящего договора, считается непоставленным и подлежит возврату за счет Поставщика с возмещением Заказчику всех затрат, связанных с приемкой, хранением и отпуском забракованного Товара. Весь товар должен быть новый, не бывший в употреблении и не восстановленный.
8.   Функциональные и технические характеристики Товара
	№
	Наименованиетовара
	Функциональные и технические характеристики Товара
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	1
	Аккумулятор WBR GPL12400 (12V 40 Ah)
	Технические характеристики:
Номинальное напряжение: 12 В.
Ёмкость: 40 Aч при 20-час. разряде.
Максимальный ток разряда: 480 А (5с).
Внутреннее сопротивление: 7,5 мОм.
Рабочая температура: От -40 °С до +60 °С.
Клеммы: F4, под болт М6.
Габаритные размеры (Д х Ш х В): 199 х 166 х 171 мм.
Материал корпуса: ABS (акрило-бутадиен-стирол). 
Срок службы 7 лет
Тип батареи: необслуживаемый свинцово-кислотный

	1 шт.


9.  Гарантии качества Товара:
9.1 . Поставщик предоставляет гарантию на поставленный Товар.

9.2 Под гарантией поставщика подразумевается соответствие поставленного Товар требованиям, установленным Контрактом и настоящим Техническим заданием;

9.3 Течение гарантийного срока начинается с момента подписания Заказчиком товарной накладной или универсального передаточного документа и кончается по истечении 12 (двенадцать) месяцев;

9.4 Гарантийные обязательства Поставщика прекращаются (частично прекращаются) в случае, если утрата качества поставленного Товара возникла по вине Заказчика;

9.5 Если в течение гарантийного периода будут установлены дефекты и (или) недостатки поставленного Товара, Заказчик обязан не позднее чем в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента обнаружения дефекта и (или) недостатков в письменной форме уведомить об этом Поставщика средствами электронной и/или факсимильной связи;

9.6 Поставщик должен заменить дефектный Товар не более чем в течение 3 (трех) рабочих дней с даты поступления официального уведомления о наличии дефекта и (или) недостатка от Заказчика. Все затраты по возврату и замене дефектного Товара несёт Поставщик.

9.7 При отказе в замене дефектного Товара Поставщик обязан в течение одного рабочего дня со дня принятия такого решения, но не позднее чем через 3 (три) рабочих дня с даты поступления официального уведомления о наличии дефекта и (или) недостатка от Заказчика, письменно уведомить об этом Заказчика с указанием мотивированных причин такого отказа средствами электронной и/или факсимильной связи.

Инициатор закупки

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 43 комбинированного вида»______________Андреева И.И.
