Утверждаю

Главный  врач

ГБУЗ ЛO «Тихвинская МБ»

_______________Н.В.Новожилова

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет государственного контракта: Поставка канализационных люков.

2. Количество (объем) поставляемого товара: согласно табличной части.

3. Место доставки товара:187553, Ленинградская область, город Тихвин, ул. Карла Маркса, д.68

4. Условия поставки товара: Поставка осуществляется транспортом и за счет Поставщика, с условием разгрузки товара Поставщиком на склад Заказчика.

5. Сроки (периоды) поставки товара:  в течение 5- ти  дней с момента подачи заявки Заказчиком.

6. В цену контракта включены: стоимость товара и сопутствующих услуг, оплачиваемая Заказчиком Поставщику за полное выполнение Поставщиком своих обязательств по поставке товара и оказанию сопутствующих услуг по контракту(разгрузка  товара  и монтаж изделия на объекте Заказчика), в том числе с учетом НДС и транспортных расходов. Цены на предлагаемые к поставке товары должны быть сформированы в соответствии с порядком ценообразования установленным  нормативными актами Ленинградской области.

7. Сроки и условия оплаты поставок товара: Оплата товара производится в безналичном порядке платежными поручениями через УФК по Ленинградской области.

Срок оплаты: оплата в течение 7- ми дней с момента поставки товара  .

8. Гарантийные обязательства:  не менее 12 месяцев.

9.Требования, предъявляемые к качеству, техническим характеристикам, требования к безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара  потребностям Заказчика.

| № | Наименование | Технические характеристики, назначение НЕИЗМЕНЯЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Люк канализационный | Состоит из корпуса люка и крышки люка и имеет шарнирный узел. Конструкция люка предусматривает паз, предназначенный для открывания крышки. Запорное устройство из нержавеющей стали закрывается шестигранником на 10 мм. Нержавеющее болтовое соединение : наличие. Эластичная резиновая прокладка : наличие. Номинальная нагрузка люка С 250 согласно ГОСТ 3634-2019-250Кн. Материал корпуса и крышки –высокопрочный чугун, марки не ниже ВЧ40. Диаметр общий , мм:830 Высота общая ,мм :100 Диаметр крышки, мм : 644 Диаметр посадочного места , мм: 604 | штука | 6 |