Описание объекта закупки

Оказание услуг по охране объектов с использованием тревожной кнопки сигнализации (КТС) для нужд ГБУЗ ЛО «Гатчинская КМБ»
1. Перечень объектов, подлежащих охране: определен в Приложении № 1 к Описанию объекта закупки.

3.Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества услуги.

Исполнитель несет ответственность за ущерб, причиненный Заказчику, от кражи, повреждения или уничтожения имущества, в случае несвоевременного реагирования или не реагирования при поступлении сигнала «Тревога» с объекта Заказчика на пункт центрального наблюдения, в размере прямого действия ущерба.
4. Требования к оказанию услуг:
Исполнитель обязуется оказать услуги по охране объектов с использованием тревожной кнопки сигнализации (КТС) ГБУЗ ЛО «Гатчинская КМБ».
Исполнитель осуществляет переключение имеющегося на объектах Заказчика оборудования, позволяющего подавать сигналы тревоги с объектов при возникновении нештатных ситуаций, требующих принятия мер со стороны охранного предприятия, силами и за счет предприятия.

Исполнитель обязуется оказать услуги собственными силами.
Охрана объекта Заказчика осуществляется путём реагирования на сообщения о срабатывании тревожной сигнализации на подключённых к пультам централизованного наблюдения объектах с помощью технических средств охраны.
Услуги по техническому обслуживанию, ремонту КТС, оказываются ежедневно с 08 часов 00 минут до 20 часов 00 минут (время московское) с даты заключения контракта по 31 декабря 2025 года. 
Заказчик вправе устанавливать и изменять время охраны объектов, подлежащих централизованной охране по согласованию с Исполнителем.
Вызов группы быстрого реагирования (далее – ГБР) осуществляется применением кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС). Прибытие группы быстрого реагирования на объект должно производиться в максимально возможно короткие сроки с момента получения сигнала «Тревога», услуги оказываются круглосуточно с даты заключения контракта по 31 декабря 2025 года. 
Вызов группы быстрого реагирования осуществляется с КТС Заказчика при угрозе или возникновении актов незаконного вмешательства, а также при угрозе жизни и здоровью персонала Заказчика, размещенного на объектах Заказчика, хищения имущества Заказчика, размещенного на объектах Заказчика от противоправных действий нарушителей.
5. Требования к срокам (этапам) оказания услуг: услуги оказываются с даты заключения контракта по 31 декабря 2025 года. Исполнитель оказывает услуги ежедневно.

6. Порядок и сроки проведения экспертизы поставленного товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта: для проверки предоставленных Исполнителем услуг, предусмотренных договором, в части их соответствия условиями контракта Заказчик в праве провести экспертизу оказанных услуг. Экспертиза оказанных услуг, предусмотренных договором, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании договоров, заключенных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Срок проведения экспертизы оказанных услуг не может превышать 10 рабочих дней с момента оказания услуг и получения от Исполнителя акта оказанных услуг.

Для проведения экспертизы оказанных услуг эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Исполнителя дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения контракта. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации.

В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований контракта, расходы по ее проведению возмещаются Исполнителем Заказчику по факту.

В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований контракта, не препятствующие приемке услуги, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

Заказчик вправе не отказываться от приемки оказанных услуг в случае выявления несоответствия этих услуг условиями контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке услуги и устранено Исполнителем.  

7. Форма, сроки и порядок оплаты услуг, отдельных этапов исполнения контракта: Оплата оказанных услуг производится Заказчиком в российских рублях, по безналичному расчету, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя ежемесячно, по факту оказанного объема услуг, на основании акта оказанных услуг, в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Заказчиком документа о приемке оказанных услуги, в месяце, следующем за расчетным. Основанием для расчета является: счет, счет-фактура и акт приемки-сдачи оказанных услуг по охране объектов с использованием тревожной кнопки сигнализации (КТС). Направление расчетных документов в установленные сроки возлагается на Исполнителя.

Авансирование не предусмотрен. 
8. Порядок формирования цены контракта (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей).

Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.

Цена Контракта включает в себя все налоги и иные обязательные платежи, а также все иные расходы Исполнителя, связанные с исполнением обязательств по настоящему Контракту.  Изменение цены Контракта при его исполнении не допускается за исключением случаев, установленных законодательством в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, а также настоящим Контрактом по соглашению сторон в следующих случаях:

а) при снижении цены контракта без изменения, предусмотренного контрактом количества товара, качества поставляемого товара и иных условий Контракта;

б) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренное контрактом количество товара не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренное контрактом количество поставляемого товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренного контрактом количества товара стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара. 
Цена Контракта включает в себя, все расходы Исполнителя, в том числе сопутствующие, оборудование и приборы, используемые при исполнении услуг, связанные с надлежащим исполнением обязательств. 
9. Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам (при необходимости) услуг и иные показатели, связанные с определением соответствия оказываемых услуг потребностям Заказчика: 

- оказание услуг осуществляется Исполнителем в соответствии с требованиями Закона Российской Федерации от 11.03.1992 № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» 
, Федерального закона Российской Федерации от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции», требованиями внутренних нормативных актов Исполнителя;

- наличие у Исполнителя действующей лицензии, выданной на осуществление частной охранной деятельности в соответствии п. 32 ч.1 ст.12 Федерального закона Российской Федерации от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», Законом РФ от 11.03.1992 № 2487-1, постановлением Правительства Российской Федерации от 23.06.2011 № 498 «О некоторых вопросах осуществления частной детективной (сыскной) и частной охранной деятельности», с разрешенными видами услуг: 


1) защита жизни и здоровья граждан;


2) охрана объектов и (или) имущества (в том числе при его транспортировке), находящихся в собственности, во владении, в пользовании, хозяйственном ведении, оперативном управлении или доверительном управлении, за исключением объектов и (или) имущества, предусмотренных пунктом 7 части третьей статьи 3 Закона РФ «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации».


3) охрана объектов и (или) имущества на объектах с осуществлением работ по проектированию, монтажу и эксплуатационному обслуживанию технических средств охраны, перечень видов которых устанавливается Правительством Российской Федерации, и (или) с принятием соответствующих мер реагирования на их сигнальную информацию.
7) охрана объектов и (или) имущества, а также обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов на объектах, в отношении которых установлены обязательные для выполнения требования к антитеррористической защищенности, за исключением объектов, предусмотренных частью третьей статьи 11 настоящего Закона.
- оказание услуг осуществляется путем мониторинга в установленное время работы технических средств сигнальной информации с охраняемых объектов и реагирования на сигналы «тревога» путем оперативного выезда группы быстрого реагирования Исполнителя на охраняемый объект для принятия мер по предотвращению или пресечению преступлений, или иных противоправных действий; 

-  подключение на пульт центрального наблюдения, установленных на объектах Заказчика технических средств, осуществляется без дополнительной платы за счет и силами Исполнителя;


-  максимальное время прибытия наряда Исполнителя на охраняемый объект с момента поступления на пульт центрального наблюдения сигнала «тревога» в соответствии с приложением №1 к техническому заданию. 

5. Исполнитель обязан:


- организовать в установленный период защиту охраняемых объектов от несанкционированного проникновения посторонних лиц;


            -     обеспечить конфиденциальность сведений о видах защиты и технических средствах на объектах заказчика;


 - обеспечить минимальное время прохождения сигнала «тревога» с охраняемого объекта до пульта центрального наблюдения не более 10 секунд.


- определить наличие постоянно действующего канала связи между объектом Заказчика и пульт центрального наблюдения;


- осуществлять текущий контроль за состоянием оборудования кнопок тревожной сигнализации и объектовой приемопередающей аппаратуры Заказчика;


- принимать меры к задержанию лиц, совершающих противоправные действия на объектах Заказчика; 


- при обнаружении в ходе реагирования признаков нарушения целостности объектов Заказчика, незамедлительно уведомить об этом Заказчика и передать информацию в дежурную часть ближайшего подразделения органов внутренних дел РФ и принять меры к задержанию лиц, совершающих противоправные действия на объектах Заказчика;

              - осуществлять техническое обслуживание системы тревожной сигнализации не реже одного раза в неделю.
Услуги должны быть оказаны в строгом соответствии с требованиями техники безопасности, пожарной безопасности.

Услуги оказываются Исполнителем лично, без привлечения сторонних лиц.
10. Перечень приложений к настоящему Техническому заданию, являющихся его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Перечень объектов ГБУЗ ЛО «Гатчинская КМБ», подлежащих охране.
Приложение № 2 - Перечень оборудования ГБУЗ ЛО «Гатчинская КМБ» подлежащего обслуживанию.

Начальник службы безопасности                                                                                   Н.А. Вдовенкова

Приложение 1

к описанию объекта закупки
Перечень объектов ГБУЗ ЛО «Гатчинская КМБ» подлежащих охране
	№ п/п
	Наименование охраняемых объектов
	Адрес
	Время реагирования

	1
	ГБУЗ ЛО «Гатчинская КМБ», административный корпус № 1
	г. Гатчина, ул. Рощинская, дом 15а, кор. 1
	до 10 минут

	  2
	ГБУЗ ЛО «Гатчинская КМБ» Стоматологическая поликлиника
	г. Гатчина, пер. Госпитальный, дом 4
	до 10 минут

	3
	ГБУЗ ЛО «Гатчинская КМБ» Детская поликлиники
	г. Гатчина, ул. Хохлова, дом 9
	до 10 минут

	4
	ГБУЗ ЛО «Гатчинская КМБ» Женская консультация
	г. Гатчина, ул. Ав. Зверевой, дом 11
	до 10 минут

	5
	ГБУЗ ЛО «Гатчинская КМБ»
ВОП-1
	г. Гатчина, ул. Беляева, дом 39
	до 10 минут

	6
	ГБУЗ ЛО «Гатчинская КМБ» Фельдшерско-акушерский пункт
	Гатчинский р-он, дер. Мины, 
ул. Школьная, дом 4Б
	до 35 минут

	7
	ГБУЗ ЛО «Гатчинская КМБ» Фельдшерско-акушерский пункт
	Гатчинский район, Сусанинское СП, дер. Ковшово, дом 100А
	до 25 минут

	8
	ГБУЗ ЛО «Гатчинская КМБ» Поликлиника
	Гатчинский район, п.г.т. Тайцы, 
ул. Советская, дом 13А
	до 25 минут


Приложение 2
к описанию объекта закупки
Перечень оборудования ГБУЗ ЛО «Гатчинская КМБ» подлежащего обслуживанию
	№ п/п
	Наименование охраняемых объектов
	Адрес
	Оборудование 

	1
	ГБУЗ ЛО «Гатчинская КМБ», административный корпус № 1
	г. Гатчина, ул. Рощинская, дом 15а, кор. 1
	Кнопка тревожной сигнализации (КТС) стационарная - Астра 321
Блок резервного питания - 12В

Охранная панель - Контакт GSM 5RT 1 (RITM.LINK с контролем АКБ)

	  2
	ГБУЗ ЛО «Гатчинская КМБ» Стоматологическая поликлиника
	г. Гатчина, 
пер. Госпитальный, дом 4
	Кнопка тревожной сигнализации (КТС) стационарная - Астра 321

Блок резервного питания - 12В

Охранная панель - Контакт GSM 5RT 1 (RITM.LINK с контролем АКБ),

охранная сигнализация (ОС) 

	3
	ГБУЗ ЛО «Гатчинская КМБ» Детская поликлиники
	г. Гатчина, ул. Хохлова, 
дом 9
	Кнопка тревожной сигнализации (КТС) стационарная - Астра 321

Блок резервного питания - 12В

Охранная панель - Контакт GSM 5RT 1 (RITM.LINK с контролем АКБ),

охранная сигнализация (ОС)

	4
	ГБУЗ ЛО «Гатчинская КМБ» Женская консультация
	г. Гатчина, ул. Ав. Зверевой, дом 11
	Кнопка тревожной сигнализации (КТС) стационарная - Астра 321

Блок резервного питания - 12В

Охранная панель - Контакт GSM 5RT 1 (RITM.LINK с контролем АКБ),

охранная сигнализация (ОС)

	5
	ГБУЗ ЛО «Гатчинская КМБ»
ВОП-1
	г. Гатчина, ул. Беляева, 
дом 39
	Кнопка тревожной сигнализации (КТС) стационарная - Астра 321

Блок резервного питания - 12В

Охранная панель - Контакт GSM 5RT 1 (RITM.LINK с контролем АКБ),

охранная сигнализация (ОС)

	6
	ГБУЗ ЛО «Гатчинская КМБ» Фельдшерско-акушерский пункт
	Гатчинский р-он, дер. Мины, 

ул. Школьная, 
дом 4Б
	Кнопка тревожной сигнализации (КТС) стационарная - Астра 321

Блок резервного питания - 12В

Охранная панель - Контакт GSM 5RT 1 (RITM.LINK с контролем АКБ),

охранная сигнализация (ОС)

	7
	ГБУЗ ЛО «Гатчинская КМБ» Фельдшерско-акушерский пункт
	Гатчинский район, Сусанинское СП, дер. Ковшово, дом 100А
	Кнопка тревожной сигнализации (КТС) стационарная - Астра 321

Блок резервного питания - 12В

Охранная панель - Контакт GSM 5RT 1 (RITM.LINK с контролем АКБ),

охранная сигнализация (ОС)

	8
	ГБУЗ ЛО «Гатчинская КМБ» Поликлиника
	Гатчинский район, 
п.г.т. Тайцы, 

ул. Советская, дом 13А
	Кнопка тревожной сигнализации (КТС) стационарная - Астра 321

Блок резервного питания - 12В

Охранная панель - Контакт GSM 5RT 1 (RITM.LINK с контролем АКБ),

охранная сигнализация (ОС)


� Далее – «Закона Российской Федерации от 11.03.1992 № 2487-1».





