ПРОЕКТ

ДОГОВОР №

на поставку медицинских изделий для стоматологического отделения ГБУЗ ЛОКБ на 2026-2027 гг.

Санкт-Петербург					                   		               «____» ___________ 202_г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградская областная клиническая больница (ГБУЗ ЛОКБ), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Заместителя главного врача по медицинской части Гришиной Светланы Валерьевны, действующего на основании доверенности № 25-111 от 02.06.2025г., с одной стороны, и

______________ (Сокращенно «______»), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице_______________, действующего на основании________, с другой стороны, совместно именуемые стороны, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

- Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется в порядке и на условиях настоящего Договора осуществить поставку медицинских изделий (далее – Товар) для стоматологического отделения ГБУЗ ЛОКБ на 2026-2027гг. (код ОКПД2- 32.50.50.190, 32.50.11.190, 21.20.24.180, 32.50.11.190, 32.50.11.000, 32.50.13.110) и в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к Договору) и Описанием объекта закупки (Приложение № 2 к Договору), а Заказчик обязуется принять и обеспечить оплату надлежащим образом поставленного товара.

1.2. Поставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика с разгрузкой с транспортного средства, с подъемом-спуском Товара по этажам, с заносом Товара в помещение склада Заказчика или в место эксплуатации Товара по адресам:

- 194291, г. Санкт-Петербург, ул. Сантьяго-де-Куба, д. 5, литер. А, телефон (812) 592-68-75;

- 188663, Ленинградская обл, Всеволожский р-н, гп. Кузьмоловский, ул. Заозерная, 2 (далее – «Место доставки»). Место доставки, в том числе помещение склада или место эксплуатации, указывается в заявке.

1.3. Договор заключается с единственным поставщиком в соответствии со статьей 3.6 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц на основании п.5.5 Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ленинградская областная клиническая больница.

2. Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Цена настоящего Договора по результатам проведённых торгов на сайте электронного магазина Ленинградской области https://zakupki.lenreg.ru/ составляет: (________) рублей 00 коп., в т.ч. НДС _______(обоснование.).

2.2.	Указанная цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

2.3. Цена Договора, указанная в пункте 2.1 Договора, включает в себя причитающееся Поставщику компенсацию всех его возможных издержек, связанных с исполнением Договора, в том числе, но не ограничиваясь указанным: расходов на упаковку, перевозку, доставку Товара до места назначения, в том числе подъем-спуск Товара по этажам, занос Товара в помещение склада Заказчика или в место эксплуатации Товара, вывоз тары и упаковки, гарантийные обязательства, страхование, уплату пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также платежей третьим лицам.

Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.4. Оплата по настоящему Договору, осуществляется Заказчиком по безналичному расчету, в рублях Российской федерации за счет средств бюджетных учреждений:

за счет средств бюджетных учреждений на 2026-2027гг.

Обязательства Заказчика по оплате цены Договора считаются исполненными с момента списания денежных средств со счета Заказчика.

2.5. Авансирование не предусмотрено.

2.6. Оплата за поставленный Товар производится Заказчиком по факту приемки Товара на основании документов, предусмотренных п. 3.2 настоящего Договора, а также счёта на оплату Товара, счёта-фактуры (кроме организаций, работающих по упрощенной системе налогообложения) в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта приёма – передачи Товара (по форме согласно Приложению № 3 к Договору).

2.7. Заказчик вправе удержать суммы неустойки (пени, штраф) при проведении расчета по настоящему Договору.

3. Порядок поставки и сдачи и приемки Товара

3.1. Поставка Товара осуществляется с даты заключения Договора до 01.12.2027 г., партиями по предварительной заявке в течение 5 (пяти) дней с момента её подачи.

Заявка может быть направлена Заказчиком Поставщику путём факсимильной связи, а также по электронной почте с любого адреса Заказчика в домене @47lokb.ru на адрес электронной почты, указанный в разделе 16 Договора.

3.2. Одновременно с Товаром Поставщик обязан передать Заказчику счёт на оплату поставленного Товара, счёт-фактуру, (в случае если Поставщик является плательщиком НДС ) товарную накладную, акт приема-передачи, копии документов, подтверждающих  государственную регистрацию регистрационных удостоверений на каждое медицинское изделие, а также иные документы, относящиеся к Товару (в том числе: надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих соответствие Товара действующим стандартам и иным нормативам, инструкции по эксплуатации и иную необходимую документацию).

Фактической датой поставки считается дата, указанная в Акте приема-передачи Товара.

3.3. Поставщик обязуется доставить Товар по адресу, указанному Заказчиком в пункте 1.2. Договора и осуществить выгрузку Товара и подъем на этаж своими силами и средствами. Товар должен быть доставлен Заказчику до истечения срока поставки, определенного в пункте 3.1. Договора.

3.4. На момент передачи Заказчику Товара, последний должен принадлежать Поставщику на праве собственности, не быть заложенным и (или) арестованным, не являться предметом требований, заявленных третьими лицами.

3.5. При приемке Товара Заказчик проводит проверку Товара на предмет его соответствия Спецификации, Описания объекта закупки и товарной накладной, либо УПД по ассортименту, количеству, качеству, товарному виду в течение 7 (семи) рабочих дней с момента доставки Товара.

3.6. В случае поставки Товара с нарушением сроков поставки, не соответствующего количеству и (или) качеству, без сопроводительных документов, предусмотренных п. 3.2 Договора, Заказчик вправе отказаться от приемки. В этом случае Заказчик не подписывает товарную накладную, либо УПД и Акт приёма-передачи и составляет акт недостатков, в котором описывает основания отказа от приемки поставляемого Товара.

Акт недостатков составляется в 2-х (двух) экземплярах и подписывается Заказчиком и Поставщиком.

Если Поставщик отказывается от подписания акта недостатков, об этом делается отметка в данном акте. После чего 2 (второй) экземпляр акта недостатков в течение 1 (одного) рабочего дня направляется Заказчиком Поставщику по почте – заказным письмом с уведомлением о вручении, а также посредством факсимильной связи или по электронной почте. Датой отправки акта недостатков является дата отправки его по факсимильной связи или по электронной почте.

Поставщик обязан устранить выявленные Заказчиком при приемке недостатки Товара в течение 3 (трёх) рабочих дней после получения от Заказчика акта недостатков.

3.7. Возврат Товара с обнаруженными недостатками осуществляется силами и средствами Поставщика.

3.8. В случае поставки некомплектного Товара или Товара, несоответствующего Спецификации и Описания объекта закупки, Заказчик вправе отказаться как от некомплектного Товара, так и от Товара, не соответствующего Спецификации и Описания объекта закупки. Такой отказ не считается отказом от исполнения обязательства и не влечет расторжения Договора.

3.9. Заказчик вправе, уведомив Поставщика, отказаться от принятия Товара, поставка которого просрочена.

3.10. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Заказчику с момента его передачи представителем Поставщика представителю Заказчика по адресу места назначения, указанному в пункте 1.2. Договора, и подписания Акта приёма-передачи Товара уполномоченным представителем Заказчика.

3.11. Риск случайной гибели или повреждения Товара переходит к Заказчику после подписания представителями Сторон Акта приёма-передачи.

3.12. Обязательства Поставщика по поставке Товара считаются выполненными с момента подписания Акта приёма-передачи уполномоченным представителем Заказчика.

4. Обязательства Сторон

4.1. Поставщик обязуется:

4.1.1. Своевременно и в полном объеме осуществить поставку Товара в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.1.2. Поставщик не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без предварительного письменного согласия Заказчика.

4.1.3. Подготовить и предоставить Заказчику товарную накладную, счет-фактуру, Акт приёма-передачи и счет на оплату поставленного Товара, а также иные документы, относящиеся к Товару (в том числе: надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих соответствие Товара действующим стандартам и иным нормативам, инструкции по эксплуатации и иную необходимую документацию).

4.1.4. Обеспечить принятие всех надлежащих мер для получения корреспонденции как по адресу, предусмотренному в настоящем Договоре, так и по месту своей государственной регистрации.

4.2. Заказчик обязуется:

4.2.1. Принять и оплатить поставку Товара в порядке и на условиях, установленных разделами 2 и 3 Договора.

5. Требования к безопасности Товара, доставке, выгрузке и упаковке Товара

5.1. Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям безопасности, предъявляемым к Товару такого рода, действующим на территории Российской Федерации. Товар должен иметь все необходимые документы соответствия качества и безопасности, сертификат качества на Товар, если они установлены Законодательством Российской Федерации.

5.2. Поставка Товара осуществляется в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей сохранность Товара во время транспортировки, выгрузки и хранения. Тара и упаковка, в которой был поставлен Товар, не возвращается Поставщику.

5.3. Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации к Товару такого рода, а также обеспечивать предусмотренную производителем функциональность. Товар должен быть новым, то есть не бывшим в употреблении и не использовавшимся ранее, соответствовать требованиям по качеству, предъявляемым к Товару такого рода на территории Российской Федерации.

6. Требования к количеству Товара

6.1. Требования к количеству Товара установлены в Спецификации (Приложение №1 к Договору), являющейся неотъемлемой частью Договора.

7. Требования к качеству, техническим характеристикам комплектации Товара, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара

7.1. Поставщик осуществляет поставку Товара, соответствующего по своим качественным, техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) требованиям, установленным Договором.

7.2. Поставщик при передаче Товара должен предоставить Заказчику надлежащим образом заверенные копии сертификата, регистрационного удостоверения, а также документов, подтверждающих соответствие Товара действующим стандартам и иным нормативам, инструкции по эксплуатации, иную необходимую документацию.

7.3. Поставщик должен осуществить доставку и выгрузку Товара своими силами.

7.4. Требования к техническим, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара приведены в Описании объекта закупки (Приложение № 2 к Договору).

8. Гарантийные обязательства

8.1. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный в соответствии с Договором, является новым, неиспользованным, серийно выпускаемым.

Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный по Договору, не имеет дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании.

8.2. Поставщик предоставляет Заказчику (при наличии) гарантии производителя (изготовителя) Товара, оформленные соответствующими гарантийными талонами или аналогичными документами, подтверждающими надлежащее качество материалов, используемых для изготовления Товара, а также надлежащее качество Товара.

Качество Товара должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, что подтверждается регистрационным удостоверением на медицинское изделие, выданного уполномоченным органом.

8.3. Поставщик гарантирует полное соответствие поставляемого Товара условиям Договора, устранение неисправностей, связанных с дефектами производства.

8.4. Неисправный или дефектный Товар будет возвращен Поставщику за его счет в сроки, согласованные Заказчиком и Поставщиком.

8.5. Остаточный срок годности на момент поставки товара: – при общем сроке годности до 1 года включая 1 год – не менее 6 месяцев; при общем сроке годности от 1 года включая 2 года – не менее 12 месяцев; при общем сроке годности свыше 2 лет - не менее 18 месяцев.

9. Ответственность сторон

9.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

9.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством  Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в размере 10 % цены Договора.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Договоре таких обязательств) в размере 1000 рублей.

9.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

9.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в размере 1 000 (Одна тысяча) рублей.

9.6. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение сторонами обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

9.7. Уплата неустойки не освобождает Сторону от исполнения обязательств по Договору.

9.8. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

9.9. Заказчик вправе удержать суммы неустойки при проведении расчета по Договору.

9.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

10. Действие обстоятельств непреодолимой силы

10.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение обязательств по Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия.

10.2. Свидетельство, выданное соответствующей торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

10.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Договору.

10.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, Договор может быть расторгнут в порядке, предусмотренном разделом 14 Договора.

11. Антикоррупционная оговорка

11.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества.

11.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

11.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

11.4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также в действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

11.5. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в пункте 11.1 настоящего раздела действий и/или неполучения другой Стороной в установленный в пункте 11.3 настоящего раздела срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

12. Конфиденциальность сведений

  - Каждая из Сторон согласилась считать текст Договора, а также весь объем информации, переданной или передаваемой Сторонами друг другу при заключении Договора и в ходе исполнения обязательств, возникающих из Договора, конфиденциальной информацией.

  - Не является конфиденциальной информация, хотя и относящаяся к Договору, но являющаяся общеизвестной.

  - Каждая из Сторон принимает на себя обязательство никакими способами не разглашать (делать доступной любым третьим лицам) конфиденциальную информацию другой Стороны, к которой она получила доступ в результате заключения Договора и в ходе исполнения обязательств, возникающих из Договора, кроме случаев наличия у третьих лиц соответствующих полномочий в силу прямого указания закона, либо случаев, когда другая Сторона в письменной форме даст согласие на предоставление конфиденциальной информации, определяемой в соответствии с пунктом 12.1. Договора, третьим лицам.

  - Сторона, нарушившая свои обязательства указанные, в пунктах 12.1. и 12.3. Договора, принимает на себя обязательство возместить другой Стороне в полном объеме (без каких-либо ограничений и изъятий) причиненные таким нарушением документально подтвержденные убытки.

13. Порядок разрешения споров

13.1. Стороны принимают все необходимые меры для надлежащего исполнения обязательств по Договору. При установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей Стороны должны действовать добросовестно.

13.2. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров и/или направления претензий.

Претензионные письма направляются Сторонами нарочным либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению Сторон, указанному в разделе 17 настоящего Договора.

Ответ по существу должен быть направлен Стороной в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения претензии.

13.3. В случае невозможности разрешения спора во внесудебном порядке спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

14. Порядок изменения и расторжения Договора

14.1. Изменения условий Договора допускаются в соответствии с действующими на момент принятия Сторонами решения об изменении Договора нормативными актами.

14.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме, и подписаны уполномоченными представителями Сторон. Изменения и дополнения становятся неотъемлемой частью Договора после их подписания обеими Сторонами.

14.3. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

14.4. При одностороннем отказе любой из Сторон Договора Договор считается расторгнутым с момента уведомления Стороной, инициирующей односторонний отказ от исполнения Договора другой Стороны.

14.5. При расторжении Договора по совместному решению Заказчика и Поставщика расчеты между Сторонами за поставленный до расторжения Договора Товар производятся на основании акта сверки взаиморасчетов, составленного с учетом произведенных Заказчиком к моменту прекращения Договора платежей, а также сумм, подлежащих взысканию с Поставщика в качестве неустойки или компенсации причиненных Заказчику убытков, в случае нарушения Поставщиком условий Договора.

15. Срок действия Договора

15.1. Договор вступает в силу с даты его заключения и действует до 31 декабря 2027 года, а в части взаиморасчётов между Сторонами, гарантийных обязательств Поставщика, ответственности - до полного исполнения Сторонами своих обязательств. В части обязательств по сохранению конфиденциальности Договор действует бессрочно. Истечение срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее его исполнение Сторонами.

16. Прочие условия

16.1. Вся переписка между Сторонами ведется по адресам, указанным в разделе 17 Договора. Каждая из Сторон обязана немедленно известить другую Сторону об изменении своих почтовых реквизитов. До получения такого извещения все письменные сообщения, направленные по прежним адресам, считаются направленными надлежащим образом.

16.2. По вопросам, не урегулированным Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

16.3. Настоящий Договор составлен в форме электронного документа на сайте https://zakupki.lenreg.ru/.

16.4. При осуществлении обмена электронными документами Стороны руководствуются порядком выставления и получения документов в электронном виде, установленным действующим законодательством Российской Федерации, соответствующими приказами и письмами Министерства финансов Российской Федерации, Федеральной налоговой службы.

16.5. В случае, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, подписание Сторонами электронных документов с использованием ключей квалицированной электронной подписи не должно дублироваться собственноручными подписями Сторон на бумажных носителях. Оригинал документа может быть только один – электронный документ, подписанный Сторонами, с использованием квалифицированной электронной подписи, или бумажный документ, подписанный собственноручной подписью.

16.6. Неотъемлемой частью Договора являются следующие приложения:

Приложение № 1 – Спецификация.

Приложение № 2 – Описание объекта закупки

Приложение № 3 – Акт приёма-передачи товара по Договору (Форма).

17. Адреса и банковские реквизиты Сторон

| Заказчик: ГБУЗ ЛОКБ Юридический адрес: 188663, РОССИЯ, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ., ВСЕВОЛОЖСКИЙ М.Р-Н, КУЗЬМОЛОВСКОЕ Г.П., КУЗЬМОЛОВСКИЙ ГП., ЗАОЗЕРНАЯ УЛ., Д. 2 Почтовый адрес: 194291, г. Санкт-Петербург, пр. Луначарского, д. 45 корп. 2 лит. А ИНН: 4700001254, КПП: 470601001 ОГРН: 1037804002125, Дата присвоения ОГРН: 08.01.2003 ОКТМО 41612158051 Банк получателя: ОКЦ № 1 СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ГУ БАНКА РОССИИ// УФК по Ленинградской области г. Санкт-Петербург Единый казначейский счет № 40102810745370000098 БИК 044030098 Получатель: КОМИТЕТ ФИНАНСОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ (ГБУЗ ЛОКБ л/с 20871986055, ГБУЗ ЛОКБ л/сч 21871986055, ГБУЗ ЛОКБ л/сч. 22871986055) Казначейский счет № 03224643410000004500 КБК 00000000000000000510 E-mail: buh@47lokb.ru (бухгалтерия) Ответственное лицо Заказчика: Левонец Сергей Алексеевич эл. почта: levonec.sa@47lokb.ru, тел.: 592-68-75 Екимова Юлия Дмитриевна Конт. тел.: 670-55-83 E-mail: ekimova.jud@47lokb.ru ___________________ Гришина С.В. | Поставщик: Юридический адрес: ___________________ Почтовый адрес: ___________________ Тел: ___________________ e-mail: _______________________ ИНН _________________ КПП ___________________ ОГРН ____________ от ___________ ОКПО _______________ ОКТМО _______________ ОКВЭД _____________ Банковские реквизиты: ФИО, ИНН и должность руководителя ______________________/_____________ Генеральный директор ____________ А.В. |
| --- | --- |

Приложение № 1

К Договору № ___________

от «_____» _____________ 2026г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № п/п | Наименование в соответствие с документом, подтверждающим государственную регистрацию медицинского изделия | Характеристики товара | КВМИ | Документ, подтверждающий государственную регистрацию медицинского изделия (регистрационный номер), Дата регистрации,Страна происхождения товара, Производитель | Код позиции каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (при наличии) | Каталожный номер (артикул) (при наличии) | Ед. измерения | Количество | Цена за ед., руб., включая НДС (при наличии) | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материал/комплект бондинговый для дентина | Конкретные значение характеристики товара в соответствие с описанием объекта закупки (Приложение №2, Таблица № 2 Описания объекта закупки) и поданной оферты |  |  |  |  | Штука | 10 |  |  |
| 2 | Материал пломбировочный стоматологический временный | Конкретные значение характеристики товара в соответствие с описанием объекта закупки (Приложение №2, Таблица № 2 Описания объекта закупки) и поданной оферты |  |  |  |  | Штука | 8 |  |  |
| 3 | Диск шлифовальный стоматологический | Конкретные значение характеристики товара в соответствие с описанием объекта закупки (Приложение №2, Таблица № 2 Описания объекта закупки) и поданной оферты |  |  |  |  | Штука | 480 |  |  |
| 4 | Материал стоматологический для девитализации пульпы зуба | Конкретные значение характеристики товара в соответствие с описанием объекта закупки (Приложение №2, Таблица № 2 Описания объекта закупки) и поданной оферты |  |  |  |  | Штука | 4 |  |  |
| 5 | Шприц-дозатор для инъекций | Конкретные значение характеристики товара в соответствие с описанием объекта закупки (Приложение №2, Таблица № 2 Описания объекта закупки) и поданной оферты |  |  |  |  | Штука | 500 |  |  |
| 6 | Файл/рашпиль эндодонтический вращающийся/возвратно-поступательный, одноразового использования, стерильный | Конкретные значение характеристики товара в соответствие с описанием объекта закупки (Приложение №2, Таблица № 2 Описания объекта закупки) и поданной оферты |  |  |  |  | Штука | 60 |  |  |
| 7 | Файл/рашпиль эндодонтический вращающийся/возвратно-поступательный, одноразового использования, стерильный | Конкретные значение характеристики товара в соответствие с описанием объекта закупки (Приложение №2, Таблица № 2 Описания объекта закупки) и поданной оферты |  |  |  |  | Штука | 60 |  |  |
| 8 | Файл/рашпиль эндодонтический вращающийся/возвратно-поступательный, одноразового использования, стерильный | Конкретные значение характеристики товара в соответствие с описанием объекта закупки (Приложение №2, Таблица № 2 Описания объекта закупки) и поданной оферты |  |  |  |  | Штука | 60 |  |  |
| 9 | Файл/рашпиль эндодонтический вращающийся/возвратно-поступательный, одноразового использования, стерильный | Конкретные значение характеристики товара в соответствие с описанием объекта закупки (Приложение №2, Таблица № 2 Описания объекта закупки) и поданной оферты |  |  |  |  | Штука | 60 |  |  |
| 10 | Файл/рашпиль эндодонтический вращающийся/возвратно-поступательный, одноразового использования, стерильный | Конкретные значение характеристики товара в соответствие с описанием объекта закупки (Приложение №2, Таблица № 2 Описания объекта закупки) и поданной оферты |  |  |  |  | Штука | 42 |  |  |
| 11 | Тампон для абсорбции слюны | Конкретные значение характеристики товара в соответствие с описанием объекта закупки (Приложение №2, Таблица № 2 Описания объекта закупки) и поданной оферты |  |  |  |  | Штука | 2500 |  |  |
| 12 | Тампон для абсорбции слюны | Конкретные значение характеристики товара в соответствие с описанием объекта закупки (Приложение №2, Таблица № 2 Описания объекта закупки) и поданной оферты |  |  |  |  | Штука | 2500 |  |  |
| 13 | Расширитель эндодонтический | Конкретные значение характеристики товара в соответствие с описанием объекта закупки (Приложение №2, Таблица № 2 Описания объекта закупки) и поданной оферты |  |  |  |  | Штука | 300 |  |  |
| 14 | Расширитель эндодонтический | Конкретные значение характеристики товара в соответствие с описанием объекта закупки (Приложение №2, Таблица № 2 Описания объекта закупки) и поданной оферты |  |  |  |  | Штука | 300 |  |  |
| 15 | Расширитель эндодонтический | Конкретные значение характеристики товара в соответствие с описанием объекта закупки (Приложение №2, Таблица № 2 Описания объекта закупки) и поданной оферты |  |  |  |  | Штука | 300 |  |  |
| 16 | Расширитель эндодонтический | Конкретные значение характеристики товара в соответствие с описанием объекта закупки (Приложение №2, Таблица № 2 Описания объекта закупки) и поданной оферты |  |  |  |  | Штука | 240 |  |  |
| 17 | Расширитель эндодонтический | Конкретные значение характеристики товара в соответствие с описанием объекта закупки (Приложение №2, Таблица № 2 Описания объекта закупки) и поданной оферты |  |  |  |  | Штука | 240 |  |  |
| 18 | Расширитель эндодонтический | Конкретные значение характеристики товара в соответствие с описанием объекта закупки (Приложение №2, Таблица № 2 Описания объекта закупки) и поданной оферты |  |  |  |  | Штука | 240 |  |  |
| 19 | Файл эндодонтический механический | Конкретные значение характеристики товара в соответствие с описанием объекта закупки (Приложение №2, Таблица № 2 Описания объекта закупки) и поданной оферты |  |  |  |  | Штука | 300 |  |  |
| 20 | Файл эндодонтический механический | Конкретные значение характеристики товара в соответствие с описанием объекта закупки (Приложение №2, Таблица № 2 Описания объекта закупки) и поданной оферты |  |  |  |  | Штука | 300 |  |  |
| 21 | Файл эндодонтический механический | Конкретные значение характеристики товара в соответствие с описанием объекта закупки (Приложение №2, Таблица № 2 Описания объекта закупки) и поданной оферты |  |  |  |  | Штука | 300 |  |  |
| 22 | Бор стоматологический алмазный, многоразового использования | Конкретные значение характеристики товара в соответствие с описанием объекта закупки (Приложение №2, Таблица № 2 Описания объекта закупки) и поданной оферты |  |  |  |  | Штука | 50 |  |  |
| 23 | Бор стоматологический алмазный, многоразового использования | Конкретные значение характеристики товара в соответствие с описанием объекта закупки (Приложение №2, Таблица № 2 Описания объекта закупки) и поданной оферты |  |  |  |  | Штука | 50 |  |  |
| 24 | Бор стоматологический алмазный, многоразового использования | Конкретные значение характеристики товара в соответствие с описанием объекта закупки (Приложение №2, Таблица № 2 Описания объекта закупки) и поданной оферты |  |  |  |  | Штука | 40 |  |  |
| 25 | Бор стоматологический алмазный, многоразового использования | Конкретные значение характеристики товара в соответствие с описанием объекта закупки (Приложение №2, Таблица № 2 Описания объекта закупки) и поданной оферты |  |  |  |  | Штука | 40 |  |  |
| 26 | Бор стоматологический алмазный, многоразового использования | Конкретные значение характеристики товара в соответствие с описанием объекта закупки (Приложение №2, Таблица № 2 Описания объекта закупки) и поданной оферты |  |  |  |  | Штука | 40 |  |  |
| 27 | Бор стоматологический алмазный, многоразового использования | Конкретные значение характеристики товара в соответствие с описанием объекта закупки (Приложение №2, Таблица № 2 Описания объекта закупки) и поданной оферты |  |  |  |  | Штука | 50 |  |  |
| 28 | Расширитель эндодонтический | Конкретные значение характеристики товара в соответствие с описанием объекта закупки (Приложение №2, Таблица № 2 Описания объекта закупки) и поданной оферты |  |  |  |  | Штука | 240 |  |  |
| 29 | Расширитель эндодонтический | Конкретные значение характеристики товара в соответствие с описанием объекта закупки (Приложение №2, Таблица № 2 Описания объекта закупки) и поданной оферты |  |  |  |  | Штука | 240 |  |  |
| 30 | Расширитель эндодонтический | Конкретные значение характеристики товара в соответствие с описанием объекта закупки (Приложение №2, Таблица № 2 Описания объекта закупки) и поданной оферты |  |  |  |  | Штука | 240 |  |  |
| 31 | Расширитель эндодонтический | Конкретные значение характеристики товара в соответствие с описанием объекта закупки (Приложение №2, Таблица № 2 Описания объекта закупки) и поданной оферты |  |  |  |  | Штука | 240 |  |  |
| 32 | Материал стоматологический пломбировочный композитный светового отверждения | Конкретные значение характеристики товара в соответствие с описанием объекта закупки (Приложение №2, Таблица № 2 Описания объекта закупки) и поданной оферты |  |  |  |  | Штука | 5 |  |  |
| 33 | Штифт для пломбирования корневого канала, стандартный | Конкретные значение характеристики товара в соответствие с описанием объекта закупки (Приложение №2, Таблица № 2 Описания объекта закупки) и поданной оферты |  |  |  |  | Штука | 60 |  |  |
| 34 | Материал светоотверждаемый | Конкретные значение характеристики товара в соответствие с описанием объекта закупки (Приложение №2, Таблица № 2 Описания объекта закупки) и поданной оферты |  |  |  |  | Штука | 10 |  |  |
| 35 | Материал для пломбирования корневых каналов | Конкретные значение характеристики товара в соответствие с описанием объекта закупки (Приложение №2, Таблица № 2 Описания объекта закупки) и поданной оферты |  |  |  |  | Штука | 6 |  |  |
| 36 | Жидкость для снижения чувствительности дентина | Конкретные значение характеристики товара в соответствие с описанием объекта закупки (Приложение №2, Таблица № 2 Описания объекта закупки) и поданной оферты |  |  |  |  | Штука | 10 |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Остаточный срок годности на момент поставки товара: – при общем сроке годности до 1 года включая 1 год – не менее 6 месяцев; при общем сроке годности от 1 года включая 2 года – не менее 12 месяцев; при общем сроке годности свыше 2 лет - не менее 18 месяцев.

Всего по спецификации: _________________ руб., в т.ч. НДС________руб.

| От Заказчика: ___________________ Гришина С.В. | От Поставщика: ____________________ |
| --- | --- |

Приложение № 2

К Договору № ___________

от «_____» _____________ 2026г.

Описание объекта закупки

Поставка медицинских изделий для стоматологического отделения ГБУЗ ЛОКБ на 2026-2027 гг.

Сроки и место поставки: с даты заключения договора до 01.12.2027 г., партиями по предварительным заявкам Заказчика, в течение 5-ти дней с момента их подачи по адресам:

194291, г. Санкт-Петербург, ул. Сантьяго-де-Куба, д. 5, литер. А,

188663, Ленинградская обл, Всеволожский р-н, гп. Кузьмоловский, ул. Заозерная, 2

Заказчик вправе по согласованию с Поставщиком досрочно принять и оплатить поставленный товар

Остаточный срок годности на момент поставки товара: – при общем сроке годности до 1 года включая 1 год – не менее 6 месяцев; при общем сроке годности от 1 года включая 2 года – не менее 12 месяцев; при общем сроке годности свыше 2 лет - не менее 18 месяцев.

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении).

Объем закупки:

Таблица 1

| №п/п | Наименование товара | Количество, штука |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | Всего |
| 1 | Материал/комплект бондинговый для дентина | 3 | 7 | 10 |
| 2 | Материал пломбировочный стоматологический временный | 2 | 6 | 8 |
| 3 | Диск шлифовальный стоматологический | 120 | 360 | 480 |
| 4 | Материал стоматологический для девитализации пульпы зуба | 1 | 3 | 4 |
| 5 | Шприц-дозатор для инъекций | 120 | 380 | 500 |
| 6 | Файл/рашпиль эндодонтический вращающийся/возвратно-поступательный, одноразового использования, стерильный | 18 | 42 | 60 |
| 7 | Файл/рашпиль эндодонтический вращающийся/возвратно-поступательный, одноразового использования, стерильный | 18 | 42 | 60 |
| 8 | Файл/рашпиль эндодонтический вращающийся/возвратно-поступательный, одноразового использования, стерильный | 18 | 42 | 60 |
| 9 | Файл/рашпиль эндодонтический вращающийся/возвратно-поступательный, одноразового использования, стерильный | 18 | 42 | 60 |
| 10 | Файл/рашпиль эндодонтический вращающийся/возвратно-поступательный, одноразового использования, стерильный | 12 | 30 | 42 |
| 11 | Тампон для абсорбции слюны | 600 | 1900 | 2500 |
| 12 | Тампон для абсорбции слюны | 600 | 1900 | 2500 |
| 13 | Расширитель эндодонтический | 72 | 228 | 300 |
| 14 | Расширитель эндодонтический | 72 | 228 | 300 |
| 15 | Расширитель эндодонтический | 72 | 228 | 300 |
| 16 | Расширитель эндодонтический | 60 | 180 | 240 |
| 17 | Расширитель эндодонтический | 60 | 180 | 240 |
| 18 | Расширитель эндодонтический | 60 | 180 | 240 |
| 19 | Файл эндодонтический механический | 72 | 228 | 300 |
| 20 | Файл эндодонтический механический | 72 | 228 | 300 |
| 21 | Файл эндодонтический механический | 72 | 228 | 300 |
| 22 | Бор стоматологический алмазный, многоразового использования | 10 | 40 | 50 |
| 23 | Бор стоматологический алмазный, многоразового использования | 10 | 40 | 50 |
| 24 | Бор стоматологический алмазный, многоразового использования | 10 | 30 | 40 |
| 25 | Бор стоматологический алмазный, многоразового использования | 10 | 30 | 40 |
| 26 | Бор стоматологический алмазный, многоразового использования | 10 | 30 | 40 |
| 27 | Бор стоматологический алмазный, многоразового использования | 10 | 40 | 50 |
| 28 | Расширитель эндодонтический | 60 | 180 | 240 |
| 29 | Расширитель эндодонтический | 60 | 180 | 240 |
| 30 | Расширитель эндодонтический | 60 | 180 | 240 |
| 31 | Расширитель эндодонтический | 60 | 180 | 24 |
| 32 | Материал стоматологический пломбировочный композитный светового отверждения | 2 | 3 | 5 |
| 33 | Штифт для пломбирования корневого канала, стандартный | 18 | 42 | 60 |
| 34 | Материал светоотверждаемый | 2 | 8 | 10 |
| 35 | Материал для пломбирования корневых каналов | 2 | 4 | 6 |
| 36 | Жидкость для снижения чувствительности дентина | 2 | 8 | 10 |

В связи с отсутствием описания (характеристик) товара в КТРУ характеристики в описании объекта закупки указываются в соответствии с обоснованием в таблице 2.

Таблица 2 Требования к техническим и функциональным характеристикам товара:

| № п/п | Наименование товара (работы, услуги) | Код позиции, КТРУ/ ОКПД2 | КВМИ | Ед. изм. | Наименование характеристики | Значение | Единица измерения | Инструкция по заполнению | Обоснование характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материал/комплект бондинговый для дентина | 21.20.24.180-00000004 | 118870 | Штука | Вариант исполнения | Однокомпонентный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для обеспечения качественной медицинской помощи. Установленные характеристики позволяют конкретизировать товар и его использование в зависимости от клинической ситуации. |
|  |  |  |  |  | Гель для травления | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Объём | ≥ 3 и ≤ 4 | Кубический сантиметр; миллилитр | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Самопротравливающий | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 2 | Материал пломбировочный стоматологический временный | 32.50.22.140-00000009 | 247840 | Штука | Однородная паста, отверждающаяся под воздействием влаги полости рта, для изоляции лекарственного средства в кариозной полости и временного пломбирования зубов. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | цинк-сульфатный цемент на полимерной основе | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Цвет | Белый |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Форма выпуска | Упаковка |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Объем пасты в упаковке | ≥ 50 | грамм | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 3 | Диск шлифовальный стоматологический | 32.50.11.000-00000088 | 118680 | Штука | Металлическая втулка | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Диаметр | ≥ 12 и ≤14 | миллиметр | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Упаковка | ≥ 40 | штука | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Дискодержатель | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 4 | Материал стоматологический для девитализации пульпы зуба | 32.50.50.190-00000610 | 335540 | Штука | Материал | Паста безмышьяковистая |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Вид упаковки | Шприц (с пастой) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Объем пасты в шприце | ≥ 3 | грамм | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 5 | Шприц-дозатор для инъекций | 32.50.13.110-00051 | 262650 | Штука | Градуированный объем шприца | ≥3 | Кубический сантиметр; миллилитр | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Игла в комплекте | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Коннектор | Луер Лок |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Механизм защиты от повторного применения | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Защитный стопор | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 6 | Файл/рашпиль эндодонтический вращающийся/возвратно-поступательный, одноразового использования, стерильный | 32.50.11.000-00000132 | 354290 | Штука | Файлы для прохождения сильно искривленных и кальцифицированных каналов, фасованные – эндодонтические инструменты предназначенные для эндодонтического лечения осложненного кариеса | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Материал | Никель-титановый сплав |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Длина рабочей части | ≥ 20 и ≤ 21 | миллиметр | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Рабочая длина | ≥ 24 и ≤ 25 | миллиметр | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Количество в упаковке (блистер) | ≥ 6 | штука | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Номер | №10 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Конусность | 04 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 7 | Файл/рашпиль эндодонтический вращающийся/возвратно-поступательный, одноразового использования, стерильный | 32.50.11.000-00000132 | 354290 | Штука | Файлы для прохождения сильно искривленных и кальцифицированных каналов, фасованные – эндодонтические инструменты предназначенные для эндодонтического лечения осложненного кариеса | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Материал | Никель-титановый сплав |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Длина рабочей части | ≥ 20 и ≤ 21 | миллиметр | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Рабочая длина | ≥ 24 и ≤ 25 | миллиметр | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Количество в упаковке (блистер) | ≥ 6 | штука | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Номер | №15 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Конусность | 05 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 8 | Файл/рашпиль эндодонтический вращающийся/возвратно-поступательный, одноразового использования, стерильный | 32.50.11.000-00000132 | 354290 | Штука | Файлы для прохождения сильно искривленных и кальцифицированных каналов, фасованные – эндодонтические инструменты предназначенные для эндодонтического лечения осложненного кариеса | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Материал | Никель-титановый сплав |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Длина рабочей части | ≥ 20 и ≤ 21 | миллиметр | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Рабочая длина | ≥ 24 и ≤ 25 | миллиметр | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Количество в упаковке (блистер) | ≥ 6 | штука | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Номер | №20 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Конусность | 06 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 9 | Файл/рашпиль эндодонтический вращающийся/возвратно-поступательный, одноразового использования, стерильный | 32.50.11.000-00000132 | 354290 | Штука | Файлы для прохождения сильно искривленных и кальцифицированных каналов, фасованные – эндодонтические инструменты предназначенные для эндодонтического лечения осложненного кариеса | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Материал | Никель-титановый сплав |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Длина рабочей части | ≥ 20 и ≤ 21 | миллиметр | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Рабочая длина | ≥ 24 и ≤ 25 | миллиметр | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Количество в упаковке (блистер) | ≥ 6 | штука | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Номер | №25 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Конусность | 06 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 10 | Файл/рашпиль эндодонтический вращающийся/возвратно-поступательный, одноразового использования, стерильный | 32.50.11.000-00000132 | 354290 | Штука | Файлы для прохождения сильно искривленных и кальцифицированных каналов, фасованные – эндодонтические инструменты предназначенные для эндодонтического лечения осложненного кариеса | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Материал | Никель-титановый сплав |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Длина рабочей части | ≥ 16 и ≤ 21 | миллиметр | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Рабочая длина | ≥ 24 и ≤ 25 | миллиметр | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Количество в упаковке (блистер) | ≥ 6 | штука | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Номер | №30 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Конусность | 06 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 11 | Тампон для абсорбции слюны | 32.50.11.000-00000148 | 301110 | Штука | Типоразмер | «Маленькие» |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Цвет | желтый |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Влагонепроницаемый внешний слой | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Количество в упаковке | ≥ 50 | штука | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 12 | Тампон для абсорбции слюны | 32.50.11.000-00000148 | 301110 | Штука | Типоразмер | «Большие» |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Цвет | Синий/голубой |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Влагонепроницаемый внешний слой | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Количество в упаковке | ≥ 50 | штука | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 13 | Расширитель эндодонтический | 32.50.11.000-00000041 | 147830 | Штука | Материал | Никель-титан или сталь |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Назначение | Применяется для зондирования и обеспечения проходимости канала на этапе формирования канала либо для удаления органических и минеральных остатков в заключительной фазе препарирования. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Рабочая длина | ≥ 24 и ≤ 25 | миллиметр | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Количество в упаковке (блистер) | ≥ 6 | штука | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Номер (размер) | №06 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 14 | Расширитель эндодонтический | 32.50.11.000-00000041 | 147830 | Штука | Материал | Никель-титан или сталь |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Назначение | Применяется для зондирования и обеспечения проходимости канала на этапе формирования канала либо для удаления органических и минеральных остатков в заключительной фазе препарирования. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Рабочая длина | ≥ 24 и ≤ 25 | миллиметр | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Количество в упаковке (блистер) | ≥ 6 | штука | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Номер (размер) | №08 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 15 | Расширитель эндодонтический | 32.50.11.000-00000041 | 147830 | Штука | Материал | Никель-титан или сталь |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Назначение | Применяется для зондирования и обеспечения проходимости канала на этапе формирования канала либо для удаления органических и минеральных остатков в заключительной фазе препарирования. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Рабочая длина | ≥ 24 и ≤ 25 | миллиметр | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Количество в упаковке (блистер) | ≥ 6 | штука | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Номер (размер) | №10 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 16 | Расширитель эндодонтический | 32.50.11.000-00000041 | 147830 | Штука | Материал | Никель-титан или сталь |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Назначение | Применяется для зондирования и обеспечения проходимости канала на этапе формирования канала либо для удаления органических и минеральных остатков в заключительной фазе препарирования. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Рабочая длина | ≥ 24 и ≤ 25 | миллиметр | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Количество в упаковке (блистер) | ≥ 6 | штука | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Номер (размер) | №15 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 17 | Расширитель эндодонтический | 32.50.11.000-00000041 | 147830 | Штука | Материал | Никель-титан или сталь |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Назначение | Применяется для зондирования и обеспечения проходимости канала на этапе формирования канала либо для удаления органических и минеральных остатков в заключительной фазе препарирования. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Рабочая длина | ≥ 24 и ≤ 25 | миллиметр | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Количество в упаковке (блистер) | ≥ 6 | штука | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Номер (размер) | №20 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 18 | Расширитель эндодонтический | 32.50.11.000-00000041 | 47830 | Штука | Материал | Никель-титан или сталь |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Назначение | Применяется для зондирования и обеспечения проходимости канала на этапе формирования канала либо для удаления органических и минеральных остатков в заключительной фазе препарирования. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Рабочая длина | ≥ 24 и ≤ 25 | миллиметр | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Количество в упаковке (блистер) | ≥ 6 | штука | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Номер (размер) | №25 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 19 | Файл эндодонтический механический | 32.50.11.000-00000232 | 147900 | Штука | Назначение | Ручной Н-файл для механической обработки корневых каналов |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Материал | Нержавеющая сталь |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Размер (ISO) | №08 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Рабочая длина | ≥ 24 и ≤ 25 | миллиметр | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Количество в упаковке | ≥ 6 | штука | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 20 | Файл эндодонтический механический | 32.50.11.000-00000232 | 147900 | Штука | Назначение | Ручной Н-файл для механической обработки корневых каналов |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Материал | Нержавеющая сталь |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Размер (ISO) | №10 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Рабочая длина | ≥ 24 и ≤ 25 | миллиметр | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Количество в упаковке | ≥ 6 | штука | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 21 | Файл эндодонтический механический | 32.50.11.000-00000232 | 147900 | Штука | Назначение | Ручной Н-файл для механической обработки корневых каналов |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Материал | Нержавеющая сталь |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Размер (ISO) | №15 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Рабочая длина | ≥ 24 и ≤ 25 | миллиметр | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Количество в упаковке | ≥ 6 | штука | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 22 | Бор стоматологический алмазный, многоразового использования | 32.50.11.000-00000006 | 241900 | Штука | Покрытие | Алмазное повышенной прочности |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Назначение | Финишная обработки пломб, окончательного сглаживания и полирования стенок препарированных кариозных полостей, а также коррекции контуров реставраций |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Диаметр хвостовика | ≥1.4 и ≤1,6 | миллиметр | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Размер диаметра рабочей головки | ≥ 1,2 и ≤ 1,4 | миллиметр | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Форма рабочей части | шаровидная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Тип | FG |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 23 | Бор стоматологический алмазный, многоразового использования | 32.50.11.000-00000006 | 241900 | Штука | Покрытие | Алмазное повышенной прочности |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Форма рабочей части | Конус остроконечный (пика) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Назначение | Финишная обработки пломб, сглаживания границ и препарирования твердых тканей зуба |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Диаметр хвостовика | ≥1.4 и ≤1,6 | миллиметр | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Размер диаметра рабочей головки | ≥ 1,2 и ≤ 1,4 | миллиметр | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Тип | FG |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 24 | Бор стоматологический алмазный, многоразового использования | 32.50.11.000-00000006 | 241900 | Штука | Форма рабочей части | цилиндрическая, полусферическая |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Длина рабочей части | ≥ 10 и ≤ 12 | миллиметр | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Диаметр рабочей части | ≥ 1,2 и ≤ 1,8 | миллиметр | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Тип хвостовика | Стандартный турбинный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Зернистость | грубая |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Цветовая кодировка | зеленый |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Количество в упаковке | ≥ 10 | штука | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Тип | FG |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 25 | Бор стоматологический алмазный, многоразового использования | 32.50.11.000-00000006 | 241900 | Штука | Форма рабочей части | цилиндрическая, полусферическая |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Длина рабочей части | ≥ 10 и ≤ 12 | миллиметр | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Диаметр рабочей части | ≥ 1,2 и ≤ 1,6 | миллиметр | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Тип хвостовика | Стандартный турбинный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Зернистость | средняя |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Цветовая кодировка | синяя |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Количество в упаковке | ≥ 10 | штука | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Тип | FG |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 26 | Бор стоматологический алмазный, многоразового использования | 32.50.11.000-00000006 | 241900 | Штука | Форма рабочей части | цилиндрическая, полусферическая |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Длина рабочей части | ≥ 10 и ≤ 12 | миллиметр | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Диаметр рабочей части | ≥ 1,2 и ≤ 1,4 | миллиметр | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Тип хвостовика | Стандартный турбинный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Зернистость | мелкая |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Цветовая кодировка | красная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Количество в упаковке | ≥ 10 | штука | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Тип | FG |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 27 | Бор стоматологический алмазный, многоразового использования | 32.50.11.000-00000006 | 241900 | Штука | Форма рабочей части | Олива (плавное закругление) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Диаметр рабочей части | ≥ 2,1 и ≤ 2,3 | миллиметр | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Зернистость | мелкая |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Цветовая кодировка | красная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Тип | FG |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 28 | Расширитель эндодонтический | 32.50.11.000-00000041 | 147830 | Штука | Материал | Никель-титан или сталь |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Назначение | МТУ-файл для одновременного удаления пульпы, прохождения и формирования корневых каналов зубов |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Рабочая длина | ≥ 24 и ≤ 25 | миллиметр | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Количество в упаковке | ≥ 6 | штука | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Размер по ISO | №10 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Конусность | 04 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 29 | Расширитель эндодонтический | 32.50.11.000-00000041 | 147830 | Штука | Материал | Никель-титан или сталь |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Назначение | МТУ-файл для одновременного удаления пульпы, прохождения и формирования корневых каналов зубов |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Рабочая длина | ≥ 24 и ≤ 25 | миллиметр | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Количество в упаковке | ≥ 6 | штука | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Размер по ISO | №15 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Конусность | 04 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 30 | Расширитель эндодонтический | 32.50.11.000-00000041 | 147830 | Штука | Материал | Никель-титан или сталь |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Назначение | МТУ-файл для одновременного удаления пульпы, прохождения и формирования корневых каналов зубов |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Рабочая длина | ≥ 24 и ≤ 25 | миллиметр | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Количество в упаковке | ≥ 6 | штука | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Размер по ISO | №20 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Конусность | 04 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 31 | Расширитель эндодонтический | 32.50.11.000-00000041 | 147830 | Штука | Материал | Никель-титан или сталь |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Назначение | МТУ-файл для одновременного удаления пульпы, прохождения и формирования корневых каналов зубов |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Рабочая длина | ≥ 24 и ≤ 25 | миллиметр | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Количество в упаковке | ≥ 6 | штука | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Размер по ISO | №25 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Конусность | 04 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 32 | Материал стоматологический пломбировочный композитный светового отверждения | 32.50.50.190-00000191 | 281750 | Штука | Назначение | Светоотверждаемый супра-нанокомпозит премиум-класса для восстановления жевательной поверхности боковых зубов с имитацией бугорков и фиссур. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Рентгеноконтрастность | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Полимеризационная усадка | ≤ 1,3 | % | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Оттенок (цвет) | Окклюзионная эмаль (ОсE) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Форма выпуска | шприц |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Эффект хамалеона | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Вес одного шприца | ≥ 4 | грамм | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 33 | Штифт для пломбирования корневого канала, стандартный | 21.20.24.180-00000112 | 101900 | Штука | Длина шифта | ≥ 11 и <14 | Миллиметр | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Форма | Цилиндро-коническая |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Материал | Стекловолокно |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Диаметр цилиндрической части | ≥ 1,25 и ≤ 1,7 | Миллиметр | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Рентгеноконтрастность | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 34 | Материал светоотверждаемый | 32.50.11.190 | 281750 | Штука | Область применения | Временные пломбы любого вида. Временная изоляция в рамках изготовления вкладок и накладок. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Содержит метакрилаты, акрилат-эфир, двуокись кремния и полимеры | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Вид | Шприц-дозатор с материалом |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Количество материала в шприце-дозаторе: | ≥ 4 | Грамм | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Количество шприцов-дозаторов в упаковке | ≥ 3 | Штука | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
| 35 | Материал для пломбирования корневых каналов | 21.20.24.180 | 147 790 | Штука | Химическая основа | Триоксиметилен резорцин, формалин, оксид цинка, катализатор |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Форма выпуска | Порошок, жидкость 1, жидкость 2 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Масса порошка | ≥10 | грамм | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Объём жидкости 1 | ≥5 | Кубический сантиметр; миллилитр | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Объём жидкости 2 | ≥5 | Кубический сантиметр; миллилитр | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Рентгеноконтрастность | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 36 | Жидкость для снижения чувствительности дентина | 32.50.50.190 | 119 200 | Штука | Применяется при повышенной чувствительности дентина в пришеечной области | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Состав | калия оксалат; азотная кислота; стабилизатор; наполнитель |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Фасовка | ≥8 | Кубический сантиметр; миллилитр | Участник закупки указывает в оферте конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Упаковка | Флакон-капельница |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |

| От Заказчика: ___________________ Гришина С.В. | От Поставщика: ____________________ |
| --- | --- |

Приложение № 3

К Договору № ___________

от «_____» _____________ 20256.

ФОРМА

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА ПО ДОГОВОРУ

ОТ «___» ____________ 202___г. № ---------

Поставщик __________, в лице _________ (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписывающего Акт), действующего на основании ___________(указываются реквизиты документа, удостоверяющие полномочия лица на подписание Акта), с одной стороны и Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградская областная клиническая больница (ГБУЗ ЛОКБ), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________________ действующей на основании ____________________, с другой стороны составили настоящий Акт о следующем:

Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар согласно Спецификации (Приложение № 1 к Договору) и Описанию объекта закупки (Приложение № 2 к Договору):

- Наименование Товара (марка, модель, год выпуска и другое): _______________________.

- Единица измерения: ________

- Количество Товара в единицах измерения: ___________

- Цена за единицу Товара _________________________

- Стоимость: ________________ (сумма прописью) руб. ____ коп., в том числе НДС _____% – _________________ (сумма прописью) руб. ____ коп./НДС не облагается в случаях, установленных налоговым законодательством Российской Федерации.

Приемка Товара произведена следующим образом:

а) проверка по упаковочным листам номенклатуры поставленного Товара на соответствие Спецификации (приложение № 1 к Договору).

б) проверка полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в соответствии с условиями Договора;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;

г) проверка наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных удостоверений, документа, подтверждающего соответствие;

д) проверка комплектности и целостности поставленного Товара.

К настоящему Акту прилагаются следующие документы, подтверждающие поставку Товара:

1. Товарная Накладная от «____» __________20 __ г. № ____;

2. Копия документа о соответствии Товара: _______________ от «____» ________20__ г. № ___;

3. Копия документа, подтверждающего государственную регистрацию медицинского изделия: ________________от «____» _______ 20__ г. № ____

4. _______ иные документы необходимые согласно Договору.

Заказчик несет полную материальную ответственность за принятый Товар. С момента подписания настоящего Акта все риски случайной гибели, утраты или повреждения Товара переходят к Заказчику.

| От Поставщика: __________________________ М.П. «___» ______________ 20__ г. | От Заказчика: _____________ ____________ М.П. «___» ______________ 20__ г. |
| --- | --- |