## ТР котла автоматического в п. О
Приложение № 2
к Договору № _____________от __________2026 г.
Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2026.2
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр; Приказ Минстроя России от 12.08.2026 №527/пр | [11 empty] | Наименование редакции сметных нормативов | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр; Приказ Минстроя России от 12.08.2026 №527/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр; Приказ Минстроя России от 12.08.2026 №527/пр | [13 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр; Приказ Минстроя России от 12.08.2026 №527/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 24.08.2026 № 52419-ИФ/09 | [9 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 24.08.2026 № 52419-ИФ/09 |  |  |  |  | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр | Письмо Минстроя России от 24.08.2026 № 52419-ИФ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Постановление Правительства Ленинградской области от 06.04.2026 № 275 | [9 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Постановление Правительства Ленинградской области от 06.04.2026 № 275 | [6 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Постановление Правительства Ленинградской области от 06.04.2026 № 275
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы | [24 empty] | Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 47. Ленинградская область | [10 empty] | 47. Ленинградская область | [9 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации | 47. Ленинградская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Ленинградская область | [10 empty] | Ленинградская область | [11 empty] | Наименование зоны субъекта Российской Федерации | Ленинградская область
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА)
Комплекс работ по замене пеллетного котла автоматического в п. Осьмино, ул. 1 Мая, д. 81, ЛО, Лужский район, 138 ПЧ | [29 empty] | ТР котла автоматического в п. Осьмино 138 ПЧ (5 вариант с КА)
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | III квартал 2026 года | [28 empty] | III квартал 2026 года
Сметная стоимость |  |  | 230 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 290.59 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 55.06 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 8.13 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 8.54 | тыс.руб.
| оборудования |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 93.53 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 12.39 | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Установка | [31 empty] | Раздел 1. Установка
1 | ГЭСНм37-02-014-01 | Установка ручных лебедок без подъема, тяговое усилие: до 12,5 кН (1,25 тс) |  |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [18 empty] | Установка ручных лебедок без подъема, тяговое усилие: до 12,5 кН (1,25 тс)
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 3; 12: 1506.69 | [19 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.5; 7: 3; 10: 502.23; 12: 1506.69 | [20 empty] | Средний разряд работы 2,3
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 2114.38 | [19 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.26; 12: 977.38 | [19 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.46; 7: 0.92; 10: 1792.05; 12: 1648.69 | [20 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.46; 7: 0.92; 10: 807.16; 12: 742.59 | [21 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-004 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.17; 7: 0.34; 10: 1369.68; 12: 465.69 | [20 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15 т
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.17; 7: 0.34; 10: 690.57; 12: 234.79 | [21 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 4598.45 | [22 empty] | Итого прямые затраты
1.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 30.13 | [23 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 2484.07 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-079.0-1 | НР Оборудование общего назначения |  |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 12: 2285.34 | [24 empty] | НР Оборудование общего назначения
| Пр/774-079.0 | СП Оборудование общего назначения |  |  |  | 4: %; 5: 49; 7: 49; 12: 1217.19 | [24 empty] | СП Оборудование общего назначения
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 4065.56; 12: 8131.11 | [25 empty] | Всего по позиции
2 | ГЭСН18-01-002-01 | Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на твердом топливе теплопроизводительностью: до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч) | [30 empty] | Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на твердом топливе теплопроизводительностью: до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч) | bar: 4 to 7
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 46; 12: 27021.78 | [19 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 46; 7: 46; 10: 587.43; 12: 27021.78 | [20 empty] | Средний разряд работы 3,8
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 876.38 | [19 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.34; 12: 805.18 | [19 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.10.09-011 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) |  |  |  | маш.-ч | 0.6 |  | 0.6 | 14.13 | 1.54 | 21.76 |  | 13.06 | [20 empty] | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 1.34; 7: 1.34; 10: 644.27; 12: 863.32 | [20 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.34; 7: 1.34; 10: 600.88; 12: 805.18 | [21 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 1235.83 | [19 empty] | М
| 01.7.07.29-0101 | Очес льняной |  |  |  | кг | 0.04 |  | 0.04 | 128.4 | 1.52 | 195.17 |  | 7.81 | [20 empty] | Очес льняной
| 01.7.15.03-0013 | Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М12, длина болта 16-160 мм |  |  |  | т | 0.00802 |  | 0.00802 | 135460.68 | 1.08 | 146297.53 |  | 1173.31 | [20 empty] | Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М12, длина болта 16-160 мм
| 01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) |  |  |  | кг | 0.25 |  | 0.25 | 138.5 | 1.58 | 218.83 |  | 54.71 | [20 empty] | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)
Н | 23.8.03.11 | Фланцы стальные |  |  |  | 4: шт; 5: 6; 7: 6 | [26 empty] | Фланцы стальные
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 29939.17 | [22 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 27826.96 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 12: 33670.62 | [24 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 12: 20035.41 | [24 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 83645.2; 12: 83645.2 | [25 empty] | Всего по позиции
3 | ГЭСН09-06-033-02 | Монтаж труб вытяжных, дымовых и вентиляционных диаметром до 3250 мм из листовой стали высотой: до 45 м |  |  |  | 4: т; 5: 0.02539; 6: 1; 7: 0.02539 | [18 empty] | Монтаж труб вытяжных, дымовых и вентиляционных диаметром до 3250 мм из листовой стали высотой: до 45 м
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.3254; 12: 820.16 | [19 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 52.2; 7: 1.3254; 10: 618.82; 12: 820.16 | [20 empty] | Средний разряд работы 4,2
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 85.21 | [19 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.040878; 12: 30.53 | [19 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.31; 7: 0.0078709; 10: 1792.05; 12: 14.11 | [20 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.31; 7: 0.0078709; 10: 807.16; 12: 6.35 | [21 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т |  |  |  | маш.-ч | 0.83 |  | 0.021074 | 1703.3 | 1.44 | 2452.75 |  | 51.69 | [20 empty] | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.83; 7: 0.021074; 10: 807.16; 12: 17.01 | [21 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.47; 7: 0.011933; 10: 644.27; 12: 7.69 | [20 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.47; 7: 0.011933; 10: 600.88; 12: 7.17 | [21 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки |  |  |  | маш.-ч | 2 |  | 0.05078 | 4.35 | 1.23 | 5.35 |  | 0.27 | [20 empty] | Аппараты для газовой сварки и резки
| 91.17.04-171 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 4.74; 7: 0.12035; 10: 95.13; 12: 11.45 | [20 empty] | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А
| 4 | М |  |  |  | 12: 125.37 | [19 empty] | М
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический |  |  |  | 4: м3; 5: 1.95; 7: 0.04951; 10: 164.2; 12: 8.13 | [20 empty] | Кислород газообразный технический
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая |  |  |  | кг | 0.59 |  | 0.01498 | 41.38 | 1.7 | 70.35 |  | 1.05 | [20 empty] | Пропан-бутан смесь техническая
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 4.122; 7: 0.10466; 10: 9.38; 12: 0.98 | [20 empty] | Электроэнергия
| 01.7.11.07-0036 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм |  |  |  | кг | 20.7 |  | 0.52557 | 142.68 | 0.75 | 107.01 |  | 56.24 | [20 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | кг | 2.53 |  | 0.064237 | 174.93 | 1.08 | 188.92 |  | 12.14 | [20 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
| 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные |  |  |  | 4: т; 5: 1e-05; 7: 3e-07; 10: 91519.34; 12: 0.03 | [20 empty] | Гвозди строительные
| 01.7.20.08-0071 | Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм |  |  |  | т | 0.0001 |  | 2.5e-06 | 231787.35 | 1.63 | 377813.38 |  | 0.94 | [20 empty] | Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм
| 07.2.07.12-0011 | Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб |  |  |  | т | 0.01 |  | 0.0002539 | 105278.81 | 1.36 | 143179.18 |  | 36.35 | [20 empty] | Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб
| 08.2.02.11-0007 | Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм |  |  |  | 10 м | 0.0187 |  | 0.0004748 | 307.84 | 0.75 | 230.88 |  | 0.11 | [20 empty] | Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм
| 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм |  |  |  | т | 3e-05 |  | 8e-07 | 60258.2 | 0.86 | 51822.05 |  | 0.04 | [20 empty] | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм
| 08.3.11.01-1106 | Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 40П |  |  |  | т | 0.00194 |  | 4.93e-05 | 136760 | 0.9 | 123084 |  | 6.07 | [20 empty] | Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 40П
| 11.1.03.01-0061 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I |  |  |  | м3 | 0.00103 |  | 2.62e-05 | 16496.03 | 0.98 | 16166.11 |  | 0.42 | [20 empty] | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I
| 14.4.01.01-0003 | Грунтовка ГФ-021 |  |  |  | кг | 0.31 |  | 0.0078709 | 51.3 | 1.61 | 82.59 |  | 0.65 | [20 empty] | Грунтовка ГФ-021
| 14.5.09.07-0030 | Растворитель Р-4 |  |  |  | т | 0.0006 |  | 1.52e-05 | 98526.45 | 1.48 | 145819.15 |  | 2.22 | [20 empty] | Растворитель Р-4
Н | 07.4.01.04 | Конструкции стальные |  |  |  | 4: т; 5: 1; 7: 0.02539 | [26 empty] | Конструкции стальные
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1061.27 | [22 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 850.69 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-009.0-1 | НР Строительные металлические конструкции |  |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 12: 791.14 | [24 empty] | НР Строительные металлические конструкции
| Пр/774-009.0 | СП Строительные металлические конструкции |  |  |  | 4: %; 5: 62; 7: 62; 12: 527.43 | [24 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 93731.39; 12: 2379.84 | [25 empty] | Всего по позиции
4 | ФСБЦ-07.5.01.02-0007 | Патрубок вентиляционный, умеренное исполнение, диаметр условного прохода 200 мм |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 15451.63 | 1.39 | 21477.77 |  | 21477.77 | [18 empty] | Патрубок вентиляционный, умеренное исполнение, диаметр условного прохода 200 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 21477.77 | [25 empty] | Всего по позиции
5 | ТЦ_23.8.04.12_78_7810792501_08.10.2026_02_4.1 | Сэндвич-тройник 90° (430/0,5мм + нерж.) Ф250х350 |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 8712 |  | 8712 | [18 empty] | Сэндвич-тройник 90° (430/0,5мм + нерж.) Ф250х350
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 8712 | [25 empty] | Всего по позиции
6 | ТЦ_24.10.22.00_78_5001099305_07.10.2026_02_3.3 | Конусы 2К |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 1350 |  | 1350 | [18 empty] | Конусы 2К
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1350 | [25 empty] | Всего по позиции
7 | ТЦ_28.14.11.151_78_7839079950_06.10.2026_02_2.1 | Конденсатоотвод для сэндвича Ф250 внутр. |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 733 |  | 733 | [18 empty] | Конденсатоотвод для сэндвича Ф250 внутр.
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 733 | [25 empty] | Всего по позиции
8 | ТЦ_23.0.00.00_78_5029069967_06.10.2026_02_1.2 | Дымоход-сэндвич d250-350мм |  |  |  | м | 6 | 1 | 6 |  |  | 6749 |  | 40494 | [18 empty] | Дымоход-сэндвич d250-350мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 40494 | [25 empty] | Всего по позиции
9 | ФСБЦ-19.1.04.01-0005 | Дефлектор вытяжной цилиндрический из листовой грунтованной или оцинкованной стали, диаметр патрубка 250 мм |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 1230.67 | 1.09 | 1341.43 |  | 1341.43 | [18 empty] | Дефлектор вытяжной цилиндрический из листовой грунтованной или оцинкованной стали, диаметр патрубка 250 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1341.43 | [25 empty] | Всего по позиции
Длина дымохода L = 6, Диаметр дымохода D = 350 мм, радиус R = 0,175 м. Толщина оцинкованного листа t = 0,5 мм = 0,0005м, Плотность стали ρ = 7700кг/м3, Площадь S =2πRL, S = 2*п*0,14 *6 =6,594м2; Объём металла: V = S*t = 6,594*0,0005 =0,003297м3, V=S*t=6,594⋅0,0005=0,003297м3; Масса дымохода: m = V*ρ = 0,003297*7700=25,39кг | [41 empty] | Длина дымохода L = 6, Диаметр дымохода D = 350 мм, радиус R = 0,175 м. Толщина оцинкованного листа t = 0,5 мм = 0,0005м, Плотность стали ρ = 7700кг/м3, Площадь S =2πRL, S = 2*п*0,14 *6 =6,594м2; Объём металла: V = S*t = 6,594*0,0005 =0,003297м3, V=S*t=6,594⋅0,0005=0,003297м3; Масса дымохода: m = V*ρ = 0,003297*7700=25,39кг
Подключение котла | [42 empty] | Подключение котла
10 | ГЭСН16-07-003-07 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 80 мм |  |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [18 empty] | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 80 мм
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 13.32; 12: 8003.72 | [19 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.66; 7: 13.32; 10: 600.88; 12: 8003.72 | [20 empty] | Средний разряд работы 4,0
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 157.89 | [19 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.06; 12: 44.3 | [19 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  |  |  | маш.-ч | 0.01 |  | 0.02 | 622.62 | 1.52 | 946.38 |  | 18.93 | [20 empty] | Краны башенные, грузоподъемность 8 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.02; 10: 807.16; 12: 16.14 | [21 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.01; 7: 0.02; 10: 1792.05; 12: 35.84 | [20 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.02; 10: 807.16; 12: 16.14 | [21 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.01; 7: 0.02; 10: 644.27; 12: 12.89 | [20 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.02; 10: 600.88; 12: 12.02 | [21 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки |  |  |  | маш.-ч | 1.84 |  | 3.68 | 4.35 | 1.23 | 5.35 |  | 19.69 | [20 empty] | Аппараты для газовой сварки и резки
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.82; 7: 1.64; 10: 43.01; 12: 70.54 | [20 empty] | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
| 4 | М |  |  |  | 12: 1238.34 | [19 empty] | М
| 01.1.02.08-0002 | Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 100 мм |  |  |  | 1000 шт | 0.001 |  | 0.002 | 13680.39 | 1.19 | 16279.66 |  | 32.56 | [20 empty] | Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 100 мм
| 01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический |  |  |  | м3 | 0.032 |  | 0.064 | 340.41 | 1.87 | 636.57 |  | 40.74 | [20 empty] | Ацетилен газообразный технический
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический |  |  |  | 4: м3; 5: 0.139; 7: 0.278; 10: 164.2; 12: 45.65 | [20 empty] | Кислород газообразный технический
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  | кг | 0.36 |  | 0.72 | 155.63 | 0.75 | 116.72 |  | 84.04 | [20 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
| 01.7.15.03-0014 | Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм |  |  |  | т | 0.0014 |  | 0.0028 | 145801.49 | 1.08 | 157465.61 |  | 440.9 | [20 empty] | Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм
| 23.3.03.02-0061 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм |  |  |  | м | 0.4 |  | 0.8 | 917.36 | 0.81 | 743.06 |  | 594.45 | [20 empty] | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм
Н | 18.1.02.01 | Арматура трубопроводная фланцевая |  |  |  | 4: шт; 5: 1; 7: 2 | [26 empty] | Арматура трубопроводная фланцевая
Н | 23.8.03.11 | Фланцы стальные |  |  |  | 4: шт; 5: 1; 7: 2 | [26 empty] | Фланцы стальные
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 9444.25 | [22 empty] | Итого прямые затраты
11.1 | [5 empty] | 5: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 8048.02 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 12: 9738.1 | [24 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 12: 5794.57 | [24 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 12488.46; 12: 24976.92 | [25 empty] | Всего по позиции
11 | ФСБЦ-18.1.09.08-0300 | Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, неполнопроходной, внутренняя резьба, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 1549.67 | 1.28 | 1983.58 |  | 3967.16 | [18 empty] | Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, неполнопроходной, внутренняя резьба, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 3967.16 | [25 empty] | Всего по позиции
12 | ФСБЦ-23.8.01.13-0001 | Соединения универсальные разъемные с накидной гайкой, прямые, с внутренней и наружной резьбой, размер 1 1/2" |  |  |  | 10 шт | 0.2 | 1 | 0.2 | 14872.9 | 1.31 | 19483.5 |  | 3896.7 | [18 empty] | Соединения универсальные разъемные с накидной гайкой, прямые, с внутренней и наружной резьбой, размер 1 1/2"
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 3896.7 | [25 empty] | Всего по позиции
13 | ГЭСН16-05-001-01 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | [30 empty] | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | bar: 4 to 7
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.47; 12: 833.86 | [19 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.47; 7: 1.47; 10: 567.25; 12: 833.86 | [20 empty] | Средний разряд работы 3,5
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 21.49 | [19 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.01; 12: 6.01 | [19 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.01; 7: 0.01; 10: 644.27; 12: 6.44 | [20 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.01; 10: 600.88; 12: 6.01 | [21 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.35; 7: 0.35; 10: 43.01; 12: 15.05 | [20 empty] | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
| 4 | М |  |  |  | 12: 193.99 | [19 empty] | М
| 01.1.02.08-0001 | Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 50 мм |  |  |  | 1000 шт | 0.002 |  | 0.002 | 7023.63 | 1.19 | 8358.12 |  | 16.72 | [20 empty] | Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 50 мм
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  | кг | 0.14 |  | 0.14 | 155.63 | 0.75 | 116.72 |  | 16.34 | [20 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
| 01.7.15.03-0013 | Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М12, длина болта 16-160 мм |  |  |  | т | 0.0011 |  | 0.0011 | 135460.68 | 1.08 | 146297.53 |  | 160.93 | [20 empty] | Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М12, длина болта 16-160 мм
Н | 23.8.03.11 | Фланцы стальные |  |  |  | 4: шт; 5: 2; 7: 2 | [26 empty] | Фланцы стальные
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1055.35 | [22 empty] | Итого прямые затраты
14.1 | ФСБЦ-18.1.09.08-1080 | Кран шаровой сливной с пробкой, размер 1/2" |  |  |  | шт | 1 |  | 1 | 490 | 1.28 | 627.2 |  | 627.2 | [20 empty] | Кран шаровой сливной с пробкой, размер 1/2"
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 839.87 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 12: 1016.24 | [24 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 12: 604.71 | [24 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 3303.5; 12: 3303.5 | [25 empty] | Всего по позиции
14 | ГЭСН22-03-003-01 | Установка фасонных частей стальных сварным соединением с трубопроводом отводы, колена, патрубки и переходы диаметром: до 100 мм |  |  |  | 4: 10 шт; 5: 1.3; 6: 1; 7: 1.3 | [18 empty] | Установка фасонных частей стальных сварным соединением с трубопроводом отводы, колена, патрубки и переходы диаметром: до 100 мм
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 19.786; 12: 12228.49 | [19 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-01 | Рабочий 1 разряда |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 7: 0.026; 10: 448.42; 12: 11.66 | [20 empty] | Рабочий 1 разряда
| 2-100-03 | Рабочий 3 разряда |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.18; 7: 8.034; 10: 533.62; 12: 4287.1 | [20 empty] | Рабочий 3 разряда
| 2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.44; 7: 1.872; 10: 600.88; 12: 1124.85 | [20 empty] | Рабочий 4 разряда
| 2-100-05 | Рабочий 5 разряда |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7.58; 7: 9.854; 10: 690.57; 12: 6804.88 | [20 empty] | Рабочий 5 разряда
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 14124.34 | [19 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 9.581; 12: 6615.18 | [19 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.01; 7: 0.013; 10: 644.27; 12: 8.38 | [20 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.013; 10: 600.88; 12: 7.81 | [21 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.17.04-033 | Агрегаты сварочные для ручной дуговой сварки на тракторе, сварочный ток до 250 А, количество постов 2, мощность трактора 79 кВт (108 л.с.) |  |  |  | маш.-ч | 7.36 |  | 9.568 | 1069.08 | 1.38 | 1475.33 |  | 14115.96 | [20 empty] | Агрегаты сварочные для ручной дуговой сварки на тракторе, сварочный ток до 250 А, количество постов 2, мощность трактора 79 кВт (108 л.с.)
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7.36; 7: 9.568; 10: 690.57; 12: 6607.37 | [21 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
| 4 | М |  |  |  | 12: 472.63 | [19 empty] | М
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 3.432; 7: 4.4616; 10: 9.38; 12: 41.85 | [20 empty] | Электроэнергия
| 01.7.11.07-0039 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э50, диаметр 4 мм |  |  |  | кг | 2.2 |  | 2.86 | 187.01 | 0.75 | 140.26 |  | 401.14 | [20 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э50, диаметр 4 мм
| 01.7.17.07-0053 | Круг шлифовальный прямого профиля, размеры 180х10х22 мм |  |  |  | 4: шт; 5: 0.24; 7: 0.312; 10: 95; 12: 29.64 | [20 empty] | Круг шлифовальный прямого профиля, размеры 180х10х22 мм
Н | 23.8.04.06 | Фасонные части стальные сварные |  |  |  | 4: шт; 5: 10; 7: 13 | [26 empty] | Фасонные части стальные сварные
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 33440.64 | [22 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 18843.67 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-018.0-1 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 12: 22047.09 | [24 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Пр/774-018.0 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 13944.32 | [24 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 53409.27; 12: 69432.05 | [25 empty] | Всего по позиции
15 | ФСБЦ-23.8.04.06-0261 | Отвод 90° из стали марки 12Х18Н10Т с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 50 мм, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 4 мм |  |  |  | шт | 10 | 1 | 10 | 677.83 | 1.14 | 772.73 |  | 7727.3 | [18 empty] | Отвод 90° из стали марки 12Х18Н10Т с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 50 мм, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 4 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 7727.3 | [25 empty] | Всего по позиции
16 | ФСБЦ-18.5.10.03-0002 | Ниппели, размер 1" |  |  |  | 10 шт | 0.3 | 1 | 0.3 | 840.51 | 1.87 | 1571.75 |  | 471.53 | [18 empty] | Ниппели, размер 1"
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 471.53 | [25 empty] | Всего по позиции
17 | ФСБЦ-23.3.06.05-0003 | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,2 мм |  |  |  | м | 2 | 1 | 2 | 152.26 | 0.81 | 123.33 |  | 246.66 | [18 empty] | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,2 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 246.66 | [25 empty] | Всего по позиции
18 | ГЭСНр65-02-004-04 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 80 мм |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.05; 6: 1; 7: 0.05 | [18 empty] | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 80 мм
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 5.91; 12: 3153.69 | [19 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 118.2; 7: 5.91; 10: 533.62; 12: 3153.69 | [20 empty] | Средний разряд работы 3,0
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 74.64 | [19 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.045; 12: 25.53 | [19 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  | маш.-ч | 0.45 |  | 0.0225 | 37.32 | 1.6 | 59.71 |  | 1.34 | [20 empty] | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
| 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.45; 7: 0.0225; 10: 533.62; 12: 12.01 | [21 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.45; 7: 0.0225; 10: 644.27; 12: 14.5 | [20 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.45; 7: 0.0225; 10: 600.88; 12: 13.52 | [21 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки |  |  |  | маш.-ч | 11.6 |  | 0.58 | 4.35 | 1.23 | 5.35 |  | 3.1 | [20 empty] | Аппараты для газовой сварки и резки
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 25.9; 7: 1.295; 10: 43.01; 12: 55.7 | [20 empty] | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
| 4 | М |  |  |  | 12: 153.17 | [19 empty] | М
| 01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический |  |  |  | м3 | 2.71 |  | 0.1355 | 340.41 | 1.87 | 636.57 |  | 86.26 | [20 empty] | Ацетилен газообразный технический
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический |  |  |  | 4: м3; 5: 3.28; 7: 0.164; 10: 164.2; 12: 26.93 | [20 empty] | Кислород газообразный технический
| 01.7.11.04-0072 | Проволока сварочная без покрытия СВ-08Г2С, диаметр 4 мм |  |  |  | т | 0.001 |  | 5e-05 | 97282.88 | 1.02 | 99228.54 |  | 4.96 | [20 empty] | Проволока сварочная без покрытия СВ-08Г2С, диаметр 4 мм
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  | кг | 6 |  | 0.3 | 155.63 | 0.75 | 116.72 |  | 35.02 | [20 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
П,Н | 18.1.09.06 | Арматура муфтовая |  |  |  | 4: шт; 5: 0; 7: 0 | [26 empty] | Арматура муфтовая
П,Н | 23.1.02.07 | Крепления |  |  |  | 4: кг; 5: 0; 7: 0 | [26 empty] | Крепления
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 3407.03 | [22 empty] | Итого прямые затраты
19.1 | ФСБЦ-23.3.06.05-0029 | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 65 мм, толщина стенки 4 мм |  |  |  | м | 107 |  | 5.35 | 436.51 | 0.81 | 353.57 |  | 1891.6 | [20 empty] | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 65 мм, толщина стенки 4 мм
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 3179.22 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-099.2-1 | НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 3274.6 | [24 empty] | НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)
| Пр/774-099.2 | СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 12: 1653.19 | [24 empty] | СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 204528.4; 12: 10226.42 | [25 empty] | Всего по позиции
19 | ГЭСНр65-02-004-02 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 32 мм |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.02; 6: 1; 7: 0.02 | [18 empty] | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 32 мм
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.654; 12: 882.61 | [19 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 82.7; 7: 1.654; 10: 533.62; 12: 882.61 | [20 empty] | Средний разряд работы 3,0
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 7.2 | [19 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.008; 12: 4.53 | [19 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  | маш.-ч | 0.2 |  | 0.004 | 37.32 | 1.6 | 59.71 |  | 0.24 | [20 empty] | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
| 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 7: 0.004; 10: 533.62; 12: 2.13 | [21 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.2; 7: 0.004; 10: 644.27; 12: 2.58 | [20 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 7: 0.004; 10: 600.88; 12: 2.4 | [21 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки |  |  |  | маш.-ч | 4.1 |  | 0.082 | 4.35 | 1.23 | 5.35 |  | 0.44 | [20 empty] | Аппараты для газовой сварки и резки
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 4.58; 7: 0.0916; 10: 43.01; 12: 3.94 | [20 empty] | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
| 4 | М |  |  |  | 12: 11.77 | [19 empty] | М
| 01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический |  |  |  | м3 | 0.3 |  | 0.006 | 340.41 | 1.87 | 636.57 |  | 3.82 | [20 empty] | Ацетилен газообразный технический
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический |  |  |  | 4: м3; 5: 0.66; 7: 0.0132; 10: 164.2; 12: 2.17 | [20 empty] | Кислород газообразный технический
| 01.7.07.29-0101 | Очес льняной |  |  |  | кг | 0.05 |  | 0.001 | 128.4 | 1.52 | 195.17 |  | 0.2 | [20 empty] | Очес льняной
| 01.7.11.04-0072 | Проволока сварочная без покрытия СВ-08Г2С, диаметр 4 мм |  |  |  | т | 0.0004 |  | 8e-06 | 97282.88 | 1.02 | 99228.54 |  | 0.79 | [20 empty] | Проволока сварочная без покрытия СВ-08Г2С, диаметр 4 мм
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  | кг | 1.9 |  | 0.038 | 155.63 | 0.75 | 116.72 |  | 4.44 | [20 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  | кг | 0.11 |  | 0.0022 | 79.88 | 1.51 | 120.62 |  | 0.27 | [20 empty] | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
| 14.5.05.01-0012 | Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям |  |  |  | т | 5e-05 |  | 1e-06 | 60697.21 | 1.26 | 76478.48 |  | 0.08 | [20 empty] | Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям
П,Н | 18.1.09.06 | Арматура муфтовая |  |  |  | 4: шт; 5: 0; 7: 0 | [26 empty] | Арматура муфтовая
П,Н | 23.1.02.07 | Крепления |  |  |  | 4: кг; 5: 0; 7: 0 | [26 empty] | Крепления
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 906.11 | [22 empty] | Итого прямые затраты
19.1 | ФСБЦ-23.3.06.05-0026 | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,2 мм |  |  |  | м | 107 |  | 2.14 | 152.25 | 0.81 | 123.32 |  | 263.9 | [20 empty] | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,2 мм
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 887.14 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-099.2-1 | НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 913.75 | [24 empty] | НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)
| Пр/774-099.2 | СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 12: 461.31 | [24 empty] | СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 127253.5; 12: 2545.07 | [25 empty] | Всего по позиции
20 | ГЭСН18-06-007-04 | Установка фильтров диаметром: 50 мм |  |  |  | 4: 10 шт; 5: 0.1; 6: 1; 7: 0.1 | [18 empty] | Установка фильтров диаметром: 50 мм
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.91; 12: 528.44 | [19 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.1; 7: 0.91; 10: 580.7; 12: 528.44 | [20 empty] | Средний разряд работы 3,7
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 50 | [19 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.046; 12: 28.68 | [19 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.05; 7: 0.005; 10: 1792.05; 12: 8.96 | [20 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.05; 7: 0.005; 10: 807.16; 12: 4.04 | [21 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.41; 7: 0.041; 10: 644.27; 12: 26.42 | [20 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.41; 7: 0.041; 10: 600.88; 12: 24.64 | [21 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 3.4; 7: 0.34; 10: 43.01; 12: 14.62 | [20 empty] | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
| 4 | М |  |  |  | 12: 11.67 | [19 empty] | М
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  | кг | 1 |  | 0.1 | 155.63 | 0.75 | 116.72 |  | 11.67 | [20 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 618.79 | [22 empty] | Итого прямые затраты
20.1 | ФСБЦ-18.5.14.01-0004 | Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм |  |  |  | шт | 10 |  | 1 | 1627.66 | 1.08 | 1757.87 |  | 1757.87 | [20 empty] | Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 557.12 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 12: 674.12 | [24 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 12: 401.13 | [24 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 34519.1; 12: 3451.91 | [25 empty] | Всего по позиции
21 | ГЭСНр65-02-013-01 | Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.01; 6: 1; 7: 0.01 | [18 empty] | Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.1573; 12: 83.94 | [19 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 15.73; 7: 0.1573; 10: 533.62; 12: 83.94 | [20 empty] | Средний разряд работы 3,0
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 83.94 | [22 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 83.94 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-099.2-1 | НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 86.46 | [24 empty] | НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)
| Пр/774-099.2 | СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 12: 43.65 | [24 empty] | СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 21405; 12: 214.05 | [25 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Установка : | [41 empty] | Итоги по разделу 1 Установка :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 179543.25 | [30 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [42 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 55063.38 | [30 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 17511.53 | [30 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 8537.32 | [30 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 98431.02 | [30 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 290592.51 | [30 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [42 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 53556.69 | [30 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 15397.15 | [30 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 7559.94 | [30 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 98400.89 | [30 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 72212.12 | [30 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 43465.72 | [30 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 8131.11 | [30 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [42 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 1506.69 | [30 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 2114.38 | [30 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 977.38 | [30 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 30.13 | [30 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 2285.34 | [30 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 1217.19 | [30 empty] | сметная прибыль
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 63600.7 | [30 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 74497.46 | [30 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 44682.91 | [30 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего по разделу 1 Установка |  |  |  | 12: 298723.62 | [31 empty] | Всего по разделу 1 Установка
|  | справочно: | [42 empty] | справочно:
|  | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  | 12: 51289 | [30 empty] | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 93,532658 | [32 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 12,3908779 | [32 empty] | Затраты труда машинистов
|  | Итоги по смете: | [45 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 179543.25 | [34 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [46 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 55063.38 | [34 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 17511.53 | [34 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 8537.32 | [34 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 98431.02 | [34 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 290592.51 | [34 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [46 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 53556.69 | [34 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 15397.15 | [34 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 7559.94 | [34 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 98400.89 | [34 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 72212.12 | [34 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 43465.72 | [34 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 8131.11 | [34 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [46 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 1506.69 | [34 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 2114.38 | [34 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 977.38 | [34 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 30.13 | [34 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 2285.34 | [34 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 1217.19 | [34 empty] | сметная прибыль
|  | Всего |  |  |  | 12: 298723.62 | [35 empty] | Всего
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 63600.7 | [34 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 74497.46 | [34 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 44682.91 | [34 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | понижающий коэффициент 0,63110037399 |  |  |  | 12: 188524.59 | [35 empty] | понижающий коэффициент 0,63110037399
|  | НДС 22% |  |  |  | 12: 41475.41 | [34 empty] | НДС 22%
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 12: 230000 | [35 empty] | ВСЕГО по смете
|  | справочно: | [46 empty] | справочно:
|  | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  | 12: 51289 | [34 empty] | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 93,532658 | [36 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 12,3908779 | [36 empty] | Затраты труда машинистов
Заказчик
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Исполнитель
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]