ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
электротехнических изделий и принадлежностей

	№
	Наименование товара
	Кол-во
	Ед. изм.
	Функциональные, технические и качественные характеристики
	ОКПД2*
	КОСГУ
	КВР
	Ориентировочная цена за ед., руб.
	Сумма, руб.

	1
	Сетевой фильтр, длина кабеля не менее 7 м
	2
	шт.
	Количество розеток типа CEE 7/4 (Schuko) — не менее 4; количество USB-портов для зарядки — не менее 2; номинальный ток — не менее 16 А; максимальная суммарная мощность подключаемой нагрузки — не менее 3500 Вт; длина кабеля — не менее 7 м; сечение токопроводящих жил — не менее 3 × 1,5 мм²; наличие заземляющего контакта; наличие выключателя со световой индикацией; защита от короткого замыкания, перегрузки и импульсных перенапряжений; корпус из трудногорючего материала; товар новый, не бывший в эксплуатации; гарантия — не менее 12 месяцев.
	27.33.13.110
	346
	244
	4 200
	8 400

	2
	Сетевой фильтр, длина кабеля не менее 5 м
	2
	шт.
	Количество розеток типа CEE 7/4 (Schuko) — не менее 4; количество USB-портов для зарядки — не менее 2; номинальный ток — не менее 16 А; максимальная суммарная мощность подключаемой нагрузки — не менее 3500 Вт; длина кабеля — не менее 5 м; сечение токопроводящих жил — не менее 3 × 1,5 мм²; наличие заземляющего контакта; наличие выключателя со световой индикацией; защита от короткого замыкания, перегрузки и импульсных перенапряжений; корпус из трудногорючего материала; товар новый, не бывший в эксплуатации; гарантия — не менее 12 месяцев.
	27.33.13.110
	346
	244
	3 500
	7 000

	3
	Сетевой фильтр, длина кабеля не менее 3 м
	2
	шт.
	Количество розеток типа CEE 7/4 (Schuko) — не менее 4; количество USB-портов для зарядки — не менее 2; номинальный ток — не менее 16 А; максимальная суммарная мощность подключаемой нагрузки — не менее 3500 Вт; длина кабеля — не менее 3 м; сечение токопроводящих жил — не менее 3 × 1,5 мм²; наличие заземляющего контакта; наличие выключателя со световой индикацией; защита от короткого замыкания, перегрузки и импульсных перенапряжений; корпус из трудногорючего материала; товар новый, не бывший в эксплуатации; гарантия — не менее 12 месяцев.
	27.33.13.110
	346
	244
	2 500
	5 000

	4
	Удлинитель силовой, длина кабеля не менее 5 м
	1
	шт.
	Количество розеток типа CEE 7/4 (Schuko) — не менее 3; номинальный ток — не менее 16 А; максимальная суммарная мощность подключаемой нагрузки — не менее 3500 Вт; длина кабеля — не менее 5 м; сечение токопроводящих жил — не менее 3 × 1,5 мм²; наличие заземляющих контактов; исполнение без блока сетевой фильтрации; корпус из трудногорючего материала; товар новый, не бывший в эксплуатации; гарантия — не менее 12 месяцев.
	27.33.13.110
	346
	244
	1 500
	1 500

	5
	Сетевой фильтр настольный (куб)
	1
	шт.
	Количество розеток 220 В — не менее 3; количество USB-портов — не менее 3; номинальный ток — не менее 16 А; максимальная суммарная мощность подключаемой нагрузки — не менее 3500 Вт; длина кабеля — не менее 1,5 м; наличие заземляющих контактов; наличие защиты от короткого замыкания, перегрузки и импульсных перенапряжений; корпус из трудногорючего материала; товар новый, не бывший в эксплуатации; гарантия — не менее 12 месяцев.
	27.33.13.110
	346
	244
	3 500
	3 500


Общие требования к поставляемым товарам
Все товары должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, не восстановленными, не иметь следов использования, ремонта, замены составных частей или восстановления потребительских свойств.
Поставка осуществляется в заводской упаковке, обеспечивающей сохранность товара при транспортировке и хранении. Упаковка не должна иметь повреждений, препятствующих приемке товара.
Товар должен быть совместим с оборудованием и программным обеспечением заказчика в пределах характеристик, установленных настоящим описанием объекта закупки.
На товары, подлежащие обязательному подтверждению соответствия, поставщик передает документы или сведения, подтверждающие соответствие требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза.
Гарантийный срок на каждую единицу товара — не менее 12 месяцев со дня подписания документа о приемке, если производителем не установлен более длительный срок.
Конкретные товарные знаки в описании объекта закупки не устанавливаются. Допускается поставка любого товара, соответствующего всем указанным характеристикам.
Описание объекта закупки — рабочая версия для согласования
