Приложение №3

Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 г. №421/пр (в ред. Приказа Минстроя РФ от 07.07.2022 N 557/пр)

| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| // |  | // |
| «____»______________20 г. |  | «____»______________20 г. |

| Наименование программного продукта | АРОС-Лидер (версия 6.3.3) |
| --- | --- |
| Наименование редакции сметных нормативов | ФСНБ-2022 (17) - ФСНБ-2022 дополнение №17 (1 кв. 2026) (приказы Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр, от 04.08.2020 № 421/пр, от 21.12.2020 № 812/пр, от 11.12.2020 № 774/пр) |
| Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказы Минстроя России от 18.05.2022 №378/пр, от 26.08.2022 №703/пр, от 26.10.2022 №905/пр, от 27.12.2022 №1133/пр, от 10.02.2023 №84/пр, от 11.05.2023 №335/пр, от 02.08.2023 №551/пр, от 14.11.2023 №817/пр, от 16.02.2024 №102/пр, от 13.05.2024 №323/пр, от 09.08.2024 №524/пр, от 07.11.2024 №747/пр, от 07.02.2025 №69/пр, от 19.05.2025 №299/пр, от 14.08.2025 № 490/пр, от 12.11.2025 № 696/пр, от 17.02.2026 № 91/пр Приказы Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр, от 30.01.2024 № 55/пр, от 23.01.2025 № 30/пр, от 30.01.2026 № 42/пр Приказы Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, от 26.07.2022 № 611/пр Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр |
| Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр | Письмо Минстроя России от 25 февраля 2026 г. № 9859-ИФ/09 «О размещении индексов изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов на I квартал 2026 года в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве» |
| Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Распоряжение Комитета по строительству Администрации Ленинградской области от 06.05.2025 № 126 |
| Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы | 1 квартал 2026 Ленинградская область ФГИС ЦС |
| Наименование субъекта Российской Федерации | 47 - Ленинградская область |
| Наименование зоны субъекта Российской Федерации | 1 ценовая зона |

Ремонтные работы МБУ ДО "ДШИ им. М.И. Глинки" по адрес: 188640, Ленинградская обл, г. Всеволожск, Всеволожский пр. д 1

(наименование стройки)

Ремонтные работы МБУ ДО "ДШИ им. М.И. Глинки" по адрес: 188640, Ленинградская обл, г. Всеволожск, Всеволожский пр. д 1

(наименование объекта капитального строительства)

Локальный СМЕТный расчет (СМЕТА) № 2161/О

| Выполнение ремонтных работ по замене распашных ворот |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |
| Составлен | ресурсно-индексным | методом |  |
| Основание: | дефектная ведомость |  |  |
|  | (проектная и (или) техническая документация) |  |  |

| Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен | Февраль 2026г. (Январь 2022г.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Сметная стоимость: | 142,36 |  | тыс. руб. |  | Средства на оплату труда рабочих | 3,97 |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в том числе: |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов | 0,63 |  | тыс. руб. |
| строительных работ | 115,82 |  | тыс. руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих | 7,46867 |  | чел.-ч. |
| монтажных работ | 0,87 |  | тыс. руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов | 1,071304 |  | чел.-ч. |
| оборудования | 0,00 |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| прочих затрат | 25,67 |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |

| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на единицу измерения | коэффи-циенты | всего с учетом коэффи-циентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффи-циенты | всего в текущем уровне цен. |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1: 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСНм08-01-081-04 |  | Демонтаж - Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2: однопроволочного провода (жил кабеля) |  | 100 шт | 0,01 |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 571/пр_2022_п.84_т.3_стр.1_стб.3 |  | Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ЭМ 0,7; М 0; ЗТ 0,7; ЗТм 0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  | 0,2478 |  |  |  |  |  | 141,31 |  |
|  | 1-100-40 |  | Средний разряд работы 4,0 |  | чел.-ч | 35,4 | 0,7 | 0,2478 |  |  |  | 570,26 |  | 141,31 |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,51 |  |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  | чел.-ч |  |  | 0,00077 |  |  |  |  |  | 0,44 |  |
|  | (91.14.02-001) |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч | 0,11 | 0,7 | 0,00077 |  |  |  | 657,75 |  | 0,51 |  |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч | 0,11 | 0,7 | 0,00077 |  |  |  | 570,26 |  | 0,44 |  |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01.7.15.03-0042 |  | Болты с гайками и шайбами строительные |  | кг | 5,98 | 0 |  |  | 174,93 | 1,07 | 187,18 |  |  |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 142,26 |  |
|  | 421/пр_2020_п.75_пп.а |  | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  | 2,83 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 141,75 |  |
|  | Пр/812-049.3-1 |  | НР Электротехнические установки: на других объектах |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  |  | 137,50 |  |
|  | Пр/774-049.3 |  | СП Электротехнические установки: на других объектах |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  |  | 72,29 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 488,00 |  | 354,88 |  |
| 2 | ГЭСН09-04-012-02 |  | Демонтаж - Установка дверного доводчика к металлическим дверям |  | шт | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 571/пр_2022_п.83_т.2_стр.4_стб.3 |  | Разборка и (или) демонтаж строительных конструкций, систем и сетей инженерно-технического обеспечения, в том числе их элементов: металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ЭМ 0,7; М 0; ЗТ 0,7; ЗТм 0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  | 0,777 |  |  |  |  |  | 456,32 |  |
|  | 1-100-42 |  | Средний разряд работы 4,2 |  | чел.-ч | 1,11 | 0,7 | 0,777 |  |  |  | 587,29 |  | 456,32 |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,44 |  |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (91.17.04-233) |  | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  | маш.-ч | 0,26 | 0,7 | 0,182 |  |  |  | 46,36 |  | 8,44 |  |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (01.7.03.04-0001) |  | Электроэнергия |  | кВт-ч | 0,2132 | 0 |  |  |  |  | 10,01 |  |  |  |
|  | 01.7.11.07-0227 |  | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  | кг | 0,07 | 0 |  |  | 155,63 | 0,81 | 126,06 |  |  |  |
|  | 01.7.15.14-1046 |  | Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 35 мм |  | 100 шт | 0,08 | 0 |  |  | 120,96 | 1,25 | 151,20 |  |  |  |
|  | 01.7.04.01 |  | Доводчики дверные |  | шт | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 464,76 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 456,32 |  |
|  | Пр/812-009.0-1 |  | НР Строительные металлические конструкции |  | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  |  | 424,38 |  |
|  | Пр/774-009.0 |  | СП Строительные металлические конструкции |  | % | 62 |  | 62 |  |  |  |  |  | 282,92 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 172,06 |  | 1 172,06 |  |
| 3 | ГЭСН09-08-002-08 |  | Демонтаж - Навеска ворот распашных из готовых металлических решетчатых панелей |  | 10 шт | 0,1 |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 571/пр_2022_п.84_т.3_стр.1_стб.3 |  | Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ЭМ 0,7; М 0; ЗТ 0,7; ЗТм 0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  | 0,8757 |  |  |  |  |  | 432,30 |  |
|  | 1-100-27 |  | Средний разряд работы 2,7 |  | чел.-ч | 12,51 | 0,7 | 0,8757 |  |  |  | 493,66 |  | 432,30 |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 426,40 |  |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  | чел.-ч |  |  | 0,3738 |  |  |  |  |  | 219,74 |  |
|  | (91.05.05-015) |  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч | 0,48 | 0,7 | 0,0336 |  |  |  | 1 664,09 |  | 55,91 |  |
|  | 4-100-060 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 |  | чел.-ч | 0,48 | 0,7 | 0,0336 |  |  |  | 766,03 |  | 25,74 |  |
|  | 91.05.13-001 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 6 т, с краном-манипулятором, грузоподъемность 4 т |  | маш.-ч | 4,86 | 0,7 | 0,3402 |  | 789,17 | 1,38 | 1 089,05 |  | 370,49 |  |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч | 4,86 | 0,7 | 0,3402 |  |  |  | 570,26 |  | 194,00 |  |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01.3.01.06-0053 |  | Смазка ЦИАТИМ-201 |  | кг | 0,124 | 0 |  |  | 127,30 | 1,82 | 231,69 |  |  |  |
|  | 08.1.06.01 |  | Ворота распашные двустворчатые из металлических решетчатых панелей |  | компл | 10 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 078,44 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 652,04 |  |
|  | Пр/812-009.0-1 |  | НР Строительные металлические конструкции |  | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  |  | 606,40 |  |
|  | Пр/774-009.0 |  | СП Строительные металлические конструкции |  | % | 62 |  | 62 |  |  |  |  |  | 404,26 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 891,00 |  | 2 089,10 |  |
| 4 | ГЭСН09-08-002-07 |  | Демонтаж - Устройство калиток из готовых металлических решетчатых панелей |  | 10 шт | 0,1 |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 571/пр_2022_п.84_т.3_стр.1_стб.3 |  | Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ЭМ 0,7; М 0; ЗТ 0,7; ЗТм 0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  | 0,2317 |  |  |  |  |  | 117,34 |  |
|  | 1-100-30 |  | Средний разряд работы 3,0 |  | чел.-ч | 3,31 | 0,7 | 0,2317 |  |  |  | 506,43 |  | 117,34 |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,23 |  |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  | чел.-ч |  |  | 0,028 |  |  |  |  |  | 15,97 |  |
|  | (91.14.02-001) |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч | 0,12 | 0,7 | 0,0084 |  |  |  | 657,75 |  | 5,53 |  |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч | 0,12 | 0,7 | 0,0084 |  |  |  | 570,26 |  | 4,79 |  |
|  | (91.16.01-001) |  | Электростанции передвижные, мощность 2 кВт |  | маш.-ч | 0,28 | 0,7 | 0,0196 |  |  |  | 86,75 |  | 1,70 |  |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч | 0,28 | 0,7 | 0,0196 |  |  |  | 570,26 |  | 11,18 |  |
|  | 01.5.02.01 |  | Детали крепления барьерных ограждений |  | компл | 20 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 08.1.06.05 |  | Калитка для барьерных ограждений |  | шт | 10 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140,54 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 133,31 |  |
|  | Пр/812-009.0-1 |  | НР Строительные металлические конструкции |  | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  |  | 123,98 |  |
|  | Пр/774-009.0 |  | СП Строительные металлические конструкции |  | % | 62 |  | 62 |  |  |  |  |  | 82,65 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 471,70 |  | 347,17 |  |
| 5 | ГЭСНр68-03-001-01 |  | Ремонт металлических ограждений: мелкий |  | м2 | 0,68 |  | 0,68 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  | 1,2784 |  |  |  |  |  | 655,58 |  |
|  | 1-100-31 |  | Средний разряд работы 3,1 |  | чел.-ч | 1,88 |  | 1,2784 |  |  |  | 512,81 |  | 655,58 |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,19 |  |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (91.17.04-233) |  | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  | маш.-ч | 0,45 |  | 0,306 |  |  |  | 46,36 |  | 14,19 |  |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,72 |  |
|  | 01.7.11.07-0036 |  | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм |  | кг | 0,2 |  | 0,136 |  | 142,68 | 0,81 | 115,57 |  | 15,72 |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 685,49 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 655,58 |  |
|  | Пр/812-102.0-1 |  | НР Благоустройство |  | % | 102 |  | 102 |  |  |  |  |  | 668,69 |  |
|  | Пр/774-102.0 |  | СП Благоустройство |  | % | 54 |  | 54 |  |  |  |  |  | 354,01 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 512,04 |  | 1 708,19 |  |
| 6 | ГЭСНр62-03-008-02 |  | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза |  | 100 м2 | 0,0134 |  | 0,0134 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  | 0,98892 |  |  |  |  |  | 507,13 |  |
|  | 1-100-31 |  | Средний разряд работы 3,1 |  | чел.-ч | 73,8 |  | 0,98892 |  |  |  | 512,81 |  | 507,13 |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,09 |  |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  | чел.-ч |  |  | 0,000134 |  |  |  |  |  | 0,08 |  |
|  | (91.14.02-001) |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч | 0,01 |  | 0,000134 |  |  |  | 657,75 |  | 0,09 |  |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч | 0,01 |  | 0,000134 |  |  |  | 570,26 |  | 0,08 |  |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,58 |  |
|  | 01.7.20.08-0051 |  | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  | кг | 0,1 |  | 0,00134 |  | 56,11 | 1,56 | 87,53 |  | 0,12 |  |
|  | 14.5.05.01-0012 |  | Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям |  | т | 0,0068 |  | 0,0000911 |  | 60 697,21 | 1,35 | 81 941,23 |  | 7,46 |  |
|  | 14.4.02.04 |  | Краски масляные готовые к применению для наружных работ |  | кг | 11,3 |  | 0,15142 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 514,88 |  |
| 6.1 | 14.4.02.04-0162 |  | Краска масляная МА-011-0, МА-011-1, МА-011-1Н, МА-011-2, МА-011-2Н |  | кг | 11,3 |  | 0,15142 |  | 77,22 | 1,52 | 117,37 |  | 17,77 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 507,21 |  |
|  | Пр/812-096.0-1 |  | НР Малярные работы |  | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  |  | 456,49 |  |
|  | Пр/774-096.0 |  | СП Малярные работы |  | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  |  | 233,32 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 91 228,36 |  | 1 222,46 |  |
| 7 | ГЭСН09-08-002-08 |  | Навеска ворот распашных из готовых металлических решетчатых панелей |  | 10 шт | 0,1 |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б |  | Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, работы по сохранению объектов культурного наследия аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОТ 1,15; ЭМ 1,25; ОТм 1,25; ЗТ 1,15; ЗТм 1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  | 1,43865 |  |  |  |  |  | 710,20 |  |
|  | 1-100-27 |  | Средний разряд работы 2,7 |  | чел.-ч | 12,51 | 1,15 | 1,43865 |  |  |  | 493,66 |  | 710,20 |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 761,45 |  |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  | чел.-ч |  |  | 0,6675 |  |  |  |  |  | 392,39 |  |
|  | (91.05.05-015) |  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч | 0,48 | 1,25 | 0,06 |  |  |  | 1 664,09 |  | 99,85 |  |
|  | 4-100-060 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 |  | чел.-ч | 0,48 | 1,25 | 0,06 |  |  |  | 766,03 |  | 45,96 |  |
|  | 91.05.13-001 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 6 т, с краном-манипулятором, грузоподъемность 4 т |  | маш.-ч | 4,86 | 1,25 | 0,6075 |  | 789,17 | 1,38 | 1 089,05 |  | 661,60 |  |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч | 4,86 | 1,25 | 0,6075 |  |  |  | 570,26 |  | 346,43 |  |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,87 |  |
|  | 01.3.01.06-0053 |  | Смазка ЦИАТИМ-201 |  | кг | 0,124 |  | 0,0124 |  | 127,30 | 1,82 | 231,69 |  | 2,87 |  |
|  | 08.1.06.01 |  | Ворота распашные двустворчатые из металлических решетчатых панелей |  | компл | 10 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 866,91 |  |
| 7.1 | (ТЦ_08.1.06.01_78_784004197010_27.02.2025_01_1.1) |  | Ворота распашные 4000х1900 с калиткой 980х1850 в створке ворот петли 9 шт проушины и замок 2/1, засовы с фиксатором 3 шт, каркас профильная труба 60*30*4; заполнение: профильная труба 20*20*1,5 с шагом 100 мм; усиление: стальная полоса 20*3 RAL 9005 |  | шт | 10 |  | 1 |  |  |  | 104 098,36 |  | 104 098,36 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 102,59 |  |
|  | Пр/812-009.0-1 |  | НР Строительные металлические конструкции |  | % | 93 | 0,9 | 83,7 |  |  |  |  |  | 922,87 |  |
|  | Пр/774-009.0 |  | СП Строительные металлические конструкции |  | % | 62 | 0,85 | 52,7 |  |  |  |  |  | 581,06 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 074 692,00 |  | 107 469,20 |  |
| 8 | ГЭСНм08-01-081-04 |  | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2: однопроволочного провода (жил кабеля) |  | 100 шт | 0,01 |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  | 0,354 |  |  |  |  |  | 201,87 |  |
|  | 1-100-40 |  | Средний разряд работы 4,0 |  | чел.-ч | 35,4 |  | 0,354 |  |  |  | 570,26 |  | 201,87 |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,72 |  |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  | чел.-ч |  |  | 0,0011 |  |  |  |  |  | 0,63 |  |
|  | (91.14.02-001) |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч | 0,11 |  | 0,0011 |  |  |  | 657,75 |  | 0,72 |  |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч | 0,11 |  | 0,0011 |  |  |  | 570,26 |  | 0,63 |  |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,19 |  |
|  | 01.7.15.03-0042 |  | Болты с гайками и шайбами строительные |  | кг | 5,98 |  | 0,0598 |  | 174,93 | 1,07 | 187,18 |  | 11,19 |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 214,41 |  |
|  | 421/пр_2020_п.75_пп.а |  | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  | 4,04 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 202,50 |  |
|  | Пр/812-049.3-1 |  | НР Электротехнические установки: на других объектах |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  |  | 196,43 |  |
|  | Пр/774-049.3 |  | СП Электротехнические установки: на других объектах |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  |  | 103,28 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 816,00 |  | 518,16 |  |
| 9 | ГЭСН09-04-012-02 |  | Установка дверного доводчика к металлическим дверям |  | шт | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б |  | Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, работы по сохранению объектов культурного наследия аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОТ 1,15; ЭМ 1,25; ОТм 1,25; ЗТ 1,15; ЗТм 1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  | 1,2765 |  |  |  |  |  | 749,68 |  |
|  | 1-100-42 |  | Средний разряд работы 4,2 |  | чел.-ч | 1,11 | 1,15 | 1,2765 |  |  |  | 587,29 |  | 749,68 |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,07 |  |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (91.17.04-233) |  | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  | маш.-ч | 0,26 | 1,25 | 0,325 |  |  |  | 46,36 |  | 15,07 |  |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,05 |  |
|  | (01.7.03.04-0001) |  | Электроэнергия |  | кВт-ч | 0,2132 |  | 0,2132 |  |  |  | 10,01 |  | 2,13 |  |
|  | 01.7.11.07-0227 |  | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  | кг | 0,07 |  | 0,07 |  | 155,63 | 0,81 | 126,06 |  | 8,82 |  |
|  | 01.7.15.14-1046 |  | Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 35 мм |  | 100 шт | 0,08 |  | 0,08 |  | 120,96 | 1,25 | 151,20 |  | 12,10 |  |
|  | 01.7.04.01 |  | Доводчики дверные |  | шт | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 787,80 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 749,68 |  |
|  | Пр/812-009.0-1 |  | НР Строительные металлические конструкции |  | % | 93 | 0,9 | 83,7 |  |  |  |  |  | 627,48 |  |
|  | Пр/774-009.0 |  | СП Строительные металлические конструкции |  | % | 62 | 0,85 | 52,7 |  |  |  |  |  | 395,08 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 810,36 |  | 1 810,36 |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты по Разделу 1: 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110 018,49 |  |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 971,73 |  |
|  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 234,10 |  |
|  |  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 629,25 |  |
|  |  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 104 183,41 |  |
|  |  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 600,98 |  |
|  |  |  | Итого накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 164,22 |  |
|  |  |  | Итого сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 508,87 |  |
|  |  |  | Итого по Разделу 1: 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 116 691,58 |  |
|  |  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 104 098,36 |  |
|  |  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  | 7,46867 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  | 1,071304 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ИТОГИ ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВСЕГО строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115 818,54 |  |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109 654,95 |  |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 628,55 |  |
|  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 232,87 |  |
|  |  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 628,18 |  |
|  |  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 104 165,35 |  |
|  |  |  | Всего ФОТ(справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 256,73 |  |
|  |  |  | Всего накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 830,29 |  |
|  |  |  | Всего сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 333,3 |  |
|  |  |  | ВСЕГО монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 873,04 |  |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 363,54 |  |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 343,18 |  |
|  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,23 |  |
|  |  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,07 |  |
|  |  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,06 |  |
|  |  |  | Всего ФОТ(справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 344,25 |  |
|  |  |  | Всего накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 333,93 |  |
|  |  |  | Всего сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 175,57 |  |
|  |  |  | ВСЕГО прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 672,15 |  |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | концовки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 672,15 |  |
|  |  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 116 691,58 |  |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110 018,49 |  |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 971,73 |  |
|  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 234,10 |  |
|  |  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 629,25 |  |
|  |  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 104 183,41 |  |
|  |  |  | Всего ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 600,98 |  |
|  |  |  | Всего накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 164,22 |  |
|  |  |  | Всего сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 508,87 |  |
|  |  |  | Всего прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 672,15 |  |
|  |  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 104 098,36 |  |
|  |  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  | 7,46867 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  | 1,071304 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 116 691,58 |  |
|  |  |  | НДС (22%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 672,15 |  |
|  |  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 142 363,73 |  |

| Составил |  | // |
| --- | --- | --- |
|  | (должность, подпись, инициалы, фамилия) |  |
| Проверил |  | // |
|  | (должность, подпись, инициалы, фамилия) |  |