


Приложение №1 
к Договору № ___________
 от «____» ___________ 2026 г.


Описание объекта закупки 
на выполнение работ по благоустройству территории у памятника в МОУ «Мичуринская СОШ» по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, пос. Мичуринское, ул. Первомайская, д.1

1. Общие положения
1.1. Настоящее Описание объекта закупки определяет перечень, порядок работ по благоустройству территории у памятника в МОУ «Мичуринская СОШ» по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, пос. Мичуринское, ул. Первомайская, д.1.
1.2. Место выполнения работ: 
Ленинградская область, Приозерский район, пос. Мичуринское, ул. Первомайская, д.1.
1.3. Срок выполнения работ: 
Начало: с момента подписания Договора Сторонами.
[bookmark: _GoBack]Окончание: не позднее «15» сентября 2026 г.

2. Общие требования к выполнению работ
2.1 Работы должны выполняться в соответствии с действующими стандартами и санитарными нормами и правилами:
- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
- Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования»;
- ГОСТ 12.1.019-2017 «Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты».
2.3. Работы (результаты Работ) должны соответствовать требованиям технических регламентов, документов, разрабатываемых и применяемых в национальной системе стандартизации, технических условий, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, действующих в отношении данного вида работ, Описанию объекта закупки, сметной документации.
Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.
Требования к качеству работ устанавливаются в соответствии со статьей 721 Гражданского кодекса Российской Федерации и СП 48.13330.2019 «Организация строительства».
Требования к безопасности труда устанавливаются в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство».
Перед началом работ опасная зона должна быть огорожена в соответствии с требованиями ГОСТ Р 58967-2020 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ» и обозначена знаками безопасности и надписями установленной формы в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.026-2015 «Система стандартов безопасности труда».
	2.4. Подрядчик несет ответственность за все действия своего персонала, в том числе и за соблюдение персоналом законодательства Российской Федерации.
2.5. При выполнении работ Подрядчик должен руководствоваться действующими строительными нормами и правилами, правилами пожарной безопасности и безопасной эксплуатации строительных машин и механизмов, экологическими, санитарно-гигиеническими и другими нормами, действующие на территории Российской Федерации и обеспечивающие безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объектов, в том числе: СП 49.13330.2010 - «Безопасность труда в строительстве», СП 48.13330.2019 - «Организация строительства», ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования».
2.6. Подрядчик ответственен за соблюдение правил пожарной безопасности, правил по технике безопасности при проведении работ, за качественное и своевременное выполнение работ. Выявленные замечания устраняются за счет Подрядчика. На местах выполнения работ Подрядчик обязан иметь огнетушители.
2.7. Ответственность за соблюдением правил пожарной безопасности, охрана труда на объекте возлагается на Подрядчика.
2.8. При выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды. Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований.
2.9. Во время производства работ Подрядчик обязан осуществлять на объекте необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности и охране окружающей среды.

3. Порядок выполнения работ
3.1 Работы должны выполняться в соответствии с технологической последовательностью производства работ квалифицированными рабочими, которые должны быть оснащены соответствующим оборудованием и инструментами для выполнения работ. Объемы выполняемых работ должны соответствовать объемам, указанным в локальном сметном расчете, дефектной ведомости.
3.2 Все оборудование, используемое для проведения работ, должно быть исправным, при необходимости прошедшим испытания либо поверку. Подключение переносного электрического оборудования (электроинструмент и т.п.), необходимого для проведения работ, Подрядчик проводит в установленном порядке. Самовольное подключение вышеуказанного оборудования запрещается. 
3.3 Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе учреждения.
3.4 До начала выполнения работ, Заказчику предоставляется список сотрудников, привлеченных к выполнению работ на объекте, с указанием фамилии, имени и отчества, года рождения и паспортных данных, места регистрации, в случае привлечения иностранных граждан, разрешение на работу.
3.5 Уборка и вывоз строительного мусора осуществляется силами Подрядчика.
3.6 По окончании работ, в течение 3 (трех) дней, Подрядчик должен произвести уборку строительного мусора и элементов разборки с места производства работ.
3.7 При проведении работ должны соблюдаться правила:
- санитарно-гигиенические;
- противопожарные;
- охраны труда;
- техники безопасности;
3.8 Ответственность за соблюдение правил техники безопасности при выполнении работ несет Подрядчик. До сдачи объекта Подрядчик несет имущественную ответственность за причинение вреда третьим лицам, и возмещает третьим лицам ущерб, возникший по вине подрядчика.
3.9 Подрядчик обязан обеспечить за счет собственных средств разгрузку, безопасное размещение и сохранность инструментов, инвентаря, спецодежды, конструкций, материалов и оборудования в согласованном с Заказчиком месте складирования.
3.10 Подрядчик должен складировать строительный мусор на отведенной Заказчиком площадке в мешках, покрытых укрывным материалом для защиты от внешней среды и производить вывоз строительного мусора с территории Заказчика собственными силами и за свой счет.
3.11 Подрядчик обязан вывозить и утилизировать строительный мусор регулярно по мере накопления.
3.12 Подрядчик обязан сдать Заказчику работу своевременно и в полном объеме выполнить работы согласно настоящему Описанию объекта закупки, локальному сметному расчету с соблюдением технологических требований, предусмотренных правилами, СНиП, СанПин, ГОСТами, регламентирующими выполнения работ, указанных в настоящем Описании объекта закупки.
3.13 Подрядчик за 3 (три) календарных дня информирует Заказчика об освидетельствовании скрытых работ. Если Заказчик не был информирован об освидетельствовании скрытых работ или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за счет собственных средств.
3.14 При обнаружении в ходе приемки выполненных работ недостатков в выполненной работе, сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в акте делается Заказчиком отметка об этом. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте.

4. Требования к гарантийному сроку. Объем и порядок предоставления гарантии качества
	Гарантийный срок на результат выполнения работ составляет 12 (Двенадцать) месяцев со дня подписания Заказчиком документа о приемке, в случае досрочного расторжения Договора – со дня, с которого Договор в соответствии с законодательством Российской Федерации считается расторгнутым. Гарантии качества распространяются на все элементы и работы, выполненные Подрядчиком по Договору. 
	В период гарантии Подрядчик обязуется устранить дефекты и недостатки, выявленные в ходе эксплуатации, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения претензии. При этом гарантийный срок продлевается на время, затраченное на устранение дефектов и недостатков.

5. Требования к составу документов при оформлении выполненных работ
Подрядчик при сдаче работ предоставляет Заказчику комплект отчётной документации, а именно:
- акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) в 2 (двух) экземплярах;
- справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) в 2 (двух) экземплярах;
- акт освидетельствования скрытых работ;
- счет на оплату;
- счет-фактура (при наличии).
- иные документы и документы, подтверждающие объем и качество выполненных работ.
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