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УТВЕРЖДАЮ
Врио главного врача
ГБУЗ ЛО «Гатчинская КМБ»
_____________ / Ю.М. Шишкин/

Приложение № 1 к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки 
в соответствии со статьей 33 Закона о контрактной системе

1. Поставка №244 стержней и винтов для отделения травматологии (далее – товар). 
2. Требования к техническим, функциональным и эксплуатационным характеристикам товара:
2.1. Поставляемый товар должен полностью соответствовать количественным, техническим и функциональным характеристикам, которые указаны в Приложении № 1 к Описанию объекта закупки («Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого к поставке товара»).
3. Требования к качеству и безопасности товара:
3.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям стандартов по качеству, упаковке и маркировке, утвержденной нормативно-технической документацией, действующей на момент поставки Товара
3.2. Товар должен быть безопасным для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации. 
3.3. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар не является предметом поставки по другим контрактам, свободен от прав и притязаний третьих лиц.
3.4. Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации (употреблении), не иметь дефектов.
3.5. Информация о товаре должна быть на русском языке или продублирована на русском языке.
3.6. Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям к качеству, установленным нормативной и технической документацией Российской Федерации, и должно удостоверяться:
- действующим регистрационным удостоверением, выданным уполномоченным органом Российской Федерации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- декларацией о соответствии (сертификатом соответствия) или иным документом, подтверждающим соответствие качества Товара, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (в случае если данные требования предъявляются действующим законодательством).
При отсутствии документа, удостоверяющего качество товара, поступившая партия товара в счет поставки по контракту не принимается и датой выполнения Поставщиком обязательства по поставке считается день предоставления Заказчику соответствующих документов о качестве, предусмотренных действующими требованиями законодательства Российской Федерации. Затраты на проведение контроля качества поставляемого товара осуществляются за счет Поставщика. 
3.7. В случае поставки некачественного товара (в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества Товара, препятствующих его дальнейшему использованию (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.) Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки Товара в течение 5 (пяти) дней с момента письменного уведомления о них Заказчиком.
В случае, если Поставщик не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о некачественной поставке, Поставщик обязан самостоятельно подтвердить качество Товара заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Поставщиком и согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов, в том числе связанных с транспортировкой, осуществляется Поставщиком.
3.8. Право собственности и риски случайной гибели товара переходят от Поставщика к Заказчику после приемки товара Заказчиком и подписания документов о приемке.
3.9. Требования к таре и упаковке Товара.
3.9.1. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к месту доставки. Упаковка товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду товара. При определении габаритов упаковки товара и его веса с упаковкой необходимо учитывать удаленность мест доставки и отсутствие мощных грузоподъемных средств в некоторых пунктах по пути следования товара. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. 
Маркировка должна содержать сведения о товаре: его наименование, номер партии, срок годности, сведения о производителе товара, а также иные обозначения в соответствии с требованиями национальных стандартов и иной нормативно-технической документации, действующей в Российской Федерации. 
3.10. Поставляемый товар должен соответствовать нормативно-технической документации.
3.10.1. В случае если нормативно-технический документ утратил силу вследствие отмены либо замены на иной документ, то Поставщик обязан руководствоваться действующей редакцией такого нормативно-технического документа.
3.11. Остаточный срок годности товара на момент его поставки должен составлять: 
-	при сроке годности 5 лет и более – не менее 24 месяцев;
-	при сроке годности более 2 лет и менее 5 лет – не менее 12 месяцев;
-	при сроке годности 2 года и менее – не менее 6 месяцев;
до окончания срока годности, установленного фирмой-изготовителем. Возможна поставка Товара с иным остаточным сроком годности исключительно по письменному согласованию с Заказчиком 
4. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью Описания объекта закупки.
4.1. Приложение № 1. Форма «Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого к поставке товара».
4.2. Приложение № 2. Перечень адресов поставки товара.
4.3. Приложение № 3. График (этапы) поставки.






















Приложение №1 к Описанию объекта закупки

	


№ п/п
	Наименование товара, работы. услуги
	

Код позиции КТРУ или ОКПД2
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения характеристики
	Инструкция по заполнению характеристик
в заявке
	Единица измерения товара
	



Колличество товара

	1
	Стержень интрамедуллярный большеберцовый, стерильный
	

32.50.22.127
	Назначение
	Для введения в интрамедуллярный канал большеберцовой кости, предназначен для иммобилизации концов сломанной кости в положении, необходимом для сращения.
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	шт
	1

	
	
	
	Форма
	Анатомическая форма и проксимально-латеральный изгиб
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Длина стержней (на выбор Заказчика)
	≥ 240 и ≤ 420 
	 мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Диаметр стержней (на выбор Заказчика)
	≥ 8 и ≤ 15 
	 мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Количество проксимальных отверстий
	3
	штука
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Количество дистальных отверстий
	3
	штука
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Количество типоразмеров по длине
	13
	штука
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Количество типоразмеров по диаметру
	8
	штука
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	2

















































	Винт костный для стержней
	32.50.22.127
	Материал изготовления
	Титановый анодированный сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	шт
	5

	
	
	
	Назначение
	Для блокирования интрамедуллярных стержней
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Варианты винта по резьбе
	Частичная, полнорезьбовая  
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Форма кончика винта
	Тупой, самонарезающий
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Диаметр резьбы винта (на выбор Заказчика)
	≥ 4 и ≤ 5
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Длина винта (на выбор Заказчика)
	≥ 20 и ≤ 90
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Шаг винта по длине
	2
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	







Приложение №2 к Описанию объекта закупки

Перечень адресов поставки товара
	№ п/п
	Адрес поставки товара
	Наименование товара
	Ед. изм.

	1
	2
	3
	4

	1. 
	188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 15а, к. 1
	В соответствии с Приложением №1 к Описанию объекта закупки

	шт



Приложение № 3 к Описанию объекта закупки
График (этапы) поставки товара
	Этап поставки товара
	Срок поставки товара
	Наименование товара
	Ед. изм.

	1
	2
	3
	4

	1
	[bookmark: _GoBack]Начало поставки товара – с даты заключения Контракта по 10.12.2026 г., по заявкам Заказчика, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика
	
В соответствии с Приложением №1 к Описанию объекта закупки

	шт





