| № | Наименование товара | Технические характеристики товара | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж системы экстренного оповещения на случай чрезвычайных ситуаций (подключение и монтаж тревожных кнопок) 1ый этаж и холл | Контрольная панель С 2000М АКБ Блок резервного питания 5А Сигнал 20М Провод витая пара (бухта) Кнопка вызова Сирена маяк12 Расходные материалы Монтажные работы Пусконаладочные работы | усл.ед | 1 |
|  |  | ИТОГО |  |  |