## Лист_1
№ п/п | Наименование и характеристика поставляемого товара | Кол-во | Ед.изм.
1 | КТРУ: отсутствует ОКПД2: 32.50.50.190 Дозатор для мыла/ дезинфицирующих средств Единицы измерения (количество товара): Штука Привод устройства - локтевой (для исключения контакта кистей рук медицинского персонала с элементами дозатора). Режим работы - многократный, циклический (для обеспечения постоянного использования дозатора, без предварительной подготовки). Дозирующее устройство должно обеспечивать расход дезинфицирующего средства в количестве 2,5 мл за одно нажатие (для обеспечения дозирования жидкостей в ввиде мыла и антисептика). Помпа - из пластмассы, должна подходить для флаконов не менее 1 литра с диаметром горловины (мм): 24, 28, 32 (для возможности установки флаконов разных производителей). Должен иметь каплесборник, в виде лотка, крепящегося к основанию (для исключения попадания средства на пол). Материал корпуса - сталь с порошковым покрытием (для исключения поломок и деформации при длительной эксплуатации), рычага - из нержавеющей стали (для исключения разрушения при длительной эксплуатации). Максимальное усилие на рычаг - не более 35 Н (3, 5кг) - для исключения поломок дозатора при чрезмерном нажатии на привод. Масса устройства - не более 0,7 кг - для возможности установки на гипсокартонные и иные тонкостенные непрочные конструкции. Габаритные размеры, мм(±5мм): 450 х 220 х 100 (необходимы с учетом места размещения дозатора в МО) В комплект поставки входит: дозатор - 1шт; дюбель распорный диаметр 6ммх30мм - 3 шт; саморез размером 3,5 мм х 30 мм - 3 шт.; Паспорт изделия - 1шт (для возможности использования и установки без привлечения дополнительных материальных средств). Показатели, требования, касающиеся технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) товара и качественных характеристик объекта закупки установлены Заказчиком для приобретения товара, наибольшей степени удовлетворяющего потребности Заказчика. | 58 | шт
2 | ОКПД2: 22.29.23.130Диспенсер одноразовых полотенец Единицы измерения (количество товара): Штука Вместимость, лист: ≥ 200 и < 400 Тип подачи: Вытяжной Размеры (ДxВxГ), мм: 250 (±10) x288(±10) x212(±10) - в соответствии с местом размещения диспенсора с учетом имеющегося настенного пространства. Показатели, требования, касающиеся технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) товара и качественных характеристик объекта закупки установлены Заказчиком для приобретения товара, наибольшей степени удовлетворяющего потребности Заказчика | 38 | шт