## в работе
Наименование программного продукта | [8 empty] | SmetaWIZARD
Наименование редакции сметных нормативов | [8 empty] | Приказ Минстроя России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | [8 empty] | Приказ Минстроя России от 18.05.2022 № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26.08.2022 № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 № 490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 № 696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 № 91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 № 301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 № 435/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 № 30/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2026 № 42/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр | [8 empty] | Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [8 empty] | Постановление Правительства Ленинградской области от 06.04.2026 № 275
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы | [8 empty] | ФГИС ЦС, конъюнктурный анализ
Наименование субъекта Российской Федерации | [8 empty] | Ленинградская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № | [10 empty] | ЛС-01-01-01
Аварийное восстановление сетей электроснабжения котельной.
(наименование работ и затрат)
Составлен |  | ресурсно-индексным |  |  | методом
Основание |  | ВОР
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен в текущем уровне цен |  |  |  | 2 квартал 2026 г.
Сметная стоимость |  |  |  | 254,24 |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 29,62 |  |  |  | тыс. руб.
в том числе: | [11 empty] | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 3,27 |  |  |  | тыс. руб.
строительных работ |  |  |  | 182,02 |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 52,6429 |  |  |  | чел.-ч
монтажных работ |  |  |  | 71,48 |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 5,2171 |  |  |  | чел.-ч
оборудования |  |  |  | 0,73 |  |  |  | тыс. руб.
прочих затрат |  |  |  | 0 |  |  |  | тыс. руб.
№ п.п. | Обоснование |  | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество | [6 empty] | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения |  |  | коэффициенты |  |  | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс |  | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты |  |  | всего в текущем уровне цен
Раздел 1. Монтажные работы
1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 |  |  | 12
1 | ГЭСН33-04-016-01 |  | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных деревянных опор(прим. опора с 2-мя подкосами) |  |  | шт | 3 | [5 empty] | 3
| 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 0,6 | [7 empty] | 301,85
| 1-100-25 |  | Средний разряд работы 2,5 |  |  | чел.-ч | 0,2 | [5 empty] | 0,6 |  |  |  | 503,08 |  |  |  | 301,85
| 2 |  | ЭМ | [17 empty] | 229,99
|  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 0,33 | [7 empty] | 195,14
| 91.15.01-001 |  | Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т |  |  | маш.-ч | 0,11 | [5 empty] | 0,33 |  |  |  | 14,35 |  |  |  | 4,74
| 91.15.03-014 |  | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.) |  |  | маш.-ч | 0,11 | [5 empty] | 0,33 |  |  |  | 682,58 |  |  |  | 225,25
| 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч | 0,11 | [5 empty] | 0,33 |  |  |  | 591,34 |  |  |  | 195,14
|  |  | Итого прямые затраты | [17 empty] | 726,98
|  |  | ФОТ | [17 empty] | 496,99
| Пр/812-027.0-1 |  | НР Линии электропередачи |  |  | % | 103% | [5 empty] | 103% | [7 empty] | 511,9
| Пр/774-027.0 |  | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60% | [5 empty] | 60% | [7 empty] | 298,19
|  |  | Всего по позиции | [13 empty] | 512,36 |  |  |  | 1 537,07
2 | ГЭСН33-04-016-06 |  | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор |  |  | шт | 1 | [5 empty] | 1
| 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 0,3 | [7 empty] | 150,92
| 1-100-25 |  | Средний разряд работы 2,5 |  |  | чел.-ч | 0,3 | [5 empty] | 0,3 |  |  |  | 503,08 |  |  |  | 150,92
| 2 |  | ЭМ | [17 empty] | 111,51
|  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 0,16 | [7 empty] | 94,61
| 91.15.01-001 |  | Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т |  |  | маш.-ч | 0,16 | [5 empty] | 0,16 |  |  |  | 14,35 |  |  |  | 2,3
| 91.15.03-014 |  | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.) |  |  | маш.-ч | 0,16 | [5 empty] | 0,16 |  |  |  | 682,58 |  |  |  | 109,21
| 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч | 0,16 | [5 empty] | 0,16 |  |  |  | 591,34 |  |  |  | 94,61
|  |  | Итого прямые затраты | [17 empty] | 357,04
|  |  | ФОТ | [17 empty] | 245,53
| Пр/812-027.0-1 |  | НР Линии электропередачи |  |  | % | 103% | [5 empty] | 103% | [7 empty] | 252,9
| Пр/774-027.0 |  | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60% | [5 empty] | 60% | [7 empty] | 147,32
|  |  | Всего по позиции | [13 empty] | 757,26 |  |  |  | 757,26
3 | ГЭСН33-04-001-04 |  | Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных цельных стоек: А-образных концевых, анкерных (прим. опора с 2-мя подкосами) |  |  | шт | 1 | [5 empty] | 1
| 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 11,8 | [7 empty] | 6 431,12
| 1-100-33 |  | Средний разряд работы 3,3 |  |  | чел.-ч | 11,8 | [5 empty] | 11,8 |  |  |  | 545,01 |  |  |  | 6 431,12
| 2 |  | ЭМ | [17 empty] | 4 821,09
|  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 2,26 | [7 empty] | 1 477,64
| [91.04.01-031] |  | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м |  |  | маш.-ч | 1,6 | [5 empty] | 1,6 | 2 088,77 | 1,33 |  | 2 778,06 |  |  |  | 4 444,9
| 4-100-050 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5 |  |  | чел.-ч | 1,6 | [5 empty] | 1,6 |  |  |  | 679,6 |  |  |  | 1 087,36
| 91.14.02-001 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 0,66 | [5 empty] | 0,66 |  |  |  | 569,98 |  |  |  | 376,19
| 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч | 0,66 | [5 empty] | 0,66 |  |  |  | 591,34 |  |  |  | 390,28
| 4 |  | М | [17 empty] | 267,21
| [01.3.01.06-0051] |  | Смазка солидол жировой Ж |  |  | кг | 0,03 | [5 empty] | 0,03 | 58,53 | 1,82 |  | 106,52 |  |  |  | 3,2
| [01.7.15.03-0042] |  | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  | кг | 0 | [5 empty] | 0
| [01.7.15.06-0111] |  | Гвозди строительные |  |  | т | 0,00023 | [5 empty] | 0,00023 | 70 296,2 | 1,23 |  | 86 464,33 |  |  |  | 19,89
| [01.7.20.08-0051] |  | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  |  | кг | 0,02 | [5 empty] | 0,02 | 56,11 | 1,6 |  | 89,78 |  |  |  | 1,8
| [14.4.02.04-0182] |  | Краска масляная МА-15, цветная |  |  | кг | 0,4 | [5 empty] | 0,4 | 61,28 | 1,51 |  | 92,53 |  |  |  | 37,01
| [14.4.03.03-0102] |  | Лак битумный БТ-577 |  |  | т | 0,00001 | [5 empty] | 0,00001 | 80 020,98 | 1,34 |  | 107 228,11 |  |  |  | 1,07
| [14.4.03.04-0001] |  | Лак каменноугольный, марка А |  |  | т | 0,0006 | [5 empty] | 0,0006 | 40 917,44 | 1,34 |  | 54 829,37 |  |  |  | 32,9
| [14.5.06.03-0002] |  | Паста антисептическая |  |  | т | 0,0006 | [5 empty] | 0,0006 | 98 039,57 | 1,45 |  | 142 157,38 |  |  |  | 85,29
| [20.2.02.04-0006] |  | Колпачки полиэтиленовые К-6 |  |  | 100 шт | 0,06 | [5 empty] | 0,06 | 1 031,73 | 1,39 |  | 1 434,1 |  |  |  | 86,05
| 07.2.02.05 |  | Траверсы стальные |  |  | т | 0 | [5 empty] | 0
| 08.3.04.02 |  | Сталь стержневая диаметром до 10 мм |  |  | т | 0 | [5 empty] | 0
| 11.2.04.06 |  | Детали опор пропитанные из пиломатериалов хвойных пород |  |  | м3 | 0 | [5 empty] | 0
| 22.2.01.04 |  | Изоляторы штыревые |  |  | шт | 0 | [5 empty] | 0
| 22.2.02.09 |  | Крюки |  |  | кг | 0 | [5 empty] | 0
| 22.2.02.21 |  | Штыри |  |  | шт | 0 | [5 empty] | 0
| 22.2.02.23 |  | Металлические плакаты |  |  | шт | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | Итого прямые затраты | [17 empty] | 12 997,06
3.1 | [11.1.02.04-0053] |  | Опора деревянная одинарная пропитанная, длина 6,5-11 м, диаметр в вершине 20 см |  |  | м3 | 1,05 | [5 empty] | 1,05 | 16 109,89 | 2,24 |  | 36 086,15 |  |  |  | 37 890,46
3.2 | [22.2.02.23-0161] |  | Узел крепления укоса |  |  | шт | 2 | [5 empty] | 2 | 1 500,82 | 1,34 |  | 2 011,1 |  |  |  | 4 022,2
|  |  | ФОТ | [17 empty] | 7 908,76
| Пр/812-027.0-1 |  | НР Линии электропередачи |  |  | % | 103% | [5 empty] | 103% | [7 empty] | 8 146,02
| Пр/774-027.0 |  | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60% | [5 empty] | 60% | [7 empty] | 4 745,26
|  |  | Всего по позиции | [13 empty] | 67 801 |  |  |  | 67 801
4 | ГЭСН33-04-008-03 |  | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов, с несколькими жилами при 30 опорах на км V=230/1000 |  |  | км | 0,23 | [5 empty] | 0,23
| 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 8,027 | [7 empty] | 4 534,13
| 1-100-36 |  | Средний разряд работы 3,6 |  |  | чел.-ч | 34,9 | [5 empty] | 8,027 |  |  |  | 564,86 |  |  |  | 4 534,13
| 2 |  | ЭМ | [17 empty] | 979,74
|  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 1,6905 | [7 empty] | 999,66
| [91.06.06-011] |  | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м |  |  | маш.-ч | 3,24 | [5 empty] | 0,7452 | 346,73 | 1,47 |  | 509,69 |  |  |  | 379,82
| 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч | 3,24 | [5 empty] | 0,7452 |  |  |  | 591,34 |  |  |  | 440,67
| 91.14.02-001 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 1,75 | [5 empty] | 0,4025 |  |  |  | 569,98 |  |  |  | 229,42
| 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч | 1,75 | [5 empty] | 0,4025 |  |  |  | 591,34 |  |  |  | 238,01
| 91.15.03-014 |  | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.) |  |  | маш.-ч | 2,36 | [5 empty] | 0,5428 |  |  |  | 682,58 |  |  |  | 370,5
| 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч | 2,36 | [5 empty] | 0,5428 |  |  |  | 591,34 |  |  |  | 320,98
| 4 |  | М | [17 empty] | 1 540,6
| [01.3.01.01-0010] |  | Бензин-растворитель |  |  | кг | 0,02 | [5 empty] | 0,0046 | 160,27 | 1,34 |  | 214,76 |  |  |  | 0,99
| [01.3.01.06-0038] |  | Смазка защитная электросетевая |  |  | кг | 0,1 | [5 empty] | 0,023 | 185,43 | 1,82 |  | 337,48 |  |  |  | 7,76
| [01.7.20.08-0051] |  | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  |  | кг | 0,02 | [5 empty] | 0,0046 | 56,11 | 1,6 |  | 89,78 |  |  |  | 0,41
| [20.1.02.15-0011] |  | Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 |  |  | шт | 2,1 | [5 empty] | 0,483 | 635,88 | 1,31 |  | 833 |  |  |  | 402,34
| [20.5.04.11-0022] |  | Зажим К-СФ-1 |  |  | шт | 6 | [5 empty] | 1,38 | 629,38 | 1,3 |  | 818,19 |  |  |  | 1 129,1
| 21.2.01.01 |  | Провода самонесущие изолированные |  |  | т | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | Итого прямые затраты | [17 empty] | 8 054,13
4.1 | [21.2.01.01-0023] |  | Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х35+1х50-0,6/1 |  |  | 1000 м | 1,045 | [5 empty] | 0,24035 | 120 234,91 | 1,43 |  | 171 935,92 |  |  |  | 41 324,8
4.2 | [22.2.02.09-0002] |  | Крюк стальной оцинкованный бандажный, диаметр крюка 20 мм |  |  | шт | 52,173913 | [5 empty] | 12 | 327,19 | 1,34 |  | 438,43 |  |  |  | 5 261,16
4.3 | [20.1.01.01-0026] |  | Зажимы анкерные для самонесущих изолированных проводов, диапазон сечений 2х(16-35) мм2 |  |  | 100 шт | 0,347826 | [5 empty] | 0,08 | 17 405,39 | 1,16 |  | 20 190,25 |  |  |  | 1 615,22
4.4 | [25.2.02.11-0021] |  | Лента крепления из нержавеющей стали в пластмассовой коробке с кабельной бухтой, ширина 20 мм, толщина 0,7 мм, длина 50 м |  |  | шт | 2,173913 | [5 empty] | 0,5 | 2 940,8 | 1,34 |  | 3 940,67 |  |  |  | 1 970,34
4.5 | [25.2.02.11-0051] |  | Скрепы для фиксации на промежуточных опорах, размер 20 мм |  |  | 100 шт | 1,0869565 | [5 empty] | 0,25 | 1 926,82 | 1,19 |  | 2 292,92 |  |  |  | 573,23
4.6 | [20.1.01.12-0013] |  | Зажим поддерживающий |  |  | шт | 17,3913043 | [5 empty] | 4 | 361,35 | 1,16 |  | 419,17 |  |  |  | 1 676,68
|  |  | ФОТ | [17 empty] | 5 533,79
| Пр/812-027.0-1 |  | НР Линии электропередачи |  |  | % | 103% | [5 empty] | 103% | [7 empty] | 5 699,8
| Пр/774-027.0 |  | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60% | [5 empty] | 60% | [7 empty] | 3 320,27
|  |  | Всего по позиции | [13 empty] | 302 154,91 |  |  |  | 69 495,63
5 | ГЭСН33-04-013-01 |  | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 1 |  |  | ответвление | 1 | [5 empty] | 1
| 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 1,27 | [7 empty] | 708,96
| 1-100-35 |  | Средний разряд работы 3,5 |  |  | чел.-ч | 1,27 | [5 empty] | 1,27 |  |  |  | 558,24 |  |  |  | 708,96
| 2 |  | ЭМ | [17 empty] | 70,48
|  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 0,13 | [7 empty] | 76,87
| [91.06.06-011] |  | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м |  |  | маш.-ч | 0,06 | [5 empty] | 0,06 | 346,73 | 1,47 |  | 509,69 |  |  |  | 30,58
| 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч | 0,06 | [5 empty] | 0,06 |  |  |  | 591,34 |  |  |  | 35,48
| 91.14.02-001 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 0,07 | [5 empty] | 0,07 |  |  |  | 569,98 |  |  |  | 39,9
| 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч | 0,07 | [5 empty] | 0,07 |  |  |  | 591,34 |  |  |  | 41,39
| [01.7.15.03-0042] |  | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  | кг | 0 | [5 empty] | 0
| 07.2.02.05 |  | Траверсы стальные |  |  | т | 0 | [5 empty] | 0
| 07.2.07.13 |  | Хомуты стальные |  |  | кг | 0 | [5 empty] | 0
| 21.2.01.02 |  | Провода неизолированные для воздушных линий электропередач |  |  | т | 0 | [5 empty] | 0
| 22.2.01.04 |  | Изоляторы линейные штыревые фарфоровые |  |  | шт | 0 | [5 empty] | 0
| 22.2.02.09 |  | Крюки |  |  | кг | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | Итого прямые затраты | [17 empty] | 856,31
|  |  | ФОТ | [17 empty] | 785,83
| Пр/812-027.0-1 |  | НР Линии электропередачи |  |  | % | 103% | [5 empty] | 103% | [7 empty] | 809,4
| Пр/774-027.0 |  | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60% | [5 empty] | 60% | [7 empty] | 471,5
|  |  | Всего по позиции | [13 empty] | 2 137,21 |  |  |  | 2 137,21
6 | ГЭСНм08-02-409-02 |  | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: свыше 25 до 50 мм V=25/100 |  |  | 100 м | 0,25 | [5 empty] | 0,25
| 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 6,88 | [7 empty] | 3 977,33
| 1-100-38 |  | Средний разряд работы 3,8 |  |  | чел.-ч | 27,52 | [5 empty] | 6,88 |  |  |  | 578,1 |  |  |  | 3 977,33
| 2 |  | ЭМ | [17 empty] | 167,99
|  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 0,13 | [7 empty] | 90,07
| 91.05.05-015 |  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.-ч | 0,26 | [5 empty] | 0,065 |  |  |  | 1 643,14 |  |  |  | 106,8
| 4-100-060 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч | 0,26 | [5 empty] | 0,065 |  |  |  | 794,34 |  |  |  | 51,63
| 91.14.02-001 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 0,26 | [5 empty] | 0,065 |  |  |  | 569,98 |  |  |  | 37,05
| 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч | 0,26 | [5 empty] | 0,065 |  |  |  | 591,34 |  |  |  | 38,44
| 91.17.04-233 |  | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  | маш.-ч | 2,16 | [5 empty] | 0,54 |  |  |  | 44,71 |  |  |  | 24,14
| 4 |  | М | [17 empty] | 94,67
| 01.7.03.04-0001 |  | Электроэнергия |  |  | кВт-ч | 0,8912 | [5 empty] | 0,2228 |  |  |  | 9,73 |  |  |  | 2,17
| [01.7.11.07-0227] |  | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  | кг | 0,96 | [5 empty] | 0,24 | 155,63 | 0,79 |  | 122,95 |  |  |  | 29,51
| [14.1.05.01-1000] |  | Клей (жидкие гвозди) водно-дисперсионный на основе акриловых сополимеров для материалов из древесины, металла, кирпича, бетона, ПВХ, керамики, гипса и пенополистирола, плотность 1,30-1,40 г/см3 |  |  | кг | 0,4 | [5 empty] | 0,1 | 414,38 | 1,52 |  | 629,86 |  |  |  | 62,99
|  |  | Итого прямые затраты | [17 empty] | 4 330,06
6.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а |  | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% |  |  | % | 2 | [5 empty] | 2 | [7 empty] | 79,55
6.2 | [20.2.12.03-1018] |  | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ, диаметр 40 мм, с протяжкой |  |  | м | 100 | [5 empty] | 25 | 38,91 | 1,11 |  | 43,19 |  |  |  | 1 079,75
6.3 | [23.8.03.02-0004] |  | Клипса пластиковая для крепления гофрированных или гладких пластиковых труб, номинальный диаметр крепления 40 мм |  |  | 10 шт | 20 | [5 empty] | 5 | 101,54 | 1,39 |  | 141,14 |  |  |  | 705,7
|  |  | ФОТ | [17 empty] | 4 067,4
| Пр/812-049.3-1 |  | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 97% | [5 empty] | 97% | [7 empty] | 3 945,38
| Пр/774-049.3 |  | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51% | [5 empty] | 51% | [7 empty] | 2 074,37
|  |  | Всего по позиции | [13 empty] | 48 859,24 |  |  |  | 12 214,81
7 | ГЭСНм08-02-412-08 |  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 240 мм2 V=25/100 |  |  | 100 м | 0,25 | [5 empty] | 0,25
| 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 7,86 | [7 empty] | 4 543,87
| 1-100-38 |  | Средний разряд работы 3,8 |  |  | чел.-ч | 31,44 | [5 empty] | 7,86 |  |  |  | 578,1 |  |  |  | 4 543,87
| 2 |  | ЭМ | [17 empty] | 177,05
|  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 0,16 | [7 empty] | 110,86
| 91.05.05-015 |  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.-ч | 0,32 | [5 empty] | 0,08 |  |  |  | 1 643,14 |  |  |  | 131,45
| 4-100-060 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч | 0,32 | [5 empty] | 0,08 |  |  |  | 794,34 |  |  |  | 63,55
| 91.14.02-001 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 0,32 | [5 empty] | 0,08 |  |  |  | 569,98 |  |  |  | 45,6
| 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч | 0,32 | [5 empty] | 0,08 |  |  |  | 591,34 |  |  |  | 47,31
| 4 |  | М | [17 empty] | 570,63
| [01.7.06.05-0041] |  | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  | м | 33,33 | [5 empty] | 8,3325 | 5,87 | 0,89 |  | 5,22 |  |  |  | 43,5
| [01.7.07.20-0002] |  | Тальк молотый, сорт I |  |  | т | 0,00157 | [5 empty] | 0,0003925 | 43 821,53 | 1,45 |  | 63 541,22 |  |  |  | 24,94
| [14.4.02.04-0142] |  | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  | кг | 0,02 | [5 empty] | 0,005 | 79,88 | 1,51 |  | 120,62 |  |  |  | 0,6
| [20.2.01.05-0014] |  | Гильзы кабельные медные 240 мм |  |  | 100 шт | 0,05 | [5 empty] | 0,0125 | 28 612,6 | 1,31 |  | 37 482,51 |  |  |  | 468,53
| [20.2.02.01-0017] |  | Втулки полипропиленовые, диаметр 82 мм |  |  | 1000 шт | 0,0122 | [5 empty] | 0,00305 | 8 337,38 | 1,3 |  | 10 838,59 |  |  |  | 33,06
|  |  | Итого прямые затраты | [17 empty] | 5 402,41
7.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а |  | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% |  |  | % | 2 | [5 empty] | 2 | [7 empty] | 90,88
7.2 | [21.1.06.07-0016] |  | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 4х50ок(N)-660 |  |  | 1000 м | 0,1 | [5 empty] | 0,025 | 295 128,68 | 1,24 |  | 365 959,56 |  |  |  | 9 148,99
|  |  | ФОТ | [17 empty] | 4 654,73
| Пр/812-049.3-1 |  | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 97% | [5 empty] | 97% | [7 empty] | 4 515,09
| Пр/774-049.3 |  | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51% | [5 empty] | 51% | [7 empty] | 2 373,91
|  |  | Всего по позиции | [13 empty] | 86 125,12 |  |  |  | 21 531,28
8 | ГЭСНм08-03-574-04 |  | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 70 мм2 V=16/100 |  |  | 100 шт | 0,16 | [5 empty] | 0,16
| 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 6,4272 | [7 empty] | 3 914,1
| 1-100-42 |  | Средний разряд работы 4,2 |  |  | чел.-ч | 40,17 | [5 empty] | 6,4272 |  |  |  | 608,99 |  |  |  | 3 914,1
| 2 |  | ЭМ | [17 empty] | 56,33
|  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 0,0096 | [7 empty] | 6,65
| 91.05.05-015 |  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.-ч | 0,03 | [5 empty] | 0,0048 |  |  |  | 1 643,14 |  |  |  | 7,89
| 4-100-060 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч | 0,03 | [5 empty] | 0,0048 |  |  |  | 794,34 |  |  |  | 3,81
| 91.14.02-001 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 0,03 | [5 empty] | 0,0048 |  |  |  | 569,98 |  |  |  | 2,74
| 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч | 0,03 | [5 empty] | 0,0048 |  |  |  | 591,34 |  |  |  | 2,84
| 91.21.16-012 |  | Прессы гидравлические с электроприводом |  |  | маш.-ч | 16,55 | [5 empty] | 2,648 |  |  |  | 17,26 |  |  |  | 45,7
| 4 |  | М | [17 empty] | 395,12
| [01.3.01.02-0002] |  | Вазелин технический |  |  | кг | 0,2 | [5 empty] | 0,032 | 150,04 | 1,82 |  | 273,07 |  |  |  | 8,74
| [01.7.02.09-0002] |  | Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм |  |  | кг | 0,09 | [5 empty] | 0,0144 | 187,38 | 0,89 |  | 166,77 |  |  |  | 2,4
| [01.7.06.05-0041] |  | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  | м | 75 | [5 empty] | 12 | 5,87 | 0,89 |  | 5,22 |  |  |  | 62,64
| [01.7.06.07-0002] |  | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  |  | 10 м | 1,5 | [5 empty] | 0,24 | 37,71 | 1,76 |  | 66,37 |  |  |  | 15,93
| [01.7.15.03-0042] |  | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  | кг | 5,54 | [5 empty] | 0,8864 | 174,93 | 1,09 |  | 190,67 |  |  |  | 169,01
| [01.7.20.04-0005] |  | Нитки швейные армированные |  |  | кг | 0,05 | [5 empty] | 0,008 | 395,65 | 1,6 |  | 633,04 |  |  |  | 5,06
| [14.4.03.17-0101] |  | Лак КФ-965 |  |  | т | 0,0003 | [5 empty] | 0,000048 | 308 849,7 | 1,35 |  | 416 947,1 |  |  |  | 20,01
| [25.2.01.01-0001] |  | Бирки-оконцеватели маркировочные А671 |  |  | 100 шт | 1,02 | [5 empty] | 0,1632 | 655,9 | 1,04 |  | 682,14 |  |  |  | 111,33
|  |  | Итого прямые затраты | [17 empty] | 4 372,2
8.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а |  | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% |  |  | % | 2 | [5 empty] | 2 | [7 empty] | 78,28
8.2 | [20.2.10.01-0014] |  | Наконечники кабельные алюминиевые 50-10-9 |  |  | 100 шт | 1 | [5 empty] | 0,16 | 1 117,24 | 1,31 |  | 1 463,58 |  |  |  | 234,17
|  |  | ФОТ | [17 empty] | 3 920,75
| Пр/812-049.3-1 |  | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 97% | [5 empty] | 97% | [7 empty] | 3 803,13
| Пр/774-049.3 |  | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51% | [5 empty] | 51% | [7 empty] | 1 999,58
|  |  | Всего по позиции | [13 empty] | 65 546 |  |  |  | 10 487,36
9 | ГЭСНр69-01-001-06 |  | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен: в 3 кирпича V=2/100 |  |  | 100 отверстий | 0,02 | [5 empty] | 0,02
| 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 4,0544 | [7 empty] | 1 950,25
| 1-100-20 |  | Средний разряд работы 2,0 |  |  | чел.-ч | 202,72 | [5 empty] | 4,0544 |  |  |  | 481,02 |  |  |  | 1 950,25
|  |  | Итого прямые затраты | [17 empty] | 1 950,25
9.1 | 999-9900 |  | Строительный мусор |  |  | т | 0,3 | [5 empty] | 0,006 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
9.2 | [23.3.06.04-0028] |  | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, легкие, номинальный диаметр 50 мм, толщина стенки 3 мм (прим.Гильза) |  |  | м | 15 | [5 empty] | 0,3 | 261,65 | 0,81 |  | 211,94 |  |  |  | 63,58
|  |  | ФОТ | [17 empty] | 1 950,25
| Пр/812-103.0-1 |  | НР Прочие ремонтно-строительные работы |  |  | % | 92% | [5 empty] | 92% | [7 empty] | 1 794,23
| Пр/774-103.0 |  | СП Прочие ремонтно-строительные работы |  |  | % | 44% | [5 empty] | 44% | [7 empty] | 858,11
|  |  | Всего по позиции | [13 empty] | 233 308,5 |  |  |  | 4 666,17
10 | ГЭСНм08-03-573-04 |  | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм |  |  | шт | 1 | [5 empty] | 1
| 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 2,06 | [7 empty] | 1 254,52
| 1-100-42 |  | Средний разряд работы 4,2 |  |  | чел.-ч | 2,06 | [5 empty] | 2,06 |  |  |  | 608,99 |  |  |  | 1 254,52
| 2 |  | ЭМ | [17 empty] | 239,94
|  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 0,31 | [7 empty] | 195,49
| [91.04.01-041] |  | Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных установок |  |  | маш.-ч | 0,19 | [5 empty] | 0,19 | 10,23 | 1,46 |  | 14,94 |  |  |  | 2,84
| 91.05.05-015 |  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.-ч | 0,06 | [5 empty] | 0,06 |  |  |  | 1 643,14 |  |  |  | 98,59
| 4-100-060 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч | 0,06 | [5 empty] | 0,06 |  |  |  | 794,34 |  |  |  | 47,66
| 91.14.02-001 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 0,06 | [5 empty] | 0,06 |  |  |  | 569,98 |  |  |  | 34,2
| 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч | 0,06 | [5 empty] | 0,06 |  |  |  | 591,34 |  |  |  | 35,48
| 91.17.04-233 |  | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  | маш.-ч | 0,61 | [5 empty] | 0,61 |  |  |  | 44,71 |  |  |  | 27,27
| 91.18.01-007 |  | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин |  |  | маш.-ч | 0,19 | [5 empty] | 0,19 |  |  |  | 405,46 |  |  |  | 77,04
| 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч | 0,19 | [5 empty] | 0,19 |  |  |  | 591,34 |  |  |  | 112,35
| 4 |  | М | [17 empty] | 33,78
| [01.7.11.07-0227] |  | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  | кг | 0,1 | [5 empty] | 0,1 | 155,63 | 0,79 |  | 122,95 |  |  |  | 12,3
| [01.7.15.03-0042] |  | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  | кг | 0,1 | [5 empty] | 0,1 | 174,93 | 1,09 |  | 190,67 |  |  |  | 19,07
| [14.4.02.04-0142] |  | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  | кг | 0,02 | [5 empty] | 0,02 | 79,88 | 1,51 |  | 120,62 |  |  |  | 2,41
|  |  | Итого прямые затраты | [17 empty] | 1 723,73
10.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а |  | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% |  |  | % | 2 | [5 empty] | 2 | [7 empty] | 25,09
10.2 | [20.4.04.03-0006] |  | Щит с монтажной панелью, размеры 650х500х220 мм, степень защиты IP68 |  |  | шт | 1 | [5 empty] | 1 | 5 188,78 | 1,34 |  | 6 952,97 |  |  |  | 6 952,97
|  |  | ФОТ | [17 empty] | 1 450,01
| Пр/812-049.3-1 |  | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 97% | [5 empty] | 97% | [7 empty] | 1 406,51
| Пр/774-049.3 |  | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51% | [5 empty] | 51% | [7 empty] | 739,51
|  |  | Всего по позиции | [13 empty] | 10 847,81 |  |  |  | 10 847,81
11 | ГЭСНм08-03-575-01 |  | Прибор или аппарат |  |  | шт | 1 | [5 empty] | 1
| 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 1,03 | [7 empty] | 627,26
| 1-100-42 |  | Средний разряд работы 4,2 |  |  | чел.-ч | 1,03 | [5 empty] | 1,03 |  |  |  | 608,99 |  |  |  | 627,26
| 4 |  | М | [17 empty] | 3,81
| [01.7.15.03-0042] |  | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  | кг | 0,02 | [5 empty] | 0,02 | 174,93 | 1,09 |  | 190,67 |  |  |  | 3,81
|  |  | Итого прямые затраты | [17 empty] | 631,07
11.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а |  | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% |  |  | % | 2 | [5 empty] | 2 | [7 empty] | 12,55
11.2 | [62.3.02.01-0084] |  | Выключатель пакетный однополюсный, номинальное напряжение 380 В, IP56 прим. рубильник |  |  | шт | 1 | [5 empty] | 1 | 520,44 | 1,15 |  | 598,51 |  |  |  | 598,51
|  |  | ФОТ | [17 empty] | 627,26
| Пр/812-049.3-1 |  | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 97% | [5 empty] | 97% | [7 empty] | 608,44
| Пр/774-049.3 |  | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51% | [5 empty] | 51% | [7 empty] | 319,9
|  |  | Всего по позиции | [13 empty] | 2 170,47 |  |  |  | 2 170,47
12 | ГЭСН01-02-057-01 |  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 V=(0,7*0,4*1,5)/100 |  |  | 100 м3 | 0,0042 | [5 empty] | 0,0042
| 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 0,4956 | [7 empty] | 238,39
| 1-100-20 |  | Средний разряд работы 2,0 |  |  | чел.-ч | 118 | [5 empty] | 0,4956 |  |  |  | 481,02 |  |  |  | 238,39
|  |  | Итого прямые затраты | [17 empty] | 238,39
|  |  | ФОТ | [17 empty] | 238,39
| Пр/812-001.2-1 |  | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 89% | [5 empty] | 89% | [7 empty] | 212,17
| Пр/774-001.2 |  | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40% | [5 empty] | 40% | [7 empty] | 95,36
|  |  | Всего по позиции | [13 empty] | 129 980,95 |  |  |  | 545,92
13 | ГЭСН33-04-015-01 |  | Устройство шин заземления опор ВЛ и подстанций V=3/10 |  |  | 10 м | 0,3 | [5 empty] | 0,3
| 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 0,54 | [7 empty] | 281,19
| 1-100-29 |  | Средний разряд работы 2,9 |  |  | чел.-ч | 1,8 | [5 empty] | 0,54 |  |  |  | 520,73 |  |  |  | 281,19
| 2 |  | ЭМ | [17 empty] | 3,37
|  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 0,003 | [7 empty] | 1,77
| 91.14.02-001 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 0,01 | [5 empty] | 0,003 |  |  |  | 569,98 |  |  |  | 1,71
| 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч | 0,01 | [5 empty] | 0,003 |  |  |  | 591,34 |  |  |  | 1,77
| 91.17.04-034 |  | Агрегаты сварочные с двигателем внутреннего сгорания для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 400 А, количество постов 1 |  |  | маш.-ч | 0,05 | [5 empty] | 0,015 |  |  |  | 110,64 |  |  |  | 1,66
| 4 |  | М | [17 empty] | 4,43
| [01.7.11.07-0227] |  | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  | кг | 0,12 | [5 empty] | 0,036 | 155,63 | 0,79 |  | 122,95 |  |  |  | 4,43
| 08.3.04.02 |  | Сталь стержневая диаметром до 10 мм |  |  | т | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | Итого прямые затраты | [17 empty] | 290,76
13.1 | [10.1.02.04-0043] |  | Прутки круглого сечения из алюминиевых сплавов марок Д1, Д16, диаметр 8,0-10,0 мм |  |  | т | 0,01256 | [5 empty] | 0,003768 | 422 962,86 | 0,7 |  | 296 074 |  |  |  | 1 115,61
|  |  | ФОТ | [17 empty] | 282,96
| Пр/812-027.0-1 |  | НР Линии электропередачи |  |  | % | 103% | [5 empty] | 103% | [7 empty] | 291,45
| Пр/774-027.0 |  | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60% | [5 empty] | 60% | [7 empty] | 169,78
|  |  | Всего по позиции | [13 empty] | 6 225,33 |  |  |  | 1 867,6
14 | ГЭСН01-02-061-01 |  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 V=0,42/100 |  |  | 100 м3 | 0,0042 | [5 empty] | 0,0042
| 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 0,3717 | [7 empty] | 171,41
| 1-100-15 |  | Средний разряд работы 1,5 |  |  | чел.-ч | 88,5 | [5 empty] | 0,3717 |  |  |  | 461,16 |  |  |  | 171,41
|  |  | Итого прямые затраты | [17 empty] | 171,41
|  |  | ФОТ | [17 empty] | 171,41
| Пр/812-001.2-1 |  | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 89% | [5 empty] | 89% | [7 empty] | 152,55
| Пр/774-001.2 |  | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40% | [5 empty] | 40% | [7 empty] | 68,56
|  |  | Всего по позиции | [13 empty] | 93 457,14 |  |  |  | 392,52
15 | ГЭСНм08-02-471-01 |  | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 40х40х4 мм V=1/10 |  |  | 10 шт | 0,1 | [5 empty] | 0,1
| 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 0,927 | [7 empty] | 535,9
| 1-100-38 |  | Средний разряд работы 3,8 |  |  | чел.-ч | 9,27 | [5 empty] | 0,927 |  |  |  | 578,1 |  |  |  | 535,9
| 2 |  | ЭМ | [17 empty] | 44,37
|  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 0,034 | [7 empty] | 23,55
| 91.05.05-015 |  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.-ч | 0,17 | [5 empty] | 0,017 |  |  |  | 1 643,14 |  |  |  | 27,93
| 4-100-060 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч | 0,17 | [5 empty] | 0,017 |  |  |  | 794,34 |  |  |  | 13,5
| 91.14.02-001 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 0,17 | [5 empty] | 0,017 |  |  |  | 569,98 |  |  |  | 9,69
| 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч | 0,17 | [5 empty] | 0,017 |  |  |  | 591,34 |  |  |  | 10,05
| 91.17.04-233 |  | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  | маш.-ч | 1,51 | [5 empty] | 0,151 |  |  |  | 44,71 |  |  |  | 6,75
| 4 |  | М | [17 empty] | 243,17
| [01.7.11.07-0227] |  | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  | кг | 0,65 | [5 empty] | 0,065 | 155,63 | 0,79 |  | 122,95 |  |  |  | 7,99
| [14.4.01.09-0427] |  | Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2 |  |  | кг | 2 | [5 empty] | 0,2 | 911,56 | 1,29 |  | 1 175,91 |  |  |  | 235,18
|  |  | Итого прямые затраты | [17 empty] | 846,99
15.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а |  | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% |  |  | % | 2 | [5 empty] | 2 | [7 empty] | 10,72
15.2 | [08.3.08.02-1100] |  | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марка стали 09Г2С, 12Г2С, ширина полок 35-45 мм, толщина полки 3-5 мм |  |  | т | 0,0696 | [5 empty] | 0,00696 | 65 090,56 | 0,56 |  | 36 450,71 |  |  |  | 253,7
|  |  | ФОТ | [17 empty] | 559,45
| Пр/812-049.3-1 |  | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 97% | [5 empty] | 97% | [7 empty] | 542,67
| Пр/774-049.3 |  | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51% | [5 empty] | 51% | [7 empty] | 285,32
|  |  | Всего по позиции | [13 empty] | 19 394 |  |  |  | 1 939,4
|  |  | Итого прямые затраты по разделу 1. Монтажные работы | [17 empty] | 157 134,42
в том числе
|  |  | оплата труда (ОТ) | [17 empty] | 29 621,2
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | [17 empty] | 6 901,86
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) | [17 empty] | 3 272,31
|  |  | материальные ресурсы | [17 empty] | 117 339,05
|  |  | перевозка | [17 empty] | 0
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | [17 empty] | 32 893,51
|  |  | Итого накладные расходы | [17 empty] | 32 691,64
|  |  | Итого сметная прибыль | [17 empty] | 17 966,94
|  |  | Итого оборудование | [17 empty] | 598,51
|  |  | Итого прочие затраты | [17 empty] | 0
|  |  | Итого по разделу 1. Монтажные работы | [17 empty] | 208 391,51
в том числе
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН | [17 empty] | 0
|  |  | оборудование, отсутствующее в ФРСН | [17 empty] | 0
справочно
|  |  | затраты труда рабочих | [17 empty] | 52,6429
|  |  | затраты труда машинистов | [17 empty] | 5,2171
ИТОГИ ПО СМЕТЕ
|  |  | ВСЕГО строительные работы | [17 empty] | 149 200,38
в том числе
|  |  | Всего прямые затраты | [17 empty] | 121 155,61
в том числе
|  |  | оплата труда (ОТ) | [17 empty] | 14 768,22
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | [17 empty] | 6 216,18
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) | [17 empty] | 2 845,69
|  |  | материальные ресурсы | [17 empty] | 97 325,52
|  |  | Всего ФОТ (справочно) | [17 empty] | 17 613,91
|  |  | Всего накладные расходы | [17 empty] | 17 870,42
|  |  | Всего сметная прибыль | [17 empty] | 10 174,35
|  |  | ВСЕГО монтажные работы | [17 empty] | 58 592,62
в том числе
|  |  | Всего прямые затраты | [17 empty] | 35 978,81
в том числе
|  |  | оплата труда (ОТ) | [17 empty] | 14 852,98
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | [17 empty] | 685,68
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) | [17 empty] | 426,62
|  |  | материальные ресурсы | [17 empty] | 20 013,53
|  |  | Всего ФОТ (справочно) | [17 empty] | 15 279,6
|  |  | Всего накладные расходы | [17 empty] | 14 821,22
|  |  | Всего сметная прибыль | [17 empty] | 7 792,59
|  |  | ВСЕГО оборудование | [17 empty] | 598,51
|  |  | ВСЕГО по смете | [17 empty] | 208 391,51
в том числе
|  |  | Всего прямые затраты | [17 empty] | 157 134,42
в том числе
|  |  | оплата труда (ОТ) | [17 empty] | 29 621,2
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | [17 empty] | 6 901,86
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) | [17 empty] | 3 272,31
|  |  | материальные ресурсы | [17 empty] | 117 339,05
|  |  | перевозка | [17 empty] | 0
|  |  | Всего ФОТ (справочно) | [17 empty] | 32 893,51
|  |  | Всего накладные расходы | [17 empty] | 32 691,64
|  |  | Всего сметная прибыль | [17 empty] | 17 966,94
|  |  | Всего оборудование | [17 empty] | 598,51
|  |  | Всего прочие затраты | [17 empty] | 0
Справочно
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН | [17 empty] | 0
|  |  | оборудование, отсутствующее в ФРСН | [17 empty] | 0
|  |  | затраты труда рабочих | [17 empty] | 52,6429
|  |  | затраты труда машинистов | [17 empty] | 5,2171
|  |  | НДС |  |  |  | (208 391,51*22%) = 45 846,13 | [11 empty] | 22% |  | 45 846,13
|  |  | Итого | [17 empty] | 254 237,64
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]