[bookmark: _Hlk137218544]Приложение № 1
к Контракту 
от «____»__________ _____ г.
№ ______
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

1. Предмет контракта: Выполнение работ по оборудованию системой автоматической пожарной сигнализации Тосненской центральной районной библиотеки МКУК «Тосненская МЦБС» по адресу: 187000, Ленинградская обл., г. Тосно, пр. Ленина, д. 27 (далее - объект).
2. Объем выполняемых работ: в соответствии с локальным сметным расчетом № 1 (Приложение № 2 к Контракту);
[bookmark: _Hlk139215150]3. Срок выполнения работ:
[bookmark: _Hlk122450423]Начало: с даты заключения контракта;
Окончание: 10.12.2026.
[bookmark: _Hlk130400689]4. Место выполнения работ: Ленинградская обл., г. Тосно, пр. Ленина, д. 27.
[bookmark: _Hlk135648873]5. Условия выполнения работ: работы по оборудованию системой автоматической пожарной сигнализации Тосненской центральной районной библиотеки МКУК «Тосненская МЦБС» по адресу: 187000, Ленинградская обл., г. Тосно, пр. Ленина, д. 27, должны быть выполнены в соответствии с настоящим Описанием объекта закупки, графиком производства работ, разработанным Подрядчиком и согласованным с Заказчиком, а результат работ должен быть надлежащего качества. 
Подрядчик в период выполнения работ на объекте обязан обеспечить соблюдение правил и требований охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды в соответствии с действующим законодательством. Работы выполняются оборудованием, материалами Подрядчика, доставка оборудования, рабочих для выполнения работ на объекте осуществляется транспортом Подрядчика. 
Для выполнения работ, требующих лицензирование/разрешение на осуществление работ, Подрядчик должен обладать соответствующими лицензиями/разрешениями.
Привлечение субподрядных организаций (соисполнителей) для выполнения работ по Контракту не допускается. Все работы должны выполняться силами Подрядчика. Подрядчик несет персональную ответственность за выполнение работ в установленные сроки и их качество.
6. Общие требования к выполняемым работам:
Подрядчик должен иметь действующую лицензию на деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (пункт 15 части 1 статьи 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ), а именно на следующий вид работ: монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ (пункт 2 приложения к Постановлению Правительства РФ от 28.07.2020 № 1128).
Подрядчик обязан исполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации. 
Выполнять работы, при наличии необходимых разрешений, выдаваемых уполномоченными государственными и муниципальными органами. 
При производстве работ выполнять следующие обязательные требования:
- обеспечить с первого дня выполнения работ на объекте ведение общего журнала работ;
- производить складирование материалов и оборудования только в пределах объекта по согласованию с Заказчиком;
- вывозить строительные отходы на специально отведенные места в соответствии с нормами действующего законодательства по обращению со строительными отходами;
- не допускать загрязнения прилегающей к объекту территории.
[bookmark: _Hlk123117597]Подрядчик обязан производить уборку места выполнения работ и прилегающей территории в конце каждой смены и по окончании работ, а по завершении работ в полном объеме обеспечить окончательную уборку от последствий реализуемых работ: остатков материалов, строительного мусора, пыли и отходов.
В случае повреждения имущества, принадлежащего Заказчику, Подрядчик устраняет нанесенный ущерб за свой счёт.
Подрядчик назначает представителя Подрядчика, ответственного за работы на объекте, ежедневное присутствие которого на объекте строго обязательно. Подрядчик также должен назначить ответственное лицо по вопросам охраны труда и техники безопасности на объекте, ответственное лицо за пожарную безопасность на объекте.
В течение 2 рабочих дней с даты заключения контракта Подрядчик должен подготовить и передать Заказчику заверенные надлежащим образом копии следующих документов:
- Приказ о назначении представителя Подрядчика, ответственного за работы на объекте;
- Приказ о назначении ответственного лица по вопросам охраны труда и техники безопасности на объекте;
- Приказ о назначении ответственного лица за пожарную безопасность на объекте.
Подрядчик обязан обеспечить выполнение требований Заказчика по соблюдению производственной санитарии, учитывая специфику работы учреждения, не допускать нарушений общественного порядка и иных действий, вызывающих неудобства для граждан и/или имущества граждан или других лиц в результате загрязнения, шума или других причин, являющихся следствием применяемых Подрядчиком методов проведения работ. Подрядчик обязан обеспечить изоляцию всех шумопроизводящих работ, мешающих нормальной деятельности Заказчика, в рабочее время.
Очередность проведения работ должна учитываться в соответствии со спецификой работы учреждения и согласовываться с Заказчиком.
Заказчик не предоставляет Подрядчику бытовые помещения для проживания рабочих на своей территории.
7. Требования к качеству и безопасности выполняемых работ и используемых материалов: 
Подрядчик должен обеспечить качественное выполнение работ в соответствии с требованиями настоящего Описания объекта закупки, нормативными документами, действующими в отношении данного вида работ на территории Российской Федерации. 
[bookmark: _Hlk123117167][bookmark: _Hlk123117087]Подрядчик обязан применять при выполнении работ сертифицированные материалы, конструкции, оборудование. Все материалы, конструкции и оборудование должны соответствовать государственным стандартам и нормам и иметь соответствующие сертификаты и паспорта, которые должны предоставляться Заказчику до выполнения работ.
Качество и безопасность выполненных работ, материалов (комплектующих и оборудования), используемых при выполнении работ, должно соответствовать требованиям строительных норм и правил (СНиП, ГОСТ, СанПиН) и других действующих нормативных документов, в том числе: 
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 28.07.2020 № 1128 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений»;
- Приказ МЧС России от 12.03.2020 № 151 «Об утверждении свода правил СП 2.13130 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»;
- «СП 134.13330.2022. Свод правил. Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования»;
- Приказ МЧС России от 06.04.2021 № 200 «Об утверждении свода правил СП 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности»;
- Приказ МЧС России от 21.02.2013 № 116 «Об утверждении свода правил СП 7.13130 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»;
- Приказ МЧС России от 31.07.2020 № 582 «Об утверждении свода правил «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»;
- Приказ МЧС России от 20.07.2020 № 539 «Об утверждении свода правил «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности»;
- «Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Шестое издание»;
- «Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Седьмое издание. Раздел 1. Общие правила. Глава 1.8»;
- «ГОСТ Р 59638-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;
 - Распоряжение Правительства Ленинградской области от 25.04.2007 № 158-Р «О мерах по обеспечению экологической безопасности на территории Ленинградской области при транспортировании и размещении отходов производства и потребления».
[bookmark: _Hlk226627700]Используемые при производстве работ материалы, комплектующие и оборудование должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям. Материалы, комплектующие и (или) оборудование, которые предполагается использовать при выполнении работ, должны быть новыми (материалы, комплектующие и (или) оборудование, которые не были в употреблении, не подвергались ремонту, в том числе восстановлению, замене составных частей, восстановлению потребительских свойств), в исправном состоянии, без повреждений, не иметь дефектов, связанных с качеством их изготовления, либо с качеством используемых при их изготовлении материалов, отвечать требованиям пожарной безопасности и экологии, свободным от прав третьих лиц и не являться предметом залога, ареста или иного обременения.
Используемые материалы должны иметь технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество строительных материалов; сертификаты соответствия и/или декларации о соответствии на строительные материалы, для которых предусмотрена обязательная сертификация и/или подтверждение соответствия которых осуществляется в форме принятия декларации о соответствии.
Перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, а также перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии, установлен постановлением Правительства РФ от 23.12.2021 № 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».
Заверенные копии всех вышеперечисленных документов должны быть переданы Заказчику до начала выполнения работ с применением данных материалов.
В случае, если Описание объекта закупки и приложения к нему содержат указание на товарный знак, знак обслуживания, фирменное наименование, патент, полезную модель, промышленный образец, наименование места происхождения товара или наименование производителя, Подрядчик вправе по согласованию с Заказчиком использовать эквивалентные материалы и оборудование, которые по своим техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) являются аналогичными указанным в Описании объекта закупки и приложениях к нему материалам и оборудованию либо обладают улучшенными характеристиками. Применение Подрядчиком материалов и оборудования с характеристиками, отличными от Описания объекта закупки и приложений к нему не должно ухудшать качество объекта, а также должно обеспечивать проектные решения в соответствии с Описанием объекта закупки и приложениями к нему.
8. Требования техники безопасности и охраны окружающей среды:
Подрядчик принимает на себя всю полноту ответственности за соблюдение его персоналом правил техники безопасности, охраны труда, пожарной и экологической безопасности, в соответствии с положениями СНиП, административно-правовых актов. 
Все работы должны выполняться в строгом соответствии с требованиями техники безопасности и охраны окружающей среды, установленными ГОСТами, СНиПами и иными документами.
Экологическая безопасность должна обеспечиваться соблюдением установленных требований охраны окружающей среды согласно действующим нормативным документам. 
Ответственность за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности на объекте при выполнении работ возлагается на Подрядчика.
В случае если Описание объекта закупки и приложения к нему на дату размещения сведений о закупке, содержат указания, ссылки на нормативные документы, ГОСТы, СНиПы, Своды правил и т.д., впоследствии признанными недействующими, утратившими силу, Подрядчику в процессе производства работ следует применять актуализированные нормативно-правовые документы, в том числе введенные взамен утративших силу.
9. Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работы:
9.1. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока, который составляет 2 (два) года. Гарантийный срок на результат работ устанавливается со дня приемки Заказчиком результата работ (дня подписания Заказчиком документа о приемке в порядке, установленном в контракте).
Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, производимые Подрядчиком на объекте, а также на используемые материалы и оборудование. В случае обнаружения несоответствий (недостатков, нарушений) в выполненных и принятых Заказчиком работах в течение гарантийного срока Подрядчик обязан устранить несоответствия (недостатки, нарушения) за свой счет и в срок, установленный Заказчиком.
9.2. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого результат работ не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) результата работ, допущенных Подрядчиком.
9.3. Риски случайной гибели или случайного повреждения объекта на период устранения недостатков или дефектов возлагаются на Подрядчика. 
9.4. Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при приемке, в течение всего гарантийного срока. 
10. Требования к результатам работ:
Результат выполненных работ оформляется документом о приемке в порядке, установленном в контракте.
При сдаче выполненных работ Подрядчик передает Заказчику документы, подтверждающие соответствие строительных материалов, используемых при выполнении работ по контракту: технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество строительных материалов; сертификаты соответствия и/или декларации о соответствии на строительные материалы, для которых предусмотрена обязательная сертификация и/или подтверждение соответствия которых осуществляется в форме принятия декларации о соответствии, акты скрытых работ в установленном порядке.
Результатом работ является законченный (выполненный в полном объеме и с надлежащим качеством) вышеуказанный объем работ, в комплекте с необходимой для данного вида работ исполнительной документацией, оформленной в соответствии с требованиями действующего законодательства.
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