ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

на поставку стоматологических расходных материалов (ортодонтия) для нужд ГБУЗ ЛО "Токсовская КМБ" в 2026 году

1. Требования к качеству товара, к его техническим и функциональным и эксплуатационным характеристикам

1.1. Требования к качеству товара:

1.1.1. Маркировка и оформление товара должны соответствовать требованиям ГОСТов. Маркировка упаковки должна соответствовать маркировке товара и обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы товара при его приемке.

1.1.2. Поставка товара должна осуществляется в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность.

1.1.3. Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за все повреждения или порчу Товара, возникшие в результате некачественной упаковки, за дополнительные расходы, которые могут возникнуть в результате неправильной маркировки.

1.1.4. Поставщик несет риск случайной гибели или случайного повреждения товара.

1.1.5. Товар должен быть безопасным для жизни, здоровья и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации в соответствии с Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителя».

1.1.6.  Поставляемый товар должен иметь руководство (инструкцию) по эксплуатации на русском языке. Требование установлено статьей 456 Гражданского кодекса РФ и п.1 постановления Правительства РФ от 15.08.1997 г № 1037 «О мерах по обеспечению наличия на ввозимых на территорию РФ непродовольственных товарах информации на русском языке».

1.1.7.  Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено описанием объекта закупки. Товар, не должен являться предметом залога, не состоять под арестом. Товар должен быть свободным от любых прав и претензий третьих лиц.

1.2.  При поставке товара поставщик обязан предоставить документы, подтверждающие качество товара в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации:

- Копию действующего регистрационного удостоверения установленного образца с приложениями, (согласно п. 4 статьи 38 Федерального закона от 21 ноября 2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; п. 7.1. Главы 7 Постановления главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23 ноября 2009г. № 71; Постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012г. № 1416 «Об утверждении правил государственной регистрации медицинских изделий», Приказ Минздрава России от 14.10.2013 N 737н ""Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по предоставлению государственной услуги по государственной регистрации медицинских изделий"").

- документ, подтверждающий соответствие товара, выданный уполномоченными органами (организациями) (при наличии на данный товар).

2. Требования к качеству и безопасности товара

2.1. Поставщик гарантирует Заказчику соответствие качества поставляемого товара всем действующим стандартам и требованиям в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.2. Требования к качеству товара устанавливаются в соответствии со статьей 469 ГК РФ. Товар должен соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, применяемым для товара такого рода. Товар должен быть зарегистрирован на территории Российской Федерации в установленном законодательством порядке. Факт регистрации подтверждается декларацией (сертификатом) о соответствии поставляемого товара.

2.3. Поставляемый Товар должен быть упакован соответствующим образом, то есть быть в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей сохранность Товара, без повреждений.

2.4. Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара в пределах срока годности, установленного производителем Товара, с момента подписания документа о приемке, подписанного Сторонами усиленной электронной подписью с использованием единой информационной системы в сфере закупок.

2.5. Не допускается поставка товара с просроченным сроком годности, указанным на упаковке. Остаточный срок годности Товара должен составлять не менее 12 месяцев.

2.6.  Исчисление гарантийного срока производится в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации (ст.472, 473 ГК РФ).

2.7. Поставляемый товар должен соответствовать обязательным требованиям к его качеству и безопасности, предусмотренным для товара данного рода действующим законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации.

2.8. Безопасность товара – это безопасность товара для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации (Закон Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» (Российская газета №80 от 07.04.1992). Обязательные требования к продукции, обеспечивающие, в частности, биологическую, пожарную, химическую и иную безопасность, устанавливаются техническими регламентами. Требования к безопасности Товара устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании» (Российская газета, №245, 31.12.2002).

2.8. Поставщик обязан поставить Товар, соответствующий обязательным требованиям к его качеству и безопасности, предусмотренным для товара данного рода действующим законодательством Российской Федерации:

- Федеральный закон от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 г. №982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащих обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

- п. 4 статьи 38 Федерального закона от 21 ноября 2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

3. Место и срок поставки

3.1. Место поставки Товара: Ленинградская область, Всеволожский район, поселок Токсово, улица Буланова, д. 18 (аптека).

3.2. Период поставки: с даты заключения Контракта по 15.12.2026 г. (по заявкам Заказчика).

Срок поставки – в течение 10 (десяти) дней с момента получения заявки Заказчика.

Доставка и погрузо-разгрузочные работы Товара осуществляется силами и за счет Поставщика до места, определенного Заказчиком.

3.3. Представитель Заказчика, обеспечивающий ведение Контракта и контроль исполнения его условий: заведующая стоматологическим отделением Эскендерова Малина Хидирнабиевна, тел. 8 (911) 230-68-85.

«Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям»

| № | Наименование товара, работы, услуги и Код КТРУ | Наименование показателя (требуемый параметр) | Значения показателя | Единица измерения показателя | Инструкция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Винт расширяющий ортодонтический (вид 1) ОКПД 2 № 32.50.11.110 | Описание | Винт расширяющий ортодонтический с держателем. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Назначение | Для трансверзального расширения верхней челюсти. Также применяется как активатор для различных ортопедических аппаратов. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Материал | Нержавеющая сталь |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Длина | 14,5 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Ширина | 10,5 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Толщина | 3,2 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Держатель | Конический, съемный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Челюсть | Верхняя |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Максимальное расширение | 11 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Комплектация | 1 винт, ключ |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 2. | Винт расширяющий ортодонтический (вид 2) ОКПД 2 № 32.50.11.110 | Назначение | Для расширения нёбного шва |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Материал | Нержавеющая сталь |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Тип Хайрекс | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Направляющие | Прямые |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Тело винта | 12,4 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Максимальное расширение | 10 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Комплектация | 1 винт, ключ |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 3. | Винт расширяющий ортодонтический (вид 3) ОКПД 2 № 32.50.11.110 | Назначение | Для расширения нёбного шва |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Материал | Нержавеющая сталь |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Тип Хайрекс | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Направляющие | Прямые |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Тело винта | 14,4 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Максимальное расширение | 12 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Комплектация | 1 винт, ключ |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 4. | Винт расширяющий ортодонтический (вид 4) ОКПД 2 № 32.50.11.110 | Назначение | Для расширения нёбного шва |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Материал | Нержавеющая сталь |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Специальный встроенный механизм "Клик" | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Направляющие | Прямые |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Длина | 12,9 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Тело винта | 9,6 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Максимальное расширение | 8 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Комплектация | 1 винт, ключ | шт | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 5. | Порошок абразивный стоматологический КТРУ № 21.20.24.180-00000023 | Описание | Абразивное средство для пескоструйного аппарата для обработки пескоструйным аппаратом окисей, паковочных масс, загрязнений на каркасах (рамах) из благородных металлов. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Назначение | Очистка и полировка зубных протезов |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Метод нанесения | Воздушноабразивный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Масса | ≥ 4000 и ≤ 5000 | гр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | He содержит металла и примесей | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Содержание А12 О3 | 99,8 | % | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Возникающая при обработке пескоструйным аппаратом пыль не содержит частиц Si О2 | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Размер зерна, мкм | 50 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Цвет | Белый |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 6. | Паста ГОИ КТРУ № 20.41.43.140-00000001 | Назначение | Для полирования изделий из нержавеющей стали, меди, никеля и хром-кобальтовых сплавов. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Содержит воск, стеарин, парафин. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Количество в упаковке | ≥ 100 | гр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| 7. | Винт ортодонтический анкерный (вид 1) КТРУ № 32.50.11.000-00000167 | Описание | Ортодонтический мини-имплантат |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Назначение | Предназначен для установки в области альвеолярного отростка (между корнями зубов) и твёрдого нёба, с целью создания вспомогательной опорной точки при коррекции прикуса и перемещении зубов. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Материал | Титан или нержавеющая сталь |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Размер | По заявке заказчика |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Количество в упаковке | ≥ 1 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| 8. | Винт ортодонтический анкерный (вид 2) КТРУ № 32.50.11.000-00000167 | Описание | Ортодонтический микроимплантат |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Назначение | Предназначены для установки в ретромолярной зоне нижней челюсти или подскуловом гребне верхней челюсти для создания скелетной опоры с целью смещения зубного ряда мезиально или дистально. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Материал | Титан или нержавеющая сталь |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Размер | По заявке заказчика |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Количество в упаковке | ≥ 1 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| 9. | Винт ортодонтический анкерный (вид 3) КТРУ № 32.50.11.000-00000167 | Описание | Ортодонтический микроимплантат |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Назначение | Для установки в костную ткань челюсти для создания надёжной опоры при перемещении зубов. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Материал | Титан или нержавеющая сталь |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Размер | По заявке заказчика |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Количество в упаковке | ≥ 1 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |