ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
на поставку стоматологических расходных материалов (ортодонтия) для нужд ГБУЗ ЛО "Токсовская КМБ" в 2026 году

1. Требования к качеству товара, к его техническим и функциональным и эксплуатационным характеристикам
1.1. Требования к качеству товара:
1.1.1. Маркировка и оформление товара должны соответствовать требованиям ГОСТов. Маркировка упаковки должна соответствовать маркировке товара и обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы товара при его приемке.
1.1.2. Поставка товара должна осуществляется в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность.
1.1.3. Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за все повреждения или порчу Товара, возникшие в результате некачественной упаковки, за дополнительные расходы, которые могут возникнуть в результате неправильной маркировки.
1.1.4. Поставщик несет риск случайной гибели или случайного повреждения товара.
1.1.5. Товар должен быть безопасным для жизни, здоровья и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации в соответствии с Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителя».
1.1.6.  Поставляемый товар должен иметь руководство (инструкцию) по эксплуатации на русском языке. Требование установлено статьей 456 Гражданского кодекса РФ и п.1 постановления Правительства РФ от 15.08.1997 г № 1037 «О мерах по обеспечению наличия на ввозимых на территорию РФ непродовольственных товарах информации на русском языке».
1.1.7.  Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено описанием объекта закупки. Товар, не должен являться предметом залога, не состоять под арестом. Товар должен быть свободным от любых прав и претензий третьих лиц.
1.2.  При поставке товара поставщик обязан предоставить документы, подтверждающие качество товара в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации: 
- Копию действующего регистрационного удостоверения установленного образца с приложениями, (согласно п. 4 статьи 38 Федерального закона от 21 ноября 2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; п. 7.1. Главы 7 Постановления главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23 ноября 2009г. № 71; Постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012г. № 1416 «Об утверждении правил государственной регистрации медицинских изделий», Приказ Минздрава России от 14.10.2013 N 737н ""Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по предоставлению государственной услуги по государственной регистрации медицинских изделий"").
- документ, подтверждающий соответствие товара, выданный уполномоченными органами (организациями) (при наличии на данный товар).
2. Требования к качеству и безопасности товара
2.1. Поставщик гарантирует Заказчику соответствие качества поставляемого товара всем действующим стандартам и требованиям в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.2. Требования к качеству товара устанавливаются в соответствии со статьей 469 ГК РФ. Товар должен соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, применяемым для товара такого рода. Товар должен быть зарегистрирован на территории Российской Федерации в установленном законодательством порядке. Факт регистрации подтверждается декларацией (сертификатом) о соответствии поставляемого товара. 
2.3. Поставляемый Товар должен быть упакован соответствующим образом, то есть быть в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей сохранность Товара, без повреждений.
2.4. Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара в пределах срока годности, установленного производителем Товара, с момента подписания документа о приемке, подписанного Сторонами усиленной электронной подписью с использованием единой информационной системы в сфере закупок.
2.5. Не допускается поставка товара с просроченным сроком годности, указанным на упаковке. Остаточный срок годности Товара должен составлять не менее 12 месяцев.
2.6.  Исчисление гарантийного срока производится в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации (ст.472, 473 ГК РФ).
2.7. Поставляемый товар должен соответствовать обязательным требованиям к его качеству и безопасности, предусмотренным для товара данного рода действующим законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации. 
2.8. Безопасность товара – это безопасность товара для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации (Закон Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» (Российская газета №80 от 07.04.1992). Обязательные требования к продукции, обеспечивающие, в частности, биологическую, пожарную, химическую и иную безопасность, устанавливаются техническими регламентами. Требования к безопасности Товара устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании» (Российская газета, №245, 31.12.2002).
2.8. Поставщик обязан поставить Товар, соответствующий обязательным требованиям к его качеству и безопасности, предусмотренным для товара данного рода действующим законодательством Российской Федерации:
- Федеральный закон от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
- Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 г. №982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащих обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».
- п. 4 статьи 38 Федерального закона от 21 ноября 2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».		
3. Место и срок поставки
3.1. Место поставки Товара: Ленинградская область, Всеволожский район, поселок Токсово, улица Буланова, д. 18 (аптека).			
3.2. Период поставки: с даты заключения Контракта по 15.12.2026 г. (по заявкам Заказчика).
Срок поставки – в течение 10 (десяти) дней с момента получения заявки Заказчика.
Доставка и погрузо-разгрузочные работы Товара осуществляется силами и за счет Поставщика до места, определенного Заказчиком.
3.3. Представитель Заказчика, обеспечивающий ведение Контракта и контроль исполнения его условий: заведующая стоматологическим отделением Эскендерова Малина Хидирнабиевна, тел. 8 (911) 230-68-85.	
















«Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям»
	№
	Наименование товара,
работы, услуги и Код КТРУ
	Наименование показателя (требуемый параметр)
	Значения показателя
	Единица измерения показателя
	Инструкция

	1.
	Винт расширяющий ортодонтический (вид 1)

ОКПД 2 № 32.50.11.110
	Описание
	Винт расширяющий ортодонтический с держателем. 
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Назначение 
	Для трансверзального расширения верхней челюсти. Также применяется как активатор для различных ортопедических аппаратов.
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Материал
	Нержавеющая сталь
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Длина 
	14,5 
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Ширина 
	10,5
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Толщина 
	3,2
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Держатель
	Конический, съемный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Челюсть
	Верхняя
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Максимальное расширение
	11
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Комплектация 
	1 винт, ключ
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	2.
	Винт расширяющий ортодонтический (вид 2)

ОКПД 2 № 32.50.11.110
	Назначение 
	Для расширения нёбного шва
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Материал
	Нержавеющая сталь
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Тип Хайрекс 
	Соответствие 
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Направляющие
	Прямые
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Тело винта
	12,4
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Максимальное расширение
	10

	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Комплектация 
	1 винт, ключ
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	3.
	Винт расширяющий ортодонтический (вид 3)

ОКПД 2 № 32.50.11.110
	Назначение 
	Для расширения нёбного шва
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Материал
	Нержавеющая сталь
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Тип Хайрекс 
	Соответствие 
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Направляющие
	Прямые
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Тело винта
	14,4
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Максимальное расширение
	12

	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Комплектация 
	1 винт, ключ
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	4.
	Винт расширяющий ортодонтический (вид 4)

ОКПД 2 № 32.50.11.110
	Назначение 
	Для расширения нёбного шва
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Материал
	Нержавеющая сталь
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Специальный встроенный механизм "Клик"
	Соответствие 
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Направляющие
	Прямые
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Длина
	12,9
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Тело винта
	9,6
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Максимальное расширение
	8

	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Комплектация 
	1 винт, ключ
	шт
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	5.
	Порошок абразивный стоматологический

КТРУ № 21.20.24.180-00000023
	Описание
	Абразивное средство для пескоструйного аппарата для обработки пескоструйным аппаратом окисей, паковочных масс, загрязнений на каркасах (рамах) из благородных металлов.
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Назначение
	Очистка и полировка зубных протезов
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Метод нанесения
	Воздушноабразивный
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	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Масса
	≥ 4000  и  ≤ 5000
	гр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	He содержит металла и примесей
	Соответствие 
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Содержание А12 О3 
	99,8
	%
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Возникающая при обработке пескоструйным аппаратом пыль не содержит частиц Si О2 
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Размер зерна, мкм
	50
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Цвет
	Белый
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	6.
	Паста ГОИ

КТРУ № 20.41.43.140-00000001
	Назначение
	Для полирования изделий из нержавеющей стали, меди, никеля и хром-кобальтовых сплавов.
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Содержит воск, стеарин, парафин.
	Соответствие 
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Количество в упаковке
	≥ 100
	гр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	7.
	Винт ортодонтический анкерный (вид 1)

КТРУ № 32.50.11.000-00000167
	Описание
	Ортодонтический мини-имплантат
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Назначение
	Предназначен для установки в области альвеолярного отростка (между корнями зубов) и твёрдого нёба, с целью создания вспомогательной опорной точки при коррекции прикуса и перемещении зубов.
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Материал
	Титан или нержавеющая сталь
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	Размер
	По заявке заказчика
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Количество в упаковке
	≥ 1
	шт
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	8.
	Винт ортодонтический анкерный (вид 2)

КТРУ № 32.50.11.000-00000167
	Описание
	Ортодонтический микроимплантат 
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Назначение
	Предназначены для установки в ретромолярной зоне нижней челюсти или подскуловом гребне верхней челюсти для создания скелетной опоры с целью смещения зубного ряда мезиально или дистально.
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Материал
	Титан или нержавеющая сталь
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	Размер
	По заявке заказчика
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Количество в упаковке
	≥ 1
	шт
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	9.
	Винт ортодонтический анкерный (вид 3)

КТРУ № 32.50.11.000-00000167
	Описание
	Ортодонтический микроимплантат 
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Назначение
	Для установки в костную ткань челюсти для создания надёжной опоры при перемещении зубов. 
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Материал
	Титан или нержавеющая сталь
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	Размер
	По заявке заказчика
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Количество в упаковке
	≥ 1
	шт
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики



