Утверждаю

И.о. директора  ЛОГБУ

«Всеволожский ДИ»

___________Федотов В.А.

«___»___________2022 год

Описание объекта закупки

на поставку  средств индивидуальной защиты для нужд ЛОГБУ «Всеволожский  ДИ» в 2022 году

1. Предмет Контракта: средства индивидуальной защиты для нужд ЛОГБУ «Всеволожский  ДИ» в 2022 году.

2. Начальная (максимальная) цена  контракта: 231 750 (Двести тридцать одна тысяча семьсот пятьдесят) руб. 00 копеек.

В цену Контракта входят:

-стоимость Товара;

-страхование;

-уплата таможенных пошлин, лицензионных сборов;

-налоги, сборы и другие обязательные платежи;

-транспортные расходы по доставке товара до места нахождения получателя товара, включая  погрузку-разгрузку;

-хранение Товара;

3. Источник финансирования заказа: Средства бюджетных учреждений - субсидия на выполнение государственного задания.

4. Место поставки: 188683, Ленинградская область, Всеволожский район, пгт им. Свердлова, ул. Садовая, дом 13

5. Срок поставки: Поставщик обеспечивает поставку товара Заказчику в соответствии со спецификацией (Приложение № 2 к контракту) в течении 10 календарных дней с момента заключения Контракта.

6. Периодичность поставки: разовая.

7. Условия поставки товара: 	Поставщик не позднее чем за 24 часа до момента поставки товара должен уведомить Заказчика о планируемой отгрузке.  Заказчик обязуется в день доставки товара организовать его приемку.

8. Сроки и условия оплаты Товара: Оплата за поставленный Товар производится Заказчиком в размере 30% от общей суммы договора в течении 5 календарных дней с момента подписания договора на основании счета и в размере 70 % в течении 7 календарных дней с момента получения Товара на основании предоставленного счета, счета-фактуры и подписанной Сторонами товарной накладной, по безналичному расчету путем перечисления на расчетный счет Поставщика денежных средств, в соответствии с Порядком казначейской системы исполнения бюджета Ленинградской области.

9. Технические характеристикам (потребительским свойствам) товара:

| № п\п | Наименование товара | Качественные характеристики | Ед. измерения | Кол-во товара |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплект индивидуальный медицинский гражданской защиты (КИМГЗ). | Предназначен для оказания пострадавшим первой медицинской помощи и индивидуальной защиты от факторов химической, радиационной и биологической угрозы. В комплект защиты входит: 1. Маска медицинская нестерильная одноразовая - 2 шт. 2. Перчатки медицинские нестерильные, размером М - 2 пары 3. Устройство для проведения искусственного дыхания «рот-устройство-рот» - 1 шт. 4. Жгут кровоостанавливающий для остановки артериального кровотечения - 1 шт. 5. Бинт марлевый медицинский 7 м х 14 см - 2 шт. 6. Салфетки марлевые медицинские стерильные размером 16х14 см №10 - 1 уп. 7. Лейкопластырь фиксирующий рулонный размером 2 x 500 см - 1 шт. 8. Покрывало спасательное изотермическое - 1 шт. 9. Ножницы для разрезания повязок - 1 шт. | штук | 35 |
| 2 | Газодымозащитный комплект (ГДЗК) | Универсальный фильтрующий самоспасатель, предназначен для индивидуальной защиты органов дыхания, глаз и кожных покровов головы человека от продуктов горения образующихся при пожарах и прочих чрезвычайных ситуациях. Основные технические характеристики: -масса рабочей части - 800г. -смотровое окно капюшона обеспечивает площадь поля зрения от площади поля зрения без капюшона не менее - 70% - время надевания и приведения в действие - 60с -сопротивление дыханию при расходе воздуха 95дм3/мин на входе/ на выдохе, не более - 800Па/300Па -содержание диоксида углерода во вдыхаемом воздухе - 2,0% -применение при диапазоне температур окружающей среды – 0гр.С- +60гр.С -сохраняет работоспособность после воздействия теплового потока плотностью 8,5 кВт/м2 -3,0 мин. Должен соответствовать нормативно-техническим документам ГОСТ Р 53261-2009, ГОСТ Р 22.9.09-2014, СТБ 11.14.05-2010, ТУ 6-00209591- 392-93 | штук | 35 |
| 3 | Индивидуальный перевязочный пакет (ИПП-1) | Предназначен для оказания первой помощи при чрезвычайных ситуациях любого типа. Технические характеристики: -размер пакета - длина 100мм; ширина 650мм; толщина 400мм; -длина свободного конца бинта – 300мм; -ватно – марлевая подушечка – длина 320мм; ширина 175мм; -масса ИПП-1- 100г. -марлевый бинт – длина 7000мм; ширина 100мм;. | штук | 60 |
| 4 | Индивидуальный противохимический пакет (ИПП – 11) | -предназначен для дегазации открытых участков кожных покровов, а также для нейтрализации отравляющих хим. веществ на одежде, инструменах и средствах индивидуальной защиты дыхания. Технические характеристики: - вес грамм; - габариты 130 х 90 х 8 мм, может быть сложен в двойне; - упаковка – герметичный пакет из металлизированной пленки; - состав – тампон из нетканого материала, пропитанный противохимическим средством, азотнокислый лантан 6-водный, триэтиленгликоль, этилкарбитол, гидроксид натрия, вода; - не должен требовать приготовлений перед использованием, все, что нужно –это вскрыть упаковку и начать обработку | штук | 90 |
| 5 | Респиратор «Алина – 200 АВК» | Предназначен для выхода/вывода населения в зонах химического загрязнения, в местах пребывания в период эпидемий, заболеваний, передающихся воздушно – капельным путем. Технические характеристики: - тип фильтрующий класс защиты по аэрозолям FFP2 NR D; -размер универсальный; -коэффициент проникновения через респиратор по стандартному тест –аэрозолю 0,15%; -проницаемость фильтрующего материала респиратора по стандартному тэст – аэрозолю, при 95дм3/мин 2,6; -начальное сопротивление фильтрующей полумаски постоянному воздушному потоку – на вдохе при 30 дм3/мин 55,2 Па; - температурный диапазон эксплуатации от -30 до +70 С; - масса 25гр.; | штук | 150 |
| 6 | Легкий защитный костюм Л-1 | Предназначен для использования в качестве универсальной специальной одежды персонала для зашиты кожных покровов человека, одежды, обуви, от воз- действия твердых, жидких отравляющих веществ, вредных биологических факторов; - костюм защитный, 1 рост, ткань Т-15, категория 3 | штук | 1 |

###### 11. Требуемые сроки годности товара: Весь товар должен иметь остаточный срок годности от предписанного изготовителем на момент поставки – не менее 80%.

###### 12. Требования к сроку гарантий качества товара: Поставщик гарантирует качество товара в соответствии с характеристиками изготовителя и условиями  Контракта.  Весь товар, подлежащий в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательной сертификации, должен иметь соответствующие сертификаты.

###### Поставщиком должны быть представлены сертификаты, сертификаты соответствия или другие документы, удостоверяющие качество поставляемого товара и переданы Заказчику вместе с товаром.

###### 13. Требования к безопасности: Тара или упаковка Товара должна соответствовать обязательным требованиям, обеспечивающим сохранность качества и безопасность Товара при хранении и транспортировки любыми видами транспорта. Транспорт для доставки Товара к месту назначения должен соответствовать требованиям нормативно правовых актов, предъявляемым к перевозке продовольственных Товаров.

###### 14. Порядок сдачи и приемки товара: Приемка товара по количеству и качеству производится в порядке, установленном Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР в соответствии с инструкциями:

###### «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», № П-7 от 25.04.1966г.;

###### «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», № П-6 от 15.06.1965г.