| «СОГЛАСОВАНО» ___________________________ ____________________________ ____________________________ _____________________________ м.п. «_____»_______________2022 года | «УТВЕРЖДАЮ» Глава администрации Осьминского сельского поселения Лужского муниципального района _________________В.Ф.Орысюк м.п. «_____»_______________ 2022 года |
| --- | --- |

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

на работы по  обустройству пожарных водоемов в д.Райково и д.Шипино

Заказчик: Администрация Осьминского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области

- Предмет закупки: обустройство пожарных водоемов в д. Райково и д. Шипино

- Источник финансирования: бюджет Ленинградской области, бюджет Осьминского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области на 2022 год.

- Начальная (максимальная) цена контракта: 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.

- Место выполнения работ: Ленинградская область, Лужский район, Осьминское сельское поселение д.Шипино и д.Райково.

- Количество пожарных водоемов: 2шт.

- Срок выполнения работ:   в течении месяца с момента заключения муниципального контракта.

- Требования соответствия нормативным документам (лицензии, допуски, разрешения, согласования):

Работы должны осуществляться в соответствии со следующими правовыми актами:

1. Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

2. Свод правил СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме».

4. Федеральный закон Российской Федерации от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

5. СП 82.13330.2016 Благоустройство территории. Актуализированная редакция СНиП III-  10-75.

8. Требования к качеству и безопасности работ:

8.1. Подрядчик при выполнении работ несет ответственность за безопасное производство работ, соблюдение на объекте техники безопасности, пожарной безопасности, охрану труда.

8.2. Подрядчик обязан очистить, углубить водоём от ила, песка и других отложений, обустроить подъездной путь к водоему. Вывести мусор.

8.3. Работы должны быть выполнены качественно и в срок, с соблюдением требований СНиП, ГОСТ и других нормативных документов.

8.4. Подрядчик самостоятельно организует производство работ и осуществляет контроль за их выполнением.

8.5. Подрядчик несет ответственность за содержание имущества и территории, на которых производятся работы, и несет ответственность перед третьими лицами в случае нарушения им правил выполнения работ, правил содержания переданных ему на период выполнения работ имущества и территории.

8.6. Требования к качеству работ устанавливаются в соответствии со статьей 721 Гражданского кодекса Российской Федерации и СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». Требования к безопасности труда устанавливаются в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1. Общие требования; СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве».

9. Требования по передаче заказчику технических и иных документов:

Технические и иные документы передаются заказчику на бумажных носителях, в соответствии с формами, утвержденными нормативными документами.

10. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества работ:

10.1. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах 60 (Шестидесяти) месяцев гарантийного срока с даты подписания Акта приемки готового к эксплуатации объекта.

10.2. В случае, если в процессе эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в течение 5 (пяти) календарных дней с момента направления письменного извещение Заказчика, без каких-либо затрат со стороны Заказчика. Для участия в составлении акта фиксирующего дефекты, согласования порядка их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя на позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок, в этом случае, продлевается, соответственно, на период устранения дефектов.

10.3.	Гарантии качества распространяются на все материалы и работы, выполненные Подрядчиком по Контракту.

10.4. Устранение дефектов осуществляется Подрядчиком за свой счет.

10.5. В случае установления факта использования (применения) Подрядчиком материалов, не соответствующих требованиям Заказчика изложенным в Техническом задании, данный факт признается ненадлежащим исполнением обязательств, фиксируется в акте, который направляется Подрядчику. Подрядчик обязан за свой счет заменить такие материалы, в срок не более 24 (двадцать четыре) часов без увеличения общего срока выполнения работ (срока выполнения этапов работ).