| Российская Федерация РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА Ленинградской области 188356, Ленинградская обл., с.Рождествено, Большой пр.д.5 Тел./факс: (881371)62 232 E-mail: rozhdestveno@gmolo.ru от «24» августа 2026 г. |  |
| --- | --- |

ЗАПРОС

ценового предложения

Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за ходом выполнения работ

по объекту: Благоустройство общественной территории в с. Рождествено: устройство пешеходных тротуаров от Большого проспекта д. 5, вдоль общественной территории "Мишки в Рождествено"

В связи с планированием проведения электронной закупки на Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за ходом выполнения работ по объекту: Благоустройство общественной территории в с. Рождествено: устройство пешеходных тротуаров от Большого проспекта д. 5, вдоль общественной территории "Мишки в Рождествено", просим Вас предоставить ценовое предложение на вышеуказанный вид услуги в соответствии с Техническим заданием (приложение №1 к Запросу).

Основные условия исполнения контракта:

Адрес выполнения работ: Ленинградская область, Гатчинский муниципальный округ, территория Рождественского территориального управления

Срок действия контракта: с момента заключения до 31.12.2026 года.

Срок выполнения работ: по заявке Заказчика, в соответствии с Техническим заданием.

Предполагаемый срок проведения процедуры закупки: август-сентябрь 2026 года.

Срок предоставления ценовой информации: до 28 августа 2026 года.

Ценовое предложение может оформлено в свободной форме или в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Запросу.

Адрес предоставления ценовой информации: 188356, Ленинградская область, Гатчинский район, с. Рождествено, Большой пр., д.5 (с понедельника по пятницу в рабочие дни с 10:00 до 16:00 перерыв на обед с 13:00 до 14:00).

Адрес электронной почты для предоставления сканированных копий писем: rozhdestveno@gmolo.ru.

Ценовое предложение может быть предоставлено посредством портала Электронный магазин Ленинградской области.

Контактные лица: Архипова Евгения Игоревна, тел.: 8 (813) 71 62232 доб.7, rozhdestveno@gmolo.ru.

Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения.

Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика.

Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены, расчет такой цены с целью предупреждения намеренного завышения или занижения цены товара.

Обращаем Ваше внимание на то, что предоставление ценового предложения не обязывает стороны к последующему заключению Контракта.

Глава Рождественского

территориального управления                                                 _____________ Попович В.В.

Приложение № 1

к Запросу

ценового предложения

от 24.08.2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за ходом выполнения работ

ОКПД 2 71.12.20.190 - Услуги по руководству строительными проектами прочие

КТРУ - 71.12.20.000-00000002

1.Общие требования к оказанию услуг:

Услуги необходимо оказать в строгом соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов и нормативно-технических документов по предмету настоящего контракта.

Исполнитель принимает на себя обязательства:

- Проведение необходимого операционного и лабораторного контроля.

- Проведение строительного контроля за соблюдением Подрядчиком объемов работ в соответствии с техническим заданием, оформлением исполнительной документации, технологии производства дорожно-строительных работ в соответствии со СП 78.13330.2012 сметами, участие в приемке законченных работ или этапов работ (по заявкам Заказчика) на объекте:

- «Благоустройство общественной территории в с. Рождествено: устройство пешеходных тротуаров от Большого проспекта д. 5, вдоль общественной территории "Мишки в Рождествено"».

Исполнитель обязан:

- Оказать услуги по проведению необходимых лабораторных испытаний в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, ГОСТ и действующего законодательства.

- Оказать услуги по проведению необходимого геодезического контроля на объектах с целью отражения данных в исполнительной документации.

- Оказать услуги по проведению необходимого входного, лабораторного и операционного контроля качества строительных материалов и дорожных работ и строительного контроля  в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, ГОСТ и действующего законодательства:

- выездная инструментальная проверка;

- геодезический контроль на Объектах с целью отражения данных в исполнительной документации;

- подтверждение объемов;

- отбор образцов покрытия;

- лабораторные исследования материалов;

- проверка исполнительной документации;

- анализ полученных результатов на соответствие требованиям Контракта;

- выдача  заключения.

2. Требования к результатам оказанных услуг: По результатам оказания услуг Исполнитель передает Заказчику графические и/или текстовые материалы на бумажном носителе в сброшюрованном виде в 2 (двух) экземплярах.

Услуги должны предоставляться в соответствии с требованиями нормативных документов, используемых при проведении экспертных мероприятий:

- Федеральный закон от 05 апреля 2013г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (с изменениями и дополнениями),

- Федеральный закон от 30 декабря 2009г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (с изменениями и дополнениями),

- Федеральный закон от 10 декабря 1995г. N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения" (с изменениями и дополнениями),

- Федеральный закон от 27 декабря 2002г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании" (с изменениями и дополнениями),

- Государственный стандарт СССР ГОСТ 26433.0-85 "Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Общие положения" (утв. постановлением Госстроя СССР от 17 октября 1984г. N 174),

- Межгосударственный стандарт ГОСТ 26433.2-94 "Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве Правила выполнения измерений параметров зданий и сооружений" (введен в действие постановлением Минстроя РФ от 20 апреля 1995г. N 18-38),

В  заключении должно быть отражено:

- соответствует ли комплектность исполнительной документации по объектам ремонта требованиям действующей нормативной документации при данном виде работ;

- отвечают ли работы, выполненные Подрядчиком, требованиям Контракта  и требованиям законодательства  РФ;

3. Требования к объекту закупки:

- проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком входного контроля и достоверности документирования его результатов;

- проверка выполнения подрядчиком контрольных мероприятий по соблюдению правил складирования и хранения применяемой продукции и достоверности документирования его результатов;

- проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению ремонта объекта и достоверности документирования его результатов;

- совместно с подрядчиком освидетельствование скрытых работ и промежуточная приемка возведенных строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта, участков сетей инженерно-технического обеспечения;

- проверка совместно с подрядчиком соответствия законченного объекта требованиям проектно-сметной и подготовленной на ее основе рабочей документации, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, требованиям технических регламентов;

- контроль соответствия выполняемых строительно-монтажных работ, применяемых конструкций, изделий, материалов и поставляемого оборудования проектным решениям, требованиям строительных норм и правил, стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам;

- проверка документов, удостоверяющих качество используемых при строительстве изделий, материалов и конструкций (технических паспортов, сертификатов, результатов лабораторных исследований, актов отбора образцов, протоколов испытаний и др.);

- освидетельствование и оценка совместно с работниками подрядной организации выполненных работ и конструктивных элементов, скрываемых при производстве последующих работ, а также обеспечение требований по запрещению производства дальнейших работ до оформления актов на освидетельствование скрытых работ;

- контроль соответствия рабочей документации объемам и качеству выполненных и предъявленных к оплате строительно-монтажных работ (проверка актов о приемке выполненных работ);

- контроль исполнения подрядными организациями указаний и предписаний авторского надзора, относящихся к качеству выполняемых строительно-монтажных работ, применяемых конструкций, изделий, материалов и оборудования;

- контроль за устранением дефектов и недоделок, выявленных при приемке отдельных видов работ, конструктивных элементов зданий, сооружений и объектов;

- контроль за соответствием объемов и качества выполненных и предъявленных к оплате строительно-монтажных работ проектно-сметной документации;

- проведение учета объемов и стоимости принятых и оплаченных строительно-монтажных работ, а также объемов и стоимости некачественно выполненных подрядной организацией строительно-монтажных работ и затрат на устранение дефекта и переделки;

- участие в проведении приемочными комиссиями проверок качества отдельных конструкций и узлов, видов строительно-монтажных работ, оборудования и механизмов при их приемке и подготовка объекта к сдаче в эксплуатацию;

- иные мероприятия в целях осуществления строительного контроля (технического надзора), предусмотренные законодательством Российской Федерации и (или) заключенным Контрактом.

В ходе надзора за последовательностью и составом технологических операций по ремонту объекта осуществляется проверка:

- соблюдения последовательности и состава выполняемых технологических операций и их соответствия требованиям технических регламентов, стандартов, сводов правил, проектно-сметной документации, результатам инженерных изысканий, градостроительному плану земельного участка;

- соответствия качества выполнения технологических операций и их результатов требованиям проектно-сметной документации, а также требованиям технических регламентов, стандартов и сводов правил.

4. Требования к сроку предоставления гарантий качества товара, работ, услуг:

Гарантийный срок (гарантийные обязательства) на оказание услуг по осуществлению строительного контроля (технического надзора) соответствует гарантийному сроку на работы и конструктивные элементы, установленному в контрактах между Заказчиком и Подрядчиком на выполнение работ и составляет 2 года с даты подписания документа о приемке Заказчиком.

Приложение: Локальный сметный расчет

Приложение № 2

к Запросу

Коммерческого Предложения

от 24.08.2026 г.

Наименование компании

ИНН/КПП

Юридический адрес

Телефон

Электронный адрес

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ответ на Запрос ценового предложения от 24 августа 2026 года

## Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за ходом выполнения работ

## по объекту: Благоустройство общественной территории в с. Рождествено: устройство пешеходных тротуаров от Большого проспекта д. 5, вдоль общественной территории "Мишки в Рождествено"

## Мы предлагаем оказание услуг по осуществлению строительного контроля за ходом выполнения работ по объекту: Благоустройство общественной территории в с. Рождествено: устройство пешеходных тротуаров от Большого проспекта д. 5, вдоль общественной территории "Мишки в Рождествено" в соответствии с Техническим заданием  (Приложение №1 к запросу ценового предложения от 24 августа 2026 года).

## Стоимость данного вида работ составит: ____ рублей в том числе НДС ___% в сумме___ рублей.

## Стоимость рассчитана исходя из данных Технического задания и Локального сметного расчёта №ЛС-1

## Срок действия предлагаемой цены: _______________

## Руководитель                                                                   ____________________/___________/