Обязательное предоставление в составе оферты потенциальным поставщиком - отдельного файла с указанием конкретных показателей характеристик товара предлагаемых к поставке. Не предоставление данной информации – будет рассматриваться Заказчиком как «не предоставление сведений, требуемых Заказчиком», и повлечет отклонение оферты.

Описание объекта закупки
[bookmark: _Hlk215844448]на поставку медицинских изделий (Лот 135) для нужд ГБУЗ ЛО «Токсовская КМБ» в 2026 году.

Идентификационный код закупки: 262470301152547030100103720000000244
Начальная (Максимальная) цены контракта: 158 416 руб. 78 коп.
Источник финансирования: 
- Внебюджетные средства/Средства бюджетных учреждений/ Средства обязательного медицинского страхования, поступающие бюджетным учреждениям, код вида расходов 244, КОСГУ 341.
Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 с указанием вида продукции, соответствующий объекту закупки: 
код ОКПД 2 – 21.20.23.110: Реагенты диагностические

1. Требования к функциональным, техническим и эксплуатационным характеристикам объекта закупки
1.1. Требования к количеству товара, подлежащего передаче поставщиком заказчику установлены в Приложении №1 к настоящему Описанию объекта закупки (далее – ООЗ).
1.2. Требования к качеству товара:
1.2.1. Маркировка и оформление товара должны соответствовать требованиям ГОСТов. Маркировка упаковки должна соответствовать маркировке товара и обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы товара при его приемке.
1.2.2. Поставка товара должна осуществляется в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность.
1.2.3. Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за все повреждения или порчу Товара, возникшие в результате некачественной упаковки, за дополнительные расходы, которые могут возникнуть в результате неправильной маркировки.
1.2.4. Поставщик несет риск случайной гибели или случайного повреждения товара.
1.2.5. Товар должен быть безопасным для жизни, здоровья и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации в соответствии с Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителя».
1.2.6.  Поставляемый товар должен иметь руководство (инструкцию) по эксплуатации на русском языке. Требование установлено статьей 456 Гражданского кодекса РФ и п.1 постановления Правительства РФ от 15.08.1997 г № 1037 «О мерах по обеспечению наличия на ввозимых на территорию РФ непродовольственных товарах информации на русском языке».
1.2.7.  Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено описанием объекта закупки. Товар, не должен являться предметом залога, не состоять под арестом. Товар должен быть свободным от любых прав и претензий третьих лиц.
1.3.  Требования к техническим, функциональным характеристикам и эксплуатационным характеристикам товара установлены в Приложении №1 к настоящему Описанию объекта закупки
1.4. При поставке товара поставщик обязан предоставить документы, подтверждающие качество товара в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации: 
- Копию действующего регистрационного удостоверения установленного образца с приложениями, (согласно п. 4 статьи 38 Федерального закона от 21 ноября 2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; п. 7.1. Главы 7 Постановления главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23 ноября 2009г. № 71; Постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012г. № 1416 «Об утверждении правил государственной регистрации медицинских изделий», Приказ Минздрава России от 14.10.2013 N 737н "Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по предоставлению государственной услуги по государственной регистрации медицинских изделий").
- документ, подтверждающий соответствие товара, выданный уполномоченными органами (организациями) (при наличии на данный товар).

2. Требования к условиям транспортировки товара, упаковке и маркировке
 2.1. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к месту доставки. Упаковка товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду товара. При определении габаритов упаковки товара и его веса с упаковкой необходимо учитывать удаленность мест доставки и отсутствие мощных грузоподъемных средств в некоторых пунктах по пути следования товара. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.
2.2. Маркировка должна содержать сведения о товаре: его наименование, номер партии, срок годности, сведения о производителе товара, а также иные обозначения в соответствии с требованиями национальных стандартов и иной нормативно-технической документации, действующей в Российской Федерации.
2.3. Поставщик обязан поставить Товар до места нахождения Заказчика с соблюдением требований к перевозке термолабильных лекарственных средств/медицинских изделий (требование «холодовой цепи», т.е. соблюдение температурного режима, установленного инструкцией по медицинскому применению лекарственного препарата/медицинского изделия). При этом на момент поставки Товара Поставщик обязан иметь в наличии документы, подтверждающие соблюдение требований к перевозке термолабильных лекарственных средств/медицинских изделий, на всём пути следования Товара, начиная от Производителя. Поставщик гарантирует, что условия хранения Товара на складе Поставщика и Производителя, и условия доставки полностью соответствуют действующим нормативам и законодательным актам в отношении Товара данного вида и установленному температурному режиму.

[bookmark: sub_1800]	3. Гарантии
3.1. Поставщик гарантирует Заказчику соответствие качества поставляемого товара всем действующим стандартам и требованиям в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2. Поставщик гарантирует соответствие качества товара действующим государственным стандартам, техническим условиям и нормативам для данного вида товара. Требования к качеству товара устанавливаются в соответствии со статьей 469 ГК РФ.
3.3. Гарантийный срок на товар на момент поставки составляет не менее 12 месяцев, если иное не установлено Спецификацией (Приложение N1 к Контракту).
3.4. Исчисление гарантийного срока производится в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации (ст.472, 473 ГК РФ).
3.5. Поставщик гарантирует, что условия хранения товара и условия доставки полностью соответствуют действующим нормативам и законодательным актам в отношении товара данного вида. Товар должен соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации: не должен быть недоброкачественным, контрафактным, с истекшим сроком годности, фальсифицированным.
3.6. Поставляемый товар должен иметь инструкцию по применению на русском языке.
3.7. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был 
в употреблении, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено описанием объекта закупки.
3.8. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям безопасности, установленным законом Российской Федерации от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
3.9. В случае обнаружения Заказчиком товара ненадлежащего качества, ассортимента и/или количества до истечения срока годности товара Поставщик обязан заменить его на товар надлежащего качества, ассортимента и/или количества в течение 5 календарных дней с момента поступления письма (претензии) от Заказчика.
3.10. В случае если в течение гарантийного срока, установленного в контракте, обнаружится, что товар поставлен Поставщиком с отступлениями от условий контракта или с иными недостатками, которые делают указанный товар не пригодными для предусмотренного в контракте использования, Заказчик вправе потребовать от Поставщика безвозмездного устранения недостатков.
3.1. В случае необходимости замены товара ненадлежащего качества, в течение установленного контрактом гарантийного срока на товар, возврат Поставщику товара для замены производится на основании оформленной представителем Заказчика письменной претензии.
3.12. В случае необходимости замены товара ненадлежащего качества в пределах гарантийного срока Поставщик обязуется производить замену товара ненадлежащего качества на аналогичный товар или товар с лучшими потребительскими (эксплуатационными) характеристиками.

4. Место доставки товара, являющегося предметом контракта, место выполнения работ или оказания услуг, являющихся предметом контракта, сроки поставки товара или завершения работы, график оказания услуг
4.1 Период поставки товара – с даты заключения Контракта по 15.12.2026 г.  (по заявкам Заказчика).
[bookmark: _Hlk224929929]4.2. Срок поставки Товара: в течение 5 (пяти) календарных дней после получения заявки от Заказчика с учетом времени, отведенного на приемку товара Заказчиком. Поставка последней партии товара не позднее 15.12.2026 г. Поставщик осуществляет поставку товара по рабочим дням с 09-00 до 15-00 часов до места складирования, определенного Заказчиком.
Заказчик направляет Поставщику заявку на поставку Товара. Заявка оформляется, на часть необходимого товара, на определенный период времени в пределах общего объема, предусмотренного Приложением №1 к контракту (Спецификация товара). Заказчик направляет Поставщику заявку, в которой указывает:
•	дату составления заявки;
•	дату поставки;
•	номер контракта;
•	предмет контракта;
•	адрес доставки;
•	наименования товара;
•	количество и ассортимент подлежащего поставке товара.
Способы передачи заявки Поставщику: путем вручения документа нарочным, передача средствами факсимильной, электронной, телефонной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Заказчика. Заявка направляется по реквизитам (адресам), указанным в разделе 17 Контракта. 
Товар, не заказанный в конкретной заявке, не поставляется, не принимается Заказчиком и не оплачивается.
4.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по адресу: ГБУЗ ЛО «Токсовская КМБ», Ленинградская область, Всеволожский район, пгт. Токсово, ул. Буланова, д. 18. (далее - Место доставки).
4.4. Фактической датой поставки Товара считается дата подписания Акта приема-передачи товара Заказчиком.
4.5 Представитель Заказчика, обеспечивающие ведение Контракта и контроль исполнения его условий: заведующая аптекой Рогова Елизавета Андреевна, телефон +7 (904) 377-35-37

5. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью Описания объекта закупки.
[bookmark: _Hlk220784862][bookmark: sub_1862]5.1. Приложение №1. Форма «Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям»



Приложение №1 к Описанию объекта закупки 

Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям
	№
	Наименование товара
	КТРУ/ОКПД2
	Характеристики товара
	Количество
	Единица измерения

	
	
	
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения характеристики
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке
	Обоснование указания дополнительных характеристик
	
	

	1
	10% нейтральный буферный раствор формалина ИВД
	21.20.23.110-00005838
/
21.20.23.110
	Объём реагента
	≥1000
	мл
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Согласно КТРУ
	200
	Упаковка

	
	
	
	Медицинское изделие представляет собой формалин 10% забуференный (10% нейтральный буферный раствор формальдегида)
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Вид медицинского изделия
	
	

	
	
	
	Водородный показатель (pH) раствора
	≥ 6,9 и ≤7 ,4
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Нейтральная забуференность раствора, обеспечивающая сохранность морфологической структуры образца ткани
	
	

	
	
	
	Является универсальным фиксатором для всех видов тканей: эпителиальная, нервная, мышечная, соединительная
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Необходимо для работы со всеми видами биологического материала, поступающего на патоморфологическое исследование
	
	

	
	
	
	Используется для проведения патологоанатомических исследований в целях выявления патологических изменений в тканях человека, в том числе онкологических заболеваний
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Указано в соответствии с потребностями и профилем медицинской организации
	
	

	
	
	
	Упаковка — инертная герметично укупоренная тара (стекло, полиэтилен или полипропилен)
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Обеспечивает сохранность реагента при хранении и транспортировке
	
	

	2
	10% нейтральный буферный раствор формалина ИВД
	21.20.23.110-00005838
/
21.20.23.110
	Объём реагента
	≥1000
	мл
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Согласно КТРУ
	20
	Упаковка

	
	
	
	Медицинское изделие представляет собой герметичный контейнер для сбора, хранения и транспортировки биологических образцов, предварительно заполненный формалином 10% забуференным
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Вид медицинского изделия — исполнение, предназначенное для транспортировки операционного/биопсийного материала без дополнительной переливки реагента
	
	

	
	
	
	Герметичный пластиковый контейнер с индикацией вскрытия и укреплённой транспортировочной ручкой, объём тары
	≥2500 и ≤2600
	мл
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Индикация вскрытия предотвращает использование контейнера с нарушенной герметичностью; объём тары, необходимый заказчику
	
	

	
	
	
	Объём реагента (формалина 10% забуференного) в контейнере
	≥1250 и ≤1300
	мл
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Объём реагента, необходимый заказчику для фиксации операционного материала
	
	

	
	
	
	Контейнер имеет поле для идентификационных записей
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Для маркировки и учёта биологических образцов
	
	

	
	
	
	Индивидуальная упаковка каждого контейнера в плотный герметичный полиэтиленовый пакет
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Исключает протечку реагента и обеспечивает удобство хранения
	
	

	3
	37% Раствор формальдегида 
	КТРУ отсутствует
/
21.20.23.110
	Медицинское изделие представляет собой концентрированный раствор формальдегида, предназначенный для использования в качестве фиксатора при обработке биологических тканей
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Вид медицинского изделия. В каталоге КТРУ по состоянию на сентябрь 2026 г. отсутствует неукрупненная позиция, соответствующая заявленным характеристикам товара (концентрированный раствор формальдегида), в связи с чем объект закупки описывается с указанием кода ОКПД2 без указания кода КТРУ
	2
	Упаковка

	
	
	
	Массовая доля формальдегида в растворе
	≥ 36 и ≤ 42
	%
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Показатель концентрации, необходимый заказчику для приготовления рабочих растворов фиксатора требуемой концентрации
	
	

	
	
	
	Водородный показатель (pH) рабочего раствора после разведения до 10%
	≥ 6,9 и ≤ 7,4
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Нейтральная забуференность рабочего раствора, обеспечивающая сохранность морфологической структуры образца ткани
	
	

	
	
	
	Внешний вид — бесцветная прозрачная жидкость без механических включений
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Показатель качества реагента
	
	

	
	
	
	Объём фасовки
	≥ 5 и ≤ 5,5
	л
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Объём тары, необходимый заказчику
	
	

	
	
	
	Упаковка — инертная герметично укупоренная тара
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Обеспечивает сохранность реагента при хранении и транспортировке
	
	

	4
	Реактив для проведения кольпоскопии 
	КТРУ отсутствует
/
21.20.23.110
	Реактив предназначен для проведения расширенной кольпоскопии (уксусной пробы) в целях исследования эпителия шейки матки
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Назначение реактива. В каталоге КТРУ по состоянию на сентябрь 2026 г. отсутствует неукрупненная позиция, соответствующая реактиву на основе уксусной кислоты для кольпоскопии, в связи с чем объект закупки описывается с указанием кода ОКПД2 без указания кода КТРУ
	20
	Штука

	
	
	
	Действующее вещество — кислота уксусная
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Необходима для проведения уксусной пробы при кольпоскопии
	
	

	
	
	
	Массовая доля уксусной кислоты в растворе
	3
	%
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Концентрация действующего вещества, необходимая для проведения уксусной пробы при кольпоскопии
	
	

	
	
	
	Является вспомогательным средством для подготовки к проведению исследования, метод — визуальный
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Характеристика применения реактива, необходимая заказчику
	
	

	
	
	
	Реактив расфасован в пластиковый флакон
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Материал тары, необходимый для хранения реактива
	
	

	
	
	
	Объём флакона
	≥ 95 и ≤ 105
	мл
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Объём флакона, необходимый заказчику
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*Согласно п. 4 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.02.2017 N 145 «Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» описание необходимого к поставке Товара приведено в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, так как в соответствующей позиции каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, отсутствует описание характеристик товара. Данная информация необходима с целью получения Заказчиком Товара, соответствующего его потребностям и обусловлена спецификой учреждения.


Заведующая аптекой              Рогова Е.А.

