## Раздел ПД №12 4-26-СПС и СОУЭ К
Приложение № 1
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 30/пр от 23 января 2025 г.
Сводная таблица результатов конъюнктурного анализа КАЦ-02-01-01
Разработка проектно-сметной документации на замену системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией на объектах по адресам: Ленинградская область, Волховский район, г.Сясьстрой, ул.25 Октября, д.23 (спальный корпус) и д.23а (столовая) | [26 empty] | Разработка проектно-сметной документации на замену системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией на объектах по адресам: Ленинградская область, Волховский район, г.Сясьстрой, ул.25 Октября, д.23 (спальный корпус) и д.23а (столовая)
(наименование объекта капитального строительства)
[20 empty] | Уровень цен составления сметной документации | 2 квартал 2026
[20 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации | 47. Ленинградская область
Ценовая зона субъекта Российской Федерации
Номер по порядку | Код строительного ресурса | Наименование ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией | Полное наименование ресурса, затрат в обосновывающем документе | Единица измерения ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией | Единица измерения ресурса, затрат в обосновывающем документе | Текущая отпускная цена за единицу измерения в обосновывающем документе с учетом НДС, рублей | Текущая отпускная цена за единицу измерения в обосновывающем документе без учета НДС, рублей / Сметная цена строительного ресурса в базисном или текущем уровне цен, размещенная в ФГИС ЦС, применяемая при РИМ, рублей | Месяц и год составления обосновывающего документа / Квартал (для сметных цен строительных ресурсов в текущем уровне цен и индексов по ГОСР, размещенных в ФГИС ЦС, применяемых при РИМ) | Индекс фактической инфляции / Индекс по ГОСР | Коэффициент пересчета в единицу измерения в соответствии с графой 5 | Текущая отпускная цена за единицу измерения без НДС, рублей в соответствии с графой 5 в уровне цен составления сметной документации | Затраты на перевозку |  | Заготовительно-складские расходы |  | Дополнительные затраты, предусмотренные пунктами 88, 117, 119–121 Методики |  |  | Сметная цена без учета НДС, рублей за единицу измерения в соответствии с графой 5 | Полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования производителя (поставщика) | Страна производителя оборудования, производственного и хозяйственного инвентаря | КПП организации | ИНН организации | Гиперссылка на веб-сайт производителя (поставщика) | Населенный пункт расположения склада производителя (поставщика) | Статус организации - производитель (1) / поставщик (2)
[12 empty] | % | рублей за единицу измерения в соответствии с графой 5 без учета НДС | % | рублей | Наименование затрат | % | рублей
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
Раздел 1. Новый Раздел | [27 empty] | Раздел 1. Новый Раздел
1.1 | ТЦ_89.1.61.02_66_6671289991_09.06.2026_02_1.1 | Панель противопожарных устройств ЩУ-П НИКОМ 400(С10)-IP54-1(4/230/6) | ЩУ-П НИКОМ 400(C10)-IP54-1[4/230/6] | шт | шт | 12903 | 10576.23 | 06.2026 |  |  | 10576.23 | 3% | 317.29 | 1,2% | 130.72 |  |  |  | 11024.24 | ООО «Луис+Урал» |  | 668501001 | 6671289991 | https://luis.ru/ | Склад г. Чебоксары | 2
1.2 | ТЦ_89.1.61.02_78_7842224734_09.06.2026_02_1.2 | Панель противопожарных устройств ЩУ-П НИКОМ 400(С10)-IP54-1(4/230/6) | ЩУ-П НИКОМ 400(C10)-IP54-1[4/230/6] | шт | шт | 13548.15 | 11105.04 | 06.2026 |  |  | 11105.04 | 3% | 333.15 | 1,2% | 137.26 |  |  |  | 11575.45 | АО "ТД "Электротехмонтаж" |  | 784201001 | 7842224734 | www.etm.ru | Склад г. Чебоксары | 2
1.3 | ТЦ_89.1.61.02_77_7729108750_09.06.2026_02_1.3 | Панель противопожарных устройств ЩУ-П НИКОМ 400(С10)-IP54-1(4/230/6) | ЩУ-П НИКОМ 400(C10)-IP54-1[4/230/6] | шт | шт | 14632 | 11993.44 | 06.2026 |  |  | 11993.44 | 3% | 359.8 | 1,2% | 148.24 |  |  |  | 12501.48 | АО "ЧИП и ДИП" |  | 770201001 | 7729108750 | https://www.chipdip.ru | Склад г. Чебоксары | 2
2.1 | ТЦ_89.1.61.02_66_6671289991_09.06.2026_02_2.1 | Прибор приемно-контрольный и управления пожарный ППКУП "Сириус" | Сириус Прибор приемно-контрольный и управления пожарный, одна кольцевая линия для подключения до 127 адресных устройств (с возможностью подключения двух кольцевых линий). | шт | шт | 36159.53 | 29638.96 | 06.2026 |  |  | 29638.96 | 3% | 889.17 | 1,2% | 366.34 |  |  |  | 30894.47 | ООО «Луис+Урал» |  | 668501001 | 6671289991 | https://luis.ru/ | Склад г. Чебоксары | 2
2.2 | ТЦ_89.1.61.02_78_7842224734_09.06.2026_02_2.2 | Прибор приемно-контрольный и управления пожарный ППКУП "Сириус" | Сириус Прибор приемно-контрольный и управления пожарный, одна кольцевая линия для подключения до 127 адресных устройств (с возможностью подключения двух кольцевых линий). | шт | шт | 37967.51 | 31120.91 | 06.2026 |  |  | 31120.91 | 3% | 933.63 | 1,2% | 384.65 |  |  |  | 32439.19 | АО "ТД "Электротехмонтаж" |  | 784201001 | 7842224734 | www.etm.ru | Склад г. Чебоксары | 2
2.3 | ТЦ_89.1.61.02_77_7729108750_09.06.2026_02_2.3 | Прибор приемно-контрольный и управления пожарный ППКУП "Сириус" | Сириус Прибор приемно-контрольный и управления пожарный, одна кольцевая линия для подключения до 127 адресных устройств (с возможностью подключения двух кольцевых линий). | шт | шт | 41004.91 | 33610.58 | 06.2026 |  |  | 33610.58 | 3% | 1008.32 | 1,2% | 415.43 |  |  |  | 35034.33 | АО "ЧИП и ДИП" |  | 770201001 | 7729108750 | https://www.chipdip.ru | Склад г. Чебоксары | 2
3.1 | ТЦ_89.1.61.02_66_6671289991_09.06.2026_02_3.1 | Блок индикации С2000-БКИ 2RS485 | С2000-БКИ (2xRS-485) Блок индикации и управления для работы в составе ИСО "Орион", 60 индикаторов состояния разделов, 6 одноцветных индикаторов тревог и неисправностей, 1 индикатор состояния блока, 1 индикатор состояния связи блока с сетевым контролером, 1 индикатор наличия системной ошибки блока, 1 индикатор отключения звука, 1 индикатор состояния доступа к управлению разделами; две линии RS-485, встроенный считыватель TouchMemory, U-пит.10.2. 28.4 В, I-потр.200 мА (max), IP20, t-раб.-30. +50°С, 340х170х27 мм | шт | шт | 8578.67 | 7031.7 | 06.2026 |  |  | 7031.7 | 3% | 210.95 | 1,2% | 86.91 |  |  |  | 7329.56 | ООО «Луис+Урал» |  | 668501001 | 6671289991 | https://luis.ru/ | Склад г. Чебоксары | 2
3.2 | ТЦ_89.1.61.02_78_7842224734_09.06.2026_02_3.2 | Блок индикации С2000-БКИ 2RS485 | С2000-БКИ (2xRS-485) Блок индикации и управления для работы в составе ИСО "Орион", 60 индикаторов состояния разделов, 6 одноцветных индикаторов тревог и неисправностей, 1 индикатор состояния блока, 1 индикатор состояния связи блока с сетевым контролером, 1 индикатор наличия системной ошибки блока, 1 индикатор отключения звука, 1 индикатор состояния доступа к управлению разделами; две линии RS-485, встроенный считыватель TouchMemory, U-пит.10.2. 28.4 В, I-потр.200 мА (max), IP20, t-раб.-30. +50°С, 340х170х27 мм | шт | шт | 9007.6 | 7383.28 | 06.2026 |  |  | 7383.28 | 3% | 221.5 | 1,2% | 91.26 |  |  |  | 7696.04 | АО "ТД "Электротехмонтаж" |  | 784201001 | 7842224734 | www.etm.ru | Склад г. Чебоксары | 2
3.3 | ТЦ_89.1.61.02_77_7729108750_09.06.2026_02_3.3 | Блок индикации С2000-БКИ 2RS485 | С2000-БКИ (2xRS-485) Блок индикации и управления для работы в составе ИСО "Орион", 60 индикаторов состояния разделов, 6 одноцветных индикаторов тревог и неисправностей, 1 индикатор состояния блока, 1 индикатор состояния связи блока с сетевым контролером, 1 индикатор наличия системной ошибки блока, 1 индикатор отключения звука, 1 индикатор состояния доступа к управлению разделами; две линии RS-485, встроенный считыватель TouchMemory, U-пит.10.2. 28.4 В, I-потр.200 мА (max), IP20, t-раб.-30. +50°С, 340х170х27 мм | шт | шт | 9728.21 | 7973.94 | 06.2026 |  |  | 7973.94 | 3% | 239.22 | 1,2% | 98.56 |  |  |  | 8311.72 | АО "ЧИП и ДИП" |  | 770201001 | 7729108750 | https://www.chipdip.ru | Склад г. Чебоксары | 2
4.1 | ТЦ_89.1.61.02_66_6671289991_09.06.2026_02_4.1 | Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ | Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ | шт | шт | 5105.33 | 4184.7 | 06.2026 |  |  | 4184.7 | 3% | 125.54 | 1,2% | 51.72 |  |  |  | 4361.96 | ООО «Луис+Урал» |  | 668501001 | 6671289991 | https://luis.ru/ | Склад г. Чебоксары | 2
4.2 | ТЦ_89.1.61.02_78_7842224734_09.06.2026_02_4.2 | Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ | Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ | шт | шт | 5305 | 4348.36 | 06.2026 |  |  | 4348.36 | 3% | 130.45 | 1,2% | 53.75 |  |  |  | 4532.56 | АО "ТД "Электротехмонтаж" |  | 784201001 | 7842224734 | www.etm.ru | Склад г. Чебоксары | 2
4.3 | ТЦ_89.1.61.02_77_7729108750_09.06.2026_02_4.3 | Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ | Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ | шт | шт | 5380 | 4409.84 | 06.2026 |  |  | 4409.84 | 3% | 132.3 | 1,2% | 54.51 |  |  |  | 4596.65 | АО "ЧИП и ДИП" |  | 770201001 | 7729108750 | https://www.chipdip.ru | Склад г. Чебоксары | 2
5.1 | ТЦ_89.1.61.02_66_6671289991_09.06.2026_02_5.1 | Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ-С | С2000-КДЛ-С Контроллер двухпроводной линии связи для работы в приборе "Сириус"; до 127 адресных устройств; I-потр.180 мА (max) при питании от "Сириус"; t-раб.-30...+50°С, 80×93×23 мм | шт | шт | 3846.05 | 3152.5 | 06.2026 |  |  | 3152.5 | 3% | 94.58 | 1,2% | 38.96 |  |  |  | 3286.04 | ООО «Луис+Урал» |  | 668501001 | 6671289991 | https://luis.ru/ | Склад г. Чебоксары | 2
5.2 | ТЦ_89.1.61.02_78_7842224734_09.06.2026_02_5.2 | Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ-С | С2000-КДЛ-С Контроллер двухпроводной линии связи для работы в приборе "Сириус"; до 127 адресных устройств; I-потр.180 мА (max) при питании от "Сириус"; t-раб.-30...+50°С, 80×93×23 мм | шт | шт | 4038.35 | 3310.12 | 06.2026 |  |  | 3310.12 | 3% | 99.3 | 1,2% | 40.91 |  |  |  | 3450.33 | АО "ТД "Электротехмонтаж" |  | 784201001 | 7842224734 | www.etm.ru | Склад г. Чебоксары | 2
5.3 | ТЦ_89.1.61.02_77_7729108750_09.06.2026_02_5.3 | Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ-С | С2000-КДЛ-С Контроллер двухпроводной линии связи для работы в приборе "Сириус"; до 127 адресных устройств; I-потр.180 мА (max) при питании от "Сириус"; t-раб.-30...+50°С, 80×93×23 мм | шт | шт | 4361.42 | 3574.93 | 06.2026 |  |  | 3574.93 | 3% | 107.25 | 1,2% | 44.19 |  |  |  | 3726.37 | АО "ЧИП и ДИП" |  | 770201001 | 7729108750 | https://www.chipdip.ru | Склад г. Чебоксары | 2
6.1 | ТЦ_61.2.02.01_66_6671289991_09.06.2026_02_6.1 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый "ДИП-34А-04" | ИП 212-34А-04 (ДИП-34А-04) Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый со встроенным изолирующим блоком, питается по двухпроводной линии от "С2000-КДЛ", до 127 адресов. | шт | шт | 2014.22 | 1651 | 06.2026 |  |  | 1651 | 3% | 49.53 | 1,2% | 20.41 |  |  |  | 1720.94 | ООО «Луис+Урал» |  | 668501001 | 6671289991 | https://luis.ru/ | Склад г. Чебоксары | 2
6.2 | ТЦ_61.2.02.01_78_7842224734_09.06.2026_02_6.2 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый "ДИП-34А-04" | ИП 212-34А-04 (ДИП-34А-04) Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый со встроенным изолирующим блоком, питается по двухпроводной линии от "С2000-КДЛ", до 127 адресов. | шт | шт | 2114.93 | 1733.55 | 06.2026 |  |  | 1733.55 | 3% | 52.01 | 1,2% | 21.43 |  |  |  | 1806.99 | АО "ТД "Электротехмонтаж" |  | 784201001 | 7842224734 | www.etm.ru | Склад г. Чебоксары | 2
6.3 | ТЦ_61.2.02.01_77_7729108750_09.06.2026_02_6.3 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый "ДИП-34А-04" | ИП 212-34А-04 (ДИП-34А-04) Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый со встроенным изолирующим блоком, питается по двухпроводной линии от "С2000-КДЛ", до 127 адресов. | шт | шт | 2284.13 | 1872.24 | 06.2026 |  |  | 1872.24 | 3% | 56.17 | 1,2% | 23.14 |  |  |  | 1951.55 | АО "ЧИП и ДИП" |  | 770201001 | 7729108750 | https://www.chipdip.ru | Склад г. Чебоксары | 2
7.1 | ТЦ_89.1.61.02_66_6671289991_09.06.2026_02_7.1 | Блок разветвительно-изолирующий "БРИЗ-Т" | БРИЗ-Т Блок разветвительно-изолирующий для использования в двухпроводной линии связи с автоматическим восстановлением после устранения короткого замыкания; U-пит.6...12 В (по ДПЛС), I-потр.200 мкА; IP20, t-раб.-30...+55°С, 56×38×20 мм | шт | шт | 716.87 | 587.6 | 06.2026 |  |  | 587.6 | 3% | 17.63 | 1,2% | 7.26 |  |  |  | 612.49 | ООО «Луис+Урал» |  | 668501001 | 6671289991 | https://luis.ru/ | Склад г. Чебоксары | 2
7.2 | ТЦ_89.1.61.02_78_7842224734_09.06.2026_02_7.2 | Блок разветвительно-изолирующий "БРИЗ-Т" | БРИЗ-Т Блок разветвительно-изолирующий для использования в двухпроводной линии связи с автоматическим восстановлением после устранения короткого замыкания; U-пит.6...12 В (по ДПЛС), I-потр.200 мкА; IP20, t-раб.-30...+55°С, 56×38×20 мм | шт | шт | 752.71 | 616.98 | 06.2026 |  |  | 616.98 | 3% | 18.51 | 1,2% | 7.63 |  |  |  | 643.12 | АО "ТД "Электротехмонтаж" |  | 784201001 | 7842224734 | www.etm.ru | Склад г. Чебоксары | 2
7.3 | ТЦ_89.1.61.02_77_7729108750_09.06.2026_02_7.3 | Блок разветвительно-изолирующий "БРИЗ-Т" | БРИЗ-Т Блок разветвительно-изолирующий для использования в двухпроводной линии связи с автоматическим восстановлением после устранения короткого замыкания; U-пит.6...12 В (по ДПЛС), I-потр.200 мкА; IP20, t-раб.-30...+55°С, 56×38×20 мм | шт | шт | 812.93 | 666.34 | 06.2026 |  |  | 666.34 | 3% | 19.99 | 1,2% | 8.24 |  |  |  | 694.57 | АО "ЧИП и ДИП" |  | 770201001 | 7729108750 | https://www.chipdip.ru | Склад г. Чебоксары | 2
8.1 | ТЦ_62.4.02.04_66_6671289991_09.06.2026_02_8.1 | Резервированный источник питания РИП-24 исп.51 (РИП-24-2/7П1-Р-RS) | РИП-24 исп.51 (РИП-24-2/7П1-Р-RS) Резервированный источник питания, 24 В, 2 А (10 мин-2,2 А), передача данных и управление по интерфейсу RS-485, световая и звуковая индикация режимов, возможность установки аккумуляторов 2х7 Ач, защита от переразряда. Пластмассовый корпус. Соответствие "Техрегламенту пожарной безопасности". | шт | шт | 8868.91 | 7269.6 | 06.2026 |  |  | 7269.6 | 3% | 218.09 | 1,2% | 89.85 |  |  |  | 7577.54 | ООО «Луис+Урал» |  | 668501001 | 6671289991 | https://luis.ru/ | Склад г. Чебоксары | 2
8.2 | ТЦ_62.4.02.04_78_7842224734_09.06.2026_02_8.2 | Резервированный источник питания РИП-24 исп.51 (РИП-24-2/7П1-Р-RS) | РИП-24 исп.51 (РИП-24-2/7П1-Р-RS) Резервированный источник питания, 24 В, 2 А (10 мин-2,2 А), передача данных и управление по интерфейсу RS-485, световая и звуковая индикация режимов, возможность установки аккумуляторов 2х7 Ач, защита от переразряда. Пластмассовый корпус. Соответствие "Техрегламенту пожарной безопасности". | шт | шт | 9312.36 | 7633.08 | 06.2026 |  |  | 7633.08 | 3% | 228.99 | 1,2% | 94.34 |  |  |  | 7956.41 | АО "ТД "Электротехмонтаж" |  | 784201001 | 7842224734 | www.etm.ru | Склад г. Чебоксары | 2
8.3 | ТЦ_62.4.02.04_77_7729108750_09.06.2026_02_8.3 | Резервированный источник питания РИП-24 исп.51 (РИП-24-2/7П1-Р-RS) | РИП-24 исп.51 (РИП-24-2/7П1-Р-RS) Резервированный источник питания, 24 В, 2 А (10 мин-2,2 А), передача данных и управление по интерфейсу RS-485, световая и звуковая индикация режимов, возможность установки аккумуляторов 2х7 Ач, защита от переразряда. Пластмассовый корпус. Соответствие "Техрегламенту пожарной безопасности". | шт | шт | 10057.34 | 8243.72 | 06.2026 |  |  | 8243.72 | 3% | 247.31 | 1,2% | 101.89 |  |  |  | 8592.92 | АО "ЧИП и ДИП" |  | 770201001 | 7729108750 | https://www.chipdip.ru | Склад г. Чебоксары | 2
9.1 | ТЦ_62.4.01.01_66_6671289991_09.06.2026_02_9.1 | Аккумулятор 12В 17Ач DTM 1217 | DTM 1217 Аккумуляторная батарея, напряжением 12В и емкостью 17Ач. | шт | шт | 4408 | 3613.11 | 06.2026 |  |  | 3613.11 | 3% | 108.39 | 1,2% | 44.66 |  |  |  | 3766.16 | ООО «Луис+Урал» |  | 668501001 | 6671289991 | https://luis.ru/ | Склад г. Чебоксары | 2
9.2 | ТЦ_62.4.01.01_78_7842224734_09.06.2026_02_9.2 | Аккумулятор 12В 17Ач DTM 1217 | DTM 1217 Аккумуляторная батарея, напряжением 12В и емкостью 17Ач. | шт | шт | 4628.4 | 3793.77 | 06.2026 |  |  | 3793.77 | 3% | 113.81 | 1,2% | 46.89 |  |  |  | 3954.47 | АО "ТД "Электротехмонтаж" |  | 784201001 | 7842224734 | www.etm.ru | Склад г. Чебоксары | 2
9.3 | ТЦ_62.4.01.01_77_7729108750_09.06.2026_02_9.3 | Аккумулятор 12В 17Ач DTM 1217 | DTM 1217 Аккумуляторная батарея, напряжением 12В и емкостью 17Ач. | шт | шт | 4998.67 | 4097.27 | 06.2026 |  |  | 4097.27 | 3% | 122.92 | 1,2% | 50.64 |  |  |  | 4270.83 | АО "ЧИП и ДИП" |  | 770201001 | 7729108750 | https://www.chipdip.ru | Склад г. Чебоксары | 2
10.1 | ТЦ_62.4.01.01_66_6671289991_09.06.2026_02_10.1 | Аккумулятор 12В 7Ач DTM 1207 | DTM 1207 Аккумуляторная батарея, напряжением 12В и емкостью 7Ач. | шт | шт | 1897 | 1554.92 | 06.2026 |  |  | 1554.92 | 3% | 46.65 | 1,2% | 19.22 |  |  |  | 1620.79 | ООО «Луис+Урал» |  | 668501001 | 6671289991 | https://luis.ru/ | Склад г. Чебоксары | 2
10.2 | ТЦ_62.4.01.01_78_7842224734_09.06.2026_02_10.2 | Аккумулятор 12В 7Ач DTM 1207 | DTM 1207 Аккумуляторная батарея, напряжением 12В и емкостью 7Ач. | шт | шт | 1991.85 | 1632.66 | 06.2026 |  |  | 1632.66 | 3% | 48.98 | 1,2% | 20.18 |  |  |  | 1701.82 | АО "ТД "Электротехмонтаж" |  | 784201001 | 7842224734 | www.etm.ru | Склад г. Чебоксары | 2
10.3 | ТЦ_62.4.01.01_77_7729108750_09.06.2026_02_10.3 | Аккумулятор 12В 7Ач DTM 1207 | DTM 1207 Аккумуляторная батарея, напряжением 12В и емкостью 7Ач. | шт | шт | 2151.2 | 1763.28 | 06.2026 |  |  | 1763.28 | 3% | 52.9 | 1,2% | 21.79 |  |  |  | 1837.97 | АО "ЧИП и ДИП" |  | 770201001 | 7729108750 | https://www.chipdip.ru | Склад г. Чебоксары | 2
11.1 | ТЦ_89.1.61.02_66_6671289991_09.06.2026_02_11.1 | Блок речевого оповещения Рупор-300 | Рупор-300 Блок речевого оповещения, для воспроизведения записанных в блок или трансляции внешних речевых сообщений о действиях, направленных на обеспечение безопасности и оповещения при возникновении пожара и других чрезвычайных ситуаций. | шт | шт | 49357.91 | 40457.3 | 06.2026 |  |  | 40457.3 | 3% | 1213.72 | 1,2% | 500.05 |  |  |  | 42171.07 | ООО «Луис+Урал» |  | 668501001 | 6671289991 | https://luis.ru/ | Склад г. Чебоксары | 2
11.2 | ТЦ_89.1.61.02_78_7842224734_09.06.2026_02_11.2 | Блок речевого оповещения Рупор-300 | Рупор-300 Блок речевого оповещения, для воспроизведения записанных в блок или трансляции внешних речевых сообщений о действиях, направленных на обеспечение безопасности и оповещения при возникновении пожара и других чрезвычайных ситуаций. | шт | шт | 51825.81 | 42480.17 | 06.2026 |  |  | 42480.17 | 3% | 1274.41 | 1,2% | 525.05 |  |  |  | 44279.63 | АО "ТД "Электротехмонтаж" |  | 784201001 | 7842224734 | www.etm.ru | Склад г. Чебоксары | 2
11.3 | ТЦ_89.1.61.02_77_7729108750_09.06.2026_02_11.3 | Блок речевого оповещения Рупор-300 | Рупор-300 Блок речевого оповещения, для воспроизведения записанных в блок или трансляции внешних речевых сообщений о действиях, направленных на обеспечение безопасности и оповещения при возникновении пожара и других чрезвычайных ситуаций. | шт | шт | 55971.87 | 45878.58 | 06.2026 |  |  | 45878.58 | 3% | 1376.36 | 1,2% | 567.06 |  |  |  | 47822 | АО "ЧИП и ДИП" |  | 770201001 | 7729108750 | https://www.chipdip.ru | Склад г. Чебоксары | 2
12.1 | ТЦ_61.2.04.06_66_6671289991_09.06.2026_02_12.1 | Оповещатель пожарный речевой настенный ОПР-С106.1 | ОПР-С106.1 Оповещатель пожарный речевой настенный для передачи речевого оповещения. | шт | шт | 2512.22 | 2059.2 | 06.2026 |  |  | 2059.2 | 3% | 61.78 | 1,2% | 25.45 |  |  |  | 2146.43 | ООО «Луис+Урал» |  | 668501001 | 6671289991 | https://luis.ru/ | Склад г. Чебоксары | 2
12.2 | ТЦ_61.2.04.06_78_7842224734_09.06.2026_02_12.2 | Оповещатель пожарный речевой настенный ОПР-С106.1 | ОПР-С106.1 Оповещатель пожарный речевой настенный для передачи речевого оповещения. | шт | шт | 2637.83 | 2162.16 | 06.2026 |  |  | 2162.16 | 3% | 64.86 | 1,2% | 26.72 |  |  |  | 2253.74 | АО "ТД "Электротехмонтаж" |  | 784201001 | 7842224734 | www.etm.ru | Склад г. Чебоксары | 2
12.3 | ТЦ_61.2.04.06_77_7729108750_09.06.2026_02_12.3 | Оповещатель пожарный речевой настенный ОПР-С106.1 | ОПР-С106.1 Оповещатель пожарный речевой настенный для передачи речевого оповещения. | шт | шт | 2848.86 | 2335.13 | 06.2026 |  |  | 2335.13 | 3% | 70.05 | 1,2% | 28.86 |  |  |  | 2434.04 | АО "ЧИП и ДИП" |  | 770201001 | 7729108750 | https://www.chipdip.ru | Склад г. Чебоксары | 2
13.1 | ТЦ_89.1.61.02_66_6671289991_09.06.2026_02_13.1 | Адресный модуль контроля линий оповещения Рупор-300-МК | Рупор-300-МК Модуль контроля линии оповещения | шт | шт | 1750.94 | 1435.2 | 06.2026 |  |  | 1435.2 | 3% | 43.06 | 1,2% | 17.74 |  |  |  | 1496 | ООО «Луис+Урал» |  | 668501001 | 6671289991 | https://luis.ru/ | Склад г. Чебоксары | 2
13.2 | ТЦ_89.1.61.02_78_7842224734_09.06.2026_02_13.2 | Адресный модуль контроля линий оповещения Рупор-300-МК | Рупор-300-МК Модуль контроля линии оповещения | шт | шт | 1838.49 | 1506.96 | 06.2026 |  |  | 1506.96 | 3% | 45.21 | 1,2% | 18.63 |  |  |  | 1570.8 | АО "ТД "Электротехмонтаж" |  | 784201001 | 7842224734 | www.etm.ru | Склад г. Чебоксары | 2
13.3 | ТЦ_89.1.61.02_77_7729108750_09.06.2026_02_13.3 | Адресный модуль контроля линий оповещения Рупор-300-МК | Рупор-300-МК Модуль контроля линии оповещения | шт | шт | 1985.57 | 1627.52 | 06.2026 |  |  | 1627.52 | 3% | 48.83 | 1,2% | 20.12 |  |  |  | 1696.47 | АО "ЧИП и ДИП" |  | 770201001 | 7729108750 | https://www.chipdip.ru | Склад г. Чебоксары | 2
14.1 | ТЦ_89.1.61.02_66_6671289991_09.06.2026_02_14.1 | Модуль подключения нагрузки МПН | МПН Модуль подключения нагрузки оповещателей и исполнительных устройств к приборам С2000-АСПТ, С2000-КПБ, Сигнал-20П, Сигнал-20М | шт | шт | 103.09 | 84.5 | 06.2026 |  |  | 84.5 | 3% | 2.54 | 1,2% | 1.04 |  |  |  | 88.08 | ООО «Луис+Урал» |  | 668501001 | 6671289991 | https://luis.ru/ | Склад г. Чебоксары | 2
14.2 | ТЦ_89.1.61.02_78_7842224734_09.06.2026_02_14.2 | Модуль подключения нагрузки МПН | МПН Модуль подключения нагрузки оповещателей и исполнительных устройств к приборам С2000-АСПТ, С2000-КПБ, Сигнал-20П, Сигнал-20М | шт | шт | 108.24 | 88.72 | 06.2026 |  |  | 88.72 | 3% | 2.66 | 1,2% | 1.1 |  |  |  | 92.48 | АО "ТД "Электротехмонтаж" |  | 784201001 | 7842224734 | www.etm.ru | Склад г. Чебоксары | 2
14.3 | ТЦ_89.1.61.02_77_7729108750_09.06.2026_02_14.3 | Модуль подключения нагрузки МПН | МПН Модуль подключения нагрузки оповещателей и исполнительных устройств к приборам С2000-АСПТ, С2000-КПБ, Сигнал-20П, Сигнал-20М | шт | шт | 116.9 | 95.82 | 06.2026 |  |  | 95.82 | 3% | 2.87 | 1,2% | 1.18 |  |  |  | 99.87 | АО "ЧИП и ДИП" |  | 770201001 | 7729108750 | https://www.chipdip.ru | Склад г. Чебоксары | 2
15.1 | ТЦ_21.1.04.01_66_6671289991_09.06.2026_02_15.1 | Витая пара ParLan U/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-FRLSLTx 2х2х0,52 | ParLan U/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-FRLSLTx 2х2х0,5 Паритет (119343) Кабель витая пара | м | м | 137.8 | 112.95 | 06.2026 |  |  | 112.95 |  |  | 2% | 2.26 |  |  |  | 115.21 | ООО «Луис+Урал» |  | 668501001 | 6671289991 | https://luis.ru/ | Склад г. Чебоксары | 2
15.2 | ТЦ_21.1.04.01_78_7842224734_09.06.2026_02_15.2 | Витая пара ParLan U/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-FRLSLTx 2х2х0,52 | ParLan U/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-FRLSLTx 2х2х0,5 Паритет (119343) Кабель витая пара | м | м | 144.69 | 118.6 | 06.2026 |  |  | 118.6 |  |  | 2% | 2.37 |  |  |  | 120.97 | АО "ТД "Электротехмонтаж" |  | 784201001 | 7842224734 | www.etm.ru | Склад г. Чебоксары | 2
15.3 | ТЦ_21.1.04.01_77_7729108750_09.06.2026_02_15.3 | Витая пара ParLan U/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-FRLSLTx 2х2х0,52 | ParLan U/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-FRLSLTx 2х2х0,5 Паритет (119343) Кабель витая пара | м | м | 156.27 | 128.09 | 06.2026 |  |  | 128.09 |  |  | 2% | 2.56 |  |  |  | 130.65 | АО "ЧИП и ДИП" |  | 770201001 | 7729108750 | https://www.chipdip.ru | Склад г. Чебоксары | 2
16.1 | ТЦ_21.1.08.01_66_6671289991_09.06.2026_02_16.1 | Кабель передачи данных КПСЭнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,75 | КПСЭнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,75 Огнестойкий кабель для пожарной сигнализации | м | м | 48 | 39.34 | 06.2026 |  |  | 39.34 |  |  | 2% | 0.79 |  |  |  | 40.13 | ООО «Луис+Урал» |  | 668501001 | 6671289991 | https://luis.ru/ | Склад г. Чебоксары | 2
16.2 | ТЦ_21.1.08.01_78_7842224734_09.06.2026_02_16.2 | Кабель передачи данных КПСЭнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,75 | КПСЭнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,75 Огнестойкий кабель для пожарной сигнализации | м | м | 50.4 | 41.31 | 06.2026 |  |  | 41.31 |  |  | 2% | 0.83 |  |  |  | 42.14 | АО "ТД "Электротехмонтаж" |  | 784201001 | 7842224734 | www.etm.ru | Склад г. Чебоксары | 2
16.3 | ТЦ_21.1.08.01_77_7729108750_09.06.2026_02_16.3 | Кабель передачи данных КПСЭнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,75 | КПСЭнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,75 Огнестойкий кабель для пожарной сигнализации | м | м | 54.43 | 44.61 | 06.2026 |  |  | 44.61 |  |  | 2% | 0.89 |  |  |  | 45.5 | АО "ЧИП и ДИП" |  | 770201001 | 7729108750 | https://www.chipdip.ru | Склад г. Чебоксары | 2
17.1 | ТЦ_21.1.08.01_66_6671289991_09.06.2026_02_17.1 | Кабель передачи данных КПСЭнг(А)-FRLSLTx 2х2х0,75 | КПСЭнг(А)-FRLSLTx 2х2х0,75 Огнестойкий кабель для пожарной сигнализации | м | м | 89 | 72.95 | 06.2026 |  |  | 72.95 |  |  | 2% | 1.46 |  |  |  | 74.41 | ООО «Луис+Урал» |  | 668501001 | 6671289991 | https://luis.ru/ | Склад г. Чебоксары | 2
17.2 | ТЦ_21.1.08.01_78_7842224734_09.06.2026_02_17.2 | Кабель передачи данных КПСЭнг(А)-FRLSLTx 2х2х0,75 | КПСЭнг(А)-FRLSLTx 2х2х0,75 Огнестойкий кабель для пожарной сигнализации | м | м | 93.45 | 76.6 | 06.2026 |  |  | 76.6 |  |  | 2% | 1.53 |  |  |  | 78.13 | АО "ТД "Электротехмонтаж" |  | 784201001 | 7842224734 | www.etm.ru | Склад г. Чебоксары | 2
17.3 | ТЦ_21.1.08.01_77_7729108750_09.06.2026_02_17.3 | Кабель передачи данных КПСЭнг(А)-FRLSLTx 2х2х0,75 | КПСЭнг(А)-FRLSLTx 2х2х0,75 Огнестойкий кабель для пожарной сигнализации | м | м | 100.93 | 82.73 | 06.2026 |  |  | 82.73 |  |  | 2% | 1.65 |  |  |  | 84.38 | АО "ЧИП и ДИП" |  | 770201001 | 7729108750 | https://www.chipdip.ru | Склад г. Чебоксары | 2
18.1 | ТЦ_21.1.08.01_66_6671289991_09.06.2026_02_18.1 | Кабель передачи данных КПСЭнг(А)-FRLSLTx 1х2х2,5 | КПСЭнг(А)-FRLSLTx 1х2х2,5 Огнестойкий кабель для пожарной сигнализации | м | м | 119.74 | 98.15 | 06.2026 |  |  | 98.15 |  |  | 2% | 1.96 |  |  |  | 100.11 | ООО «Луис+Урал» |  | 668501001 | 6671289991 | https://luis.ru/ | Склад г. Чебоксары | 2
18.2 | ТЦ_21.1.08.01_78_7842224734_09.06.2026_02_18.2 | Кабель передачи данных КПСЭнг(А)-FRLSLTx 1х2х2,5 | КПСЭнг(А)-FRLSLTx 1х2х2,5 Огнестойкий кабель для пожарной сигнализации | м | м | 125.73 | 103.06 | 06.2026 |  |  | 103.06 |  |  | 2% | 2.06 |  |  |  | 105.12 | АО "ТД "Электротехмонтаж" |  | 784201001 | 7842224734 | www.etm.ru | Склад г. Чебоксары | 2
18.3 | ТЦ_21.1.08.01_77_7729108750_09.06.2026_02_18.3 | Кабель передачи данных КПСЭнг(А)-FRLSLTx 1х2х2,5 | КПСЭнг(А)-FRLSLTx 1х2х2,5 Огнестойкий кабель для пожарной сигнализации | м | м | 135.79 | 111.3 | 06.2026 |  |  | 111.3 |  |  | 2% | 2.23 |  |  |  | 113.53 | АО "ЧИП и ДИП" |  | 770201001 | 7729108750 | https://www.chipdip.ru | Склад г. Чебоксары | 2
19.1 | ТЦ_20.1.02.18_66_6671289991_09.06.2026_02_19.1 | Хомут (FR ПР-25) PR08.3659 | Хомут (FR ПР-25) (100шт/5000шт уп/кор) Промрукав (PR08.3659) | шт | шт | 14.95 | 12.25 | 06.2026 |  |  | 12.25 |  |  | 2% | 0.25 |  |  |  | 12.5 | ООО «Луис+Урал» |  | 668501001 | 6671289991 | https://luis.ru/ | Склад г. Чебоксары | 2
19.2 | ТЦ_20.1.02.18_78_7842224734_09.06.2026_02_19.2 | Хомут (FR ПР-25) PR08.3659 | Хомут (FR ПР-25) (100шт/5000шт уп/кор) Промрукав (PR08.3659) | шт | шт | 15.7 | 12.87 | 06.2026 |  |  | 12.87 |  |  | 2% | 0.26 |  |  |  | 13.13 | АО "ТД "Электротехмонтаж" |  | 784201001 | 7842224734 | www.etm.ru | Склад г. Чебоксары | 2
19.3 | ТЦ_20.1.02.18_77_7729108750_09.06.2026_02_19.3 | Хомут (FR ПР-25) PR08.3659 | Хомут (FR ПР-25) (100шт/5000шт уп/кор) Промрукав (PR08.3659) | шт | шт | 16.95 | 13.89 | 06.2026 |  |  | 13.89 |  |  | 2% | 0.28 |  |  |  | 14.17 | АО "ЧИП и ДИП" |  | 770201001 | 7729108750 | https://www.chipdip.ru | Склад г. Чебоксары | 2
20.1 | ТЦ_20.2.05.09_66_6671289991_09.06.2026_02_20.1 | Поворот на 90 градусов 25х25 мм PR08.2843 | Поворот на 90 градусов 25х25 (4 шт/комп) Промрукав (PR08.2843) | шт | шт | 30.94 | 25.36 | 06.2026 |  |  | 25.36 |  |  | 2% | 0.51 |  |  |  | 25.87 | ООО «Луис+Урал» |  | 668501001 | 6671289991 | https://luis.ru/ | Склад г. Чебоксары | 2
20.2 | ТЦ_20.2.05.09_78_7842224734_09.06.2026_02_20.2 | Поворот на 90 градусов 25х25 мм PR08.2843 | Поворот на 90 градусов 25х25 (4 шт/комп) Промрукав (PR08.2843) | шт | шт | 32.49 | 26.63 | 06.2026 |  |  | 26.63 |  |  | 2% | 0.53 |  |  |  | 27.16 | АО "ТД "Электротехмонтаж" |  | 784201001 | 7842224734 | www.etm.ru | Склад г. Чебоксары | 2
20.3 | ТЦ_20.2.05.09_77_7729108750_09.06.2026_02_20.3 | Поворот на 90 градусов 25х25 мм PR08.2843 | Поворот на 90 градусов 25х25 (4 шт/комп) Промрукав (PR08.2843) | шт | шт | 35.09 | 28.76 | 06.2026 |  |  | 28.76 |  |  | 2% | 0.58 |  |  |  | 29.34 | АО "ЧИП и ДИП" |  | 770201001 | 7729108750 | https://www.chipdip.ru | Склад г. Чебоксары | 2
21.1 | ТЦ_20.2.05.06_66_6671289991_09.06.2026_02_21.1 | Соединитель на стык 25х25 мм PR08.2867 | Соединитель на стык 25х25 (4 шт/комп) Промрукав (PR08.2867) | шт | шт | 23.71 | 19.43 | 06.2026 |  |  | 19.43 |  |  | 2% | 0.39 |  |  |  | 19.82 | ООО «Луис+Урал» |  | 668501001 | 6671289991 | https://luis.ru/ | Склад г. Чебоксары | 2
21.2 | ТЦ_20.2.05.06_78_7842224734_09.06.2026_02_21.2 | Соединитель на стык 25х25 мм PR08.2867 | Соединитель на стык 25х25 (4 шт/комп) Промрукав (PR08.2867) | шт | шт | 24.9 | 20.41 | 06.2026 |  |  | 20.41 |  |  | 2% | 0.41 |  |  |  | 20.82 | АО "ТД "Электротехмонтаж" |  | 784201001 | 7842224734 | www.etm.ru | Склад г. Чебоксары | 2
21.3 | ТЦ_20.2.05.06_77_7729108750_09.06.2026_02_21.3 | Соединитель на стык 25х25 мм PR08.2867 | Соединитель на стык 25х25 (4 шт/комп) Промрукав (PR08.2867) | шт | шт | 26.89 | 22.04 | 06.2026 |  |  | 22.04 |  |  | 2% | 0.44 |  |  |  | 22.48 | АО "ЧИП и ДИП" |  | 770201001 | 7729108750 | https://www.chipdip.ru | Склад г. Чебоксары | 2
22.1 | ТЦ_20.1.02.18_66_6671289991_09.06.2026_02_22.1 | Хомут (FR ПР-40) PR08.3660 | Хомут (FR ПР-40) (100шт/5000шт уп/кор) Промрукав (PR08.3660) | шт | шт | 16.72 | 13.7 | 06.2026 |  |  | 13.7 |  |  | 2% | 0.27 |  |  |  | 13.97 | ООО «Луис+Урал» |  | 668501001 | 6671289991 | https://luis.ru/ | Склад г. Чебоксары | 2
22.2 | ТЦ_20.1.02.18_78_7842224734_09.06.2026_02_22.2 | Хомут (FR ПР-40) PR08.3660 | Хомут (FR ПР-40) (100шт/5000шт уп/кор) Промрукав (PR08.3660) | шт | шт | 17.56 | 14.39 | 06.2026 |  |  | 14.39 |  |  | 2% | 0.29 |  |  |  | 14.68 | АО "ТД "Электротехмонтаж" |  | 784201001 | 7842224734 | www.etm.ru | Склад г. Чебоксары | 2
22.3 | ТЦ_20.1.02.18_77_7729108750_09.06.2026_02_22.3 | Хомут (FR ПР-40) PR08.3660 | Хомут (FR ПР-40) (100шт/5000шт уп/кор) Промрукав (PR08.3660) | шт | шт | 18.96 | 15.54 | 06.2026 |  |  | 15.54 |  |  | 2% | 0.31 |  |  |  | 15.85 | АО "ЧИП и ДИП" |  | 770201001 | 7729108750 | https://www.chipdip.ru | Склад г. Чебоксары | 2
23.1 | ТЦ_01.7.15.07_66_6671289991_09.06.2026_02_23.1 | Дюбель металлический универсальный 5х30 PR08.3481 | Дюбель металлический универсальный 5х30 (100 шт/уп) (PR08.3481) | шт | шт | 5.94 | 4.87 | 06.2026 |  |  | 4.87 |  |  | 2% | 0.1 |  |  |  | 4.97 | ООО «Луис+Урал» |  | 668501001 | 6671289991 | https://luis.ru/ | Склад г. Чебоксары | 2
23.2 | ТЦ_01.7.15.07_78_7842224734_09.06.2026_02_23.2 | Дюбель металлический универсальный 5х30 PR08.3481 | Дюбель металлический универсальный 5х30 (100 шт/уп) (PR08.3481) | шт | шт | 6.24 | 5.11 | 06.2026 |  |  | 5.11 |  |  | 2% | 0.1 |  |  |  | 5.21 | АО "ТД "Электротехмонтаж" |  | 784201001 | 7842224734 | www.etm.ru | Склад г. Чебоксары | 2
23.3 | ТЦ_01.7.15.07_77_7729108750_09.06.2026_02_23.3 | Дюбель металлический универсальный 5х30 PR08.3481 | Дюбель металлический универсальный 5х30 (100 шт/уп) (PR08.3481) | шт | шт | 6.74 | 5.52 | 06.2026 |  |  | 5.52 |  |  | 2% | 0.11 |  |  |  | 5.63 | АО "ЧИП и ДИП" |  | 770201001 | 7729108750 | https://www.chipdip.ru | Склад г. Чебоксары | 2
24.1 | ТЦ_01.7.15.04_66_6671289991_09.06.2026_02_24.1 | Саморез 4,2х32 с прессшайбой, острый, цинк PR08.3626 | Саморез 4,2х32 с прессшайбой, острый, цинк (100 шт/уп) (PR08.3626) | шт | шт | 3.24 | 2.66 | 06.2026 |  |  | 2.66 |  |  | 2% | 0.05 |  |  |  | 2.71 | ООО «Луис+Урал» |  | 668501001 | 6671289991 | https://luis.ru/ | Склад г. Чебоксары | 2
24.2 | ТЦ_01.7.15.04_78_7842224734_09.06.2026_02_24.2 | Саморез 4,2х32 с прессшайбой, острый, цинк PR08.3626 | Саморез 4,2х32 с прессшайбой, острый, цинк (100 шт/уп) (PR08.3626) | шт | шт | 3.4 | 2.79 | 06.2026 |  |  | 2.79 |  |  | 2% | 0.06 |  |  |  | 2.85 | АО "ТД "Электротехмонтаж" |  | 784201001 | 7842224734 | www.etm.ru | Склад г. Чебоксары | 2
24.3 | ТЦ_01.7.15.04_77_7729108750_09.06.2026_02_24.3 | Саморез 4,2х32 с прессшайбой, острый, цинк PR08.3626 | Саморез 4,2х32 с прессшайбой, острый, цинк (100 шт/уп) (PR08.3626) | шт | шт | 3.67 | 3.01 | 06.2026 |  |  | 3.01 |  |  | 2% | 0.06 |  |  |  | 3.07 | АО "ЧИП и ДИП" |  | 770201001 | 7729108750 | https://www.chipdip.ru | Склад г. Чебоксары | 2
25.1 | ТЦ_08.2.02.16_66_6671289991_09.06.2026_02_25.1 | Трос стальной DIN 3055, толщина троса 4 мм. CM625504 | DKC (CM625504) Трос стальной 4мм, DIN3055 (уп/200м) | м | м | 72.04 | 59.05 | 06.2026 |  |  | 59.05 |  |  | 2% | 1.18 |  |  |  | 60.23 | ООО «Луис+Урал» |  | 668501001 | 6671289991 | https://luis.ru/ | Склад г. Чебоксары | 2
25.2 | ТЦ_08.2.02.16_78_7842224734_09.06.2026_02_25.2 | Трос стальной DIN 3055, толщина троса 4 мм. CM625504 | DKC (CM625504) Трос стальной 4мм, DIN3055 (уп/200м) | м | м | 75.64 | 62 | 06.2026 |  |  | 62 |  |  | 2% | 1.24 |  |  |  | 63.24 | АО "ТД "Электротехмонтаж" |  | 784201001 | 7842224734 | www.etm.ru | Склад г. Чебоксары | 2
25.3 | ТЦ_08.2.02.16_77_7729108750_09.06.2026_02_25.3 | Трос стальной DIN 3055, толщина троса 4 мм. CM625504 | DKC (CM625504) Трос стальной 4мм, DIN3055 (уп/200м) | м | м | 81.69 | 66.96 | 06.2026 |  |  | 66.96 |  |  | 2% | 1.34 |  |  |  | 68.3 | АО "ЧИП и ДИП" |  | 770201001 | 7729108750 | https://www.chipdip.ru | Склад г. Чебоксары | 2
26.1 | ТЦ_01.7.15.02_66_6671289991_09.06.2026_02_26.1 | Анкерный болт с кольцом, ∅8 мм, L=60 мм | Анкерный болт с кольцом, ∅8 мм, L=60 мм | шт | шт | 52.46 | 43 | 06.2026 |  |  | 43 |  |  | 2% | 0.86 |  |  |  | 43.86 | ООО «Луис+Урал» |  | 668501001 | 6671289991 | https://luis.ru/ | Склад г. Чебоксары | 2
26.2 | ТЦ_01.7.15.02_78_7842224734_09.06.2026_02_26.2 | Анкерный болт с кольцом, ∅8 мм, L=60 мм | Анкерный болт с кольцом, ∅8 мм, L=60 мм | шт | шт | 55.08 | 45.15 | 06.2026 |  |  | 45.15 |  |  | 2% | 0.9 |  |  |  | 46.05 | АО "ТД "Электротехмонтаж" |  | 784201001 | 7842224734 | www.etm.ru | Склад г. Чебоксары | 2
26.3 | ТЦ_01.7.15.02_77_7729108750_09.06.2026_02_26.3 | Анкерный болт с кольцом, ∅8 мм, L=60 мм | Анкерный болт с кольцом, ∅8 мм, L=60 мм | шт | шт | 59.49 | 48.76 | 06.2026 |  |  | 48.76 |  |  | 2% | 0.98 |  |  |  | 49.74 | АО "ЧИП и ДИП" |  | 770201001 | 7729108750 | https://www.chipdip.ru | Склад г. Чебоксары | 2
27.1 | ТЦ_25.2.01.11_66_6671289991_09.06.2026_02_27.1 | Коуш для троса DIN 6899, для толщины троса 4 мм. CM621004 | CM621004 Коуш для троса DIN 6899, для толщины троса 4 мм. | шт | шт | 25 | 20.49 | 06.2026 |  |  | 20.49 |  |  | 2% | 0.41 |  |  |  | 20.9 | ООО «Луис+Урал» |  | 668501001 | 6671289991 | https://luis.ru/ | Склад г. Чебоксары | 2
27.2 | ТЦ_25.2.01.11_78_7842224734_09.06.2026_02_27.2 | Коуш для троса DIN 6899, для толщины троса 4 мм. CM621004 | CM621004 Коуш для троса DIN 6899, для толщины троса 4 мм. | шт | шт | 26.25 | 21.52 | 06.2026 |  |  | 21.52 |  |  | 2% | 0.43 |  |  |  | 21.95 | АО "ТД "Электротехмонтаж" |  | 784201001 | 7842224734 | www.etm.ru | Склад г. Чебоксары | 2
27.3 | ТЦ_25.2.01.11_77_7729108750_09.06.2026_02_27.3 | Коуш для троса DIN 6899, для толщины троса 4 мм. CM621004 | CM621004 Коуш для троса DIN 6899, для толщины троса 4 мм. | шт | шт | 28.35 | 23.24 | 06.2026 |  |  | 23.24 |  |  | 2% | 0.46 |  |  |  | 23.7 | АО "ЧИП и ДИП" |  | 770201001 | 7729108750 | https://www.chipdip.ru | Склад г. Чебоксары | 2
28.1 | ТЦ_25.2.01.06_66_6671289991_09.06.2026_02_28.1 | Зажим для троса DIN741, для тощины троса 4 мм СМ622004 | СМ622004 Зажим для троса DIN741, для тощины троса 4 мм | шт | шт | 27 | 22.13 | 06.2026 |  |  | 22.13 |  |  | 2% | 0.44 |  |  |  | 22.57 | ООО «Луис+Урал» |  | 668501001 | 6671289991 | https://luis.ru/ | Склад г. Чебоксары | 2
28.2 | ТЦ_25.2.01.06_78_7842224734_09.06.2026_02_28.2 | Зажим для троса DIN741, для тощины троса 4 мм СМ622004 | СМ622004 Зажим для троса DIN741, для тощины троса 4 мм | шт | шт | 28.35 | 23.24 | 06.2026 |  |  | 23.24 |  |  | 2% | 0.46 |  |  |  | 23.7 | АО "ТД "Электротехмонтаж" |  | 784201001 | 7842224734 | www.etm.ru | Склад г. Чебоксары | 2
28.3 | ТЦ_25.2.01.06_77_7729108750_09.06.2026_02_28.3 | Зажим для троса DIN741, для тощины троса 4 мм СМ622004 | СМ622004 Зажим для троса DIN741, для тощины троса 4 мм | шт | шт | 30.62 | 25.1 | 06.2026 |  |  | 25.1 |  |  | 2% | 0.5 |  |  |  | 25.6 | АО "ЧИП и ДИП" |  | 770201001 | 7729108750 | https://www.chipdip.ru | Склад г. Чебоксары | 2
29.1 | ТЦ_22.2.02.03_66_6671289991_09.06.2026_02_29.1 | Талреп DIN 1480 HH крюк-крюк, резьба ∅М8, L=120 мм, S=9 мм, Нагрузка 350 кг СМ628008 | СМ628008 Талреп DIN 1480 HH крюк-крюк, резьба ∅М8, L=120 мм, S=9 мм, Нагрузка 350¶кг | шт | шт | 178.12 | 146 | 06.2026 |  |  | 146 |  |  | 2% | 2.92 |  |  |  | 148.92 | ООО «Луис+Урал» |  | 668501001 | 6671289991 | https://luis.ru/ | Склад г. Чебоксары | 2
29.2 | ТЦ_22.2.02.03_78_7842224734_09.06.2026_02_29.2 | Талреп DIN 1480 HH крюк-крюк, резьба ∅М8, L=120 мм, S=9 мм, Нагрузка 350 кг СМ628008 | СМ628008 Талреп DIN 1480 HH крюк-крюк, резьба ∅М8, L=120 мм, S=9 мм, Нагрузка 350¶кг | шт | шт | 187.03 | 153.3 | 06.2026 |  |  | 153.3 |  |  | 2% | 3.07 |  |  |  | 156.37 | АО "ТД "Электротехмонтаж" |  | 784201001 | 7842224734 | www.etm.ru | Склад г. Чебоксары | 2
29.3 | ТЦ_22.2.02.03_77_7729108750_09.06.2026_02_29.3 | Талреп DIN 1480 HH крюк-крюк, резьба ∅М8, L=120 мм, S=9 мм, Нагрузка 350 кг СМ628008 | СМ628008 Талреп DIN 1480 HH крюк-крюк, резьба ∅М8, L=120 мм, S=9 мм, Нагрузка 350¶кг | шт | шт | 201.99 | 165.57 | 06.2026 |  |  | 165.57 |  |  | 2% | 3.31 |  |  |  | 168.88 | АО "ЧИП и ДИП" |  | 770201001 | 7729108750 | https://www.chipdip.ru | Склад г. Чебоксары | 2
30.1 | ТЦ_20.1.02.21_66_6671289991_09.06.2026_02_30.1 | Узел крепления натяжной УК-Н-01 (08-0311) | Узел крепления натяжной УК-Н-01 (08-0311) | шт | шт | 187.27 | 153.5 | 06.2026 |  |  | 153.5 |  |  | 2% | 3.07 |  |  |  | 156.57 | ООО «Луис+Урал» |  | 668501001 | 6671289991 | https://luis.ru/ | Склад г. Чебоксары | 2
30.2 | ТЦ_20.1.02.21_78_7842224734_09.06.2026_02_30.2 | Узел крепления натяжной УК-Н-01 (08-0311) | Узел крепления натяжной УК-Н-01 (08-0311) | шт | шт | 196.63 | 161.17 | 06.2026 |  |  | 161.17 |  |  | 2% | 3.22 |  |  |  | 164.39 | АО "ТД "Электротехмонтаж" |  | 784201001 | 7842224734 | www.etm.ru | Склад г. Чебоксары | 2
30.3 | ТЦ_20.1.02.21_77_7729108750_09.06.2026_02_30.3 | Узел крепления натяжной УК-Н-01 (08-0311) | Узел крепления натяжной УК-Н-01 (08-0311) | шт | шт | 212.36 | 174.07 | 06.2026 |  |  | 174.07 |  |  | 2% | 3.48 |  |  |  | 177.55 | АО "ЧИП и ДИП" |  | 770201001 | 7729108750 | https://www.chipdip.ru | Склад г. Чебоксары | 2
31.1 | ТЦ_89.1.61.02_66_6671289991_09.06.2026_02_31.1 | Панель противопожарных устройств ЩУ-П НИКОМ 400(С10)-IP54-1(3/230/6) | ЩУ-П НИКОМ 400(C10)-IP54-1[4/230/6] | шт | шт | 12903 | 10576.23 | 06.2026 |  |  | 10576.23 | 3% | 317.29 | 1,2% | 130.72 |  |  |  | 11024.24 | ООО «Луис+Урал» |  | 668501001 | 6671289991 | https://luis.ru/ | Склад г. Чебоксары | 2
31.2 | ТЦ_89.1.61.02_78_7842224734_09.06.2026_02_31.2 | Панель противопожарных устройств ЩУ-П НИКОМ 400(С10)-IP54-1(3/230/6) | ЩУ-П НИКОМ 400(C10)-IP54-1[4/230/6] | шт | шт | 13548.15 | 11105.04 | 06.2026 |  |  | 11105.04 | 3% | 333.15 | 1,2% | 137.26 |  |  |  | 11575.45 | АО "ТД "Электротехмонтаж" |  | 784201001 | 7842224734 | www.etm.ru | Склад г. Чебоксары | 2
31.3 | ТЦ_89.1.61.02_77_7729108750_09.06.2026_02_31.3 | Панель противопожарных устройств ЩУ-П НИКОМ 400(С10)-IP54-1(3/230/6) | ЩУ-П НИКОМ 400(C10)-IP54-1[4/230/6] | шт | шт | 14632 | 11993.44 | 06.2026 |  |  | 11993.44 | 3% | 359.8 | 1,2% | 148.24 |  |  |  | 12501.48 | АО "ЧИП и ДИП" |  | 770201001 | 7729108750 | https://www.chipdip.ru | Склад г. Чебоксары | 2
|  |  | Составил: | Инженер-сметчик | [19 empty] | (.)
[7 empty] | (наименование должности) | [8 empty] | (подпись) |  |  |  |  | (фамилия, имя, отчество (при наличии)
|  |  | Проверил: | ГИП | [19 empty] | (Шарипов Д.А.)
[7 empty] | (наименование должности) | [8 empty] | (подпись) |  |  |  |  | (фамилия, имя, отчество (при наличии)
|  |  | Застройщик (технический заказчик): | . | [19 empty] | (.)
[7 empty] | (наименование должности) | [8 empty] | (подпись) |  |  |  |  | (фамилия, имя, отчество (при наличии)