Описание объекта закупки

на проведение геотехнического мониторинга объекта: «Строительство административного здания ГБУ ЛО «Станция по борьбе с болезнями животных Всеволожского района», расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 45

| № п/п | Наименование | Основные данные |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Объект | «Строительство административного здания ГБУ ЛО «Станция по борьбе с болезнями животных Всеволожского района» |
| 2. | Адрес объекта | Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 45 |
| 3. | Заказчик | ГКУ «УС ЛО» |
| 5. | Виды работ | Геотехнический мониторинг |
| 6. | Цель | - - Систематическая фиксация изменений контролируемых параметров конструкций сооружений и геологической среды; - - Своевременное выявление отклонений контролируемых параметров (в т.ч. их изменений, нарушающих ожидаемые тенденции) конструкций строящегося объекта и его основания от заданных проектных значений, параметров грунтового массива и окружающей застройки от значений, полученных в результате геотехнического прогноза; - - Анализ степени опасности выявленных отклонений контролируемых параметров и установление причин их возникновения; - - Разработка мероприятий, предупреждающих и устраняющих выявленные негативные процессы или причины, которыми они обусловлены |
| 7 | Объем выполняемых работ по обследованию | Подготовительный этап - Изучение представленной Заказчиком технической документации; - Подготовка приборной базы и СИЗ, инструктаж сотрудников; - Согласование Технического задания. Визуальное обследование: - Визуальный осмотр сооружения, оценку состояния реперов внутренней геодезической сети - Установка деформационных марок на сооружениях объекта. Геотехнический мониторинг - Измерительный контроль планово-высотного положения зданий объекта; - Определение особенностей близлежащих участков территории, вертикальной планировки, организации отвода поверхностных вод. Камеральная обработка полученных данных: - Составление отчета в соответствии с техническим заданием |
| 8. | Особые условия | - Для выполнения работ Заказчик предоставляет доступ Подрядчика на объект; - Заказчик предоставляет всю имеющуюся документацию на здание (ПД, планы ПИБ, архивные исследования и т.д.); |
| 9. | Сроки работ | в течение 60 календарных дней с даты заключения контракта. |
| 10. | Требования по передаче документации | Документацию представить в 2 экземплярах на бумажном носителе в формате А4, все листы бумажного альбома должны быть сшиты в одну книгу, и в 1 экземпляре на электронном СD носителе. |