Утверждаю
Главный врач 
ГБУЗ ЛО «Тихвинская МБ»
___________________ Н.В. Новожилова

                                                                                       ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
Поставка  медицинских изделий  для нужд ГБУЗ ЛО «Тихвинская МБ» (винт канюлированный компрессирующий)

Количество (объем) поставляемого товара: согласно табличной части (таблица)
Место доставки товара:187553, Ленинградская область, город Тихвин, ул. Карла Маркса, д.68
Условия поставки товара: Поставка осуществляется силами и средствами Поставщика, с условием разгрузки товара на склад.
Сроки (периоды) поставки товара: в течение 3 дней с момента подписания договора.
В цену контракта включены: все расходы Поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, расходы на упаковку, страхование, сертификацию, транспортные расходы по доставке товара до места поставки, затраты по хранению товара на складе Поставщика, стоимость всех необходимых погрузочно-разгрузочных работ и иные расходы, связанные с поставкой товара.
Гарантия качества товара: Все поставляемые товары должны соответствовать требованиям государственных стандартов, технических условий на данные товары. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемых товаров в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид Товара и наличием сертификатов, обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Участник размещения заказа обязан обеспечить стопроцентное выполнение задания по ассортименту и объему заявленных в лоте позиций.
Предложение по части товарных позиций лота (по части лота) не допускается.
Гарантийный срок: не менее 12 месяцев с момента поставки товара.
Сроки и условия оплаты поставок товара: Оплата товара производится в безналичном порядке платежными поручениями через УФК по Ленинградской области. 
Срок оплаты: в течение 7-ми рабочих дней с момента подписания документа о приемке.
 

 










	№ п/п
	Наименование товара, работы, услуги
	Характеристики товара, работы, услуги
	Количество (объем работы, услуги)
	Единица измерения

	
	
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения характеристики
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке
	
	

	1. 
	Винт костный ортопедический, нерассасывающийся, нестерильный

Код по КТРУ 32.50.23.000-00003820
НКМИ 
245510
	Описание по классификатору
	Небольшой нестерильный стержень с резьбой и со шлицованной головкой, как правило, используемый для внутренней ортопедической фиксации переломов путем ввинчивания в кость для удерживания пластинок или штифтов в кости или для обеспечения прямой интерфрагментарной стабилизации кости, а также прикрепления мягких ткани к кости; он изготавливается из материала, который химически не деградирует и не рассасывается в результате естественных процессов организма (включая такие металлы, пригодные для имплантации, как хирургическая сталь, титановый сплав или углеродное волокно). Выпускается в нескольких разновидностях: кортикальный, спонгиозный, лодыжечный, ладьевидный, с частичной резьбой и с полной резьбой, саморезный и канюлированный. Любой из них может быть «стягивающим винтом» и использоваться для достижения компрессии между фрагментами кости. Это изделие необходимо стерилизовать перед использованием.
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	1
	Штука

	2. 
	
	Применение
	Для остеосинтеза костей запястья, пястных костей, фаланг пальцев, головки лучевой кости, шиловидных отростков лучевой и локтевой костей; при наличии поперечного плоскостопия 2-3 степени
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	3. 
	
	Использование в качестве стягивающего винта
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	4. 
	
	Материал
	Титановый сплав
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	5. 
	
	МРТ совместимость
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	6. 
	
	Длина винта в диапазоне по выбору заказчика
	от 14 до 55
	мм
	Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики
	
	

	7. 
	
	Диаметр тела винта
	≤ 2,5
	мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	8. 
	
	Длина резьбовой частив зависимости от типоразмера 
	[bookmark: _GoBack]от 4 до 20
	мм
	Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики
	
	

	9. 
	
	Диаметр резьбовой части 
	≥ 2 и ≤ 4
	мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	10. 
	
	Длина резьбовой части головки винта 
	≥ 5 и ≤ 7
	мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	11. 
	
	Диаметр резьбовой части головки винта
	≥ 3 и ≤ 5
	мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	12. 
	
	Тип резьбы
	Спонгиозный упорный 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	13. 
	
	Профиль резьбы
	Самонарезающий
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	14. 
	
	Полнота резьбы
	Частичная
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	15. 
	
	Шлиц
	Тип "звезда" (Torx)
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	16. 
	
	Размер шлица
	Т8
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	17. 
	
	Канюлированное исполнение
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	18. 
	
	Диаметр внутреннего сквозного отверстия для спицы
	≥ 1,0 и ≤ 1,3
	мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	19. 
	
	Метчиковые проточки на головке винта
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	20. 
	
	Количество проточек
	≤ 3
	шт
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	21. 
	
	Индивидуальная упаковка
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	22. 
	
	Стерильность
	Нет
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	23. 
	Винт костный ортопедический, нерассасывающийся, нестерильный

	Применение
	Для остеосинтеза костей запястья, пястных костей, фаланг пальцев, головки лучевой кости, шиловидных отростков лучевой и локтевой костей; при наличии поперечного плоскостопия 2-3 степени
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	1
	Штука

	24. 
	
	Использование в качестве стягивающего винта
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	25. 
	
	Материал
	Титановый сплав
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	26. 
	
	МРТ совместимость
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	27. 
	
	Длина винта в диапазоне по выбору заказчика
	от 14 до 55
	мм
	Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики
	
	

	28. 
	
	Диаметр тела винта
	≤ 2,5
	мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	29. 
	
	Длина резьбовой частив зависимости от типоразмера 
	от 4 до 20
	мм
	Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики
	
	

	30. 
	
	Диаметр резьбовой части 
	≥ 2 и ≤ 4
	мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	31. 
	
	Длина резьбовой части головки винта 
	≥ 5 и ≤ 7
	мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	32. 
	
	Диаметр резьбовой части головки винта
	≥ 3 и ≤ 5
	мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	33. 
	
	Тип резьбы
	Спонгиозный упорный 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	34. 
	
	Профиль резьбы
	Самонарезающий
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	35. 
	
	Полнота резьбы
	Частичная
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	36. 
	
	Шлиц
	Тип "звезда" (Torx)
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	37. 
	
	Размер шлица
	Т8
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	38. 
	
	Канюлированное исполнение
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	39. 
	
	Диаметр внутреннего сквозного отверстия для спицы
	≥ 1,0 и ≤ 1,3
	мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	40. 
	
	Метчиковые проточки на головке винта
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	41. 
	
	Количество проточек
	≤ 3
	шт
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	42. 
	
	Индивидуальная упаковка
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	43. 
	
	Стерильность
	Нет
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	44. 
	Винт костный ортопедический, нерассасывающийся, нестерильный


	Применение
	Для остеосинтеза костей запястья, пястных костей, фаланг пальцев, головки лучевой кости, шиловидных отростков лучевой и локтевой костей; при наличии поперечного плоскостопия 2-3 степени
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	1
	Штука

	45. 
	
	Использование в качестве стягивающего винта
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	46. 
	
	Материал
	Титановый сплав
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	47. 
	
	МРТ совместимость
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	48. 
	
	Длина винта в диапазоне по выбору заказчика
	от 14 до 55
	мм
	Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики
	
	

	49. 
	
	Диаметр тела винта
	≤ 2,5
	мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	50. 
	
	Длина резьбовой частив зависимости от типоразмера 
	от 4 до 20
	мм
	Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики
	
	

	51. 
	
	Диаметр резьбовой части 
	≥ 2 и ≤ 4
	мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	52. 
	
	Длина резьбовой части головки винта 
	≥ 5 и ≤ 7
	мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	53. 
	
	Диаметр резьбовой части головки винта
	≥ 3 и ≤ 5
	мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	54. 
	
	Тип резьбы
	Спонгиозный упорный 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	55. 
	
	Профиль резьбы
	Самонарезающий
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	56. 
	
	Полнота резьбы
	Частичная
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	57. 
	
	Шлиц
	Тип "звезда" (Torx)
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	58. 
	
	Размер шлица
	Т8
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	59. 
	
	Канюлированное исполнение
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	60. 
	
	Диаметр внутреннего сквозного отверстия для спицы
	≥ 1,0 и ≤ 1,3
	мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	61. 
	
	Метчиковые проточки на головке винта
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	62. 
	
	Количество проточек
	≤ 3
	шт
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	63. 
	
	Индивидуальная упаковка
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	64. 
	
	Стерильность
	Нет
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	65. 
	Винт костный ортопедический, нерассасывающийся, нестерильный


	Применение
	Для остеосинтеза костей запястья, пястных костей, фаланг пальцев, головки лучевой кости, шиловидных отростков лучевой и локтевой костей; при наличии поперечного плоскостопия 2-3 степени
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	1
	Штука

	66. 
	
	Использование в качестве стягивающего винта
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	67. 
	
	Материал
	Титановый сплав
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	68. 
	
	МРТ совместимость
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	69. 
	
	Длина винта в диапазоне по выбору заказчика
	от 14 до 55
	мм
	Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики
	
	

	70. 
	
	Диаметр тела винта
	≤ 2,5
	мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	71. 
	
	Длина резьбовой частив зависимости от типоразмера 
	от 4 до 20
	мм
	Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики
	
	

	72. 
	
	Диаметр резьбовой части 
	≥ 2 и ≤ 4
	мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	73. 
	
	Длина резьбовой части головки винта 
	≥ 5 и ≤ 7
	мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	74. 
	
	Диаметр резьбовой части головки винта
	≥ 3 и ≤ 5
	мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	75. 
	
	Тип резьбы
	Спонгиозный упорный 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	76. 
	
	Профиль резьбы
	Самонарезающий
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	77. 
	
	Полнота резьбы
	Частичная
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	78. 
	
	Шлиц
	Тип "звезда" (Torx)
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	79. 
	
	Размер шлица
	Т8
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	80. 
	
	Канюлированное исполнение
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	81. 
	
	Диаметр внутреннего сквозного отверстия для спицы
	≥ 1,0 и ≤ 1,3
	мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	82. 
	
	Метчиковые проточки на головке винта
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	83. 
	
	Количество проточек
	≤ 3
	шт
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	84. 
	
	Индивидуальная упаковка
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	85. 
	
	Стерильность
	Нет
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
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ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

 

Поставка  медицинских изделий

 

 

для нужд ГБУЗ ЛО «Тихвинская МБ» (винт канюлированный компрессирующий)

 

 

Êîëè÷åñòâî (

îáúåì

) ïîñòàâëÿåìîãî òîâàðà:

 

ñîãëàñíî òàáëè÷íîé 

÷àñòè (òàáëèöà

)

 

Ìåñòî äîñòàâêè òîâàðà

:187553, Ëåíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Òèõâèí, óë. Êàðëà 

Ìàðêñà, ä.68

 

Óñëîâèÿ ïîñòàâêè òîâàðà: Ïîñòàâêà îñóùåñòâëÿåòñÿ ñèëàìè è ñðåäñòâàìè Ïîñòàâùèêà, ñ óñëîâèåì ðàçãðóçêè òîâàðà íà ñêëàä.

 

Сроки (периоды) поставки товара: 

в течение 

3

 

дней с момента 

подписания договора

.

 

В цену контракта включены

: 

все расходы 

Поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств по Контракту в полном объеме и 

надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, расходы на упаковку, с

трахование, 

сертификацию, транспортн

ые расходы по доставке товара до места поставки, затраты по хранению товара на складе Поставщика, стоимость всех 

необходимых погрузочно

-

разгрузочных работ и иные расходы, связанные с поставкой товара

.

 

Гарантия качества товара: 

Все поставляемые товары должн

ы соответствовать требованиям государственных стандартов, технических условий на 

данные товары. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемых товаров в соответствии с действующими стандартами, 

утвержденными 

на данный вид Товара и наличием серт

ификатов, обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

Участник размещения заказа обязан обеспечить стопроцентное выполнение задания по ассортименту и объему заявленных в лоте пози

ций.

 

Предложе

ние по части товарных позиций лота (по части лота) не допускается.

 

Гарантийный срок:

 

не менее 12 месяцев с момента поставки товара.

 

Сроки

 

и условия оплаты поставок товара

: Оплата товара производится в безналичном порядке платежными поручениями через УФК по

 

Ленинградской области.

 

 

Срок оплаты:

 

в течение 7

-

ми рабочих дней с момента подписания документа о приемке

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

