ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
	1
	ППКОП Юпитер-2413
	шт
	1

	3
	РБП Юпитер-9132 без АКБ, большой корпус 12В/2А
	шт
	1

	4
	Аккумуляторная батарея 7 а/ч
	шт
	1

	5
	Астра-Р комплект
	шт
	1

	7
	Кнопка тревожной сигнализации Астра-321Т
	шт
	1

	8
	ИО 102-14
	шт
	1

	9
	СТС Пенал Д
	шт
	1

	10
	автомат двухполюсной
	шт
	1

	11
	коробка под автомат
	шт
	1

	12
	кабель-канал 16х16
	м
	4

	13
	кабель ШВВП 2х0,75
	м
	5

	14
	кабель 4х0,22
	м
	5


на монтаж системы тревожной сигнализации в помещении МДОБУ "Кудровский ДСКВ №5"
адрес: Ленинградская область, г. Кудрово, ул. Школьная, д.4



1. Приобретенное оборудование и материалы 










2. Пусконаладочные работы системы ОТПС (пусконаладка системы с количеством каналов – 2)

3. Монтажные работы 
	[bookmark: _GoBack]Наименование работ и затрат
	кол-во (шт)

	
	

	
	

	Приборы ПК -блок базовый на 10 лучей (ППКУП  «Юпитер»)
	1

	Извещатели ОС автоматические: контактный, магнитокантактный на открывание окон, дверей (Астра-321Т, Пенал-Д,ИО 102-14 )
	2

	Устройства промежуточные на кол-во лучей: 1 (Астра-Р)
	1

	Блок питания и контроля 
	1







