ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| 1 | ППКОП Юпитер-2413 | шт | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | РБП Юпитер-9132 без АКБ, большой корпус 12В/2А | шт | 1 |
| 4 | Аккумуляторная батарея 7 а/ч | шт | 1 |
| 5 | Астра-Р комплект | шт | 1 |
| 7 | Кнопка тревожной сигнализации Астра-321Т | шт | 1 |
| 8 | ИО 102-14 | шт | 1 |
| 9 | СТС Пенал Д | шт | 1 |
| 10 | автомат двухполюсной | шт | 1 |
| 11 | коробка под автомат | шт | 1 |
| 12 | кабель-канал 16х16 | м | 4 |
| 13 | кабель ШВВП 2х0,75 | м | 5 |
| 14 | кабель 4х0,22 | м | 5 |

на монтаж системы тревожной сигнализации в помещении МДОБУ "Кудровский ДСКВ №5"
адрес: Ленинградская область, г. Кудрово, ул. Школьная, д.4



1. Приобретенное оборудование и материалы

2. Пусконаладочные работы системы ОТПС (пусконаладка системы с количеством каналов – 2)

3. Монтажные работы

| Наименование работ и затрат | кол-во (шт) |
| --- | --- |
| Приборы ПК -блок базовый на 10 лучей (ППКУП «Юпитер») | 1 |
| Извещатели ОС автоматические: контактный, магнитокантактный на открывание окон, дверей (Астра-321Т, Пенал-Д,ИО 102-14 ) | 2 |
| Устройства промежуточные на кол-во лучей: 1 (Астра-Р) | 1 |
| Блок питания и контроля | 1 |