Техническое задание

| №п/п | Наименование товара | Технические характеристики | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Светильник аварийный светодиодный LEDх90 8ч непостоянный IP20 EL126 32553 FERON | Описание Предназначен для указания мест выхода при эвакуации, направления движения, а также для различных информационных целей. Обладают высокой яркостью и цветопередачей. Встроенный в лампу аккумулятор позволяет получить освещение при отключении электричества в сети. В качестве подключаемого прибора может использоваться светодиодная лампа, либо лампа накаливания. Способ монтажа: подвесной Степень защиты: IP 20 Время работы в аварийном режиме:4-8 часов Цвет корпуса: белый Форма прямоугольная Длина. мм.: 500 Ширина. мм.: 65 Высота, мм.: 35 Напряжение: 220 В Номинальное напряжение: 100-240 В Тип лампы: LED Цвет: белый Свет свечения: холодный Световой поток, Лм: 400/200 Материал изделия: ПВХ Диапазон рабочих температур: от -10 до +40 Гарантия 12 месяцев | Шт. | 10 |

Материал, из которого изготовлен поставляемый Товар, должен соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям и нормам экологической безопасности.

Поставляемые товары должны быть новыми товарами (товарами, которые не были в употреблении, в ремонте, в том числе, которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Поставляемый товар должен:

- быть упакован в стандартную заводскую упаковку, которая должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и хранении;

- не иметь потертостей, царапин и следов вскрытия и (или) иных повреждений;

- не быть контрафактным.

Поставка товара должна сопровождаться:

- документами о сертификации;

-иными документами, необходимыми подтверждающими качество товара.

Требования по комплектности товаров:

Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, а упаковка и маркировка импортного товара международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и срок годности товара. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к месту поставки товара.

Факт приемки Заказчиком товара оформляется актом приемки товара и товарной накладной, подписанными представителем Поставщика и представителем Заказчика, который подтверждает приемку по количеству и качеству. В случае обнаружения при приемке несоответствия полученного товара условиям договора и спецификации, являющейся приложением к договору, акт приемки товара и товарная накладная не подписываются.

При обнаружении производственных дефектов и невозможности их устранения на месте, эта продукция подлежит замене.

В случае обнаружения в поставленном товаре недостатков, недостач или иных несоответствий условиям договора и спецификации, заказчик не позднее, чем за 3 рабочих дня письменно уведомляет об этом Поставщика.

Устранение недостатков, недопоставки товара или иных несоответствий условиям договора и спецификации осуществляется Поставщиком в течение 5-и рабочих дней с момента получения претензий заказчика.

Гарантийный срок на поставку товара составляет 12 месяцев и исчисляется с даты подписания Заказчиком акта приема-передачи товара.

На поставленный товар должны быть предоставлены документы, подтверждающие их     качество, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Товар не должен находится в залоге, под арестом или под иным обременением.

В стоимость товара включены: производство товара, стоимость товара, расходы на доставку товара до местонахождения Заказчика, упаковку, маркировку, хранение, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, связанных с исполнением настоящего Контракта, до момента передачи товара Заказчику.

Доставка товара осуществляется специализированным автотранспортом Поставщика. Погрузочно-разгрузочные работы выполняются силами Поставщика.

Поставщик в срок за 1 рабочий день до сдачи товара обязан уведомить Заказчика о дате отгрузки и поставки товара по месту требования по телефону: 8(81372) 2-26-23; +7(929) 102 65-59

Срок поставки товара: Поставка товара (работ, услуг) осуществляется силами Поставщика в течение 5 рабочих дней с момента подписания контракта Заказчиком.

Место поставки товара: Ленинградская область, город Луга, пр. Володарского, д.5,                             МКУ «Лужский киноцентр «Смена» по рабочим дням с 09:00 до 16:00