ГБУЗ ЛО «Рощинская МБ»

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на поставку

| № п/п | Наименование | Характеристики | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость за ед. изм., руб. | Итого, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Двуокись углерода, высший сорт в баллоне вместимостью 40 л./24 кг. ОКПД 20.11.12.110 | Двуокись углерода, высший сорт в баллоне вместимостью 40 л./24 кг. Соответствие требованиям ГОСТ 8050-85 Объемная доля двуокиси углерода – 99,8%, не менее Гарантийный срок годности - 24 месяца со дня производства | шт | 4 | 1 800,00 | 7200,00 |
| 2 | Доставка специализированным транспортным средством | В соответствии с требованиями «Правил перевозки автомобильным транспортом инертных газов и кислорода сжатых и жидких» и ГОСТ 26460-85 | усл. ед | 1 | 12000,00 | 12000,00 |

Стоимость товара с учетом таможенных пошлин, страхования, налогов, сборов и других обязательных платежей, установленных законодательством РФ.

Условия поставки 10 рабочих дней.