                                                                                 ГБУЗ ЛО «Рощинская МБ»
 СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 на поставку 

	№ п/п
	Наименование

	Характеристики

	Ед. изм.
	Кол-во
	Стоимость за ед. изм., руб.
	Итого, руб.

	1
	Двуокись углерода, высший сорт в баллоне вместимостью 40 л./24 кг.
ОКПД 20.11.12.110
	Двуокись углерода, высший сорт в баллоне вместимостью 40 л./24 кг.
Соответствие требованиям ГОСТ 8050-85
Объемная доля двуокиси углерода – 99,8%, не менее Гарантийный срок годности - 24 месяца со дня производства

	шт
	4
	1 800,00
	7200,00

	2
	Доставка специализированным транспортным средством
	В соответствии с требованиями «Правил перевозки автомобильным транспортом  инертных газов и кислорода сжатых и жидких» и ГОСТ 26460-85
	усл. ед
	1
	12000,00
	12000,00



Стоимость товара с учетом таможенных пошлин, страхования, налогов, сборов и других обязательных платежей, установленных законодательством РФ.
Условия поставки 10 рабочих дней.

