	№ п/п
	Наименование товара,
код ОКПД2/КТРУ
	Характеристики товара

	
	
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Ед. изм. хар-ки
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке

	1
	Станок для бритья операционного поля 2 лезвия, одноразовый 

	· Количество лезвий: 
	2
	 шт
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	· [bookmark: _GoBack]Материал лезвий: 
	высококачественная нержавеющая сталь. 
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	· Конструкция головки: гребневидные выступы. Они предотвращают забивание станка волосами (волосы не цепляются за выступы, а соскальзывают), что позволяет эффективно брить волосы любой длины и густоты.  
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	· Защитный чехол: предусмотрен для предотвращения случайного ранения о режущую поверхность.  
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	· Упаковка: коробка-диспенсер с открывающимся ящиком — удобно хранить, экономит место на процедурном столике. 
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	· Стерильность: нестерильный.  
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	· Одноразовость: каждый станок рассчитан на одно применение.  

	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	· Габариты и масса: примерно 10×2×5 см, 6 г. 
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	· Срок годности: 5 лет. 
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	· Количество станков в упаковке 
	100
	штук
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки


 
