Техническое задание

Наименование объекта закупки: поставка первичных средств пожаротушения и знаков пожарной безопасности для администрации сельского поселения.

Перечень и характеристики поставляемых товаров:

- Огнетушитель порошковый ОП-4 (АВСЕ), закачной.
Характеристики:

  - тип: порошковый, закачной;

  - марка/модель: ОП-4;

  - классы пожаров: А, В, С, Е (твёрдые вещества, горючие жидкости и газы, электрооборудование до 1000 В);

  - комплектация: индивидуальный короб;

  - производитель: МЕЛАНТИ (или эквивалент с аналогичными характеристиками);

  - соответствие: ГОСТ Р 51057-2001;

  - количество: 4 шт.

- Знак «Ответственный за противопожарное состояние помещения», комплект.
Характеристики:

  - назначение: обозначение лица, ответственного за пожарную безопасность;

  - маркировка/код: F16;

  - материал: пластик;

  - размер: 200×200 мм, толщина 2 мм;

  - комплектность: 3 шт. в комплекте;

  - количество комплектов: 1 шт. (всего 3 знака).

- Подставка под огнетушитель универсальная, каркасная.
Характеристики:

  - тип: каркасная, универсальная;

  - совместимость: для огнетушителей ОУ-2, ОУ-3;

  - цвет: красный;

  - производитель: ЯРПОЖ (или эквивалент);

  - количество: 1 шт.

- Пожарный комплект (самоспасатель, фонарь, накидка, сумка), не менее 30 минут защиты.
Характеристики:

  - состав комплекта: самоспасатель фильтрующий, фонарь трёхрежимный, огнестойкая накидка, сумка для переноски;

  - время защитного действия самоспасателя: не менее 30 минут;

  - модель/серия: Шанс-3ФН (или эквивалент, обеспечивающий заявленные параметры);

  - количество: 1 шт.

Требования к поставке:

- товар новый, не бывший в употреблении, не восстановленный;

- наличие сертификатов соответствия и деклараций (в зависимости от вида продукции) на момент поставки;

- предоставление паспортов изделий, гарантийных талонов;

- упаковка, обеспечивающая сохранность при транспортировке и хранении;

- срок поставки: 10 рабочих дней.

- место поставки: Ленинградская обл., Кингисеппский р-он, п.Котельский д.33.