АРОС-Лидер (версия 6.3.4)

02.09.2022

|  |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
|  |  | // |
|  |  | «____»______________20 г. |

Ремонт хоккейной площадки у д.28 по ул. Юбилейная

(наименование стройки)

Ремонт хоккейной площадки у д.28 по ул. Юбилейная

(наименование объекта капитального строительства)

Ведомость объёмов работ

| Основание |  |
| --- | --- |
|  | (наименование раздела (подраздела) проектной документации) |

| Дата составления | 07.04.2026 |
| --- | --- |

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Объём работ | Формула расчета объемов работ и расхода материалов | Ссылка на чертежи, спецификации в проектной документации | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел: 1. Устройство резинового покрытия |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Демонтаж - Устройство покрытий спортивных и детских площадок из плиток на основе резиновой крошки: на соединительные элементы/ прим. демонтаж резинового покрытия | м2 | 438,17 |  |  |  |
| 2 |  | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную | 1т груза | 6,57255 |  |  |  |
| 3 |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 53 км | 1т груза | 6,57255 |  |  |  |
| 4 |  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы/ прим. отсев | м3 | 8,7634 |  |  |  |
| 5 |  | Песок из отсевов дробления для строительных работ I класс, М 1200, мелкий | м3 | 9,63974 |  |  |  |
| 6 |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км | 1т груза | -15,423584 |  |  |  |
| 7 |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 73 км | 1т груза | 15,423584 |  |  |  |
| 8 |  | Устройство наливного полиуретанового покрытия спортивных площадок и беговых дорожек толщиной 10 мм: с пигментом | м2 | 438,17 |  |  |  |
| 9 |  | Пигмент (краситель) сухой для спортивных наливных полиуретановых покрытий с резиновой крошкой, цвет коричневый | кг | 225,65755 |  |  |  |
| 10 |  | Крошка резиновая | кг | 3094,79471 |  |  |  |
| 11 |  | На каждые 2 мм изменения толщины покрытия добавлять к норме 27-07-018-01 (доба. до толщ. 15 мм) | м2 | 438,17 |  |  |  |
| 12 |  | Пигмент (краситель) сухой для спортивных наливных полиуретановых покрытий с резиновой крошкой, цвет коричневый | кг | 112,828775 |  |  |  |
| 13 |  | Крошка резиновая | кг | 1547,835525 |  |  |  |
| Раздел: 2. Восстановление ограждения |  |  |  |  |  |  |  |
| Окраска ранее окрашенного ограждения, с расчисткой старой краски |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Очистка поверхности щетками | м2 | 90,33 |  |  |  |
| 15 |  | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом | м2 | 90,33 |  |  |  |
| 16 |  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | м2 | 90,33 |  |  |  |
| 17 |  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | м2 | 90,33 |  |  |  |
| Замена кусками сетки рабицы |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Смена отдельных частей металлического ограждения спортивных площадок: сетки | м2 | 96 |  |  |  |
| 19 |  | Сетка стальная плетеная одинарная из оцинкованной проволоки с квадратными ячейками, диаметр проволоки 2,5 мм, размер ячейки 50х50 мм/ прим. с зеленым покрытием | м2 | 97,92 |  |  |  |
| Раздел: 3. Прочие работы |  |  |  |  |  |  |  |
| Окраска ранее окрашенных футбольных ворот и баскетбольных колец |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Очистка поверхности щетками | м2 | 7,38 |  |  |  |
| 21 |  | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом | м2 | 7,38 |  |  |  |
| 22 |  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | м2 | 7,38 |  |  |  |
| 23 |  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | м2 | 7,38 |  |  |  |
| Навеска сетки на ворота |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Устройство защитной декоративной сетки на время ремонта фасада/ прим. Сетка на ворота | м2 | 20 |  |  |  |
| 25 |  | Сетка для гандбольных ворот размер 3*2*1 м | шт | 2 |  |  |  |
| 26 |  | Демонтаж - Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др./ прим. демонтаж сетки баскетб.колец | шт | 2 |  |  |  |
| 27 |  | Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. | шт | 2 |  |  |  |
| 28 |  | Баскетбольная сетка для кольца. Цвет белый профи |  | 2 |  |  |  |
| Разметка |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | Нанесение линии горизонтальной дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной, шириной: 0,1 м, сплошной/ прим. вручную | м2 | 8,95 |  |  |  |
| 30 |  | Термопластик для разметки дорог без стеклошариков | кг | 69,139645 |  |  |  |

| Составил |  | () |
| --- | --- | --- |
|  | должность, подпись (инициалы, фамилия) |  |
| Проверил |  | () |
|  | должность, подпись (инициалы, фамилия) |  |