УТВЕРЖДАЮ

Глава Администрации  МО

«Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района

Ленинградской области»

___________________И.И. Машичев

«_____» сентября 2026г.

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Выполнение работ по благоустройству территории у памятника по Свирской набережной в гп. Вознесенье

ИКЗ-263471100696047110100100010000000244

Выполнение работ по благоустройству территории у памятника по Свирской набережной в гп. Вознесенье.

1. ЗАДАЧИ ПОДРЯДЧИКА:

Реализация данного вида работ с высоким качеством, в полном объеме и в установленный срок, в соответствии с Описанием объекта закупки, Локальным сметным расчетом при соблюдении требований охраны труда и техники безопасности, защиты окружающей среды.

2. МЕСТО И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ:

3.1. Местом выполнения работ является: Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, г.п. Вознесенье, Свирская набережная.

2.2.  Сроки выполнения работ: с момента заключения контракта до 31.10.2026г.

3.  ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ:

| № п/п | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. | Требования к выполняемым работам: | Работы должны выполняться в соответствии в соответствии с Описанием объекта закупки, Локальной сметой |

4. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ, РАБОТ:

4.1. Качество и безопасность выполненных работ, материалов (комплектующих и оборудования), используемых при выполнении работ, должно соответствовать требованиям строительных норм и правил (СНиП, ГОСТ, СанПиН) и других действующих нормативных документов, в том числе:

- Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- СП 48.13330.2011 «Организация строительства»;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004г. № 190-ФЗ;

- Федеральный закон от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании»;

- СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*;

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СП 82.13330.2016 Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75;

- СП 4.13130.2013 «Система противопожарной защиты. Ограничение пожара на объектах защиты. Требования к объемно- планировочным и конструктивным решениям» ;

- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;

- Распоряжение Правительства Ленинградской области от 25.04.2007 г. N 158-Р «О мерах по обеспечению экологической безопасности на территории Ленинградской области при транспортировании и размещении отходов производства и потребления».

4.2. Все работы выполнять в соответствии с действующими на территории РФ нормативами на строительно-монтажные и специально-строительные работы, правилами и стандартами. Любые скрытые виды работ должны быть предъявлены Муниципальному заказчику до начала производства последующих работ, о чем он должен быть уведомлен официально, с последующим оформлением актов на скрытые работы или в необходимых случаях исполнительных схем.

4.3. Подрядчик обязан разместить информацию о благоустройстве территории на информационных конструкциях (баннерах, растяжках, рекламных щитах и т.д.). Подрядчик устанавливает временные строительные ограждения объекта благоустройства.

4.4. Применяемые строительные материалы должны быть сертифицированными и соответствовать действующим нормам СанПиН, пожарной безопасности. Всю необходимую документацию на используемые материалы представлять Муниципальному заказчику.

4.5. В период исполнения контракта обеспечивать высокое качество работ за счет умения и навыков, связанных с производством работ, привлечением компетентного технического персонала с необходимыми допусками и разрешениями на производство работ, а также использование инструментов, производственной базы, отвечающих технологиям выполнения указанных видов работ, предоставление сертификатов, соблюдение гарантий по качеству исполнения работ и поставляемых строительных товаров и иных товаров (материалов, изделий и конструкций).

4.6. Подрядчик несет ответственность за обеспечение сохранности находящихся в зоне производства работ коммуникаций (воздушных линий связи и освещения, электрокабелей и кабелей связи, инженерных коммуникаций и др.) в соответствии со ст.714 Гражданского кодекса РФ.

5.  ВЫПОЛНЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ:

5.1.  Подрядчик выполняет работы из своих материалов, своими силами и средствами.

5.2.  Складские и бытовые помещения Муниципальным заказчиком не предоставляются. Нахождение рабочих на объекте вне рабочего времени не допускается.

5.3. На время производства работ соблюдение норм и требований техники безопасности, пожарной безопасности, охраны окружающей среды, земельного участка лежит на подрядной организации.

Подрядчик обязан обеспечить безопасность выполнения работ, исключающую нанесение ущерба третьим лицам. В случае нанесения ущерба в результате действий (бездействий) Подрядчика при выполнении работ третьим лицам или Муниципальному заказчику, Подрядчик несет материальную ответственность и выступает ответчиком в суде по возмещению нанесенного ущерба.

5.4. Охрана объекта осуществляется Подрядчиком. Ответственность за хранение строительных материалов несет Подрядчик. Места временного складирования материалов согласовываются с Муниципальным заказчиком.

5.5. Подрядчик должен обеспечить беспрепятственное посещение строительной площадки представителям   Муниципального заказчика. По их требованию предъявлять журналы работ, сертификаты на используемые материалы.

6.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ ПОТРЕБНОСТЯМ ЗАКАЗЧИКА:

6.1. Результатом работ являются полностью готовые к эксплуатации дорожные покрытия, элементы благоустройства и ограждения, соответствующие требованиям муниципального контракта.

6.2. Результат работ должен соответствовать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям, предъявляемым к такого рода работам в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

6.3. В случае выявления Муниципальным заказчиком несоответствия сведений об объемах, содержании и стоимости работ, отраженных в документах, фактически выполненным работам и их стоимости, определенной в соответствии с муниципальным контрактом, Муниципальный заказчик немедленно при обнаружении этого несоответствия уведомляет об этом Подрядчика и не подписывает документы о принятии работ до внесения Подрядчиком в них соответствующих изменений в срок, определенный Муниципальным заказчиком.

6.4. В случае выявления недостатков в выполненных работах на отдельных этапах исполнения Муниципального контракта фиксация и устранение таких недостатков производится в соответствии с требованиями Муниципального контракта.

6.5. По завершении всех работ по муниципальному контракту Подрядчик извещает Муниципального заказчика о необходимости приемки работ.

6.6. При обнаружении Муниципальным заказчиком в ходе окончательной приемки работ по муниципальному контракту дефектов (недоделок) в выполненных работах составляется двухсторонний акт со сроками их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность объекта. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Муниципальным заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты штрафных санкций, предусмотренных муниципальным контрактом. При не устранении Подрядчиком недостатков в сроки, указанные в акте (журнале работ), Муниципальный заказчик вправе поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.