## Локальная смета ЛС-01
"СОГЛАСОВАНО" | [14 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Генеральный директор ЗАО "ТВЭЛОблСервис" | [14 empty] | Директор |  |  |  |  | ЛОГБУ "Приозерский КЦСОН"
|  |  |  | Н.Н. Самойлова | [15 empty] | Н.Ю. Науменко
Наименование программного продукта | [9 empty] | SmetaWIZARD
Наименование редакции сметных нормативов | [9 empty] | Приказ Минстроя России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | [9 empty] | Приказ Минстроя России от 18.05.2022 № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26.08.2022 № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 № 490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 № 696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 № 91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 № 301/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 № 30/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2026 № 42/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр | [9 empty] | Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [9 empty] | Постановление Правительства Ленинградской области от 06.04.2026 № 275
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы | [9 empty] | ФГИС ЦС, конъюнктурный анализ
Наименование субъекта Российской Федерации | [9 empty] | Ленинградская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
Подключение электричехких проточных водонагревателей в здании ЛОГБУ "Приозерский КЦСОН"
(наименование стройки)
Подключение электричехких проточных водонагревателей в здании ЛОГБУ "Приозерский КЦСОН"
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № | [11 empty] | ЛС-01
Подключение электричехких проточных водонагревателей в здании ЛОГБУ "Приозерский КЦСОН"
(наименование работ и затрат)
Составлен |  | ресурсно-индексным |  |  |  | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен в текущем уровне цен |  |  |  |  | 2 квартал 2026 г.
Сметная стоимость |  |  |  |  | 23,57 |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 5,54 |  |  |  | тыс. руб.
в том числе: | [12 empty] | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  |  | 0,05 |  |  |  | тыс. руб.
строительных работ |  |  |  |  | 0,84 |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 9,5361 |  |  |  | чел.-ч
монтажных работ |  |  |  |  | 22,74 |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 0,0737 |  |  |  | чел.-ч
оборудования |  |  |  |  | 0 |  |  |  | тыс. руб.
прочих затрат |  |  |  |  | 0 |  |  |  | тыс. руб.
№ п.п. | Обоснование |  | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество | [7 empty] | Сметная стоимость, руб.
[8 empty] | на единицу измерения |  |  | коэффициенты |  |  | всего с учетом коэффициентов |  | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс |  | на единицу измерения в текущем уровне цен |  | коэффициенты |  | всего в текущем уровне цен
Раздел 1. <Раздел>
1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12
1 | ГЭСНм08-02-390-01 |  | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм |  |  |  | 100 м | 0,05 | [5 empty] | 0,05
| 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 0,8145 | [8 empty] | 476,25
| 1-100-39 |  | Средний разряд работы 3,9 |  |  |  | чел.-ч | 16,29 | [5 empty] | 0,8145 |  |  |  |  | 584,72 |  |  |  | 476,25
| 2 |  | ЭМ | [19 empty] | 0,03
|  |  | ОТм (ЗТм) |  |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 0,0005 | [8 empty] | 0,26
| [91.06.06-048] |  | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  | маш.-ч | 0,01 | [5 empty] | 0,0005 |  | 37,32 | 1,58 |  | 58,97 |  |  |  | 0,03
| 4-100-030 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  | чел.-ч | 0,01 | [5 empty] | 0,0005 |  |  |  |  | 525,15 |  |  |  | 0,26
| 4 |  | М | [19 empty] | 12,5
| 01.7.03.04-0001 |  | Электроэнергия |  |  |  | кВт-ч | 6,5664 | [5 empty] | 0,32832 |  |  |  |  | 9,73 |  |  |  | 3,19
| [01.7.15.07-0022] |  | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм |  |  |  | 1000 шт | 0,2 | [5 empty] | 0,01 |  | 261,09 | 1,23 |  | 321,14 |  |  |  | 3,21
| [01.7.15.14-0165] |  | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм |  |  |  | т | 0,001 | [5 empty] | 0,00005 |  | 99 190,96 | 1,23 |  | 122 004,88 |  |  |  | 6,1
|  |  | Итого прямые затраты | [19 empty] | 489,04
1.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а |  | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% |  |  |  | % | 2 | [5 empty] | 2 | [8 empty] | 9,53
|  |  | ФОТ | [19 empty] | 476,51
| Пр/812-049.3-1 |  | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 97% | [5 empty] | 97% | [8 empty] | 462,21
| Пр/774-049.3 |  | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 51% | [5 empty] | 51% | [8 empty] | 243,02
|  |  | Всего по позиции | [15 empty] | 24 076 |  |  |  | 1 203,8
2 | [20.2.05.04-0053] |  | Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, размеры 16х16 мм V=5/100 |  |  |  | 100 м | 0,05 | [5 empty] | 0,05 |  | 2 580,74 | 1,3 |  | 3 354,96 |  |  |  | 167,75
|  |  | Всего по позиции | [19 empty] | 167,75
3 | [21.1.06.09-0151] |  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок(N, PE)-660 V=5/1000 |  |  |  | 1000 м | 0,005 | [5 empty] | 0,005 |  | 47 048,63 | 1,25 |  | 58 810,79 |  |  |  | 294,05
|  |  | Всего по позиции | [19 empty] | 294,05
4 | ГЭСНм08-02-402-01 |  | Кабель трех-пятижильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 |  |  |  | 100 м | 0,35 | [5 empty] | 0,35
| 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 4,284 | [8 empty] | 2 476,58
| 1-100-38 |  | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | чел.-ч | 12,24 | [5 empty] | 4,284 |  |  |  |  | 578,1 |  |  |  | 2 476,58
| 2 |  | ЭМ | [19 empty] | 111,26
|  |  | ОТм (ЗТм) |  |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 0,07 | [8 empty] | 48,5
| 91.05.05-015 |  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.-ч | 0,1 | [5 empty] | 0,035 |  |  |  |  | 1 643,14 |  |  |  | 57,51
| 4-100-060 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0,1 | [5 empty] | 0,035 |  |  |  |  | 794,34 |  |  |  | 27,8
| 91.14.02-001 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0,1 | [5 empty] | 0,035 |  |  |  |  | 569,98 |  |  |  | 19,95
| 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0,1 | [5 empty] | 0,035 |  |  |  |  | 591,34 |  |  |  | 20,7
| 91.17.04-233 |  | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  | маш.-ч | 2,16 | [5 empty] | 0,756 |  |  |  |  | 44,71 |  |  |  | 33,8
| 4 |  | М | [19 empty] | 137,28
| 01.7.03.04-0001 |  | Электроэнергия |  |  |  | кВт-ч | 0,4416 | [5 empty] | 0,15456 |  |  |  |  | 9,73 |  |  |  | 1,5
| [01.7.06.05-0041] |  | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  |  | м | 13,33 | [5 empty] | 4,6655 |  | 5,87 | 0,89 |  | 5,22 |  |  |  | 24,35
| [01.7.06.07-0002] |  | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  |  |  | 10 м | 0,55 | [5 empty] | 0,1925 |  | 37,71 | 1,76 |  | 66,37 |  |  |  | 12,78
| [01.7.11.07-0227] |  | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  | кг | 1,9 | [5 empty] | 0,665 |  | 155,63 | 0,79 |  | 122,95 |  |  |  | 81,76
| [14.4.02.04-0142] |  | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  | кг | 0,4 | [5 empty] | 0,14 |  | 79,88 | 1,51 |  | 120,62 |  |  |  | 16,89
|  |  | Итого прямые затраты | [19 empty] | 2 773,62
4.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а |  | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% |  |  |  | % | 2 | [5 empty] | 2 | [8 empty] | 49,53
|  |  | ФОТ | [19 empty] | 2 525,08
| Пр/812-049.3-1 |  | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 97% | [5 empty] | 97% | [8 empty] | 2 449,33
| Пр/774-049.3 |  | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 51% | [5 empty] | 51% | [8 empty] | 1 287,79
|  |  | Всего по позиции | [15 empty] | 18 743,63 |  |  |  | 6 560,27
5 | [21.1.06.09-0151] |  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок(N, PE)-660 V=35/1000 |  |  |  | 1000 м | 0,035 | [5 empty] | 0,035 |  | 47 048,63 | 1,25 |  | 58 810,79 |  |  |  | 2 058,38
|  |  | Всего по позиции | [19 empty] | 2 058,38
6 | ГЭСНм08-03-526-01 |  | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А |  |  |  | шт | 2 | [5 empty] | 2
| 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 2,68 | [8 empty] | 1 567,05
| 1-100-39 |  | Средний разряд работы 3,9 |  |  |  | чел.-ч | 1,34 | [5 empty] | 2,68 |  |  |  |  | 584,72 |  |  |  | 1 567,05
| 2 |  | ЭМ | [19 empty] | 9,66
| 91.17.04-233 |  | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  | маш.-ч | 0,108 | [5 empty] | 0,216 |  |  |  |  | 44,71 |  |  |  | 9,66
| 4 |  | М | [19 empty] | 599,62
| [01.3.01.02-0002] |  | Вазелин технический |  |  |  | кг | 0,006 | [5 empty] | 0,012 |  | 150,04 | 1,82 |  | 273,07 |  |  |  | 3,28
| [01.7.02.09-0002] |  | Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм |  |  |  | кг | 0,001 | [5 empty] | 0,002 |  | 187,38 | 0,89 |  | 166,77 |  |  |  | 0,33
| 01.7.03.04-0001 |  | Электроэнергия |  |  |  | кВт-ч | 0,0208 | [5 empty] | 0,0416 |  |  |  |  | 9,73 |  |  |  | 0,4
| [01.7.06.05-0041] |  | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  |  | м | 1 | [5 empty] | 2 |  | 5,87 | 0,89 |  | 5,22 |  |  |  | 10,44
| [01.7.11.07-0227] |  | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  | кг | 0,07 | [5 empty] | 0,14 |  | 155,63 | 0,79 |  | 122,95 |  |  |  | 17,21
| [01.7.15.03-0042] |  | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | кг | 0,049 | [5 empty] | 0,098 |  | 174,93 | 1,09 |  | 190,67 |  |  |  | 18,69
| [01.7.15.07-0014] |  | Дюбели распорные полипропиленовые |  |  |  | 100 шт | 0,014 | [5 empty] | 0,028 |  | 41,71 | 1,23 |  | 51,3 |  |  |  | 1,44
| [01.7.20.04-0005] |  | Нитки швейные армированные |  |  |  | кг | 0,001 | [5 empty] | 0,002 |  | 395,65 | 1,6 |  | 633,04 |  |  |  | 1,27
| [07.2.07.04-0007] |  | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката |  |  |  | т | 0,001 | [5 empty] | 0,002 |  | 105 278,81 | 1,34 |  | 141 073,61 |  |  |  | 282,15
| [14.4.02.04-0142] |  | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  | кг | 0,036 | [5 empty] | 0,072 |  | 79,88 | 1,51 |  | 120,62 |  |  |  | 8,68
| [14.4.03.06-0001] |  | Лак электроизоляционный МЛ-92 |  |  |  | кг | 0,006 | [5 empty] | 0,012 |  | 157,44 | 1,35 |  | 212,54 |  |  |  | 2,55
| [20.1.02.23-0082] |  | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 |  |  |  | 10 шт | 0,1 | [5 empty] | 0,2 |  | 944,69 | 1,34 |  | 1 265,88 |  |  |  | 253,18
|  |  | Итого прямые затраты | [19 empty] | 2 176,33
6.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а |  | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% |  |  |  | % | 2 | [5 empty] | 2 | [8 empty] | 31,34
|  |  | ФОТ | [19 empty] | 1 567,05
| Пр/812-049.3-1 |  | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 97% | [5 empty] | 97% | [8 empty] | 1 520,04
| Пр/774-049.3 |  | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 51% | [5 empty] | 51% | [8 empty] | 799,2
|  |  | Всего по позиции | [15 empty] | 2 263,46 |  |  |  | 4 526,91
7 | ТЦ_62.1.01.02_47_504793091533_19.08.2026_02_1 |  | Дифференциальный автоматический выключатель электронный 1P+N Эра АД-32 D326E2C16А10 |  |  |  | шт | 2 | [5 empty] | 2 |  |  |  |  | 1 813 |  |  |  | 3 626
|  |  | Всего по позиции | [19 empty] | 3 626
8 | ГЭСНм08-03-591-10 |  | Розетка штепсельная: полугерметическая и герметическая |  |  |  | 100 шт | 0,02 | [5 empty] | 0,02
| 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 1,2176 | [8 empty] | 741,51
| 1-100-42 |  | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  | чел.-ч | 60,88 | [5 empty] | 1,2176 |  |  |  |  | 608,99 |  |  |  | 741,51
| 2 |  | ЭМ | [19 empty] | 6,2
|  |  | ОТм (ЗТм) |  |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 0,0032 | [8 empty] | 2,22
| 91.05.05-015 |  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.-ч | 0,08 | [5 empty] | 0,0016 |  |  |  |  | 1 643,14 |  |  |  | 2,63
| 4-100-060 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0,08 | [5 empty] | 0,0016 |  |  |  |  | 794,34 |  |  |  | 1,27
| 91.14.02-001 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0,08 | [5 empty] | 0,0016 |  |  |  |  | 569,98 |  |  |  | 0,91
| 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0,08 | [5 empty] | 0,0016 |  |  |  |  | 591,34 |  |  |  | 0,95
| 91.17.04-233 |  | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  | маш.-ч | 2,97 | [5 empty] | 0,0594 |  |  |  |  | 44,71 |  |  |  | 2,66
| 4 |  | М | [19 empty] | 30,23
| [01.7.11.07-0227] |  | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  | кг | 0,024 | [5 empty] | 0,00048 |  | 155,63 | 0,79 |  | 122,95 |  |  |  | 0,06
| [01.7.15.03-0042] |  | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | кг | 2,73 | [5 empty] | 0,0546 |  | 174,93 | 1,09 |  | 190,67 |  |  |  | 10,41
| 08.3.07.01-0052 |  | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм |  |  |  | т | 0,014 | [5 empty] | 0,00028 |  |  |  |  | 49 213,32 |  |  |  | 13,78
| [14.4.03.03-0002] |  | Лак битумный БТ-123 |  |  |  | т | 0,0027 | [5 empty] | 0,000054 |  | 82 698,14 | 1,34 |  | 110 815,51 |  |  |  | 5,98
|  |  | Итого прямые затраты | [19 empty] | 780,16
8.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а |  | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% |  |  |  | % | 2 | [5 empty] | 2 | [8 empty] | 14,83
|  |  | ФОТ | [19 empty] | 743,73
| Пр/812-049.3-1 |  | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 97% | [5 empty] | 97% | [8 empty] | 721,42
| Пр/774-049.3 |  | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 51% | [5 empty] | 51% | [8 empty] | 379,3
|  |  | Всего по позиции | [15 empty] | 94 785,5 |  |  |  | 1 895,71
9 | [20.4.03.05-1023] |  | Розетка открытого монтажа, стационарная, 16 А, 200-250 В, 2P+PE, IP44 |  |  |  | шт | 2 | [5 empty] | 2 |  | 390,01 | 0,87 |  | 339,31 |  |  |  | 678,62
|  |  | Всего по позиции | [19 empty] | 678,62
10 | ГЭСН18-02-005-01 |  | Монтаж проточных водонагревателей электрических |  |  |  | шт | 2 | [5 empty] | 2
| 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 0,54 | [8 empty] | 283,58
| 1-100-30 |  | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  | чел.-ч | 0,27 | [5 empty] | 0,54 |  |  |  |  | 525,15 |  |  |  | 283,58
| 4 |  | М | [19 empty] | 3,99
| 01.7.03.04-0001 |  | Электроэнергия |  |  |  | кВт-ч | 0,0208 | [5 empty] | 0,0416 |  |  |  |  | 9,73 |  |  |  | 0,4
| [01.7.06.11-0021] |  | Ленты герметизирующие на основе фторопласта-4Д, антикоррозийностойкие, с липким слоем с одной стороны для уплотнения неподвижных резьбовых соединений трубопроводов, ширина 10 мм, толщина 0,1 мм |  |  |  | кг | 0,001 | [5 empty] | 0,002 |  | 911,59 | 1,97 |  | 1 795,83 |  |  |  | 3,59
|  |  | Итого прямые затраты | [19 empty] | 287,57
|  |  | ФОТ | [19 empty] | 283,58
| Пр/812-016.0-1 |  | НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | % | 121% | [5 empty] | 121% | [8 empty] | 343,13
| Пр/774-016.0 |  | СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | % | 72% | [5 empty] | 72% | [8 empty] | 204,18
|  |  | Всего по позиции | [15 empty] | 417,44 |  |  |  | 834,88
|  |  | Итого прямые затраты по разделу 1. <Раздел> | [19 empty] | 13 436,75
в том числе
|  |  | оплата труда (ОТ) | [19 empty] | 5 544,97
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | [19 empty] | 127,15
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) | [19 empty] | 50,98
|  |  | материальные ресурсы | [19 empty] | 7 713,65
|  |  | перевозка | [19 empty] | 0
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | [19 empty] | 5 595,95
|  |  | Итого накладные расходы | [19 empty] | 5 496,13
|  |  | Итого сметная прибыль | [19 empty] | 2 913,49
|  |  | Итого оборудование | [19 empty] | 0
|  |  | Итого прочие затраты | [19 empty] | 0
|  |  | Итого по разделу 1. <Раздел> | [19 empty] | 21 846,37
в том числе
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН | [19 empty] | 3 626
|  |  | оборудование, отсутствующее в ФРСН | [19 empty] | 0
справочно
|  |  | затраты труда рабочих | [19 empty] | 9,5361
|  |  | затраты труда машинистов | [19 empty] | 0,0737
ИТОГИ ПО СМЕТЕ
|  |  | ВСЕГО строительные работы | [19 empty] | 834,88
в том числе
|  |  | Всего прямые затраты | [19 empty] | 287,57
в том числе
|  |  | оплата труда (ОТ) | [19 empty] | 283,58
|  |  | материальные ресурсы | [19 empty] | 3,99
|  |  | Всего ФОТ (справочно) | [19 empty] | 283,58
|  |  | Всего накладные расходы | [19 empty] | 343,13
|  |  | Всего сметная прибыль | [19 empty] | 204,18
|  |  | ВСЕГО монтажные работы | [19 empty] | 21 011,49
в том числе
|  |  | Всего прямые затраты | [19 empty] | 13 149,18
в том числе
|  |  | оплата труда (ОТ) | [19 empty] | 5 261,39
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | [19 empty] | 127,15
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) | [19 empty] | 50,98
|  |  | материальные ресурсы | [19 empty] | 7 709,66
|  |  | Всего ФОТ (справочно) | [19 empty] | 5 312,37
|  |  | Всего накладные расходы | [19 empty] | 5 153
|  |  | Всего сметная прибыль | [19 empty] | 2 709,31
|  |  | ВСЕГО по смете | [19 empty] | 21 846,37
в том числе
|  |  | Всего прямые затраты | [19 empty] | 13 436,75
в том числе
|  |  | оплата труда (ОТ) | [19 empty] | 5 544,97
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | [19 empty] | 127,15
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) | [19 empty] | 50,98
|  |  | материальные ресурсы | [19 empty] | 7 713,65
|  |  | перевозка | [19 empty] | 0
|  |  | Всего ФОТ (справочно) | [19 empty] | 5 595,95
|  |  | Всего накладные расходы | [19 empty] | 5 496,13
|  |  | Всего сметная прибыль | [19 empty] | 2 913,49
|  |  | Всего оборудование | [19 empty] | 0
|  |  | Всего прочие затраты | [19 empty] | 0
Справочно
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН | [19 empty] | 3 626
|  |  | оборудование, отсутствующее в ФРСН | [19 empty] | 0
|  |  | затраты труда рабочих | [19 empty] | 9,5361
|  |  | затраты труда машинистов | [19 empty] | 0,0737
|  |  | Итого | [19 empty] | 21 846,37
|  |  | Компенсация НДС по УСН (без НР и СП; с перевозкой) |  |  |  |  | ((7 713,65+0+0+127,15)*22%) = 1 724,98 | [12 empty] | 22% |  | 1 724,98
|  |  | Итого | [19 empty] | 23 571,35
в том числе НДС 5 % - 1 122,45
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]