«УТВЕРЖДАЮ»

Директор

ГБПОУ Центр НПМР ЛО

_____________Л.В. Маркитан

«__» ____________ 2024 г.

ПРОЕКТ КОНТРАКТА

Контракт № ЕП-12.2024
Оказание услуг по комплексному техническому обслуживанию узлов учета тепловой энергии и тепловых пунктов в здании филиала ГБПОУ Центр НПМР ЛО г. Выборг.
	г. Санкт-Петербург
	«__» ____________ 2024 г.


Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Центр непрерывного профессионального медицинского развития Ленинградской области» (ГБПОУ Центр НПМР ЛО) (далее – «Заказчик»), в лице ___________________, действующего на основании ______, с одной стороны, и
[Полное наименование исполнителя] (далее – «Исполнитель»), в лице [Должность руководителя исполнителя (Родительный падеж)] [ФИО руководителя исполнителя (Родительный падеж)], действующего на основании [Документ-основание для подписания контракта руководителем исполнителя (Родительный падеж)], с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок, и по результатам проведения Закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) (идентификационный код закупки 242780211313947060100100090000000244), на основании п.5 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – «Федеральный закон о контрактной системе»), заключили настоящий контракт (далее – «Контракт») о нижеследующем:
1. Предмет контракта
1. Исполнитель обязуется собственными силами и (или) с привлечением соисполнителей своевременно оказывать услуги по комплексному техническому обслуживанию узлов учета тепловой энергии и тепловых пунктов (далее – «Услуги»), а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги, оказанные надлежащим образом.
1. Услуги по настоящему Контракту оказываются в соответствии с Описанием объекта закупки, являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта (Приложение № 1 к настоящему Контракту).
1. Место оказания Услуг (далее – «Место оказания услуг»):
- Ленинградская область, г. Выборг, Ленинградское шоссе, д. 26А, 

1. Срок оказания услуг: с момента заключения Контракта по 31 декабря 2025 года.
2. Цена Контракта
2. Цена Контракта является твердой, не может изменяться в ходе исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Контрактом и (или) предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Цена Контракта составляет [Цена контракта], в том числе НДС [Ставка НДС, подлежащего оплате] % в сумме [Размер НДС, выраженный в денежном эквиваленте]/ НДС не облагается (если Исполнитель применяет упрощенную систему налогообложения).
Расчет цены контракта произведен в Приложение № 2 к настоящему Контракту.
2. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.
2. В общую цену Контракта включены все расходы Исполнителя, необходимые для осуществления им своих обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы, другие обязательные платежи и иные расходы, связанные с оказанием услуг.
2. Оплата по Контракту производится в следующем порядке:
Оплата производится по казначейской системе исполнения бюджета в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в Контракте, согласно графику приёма поручений, на оплату расходов.
2. Оплата по Контракту осуществляется за счет средств: Бюджетные средства. КФО 0705, 
КВР 244, КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества».
2. Расчет по Контракту, осуществляется Заказчиком в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты 
подписания Сторонами документа, подтверждающего приемку оказанных услуг (этапа оказания услуг).
2. В случае расчетов за неполный месяц предоставления Услуг, их стоимость рассчитывается, исходя из фактического количества дней предоставления услуги.
2. Заказчик вправе удержать суммы неисполненных Исполнителем требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе, из суммы, подлежащей оплате Исполнителю по настоящему Контракту.
2. В случае, если оплата Заказчиком по настоящему Контракту осуществляется за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, при уменьшении в соответствии с Бюджетным кодексом получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии, размер и (или) сроки оплаты и (или) объем товара может быть изменен по соглашению Сторон на основании ч. 5 ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ.
2. Заказчик по согласованию с Исполнителем в ходе исполнения Контракта вправе изменить не более чем на 10% предусмотренный Контрактом объем услуг при изменении потребности в услугах, на оказание которых заключен Контракт. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему услуг исходя из установленной в Контракте цены единицы услуги, но не более чем на 10% цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема услуг Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы услуги.
2. Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе снизить цену Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема услуги, качества выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий Контракта.
3. Права и обязанности сторон
3. Заказчик имеет право:
3. Досрочно принять и оплатить услуги в соответствии с условиями Контракта.

3. По согласованию с Исполнителем изменить объем услуг в соответствии с условиями Контракта.

3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

3. Осуществлять иные права, предусмотренные Контрактом и (или) законодательством Российской Федерации.

3. Требовать возмещения неустойки и (или) убытков, причиненных по вине Исполнителя.
3. Заказчик обязан:
3. Обеспечить приемку оказанных по Контракту услуг по объему и качеству.
3. Проводить экспертизу соответствия качества оказываемых услуг требованиям, установленным Контрактом, своими силами или путем привлечения экспертов, экспертных организаций.
3. Оплатить услуги в порядке, предусмотренном Контрактом.
3. Своевременно предоставить Исполнителю информацию, необходимую для исполнения Контракта.
3. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Контрактом.
3. Исполнитель вправе:
3. Требовать приемки и оплаты услуг в объеме, порядке, сроки и на условиях, предусмотренных Контрактом.
3. По согласованию с Заказчиком досрочно оказать услуги.
3. Требовать возмещения убытков, причиненных Исполнителю по вине Заказчика в ходе исполнения Контракта.
3. Привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (соисполнителей).
3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения соисполнителем обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Исполнителем, осуществлять замену соисполнителя, с которым ранее был заключен договор, на другого соисполнителя.
3. Осуществлять иные права, предусмотренные Контрактом и (или) законодательством Российской Федерации.
3. Исполнитель обязан:
3. Оказать услуги в сроки, предусмотренные Контрактом.
3. Соблюдать действующие у Заказчика правила внутреннего трудового распорядка, правила техники безопасности, пожарной и экологической безопасности, а также пропускной режим.
3. Не предоставлять другим лицам или разглашать иным способом конфиденциальную информацию, полученную в результате исполнения обязательств по Контракту.
3. По требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком устранить допущенные по своей вине в оказанных услугах недостатки или иные отступления от условий Контракта.
3. Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.
3. Возвратить сумму излишне полученных денежных средств в случае установления контролирующими органами фактов оплаты Заказчиком услуг сверх фактически оказанного объема услуг, использования при оказании услуг материалов, не предусмотренных сметами к Контракту, изменения способа оказания услуг при отсутствии соответствующих согласований с Заказчиком.
3. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Контрактом и (или) законодательством Российской Федерации.
4. Порядок сдачи и приемки услуг
4. Отчетным периодом по настоящему Контракту является календарный месяц, в котором услуги были оказаны.

4. В срок не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты окончания очередного отчетного периода, установленного Контрактом, Исполнитель представляет Заказчику документ о приемке оказанных услуг:

- акт сдачи-приемки оказанных услуг;

- счёт на оплату;

- счёт-фактура (при необходимости);
- акт проверки технического состояния. 
Для проверки предоставленных Исполнителем результатов оказанных услуг, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов услуг, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе.
4. Для проведения экспертизы оказанной услуги эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Исполнителя дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта и отдельным этапам исполнения Контракта. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке оказанной услуги, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.
4. По решению Заказчика для приемки оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения Контракта может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из 5 (Пяти) человек.
4. Заказчик в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения документа о приемке оказанных услуг, производит проверку соответствия состава и качества оказанных Исполнителем услуг требованиям описания объекта закупки и в случае отсутствия претензий к оказанным услугам подписывает документ о приемке оказанных услуг.
4. В случае наличия претензий к объему и качеству оказанных услуг Заказчик направляет Исполнителю мотивированный отказ от подписания документа о приемке оказанных услуг.
4. В случае, когда предоставление услуг осуществлено с отступлением от условий Описания объекта закупки, Сторонами составляется двусторонний акт с указанием недостатков и перечня необходимых доработок. Исполнитель обязан устранить недостатки и произвести необходимые доработки без дополнительной оплаты в пределах суммы настоящего Контракта и в сроки, предварительно согласованные с Заказчиком. Такой срок не может превышать 10 (Десять) календарных дней.
После предоставления доработанных отчетных документов, приемка услуг осуществляется в соответствии с пунктами 4.2 и 4.3 Контракта.
4. В случае необходимости проверки качества оказанных услуг Заказчик имеет право направить специалистов-экспертов, а Исполнитель обязан обеспечить необходимые условия для их работы.
4. Исполнитель вправе исполнить свои обязательства досрочно, в случае получения письменного согласия Заказчика. При согласии с досрочным исполнением обязательств Заказчик обязуется оперативно рассмотреть представленный Исполнителем документ о приемке оказанных услуг в порядке, установленном настоящим разделом.
Оплата услуг производится в соответствии с разделом 2 настоящего Контракта.
4. После оказания услуг, Исполнитель представляет Заказчику промежуточный документ о приемке оказанных услуг. Сдача и приемка оказанных услуг, предусмотренных в отчетном периоде (отдельным этапом оказания услуг, если Контрактом предусмотрены этапы), подписание промежуточных документов о приемке оказанных услуг осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные пунктами 4.1 - 4.9 Контракта.
4. В качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) передачу оказанных услуг, может быть предоставлен универсальный передаточный документ (счета-фактуры (при необходимости).
4. Ответственные лица со стороны Заказчика: заместитель директора по административно-хозяйственной части Борисов Юрий Александрович; номер контактного телефона: 8 (812) 317-33-20, адрес электронной почты: info@med-lo.ru
4. Ответственное лицо со стороны Исполнителя: _________________, номер контактного телефона: ________________, адрес электронной почты:
5. Ответственность сторон
5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафов, пеней), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену контракта.
5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере 1/300 действующей на день уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
5. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.
5. Размер штрафа по каждому факту неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2017 № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063» (далее – «Постановление № 1042») в следующем порядке:
5. 1 000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).
5. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе направить Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем.
5. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом.
5. Размер штрафа по каждому факту неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, устанавливается в соответствии с Постановлением № 1042 в следующем порядке:
5. 10 % цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей.
5. Исполнитель несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств соисполнителем в соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 403 Гражданского кодекса Российской Федерации.
6. Форс-мажорные обстоятельства
6. Стороны не несут ответственность за полное или частичное неисполнение предусмотренных настоящим Контрактом обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.
6. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Контракту вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 3 (Трёх) рабочих дней с даты их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.
6. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть настоящий Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.
6. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.
7. Антикоррупционная оговорка
7. Во исполнение Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»:
7. Стороны Контракта обязуются соблюдать применимое на территории Российской Федерации законодательство по противодействию коррупции и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и принятые во исполнение таких законов подзаконные акты.
7. При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь неправомерных целей.
7. При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Контракта законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, либо как действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
7. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей антикоррупционной оговорки Контракта, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Контракту до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
7. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей антикоррупционной оговорки Контракта контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающиеся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, либо в действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
7. В случае подтверждения нарушения Стороной обязательств воздержаться от запрещенных в настоящей антикоррупционной оговорке Контракта действий и/или неполучения другой Стороной в установленный срок подтверждения, что нарушение обязательств не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Контракт в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона по чьей инициативе был расторгнут настоящий Контракт, в соответствии с положениями настоящей антикоррупционной оговорки Контракта, вправе требовать возмещение реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.
8. Порядок разрешения споров
8.1. Все споры, возникающие из Контракта, Стороны могут разрешать путем переговоров.

8.2. Все споры, возникающие из Контракта, подлежат передаче на разрешение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

8.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области Стороны принимают предусмотренные настоящим разделом меры по досудебному урегулированию спора, за исключением дел, для которых согласно части 5 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации  принятие сторонами мер по досудебному урегулированию не является обязательным.

8.4. Претензия должна быть составлена в письменной форме и направлена одной Стороной другой Стороне по адресу Стороны-адресата, установленному Контрактом, с использованием курьерской доставки с отметкой о вручении либо с использованием почтовой связи заказным или ценным письмом с уведомлением о вручении. Момент получения претензии Стороной-адресатом определяется в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

8.5. Сторона должна дать в письменной форме ответ на претензию по существу в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения претензии.

8.6. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, которой предъявлена претензия; обстоятельства, являющиеся основанием для предъявления претензии, со ссылками на соответствующие пункты настоящего Контракта и (или) нормативные правовые акты; требования; информацию о мерах, которые будут осуществлены в случае отклонения претензии (приостановка исполнения обязательств, передача спора на разрешение суда и т.д.); дату и регистрационный номер претензии; подпись уполномоченного лица; перечень прилагаемых документов.

8.7. Если требования в претензии подлежат денежной оценке, в претензии указывается требуемая денежная сумма и ее полный и обоснованный расчет.

8.8. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы, которые отсутствуют у Стороны-адресата, их копии либо выписки из них.

8.9. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению Стороны, предъявившей претензию, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

8.10. При отклонении претензии полностью или частично либо неполучении ответа в установленные для ее рассмотрения сроки, либо неисполнении требований по претензии в установленные для их исполнения сроки, либо невручении претензии по обстоятельствам, зависящим от Стороны-адресата, Сторона, предъявившая претензию, вправе после наступления любого из указанных событий передать спор на разрешение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

9. Расторжение контракта
9. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и положениями статьи 95 Федерального закона о контрактной системе.

10. Срок действия и порядок изменения Контракта
10. Контракт вступает в силу с даты его заключения Сторонами и действует по «31» декабря 2025 года (включительно), а в части неисполненных обязательств по Контракту Сторонами до полного их исполнения. 
10. Контракт считается заключенным в день размещения Контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, в электронном магазине Ленинградской области.
10. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон, в том числе в следующих случаях:
10. при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема услуг, качества оказываемых услуг и иных условий Контракта.
10. если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный Контрактом объем услуг не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный Контрактом объем оказываемых услуг не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему услуг, исходя из установленной в Контракте цены единицы услуг, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема услуг Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы услуг.
10. в случае, если оплата Заказчиком по настоящему Контракту осуществляется за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, при уменьшении в соответствии с Бюджетным кодексом получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии, размер и (или) сроки оплаты и (или) объем товара может быть изменен по соглашению Сторон на основании ч. 5 ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ.
10. если при исполнении Контракта изменяется срок исполнения отдельного этапа (отдельных этапов) исполнения Контракта в рамках срока исполнения Контракта, предусмотренного при его заключении.
10. Все изменения и дополнения к Контракту оформляются письменно, в виде дополнительных соглашений, подписываются каждой из Сторон и являются неотъемлемой частью Контракта.
10.  Прекращение срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий.
10.  Прекращение действия Контракта не влечет за собой прекращения действия обязательств по Контракту, и они действуют до полного их исполнения. 
11. Прочие условия
11. При исполнении Контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона о контрактной системе) по согласованию Заказчика с Исполнителем допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.
11. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных статьей 95 Федерального закона о контрактной системе.
11. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение 3 (трех) рабочих дней с даты такого изменения.
11. При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случаев, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
11. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по такому Контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
11.  Во всем, что не оговорено в Контракте, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
11.  Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету Контракта и ставших им известными в ходе исполнения Контракта.
11. Исполнитель гарантирует качество оказания всех услуг.

11. Если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или Контрактом, любая корреспонденция, связанная с Контрактом, будет считаться надлежащим образом доставленной Стороной другой Стороне и полученной ею, если она:
- передана нарочно лично уполномоченному представителю другой Стороны под расписку;

- направлена другой Стороне по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Контракте.

- направлена другой Стороне посредством ЭДО;

- по адресу электронной почты;

- иными средствами связи и доставки корреспонденции, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Стороной, в адрес которой она направлена.

Корреспонденция считается доставленной Стороне также в случаях, если:

- Сторона отказалась от получения корреспонденции и этот отказ зафиксирован организацией почтовой связи;

- несмотря на почтовое уведомление Сторона не явилась за получением направленной корреспонденции, о чем организация почтовой связи уведомила отправителя;

- корреспонденция не вручена в связи с отсутствием Стороны по указанному адресу, о чем организация почтовой связи уведомила отправителя.
11. Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного электронными цифровыми подписями, уполномоченных на подписание Контракта лиц обеих Сторон. Электронная цифровая подпись в настоящем электронном документе, сертификат которой содержит необходимые при осуществлении данных отношений сведения о правомочиях его владельца, признается равнозначной собственноручной подписи лица в документе на бумажном носителе, заверенном печатью собственноручной подписи лица в документе на бумажном носителе, заверенном печатью.
11.  К Контракту прилагаются:
Приложение № 1 «Описание объекта закупки»;
Приложение № 2 «Расчет цены контракта»;
Приложение № 3 «Акт сдачи-приемки оказанных услуг (форма)».
12. Реквизиты сторон
	Заказчик:

ГБПОУ Центр НПМР ЛО 

Юридический адрес: 188655, Ленинградская обл., 

Всеволожский район, г. Сертолово, ул. Ветеранов, д. 7

Адрес для корреспонденции (фактический адрес): 

194291, г. Санкт-Петербург, пр. Луначарского, д.45

Телефон/факс: +7 (812) 317-33-20                                     

e-mail: info@med-lo.ru

ИНН 7802113139     

КПП 470601001

ОГРН 1037804024125

ОКПО 47969323      

ОКТМО 41612102

ОКВЭД 85.21                                                   

Платежные реквизиты:

Наименование Банка 

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//

УФК по Ленинградской области

г. Санкт-Петербург 

БИК 044030098,

Номер казначейского счета 03224643410000004500

ЕКС 40102810745370000098,

Комитет финансов Ленинградской области 

(ГБПОУ ЦЕНТР НПМР ЛО, л/с 20746986072)


	Исполнитель:



	от Заказчика
	от Исполнителя

	Директор

_________________ / _______________

Контракт подписан усиленной электронной подписью 
	__________

_________________ / ________________

Контракт подписан усиленной электронной подписью


Приложение № 1
к Контракту
от [Дата заключения контракта] г.
№ ЕП-12.2024
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Наименование объекта закупки: Оказание услуг по комплексному техническому обслуживанию узлов учета тепловой энергии и тепловых пунктов в здании филиала ГБПОУ Центр НПМР ЛО г. Выборг. 
Объем оказания услуг: в соответствии с Описанием объекта закупки.
Место оказания услуг: Ленинградская область, г. Выборг, Ленинградское шоссе, д. 26 А.
Сроки (период) оказания услуг: Работы проводятся в соответствии с Перечнем услуг по техническому обслуживанию ИТП, УУТЭ. 
В цену контракта включена: стоимость оказания услуг, оплачиваемая заказчиком исполнителю за полное выполнение исполнителем своих обязательств по выполнению контракта, в том числе стоимость сопутствующих услуг, оплачиваемую Заказчиком Исполнителю за полное выполнение своих обязательств по контракту, в том числе: в цену работ включены все расходы, предусмотренные для технического обслуживания индивидуального теплового пункта (ИТП), системы отопления и водоснабжения и коммерческого узла учета тепловой энергии (УУТЭ), в том числе расходные материалы, детали и запасные части, налоги, сборы и иные обязательные платежи. 
Перечень услуг по техническому обслуживанию ИТП, УУТЭ:
	№ п/п
	Вид работ
	Ед. изм.
	Кол-во ед. изм.

	1
	обеспечение содержания в исправном состоянии КУУТЭ (общ.) на 2024 г.
	месяц
	10

	2
	обеспечение содержания в исправном состоянии КУУТЭ (уч.) на 2024 г.
	месяц
	10

	3
	обеспечение содержания в исправном состоянии ТП с подготовкой системы отопления (промывка СО) здания к отопительному сезону (общ.) на 2024 г.
	месяц
	10

	4
	обеспечение содержания в исправном состоянии ТП с подготовкой системы отопления (промывка СО) здания к отопительному сезону (уч.) на 2024 г.
	месяц
	10

	5
	обеспечение содержания в исправном состоянии счетчика ХВС (общ.) на 2024 г.
	месяц
	10

	6
	обеспечение содержания в исправном состоянии счетчика ХВС (уч.) на 2024 г.
	месяц
	10

	7
	Организация метрологической подготовки приборов КУУТЭ с заменой расходомера Питерфлоу РС 20 № 294764 на 2024 г.
	усл. ед.
	1

	8
	обеспечение содержания в исправном состоянии КУУТЭ (общ.) на 2025 г.
	месяц
	12

	9
	обеспечение содержания в исправном состоянии КУУТЭ (уч.) на 2025 г.
	месяц
	12

	10
	обеспечение содержания в исправном состоянии ТП с подготовкой системы отопления (промывка СО) здания к отопительному сезону (общ.) на 2025 г.
	месяц
	12

	11
	обеспечение содержания в исправном состоянии ТП с подготовкой системы отопления (промывка СО) здания к отопительному сезону (уч.) на 2025 г.
	месяц
	12

	12
	обеспечение содержания в исправном состоянии счетчика ХВС (общ.) на 2025 г.
	месяц
	12

	13
	обеспечение содержания в исправном состоянии счетчика ХВС (уч.) на 2025 г.
	месяц
	12

	14
	Организация метрологической подготовки приборов КУУТЭ  на 2025 г
	усл. ед.
	1


ЗАКАЗЧИК обязуется: 

Обеспечить беспрепятственный допуск представителям ИСПОЛНИТЕЛЯ в помещения здания, доступ в которые необходим при выполнении обязательств. 

Передать Исполнителю номера служебных и мобильных телефонов ответственных работников Заказчика, уполномоченных принимать решения по вопросам, зависящим от Заказчика.

Соблюдать действующие нормативные технические требования в части исправного состояния запорной арматуры и отключающих устройств.

Обеспечить бережное отношение к санитарно-техническому и иному оборудованию и их сохранность.

Производить ремонтные работы системы отопления в здании или ремонтные работы в тепловом узле только по согласованию с ИСПОЛНИТЕЛЕМ и с учетом его рекомендаций на ведение работ.

Обеспечить условия для работы персонала ИСПОЛНИТЕЛЯ в месте установки приборов в соответствии с санитарными нормами, правилами по техники безопасности, пожарной безопасности и «Подготовки и проведения отопительного сезона в Ленинградской области», а именно:

· освобождение от посторонних предметов;

· осушение в случае затопления;

· освещение рабочей зоны;

· санэпидблагополучие от насекомых и грызунов.

Предоставить ИСПОЛНИТЕЛЮ проектную и техническую документацию на оборудование в полном объеме одновременно с подписанием настоящего Договора. Оплачивать корректировку / выпуск проектной и исполнительной документации. 

Предоставить ИСПОЛНИТЕЛЮ копию Договора с теплоснабжающей организацией со всеми приложениями. ЗАКАЗЧИК официально предупреждает обо всех изменениях в договоре с теплоснабжающей организацией.

Оплачивать материалы, необходимые для исправного функционирования оборудования ИТП (демонтаж / монтаж и пуско-наладочные работы выполняются Исполнителем без дополнительной платы). Оплачивать ремонт оборудования в случае выхода его из строя, а при невозможности ремонта – его замену.

Перед началом отопительного сезона письменно информировать ИСПОЛНИТЕЛЯ о дате включения теплоносителя.

ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется:

Обеспечить техническое обслуживание в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, правил безопасности и охраны труда, правил и норм пожарной безопасности, правил и норм эксплуатации КИПиА, правил пользования коммунальными услугами, правил учета тепловой энергии, в соответствии с требованиями теплоснабжающей организации и в соответствии с регламентом проведения работ. 
Выполнять все работы в соответствии с действующими требованиями технической и эксплуатационной безопасности.

Предъявлять ИТП, с оформлением соответствующих актов, теплоснабжающей организации.

Не разглашать третьим лицам и обеспечить неразглашение своими сотрудниками в любой возможной форме (устной, письменной, иной форме, в том числе с использованием технических средств) конфиденциальной информации, под которой понимаются сведения, составляющие коммерческую и банковскую тайну ЗАКАЗЧИКА, персональные данные, сведения о деятельности ЗАКАЗЧИКА, его должностных лицах, о клиентах и иных контрагентах ЗАКАЗЧИКА, которая стала известна ИСПОЛНИТЕЛЮ в связи с выполнением обязательств по Договору. Обязательства ИСПОЛНИТЕЛЯ сохраняют силу после прекращения Договора по любым основаниям и не ограничены во времени.

Использовать расходные материалы и запасные части, удовлетворяющие требованиям заводов-изготовителей и соответствующим стандартам.

Выполнять требования правил пропускного и охранного режима, внутреннего трудового распорядка на объекте ЗАКАЗЧИКА.

Вызвать при необходимости на объект ответственных работников Заказчика.

Информировать Заказчика о ходе и результатах работ, предоставлять по запросам Заказчика требуемую информацию, непосредственно связанную с предметом настоящего Договора

Предоставлять ЗАКАЗЧИКУ акты выполненных работ

Устранить за свой счет недостатки выполненных работ, в том числе выявленные при приемке результата выполненных работ, в сроки, указанные в двустороннем акте о недостатках выполненных работ.

СРОК И УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ УСЛУГ:

Срок действия: с момента заключения Контракта по «31» декабря 2025 г., а в отношении финансовых обязательств – до полного выполнения их Сторонами.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

Имущественная ответственность сторон по настоящему Договору устанавливается в соответствии с действующим законодательством.

Стороны не несут ответственность по своим обязательствам, если:

в период действия настоящего Договора произошли изменения в действующем законодательстве, делающие невозможным их выполнение;

если невыполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера.

Сторона, для которой возникли условия невозможности исполнения обязательств, обязана немедленно известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств.

Надлежащим подтверждением наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут служить официально заверенные справки соответствующих государственных органов.
РЕГЛАМЕНТЫ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ 

	№
	Работы
	Периодичность выполнения

	Техническое обслуживание ИТП.

	1. 
	Осмотр оборудования ИТП с записью в оперативном журнале (проверяется на отсутствие течей, подтеков, а также мокрых пятен на наружной поверхности тепловой изоляции).
	Один раз в неделю

	2. 
	Осмотр входных задвижек, входных и выходных коллекторов.
	Один раз в неделю

	3. 
	Осмотр дренажных приямков и устройств (насосов).
	Один раз в неделю

	4. 
	Осмотр наиболее ответственных элементов системы отопления:

- предохранительных клапанов

- насосов и связанного с ними оборудования

- обратных клапанов;

- запорной арматуры

- контрольно-измерительных приборов

- элеваторов
	Один раз в неделю

	5. 
	Осмотр системы ГВС:

- контрольно-измерительных приборов

- приборов автоматического регулирования

- запорной арматуры
	Один раз в неделю

	6. 
	Контроль параметров (давление, температура, расход) теплоносителя, поступающего из теплосети и возвращающегося в теплосеть, а также параметров теплоносителя, систем теплопотребления, с записью в оперативном журнале.
	Один раз в неделю

	7. 
	Проверка режимов работы насосов систем ГВС.
	Один раз в неделю

	8. 
	Профилактическая ревизия терморегуляторов ГВС и циркуляции ГВС.
	Один раз в год.

	9. 
	Оценка технического состояния и технологические операции восстановленного характера: регулирование и наладка, очистка, смазка, замена вышедших из строя деталей без значительной разборки, устранение мелких дефектов.
	По результатам осмотра

	10. 
	Регулировка балансировочных и предохранительных клапанов в ИТП.
	По результатам осмотра

	11. 
	Очистка наружных поверхностей от пыли и грязи.
	Один раз в неделю

	12. 
	Промывка фильтров. Сроки промывки фильтров (грязевиков) устанавливаются в зависимости от степени загрязнения.
	По результатам осмотра

	13. 
	Выполнение мелкого ремонта тепломеханического оборудования ИТП:

· протяжка фланцевых соединений, при необходимости замена прокладки;

· устранение течи резьбовых соединений;

· набивка сальников;

· частичное восстановление изоляции (участки до 1 метра);
	По результатам осмотра

	14. 
	Замена неисправного оборудования, предоставленного Заказчиком, на новое оборудование
	По результатам осмотра

	15. 
	Ремонт оборудования ИТП, требующий демонтажа оборудования, передачи его в специализированные организации для выполнения ремонта, а также поверка, либо замена средств измерений (манометры, термометры), подлежащих государственному контролю и надзору оплачивается Заказчиком отдельно.
	По результатам осмотра

	16. 
	Демонтаж, монтаж оборудования для ремонта (замены).
	По результатам осмотра

	Подготовка к отопительному сезону ИТП

	17. 
	Проверка готовности ИТП к гидравлическим испытаниям.
	Не реже 1 раза в год.

	18. 
	Проверка исправности запорно-регулирующей арматуры ИТП в системах отопления и ГВС.
	Не реже 1 раза в год.

	19. 
	Ревизия обратных клапанов на линиях подмеса ГВС, циркуляции ГВС, после насосов.
	Один раз в год.

	20. 
	Замена неисправного оборудования, предоставленного Заказчиком, на новое оборудование
	По результатам гидравлических испытаний.

	21. 
	Промывка и опрессовка системы отопления (гидравлические испытания, гидропневматическая промывка) 
	Один раз в год.

	22. 
	Выполнение работ по подготовке и сдаче ИТП к отопительному периоду (восстановление нумерации оборудования, обозначения арматуры и опознавательной окраски трубопроводов)
	Один раз в год.

	23. 
	Предъявление ИТП представителю теплоснабжающей организации для оформления акта готовности объекта к отопительному периоду.
	Один раз в год.

	24. 
	Предоставление консультации по эксплуатации ИТП и режимам теплопотребления.
	По запросу Заказчика


*В соответствии с Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок (утв. приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. N 115) техническое обслуживание тепловых энергоустановок осуществляется подготовленным оперативным и оперативно-ремонтным персоналом.
	Техническое обслуживание КУУТЭ:

	№
	Работы
	Периодичность выполнения

	1
	Периодическое обслуживание приборов узла учета (осмотр, анализ показаний) в течение периода подачи теплоносителя
	Не реже одного раза в месяц и по мере необходимости

	2
	Выдача рекомендаций, направленных на улучшение работы системы теплоснабжения и снижения затрат на тепловую энергию
	По запросу Заказчика

	3
	Систематическая распечатка ведомостей теплопотребления, оформление отчета
	Один раз в месяц

	4
	Сдача и защита отчета о теплопотреблении в теплоснабжающей организации
	Один раз в месяц

	5
	Подготовка к отопительному периоду, полная ревизия приборов и оборудования
	Один раз в год.

	6
	В межотопительный период профилактические работы, чистка приборов
	Не реже одного раза в год и по мере необходимости

	7
	Предъявление КУУТЭ инспектору ТСО для оформления акта ввода в эксплуатацию
	Один раз в год.


	Организация поверки приборов КУУТЭ

	Отключение приборов (отсоединение электрических подводок)
	+

	Снятие приборов и предповерочная подготовка (осмотр на наличие механических повреждений, чистка, подготовка к поверке и упаковка для транспортировки)
	+

	Транспортировка в специализированную аккредитованную организацию для проведения метрологической поверки (и обратно)
	+

	Установка приборов, пусконаладка, ввод в эксплуатацию
	+

	Передача Заказчику документов, подтверждающих проведение метрологической поверки приборов (паспорта (при наличии) приборов с отметкой о метрологической поверки, или свидетельства о метрологической поверки, или выписка из ГИС «АРШИН»
	+


В межотопительные периоды (в 2024 г и в 2025 г.) в течение срока действия Контракта Исполнитель осуществляет организацию метрологической поверки приборов, согласно срокам окончания поверки:
	г. Выборг Ленинградское шоссе 26 а
	2024
	2025

	1
	общежитие
	СПТ 943.2
	43622
	 
	10.06.25

	2
	
	Питерфлоу РС-32-30-А
	011333
	 
	05.06.25

	3
	
	Питерфлоу РС-32-30-А
	011210
	 
	05.06.25

	4
	
	Питерфлоу РС-20-12-А
	018659
	27.05.24
	 

	5
	
	Питерфлоу РС-20-12-А
	011577
	 
	10.06.25

	6
	
	ТЭМ 110-15-2 L=70
	2059 (5236/5237)
	 
	11.06.25

	7
	
	ТЭМ 110-15-2 L=70
	2460 (5562/5563)
	 
	11.06.25

	8
	учебный корпус
	СПТ 943.2
	47206
	 
	10.06.25

	9
	
	Питерфлоу РС-20-12-А
	294764
	 
	 

	10
	
	Питерфлоу РС-20-12-А
	008939
	 
	 

	11
	
	Питерфлоу РС-20-12-А
	008944
	 
	10.06.25

	12
	
	Питерфлоу РС-20-12-А
	008652
	 
	 

	13
	
	КТПТР-05 L=70
	2380/2380А
	 
	 

	14
	
	КТПТР-01 L=60 
	2610/2610а
	 
	 

	15
	ХВС
	ВСХН-50
	12581294
	01.11.24
	 

	16
	ХВС
	ВСКМ 90-25
	161300316
	 
	 


ПОДПИСИ СТОРОН

	от Заказчика
	от Исполнителя

	_________________ / 

Контракт подписан усиленной электронной подписью 
	_________________ / ________________

Контракт подписан усиленной электронной подписью


Приложение № 2
к Контракту

от «__» ____________ 2024 г.
№ ЕП-12.2024 г.
РАСЧЕТ ЦЕНЫ КОНТРАКТА

	№ п/п
	Наименование услуги
	Ед. изм.
	Цена за ед. изм. (включая НДС/НДС не облагается), руб.
	Кол-во
	Общая стоимость (включая НДС/НДС не облагается), руб..

	1
	обеспечение содержания в исправном состоянии КУУТЭ (общ.) на 2024 г.
	месяц
	
	10
	

	2
	обеспечение содержания в исправном состоянии КУУТЭ (уч.) на 2024 г.
	месяц
	
	10
	

	3
	обеспечение содержания в исправном состоянии ТП с подготовкой системы отопления (промывка СО) здания к отопительному сезону (общ.) на 2024 г.
	месяц
	
	10
	

	4
	обеспечение содержания в исправном состоянии ТП с подготовкой системы отопления (промывка СО) здания к отопительному сезону (уч.) на 2024 г.
	месяц
	
	10
	

	5
	обеспечение содержания в исправном состоянии счетчика ХВС (общ.) на 2024 г.
	месяц
	
	10
	

	6
	обеспечение содержания в исправном состоянии счетчика ХВС (уч.) на 2024 г.
	месяц
	
	10
	

	7
	Организация метрологической подготовки приборов КУУТЭ с заменой расходомера Питерфлоу РС 20 № 294764 на 2024 г.
	усл. ед.
	
	1
	

	8
	обеспечение содержания в исправном состоянии КУУТЭ (общ.) на 2025 г.
	месяц
	
	12
	

	9
	обеспечение содержания в исправном состоянии КУУТЭ (уч.) на 2025 г.
	месяц
	
	12
	

	10
	обеспечение содержания в исправном состоянии ТП с подготовкой системы отопления (промывка СО) здания к отопительному сезону (общ.) на 2025 г.
	месяц
	
	12
	

	11
	обеспечение содержания в исправном состоянии ТП с подготовкой системы отопления (промывка СО) здания к отопительному сезону (уч.) на 2025 г.
	месяц
	
	12
	

	12
	обеспечение содержания в исправном состоянии счетчика ХВС (общ.) на 2025 г.
	месяц
	
	12
	

	13
	обеспечение содержания в исправном состоянии счетчика ХВС (уч.) на 2025 г.
	месяц
	
	12
	

	14
	Организация метрологической подготовки приборов КУУТЭ  на 2025 г
	усл. ед.
	
	1
	

	ИТОГО:
	

	от Заказчика

	от Исполнителя

	_________________ / 
Контракт подписан усиленной электронной подписью 
	_________________________

Контракт подписан усиленной электронной подписью


Приложение № 3


к Контракту

от «__» ____________ 2024 г.
№ ЕП-12.2024
АКТ

сдачи-приемки оказанных услуг 

г. Санкт-Петербург                                                                                              «___» _________  2024г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Центр непрерывного профессионального медицинского развития Ленинградской области» (ГБПОУ Центр НПМР ЛО), далее именуемое "Заказчик" в лице _________________, действующего на основании ________, с одной стороны, и _________________________ далее именуемый "Исполнитель", с другой стороны, далее совместно именуемые "Стороны", составили настоящий акт о том, что по Контракту № ____от «____» ___________2024г.:

1. Исполнителем оказаны Заказчику следующие услуги: 

	     №
    П/П
	       Наименование работы (услуги)
	Единица измерения
	Цена за единицу, (руб.).
	Количество
	 Цена (руб.)

	     
	
	  
	
	
	

	ИТОГО 
	

	в том числе НДС
	


ИТОГО: ______ (_________) рублей ___ копеек, в том числе НДС _____ (____) / НДС не облагается.
2. Услуги, оказанные Заказчику, соответствуют требованиям, установленным Контрактом № _______от «_____» _______________ 2024г., и выполнены в полном объеме.

3. Заказчик по объему, качеству и срокам оказания услуг претензий не имеет.
	от Заказчика
	от Исполнителя

	_________________ / 
Контракт подписан усиленной электронной подписью 
	________

_________________ / ________________

Контракт подписан усиленной электронной подписью


страница 1 из 7

