ДОГОВОР № ___
Оказание услуг по техническому обслуживанию газификаторов и наружной сети кислородоснабжения в 2026-2027 году

	г. Санкт-Петербург
	«____» _______ 2026 г.



[bookmark: _Hlk635362]Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградская областная клиническая больница (ГБУЗ ЛОКБ), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника административно-хозяйственных служб Бочкарева Алексея Николаевича, действующего на основании доверенности № 25-110 от 02.06.2025г., с одной стороны, и
_________________ _______________), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ____________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» 
руководствуясь подп. 4 п.5.5 раздела 5 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ленинградская областная клиническая больница (далее – Положение о закупке), утвержденного в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется оказывать услуги по техническому обслуживанию газификаторов и наружной сети кислородоснабжения Заказчика в объеме и по цене согласно Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение №1) и Описанием объекта закупки (Приложение №2), а Заказчик обязуется принимать и оплачивать оказанные услуги в соответствии с условиями настоящего Договора.
[bookmark: _GoBack]1.2. Сроки оказания услуг: с даты заключения Договора, но не ранее 01.10.2026 до 30.11.2027 включительно, по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Полюстровский д.12, лит. А  
1.4. Услуги по Договору оказываются Исполнителем в соответствии с действующим на момент подписания настоящего Договора законодательством Российской Федерации.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель вправе:
[bookmark: P59][bookmark: P62]2.1.1 требовать своевременной оплаты на условиях, установленных Договором, надлежащим образом оказанных и принятых Заказчиком услуг; 
[bookmark: P63]2.1.2 принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством; 
2.1.3. требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 7 Договора;
2.1.4. привлекать с согласия Заказчика соисполнителей при условии наличия у них необходимых для оказания услуг, предусмотренных настоящим Договором, документов  в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
[bookmark: P66][bookmark: P67]2.2. Исполнитель обязан: 
2.2.1. оказать услуги в соответствии с Описанием объекта закупки в предусмотренный срок;
2.2.2. предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету Договора, а также своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора;
[bookmark: P70]2.2.3. обеспечить соответствие результатов оказанных услуг требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), сертификации, лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации и Договором;
[bookmark: P73][bookmark: P75][bookmark: P78]2.2.4. обеспечить за свой счет устранение недостатков, выявленных при приемке Заказчиком оказанных услуг;
2.2.5. своевременно передавать Заказчику надлежащим образом оформленные отчетные и финансовые документы в порядке и сроки, установленные Договором;
2.2.6. обеспечить на Объекте Заказчика соблюдение внутри объектового и пропускного режимов, сохранность имущества Заказчика, а также требований техники безопасности, охраны труда, противопожарных, санитарных и других норм и правил, установленных действующим законодательством Российской Федерации. Исполнитель несет полную ответственность за нарушение указанных требований при оказании услуг по настоящему Договору;
2.2.7. обеспечить оказание услуг по настоящему Договору квалифицированным персоналом, соответствующим требованиями законодательства Российской Федерации;
2.2.8. оказывать услуги лично или с согласия Заказчика с привлечением соисполнителей, имеющих все необходимые для оказания услуг документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. Неисполнение Исполнителем требований настоящего пункта является существенным нарушением условий Договора.
2.2.9. обеспечить принятие всех надлежащих мер для получения корреспонденции как по адресу, предусмотренному в настоящем Договоре, так и по месту своей государственной регистрации.
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1 требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств, установленных Договором;
2.3.2. требовать от Исполнителя своевременного устранения недостатков, выявленных как в ходе приемки;
2.3.3. проверять ход и качество выполнения Исполнителем условий Договора без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя;
2.3.4. требовать возмещения убытков, причиненных по вине Исполнителя;
[bookmark: P89][bookmark: P90]2.3.5 принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством; 
[bookmark: P91]2.3.6. требовать предоставления информации, касающейся вопросов оказываемых Исполнителем услуг по настоящему Договору.
2.3.7. требовать представления надлежащим образом оформленных отчетных и финансовых документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Договором.
2.3.8. отказаться от принятия и оплаты услуг, не соответствующих требованиям Описания объекта закупки и условиям Договора.
2.4. Заказчик обязан:
2.4.1 принять и оплатить оказанные услуги в соответствии с Договором, а при обнаружении отступлений от условий Договора, отказаться от принятия услуг и потребовать устранения недостатков; 
2.4.2. обеспечить контроль за исполнением Договора, в том числе на отдельных этапах его исполнения;
2.4.3. предоставить Исполнителю по его письменному запросу пропуски для доступа ответственного лица, персонала и транспортных средств Исполнителя на территорию Заказчика;
2.4.4. обеспечить беспрепятственный доступ персонала Исполнителя к Объекту для оказания услуг в согласованное Сторонами время;
2.4.5. письменно уведомлять Исполнителя обо всех случаях нарушения установленных сроков оказания услуг.

3. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ

3.1. По завершении оказания услуг Исполнитель предоставляет Заказчику следующие документы: Акт оказанных услуг, счет, счет-фактуру (кроме организаций, работающих по упрощенной системе налогообложения), а также документы, предусмотренные Описанием объекта закупки.
3.2. Заказчик в течение 7 (семи) рабочих дней с даты получения документов, предусмотренных пунктом 3.1 договора, проверяет объем и качество оказанных услуг, подписывает Акт оказанных услуг в 2-х экземплярах либо направляет Исполнителю мотивированный отказ с конкретным перечнем выявленных недостатков.
3.3. Перечень недостатков и сроков их исправления оформляется двухсторонним актом о недостатках оказанных услуг. Обнаруженные недостатки оказанных услуг устраняются Исполнителем за свой счет.
3.4. Датой исполнения Исполнителем обязательств по Договору считается дата подписания Сторонами Акта оказанных услуг. 
3.5. Заказчик, принявший результат услуг без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки.

4 ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ
4.1. Цена настоящего Договора составляет - ___________ (___________) рублей __копеек, в том числе НДС /НДС не облагается.
Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому  лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком. 
4.2. Цена Договора, указанная в пункте 4.1 Договора, включает в себя причитающееся Исполнителю компенсацию всех его возможных издержек, связанных с исполнением Договора, в том числе, но не ограничиваясь указанным: расходов на приобретение запасных частей, упаковку, перевозку, доставку материалов и оборудования до места назначения, в том числе подъем-спуск оборудования на этаж, вывоз тары и упаковки, гарантийные обязательства, страхование, уплату пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также платежей третьим лицам.
4.3. Оплата фактически оказанные услуги производится по твердой цене на основании счета, выставленного Исполнителем, по безналичному расчёту в рублях РФ в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2026-2027гг: 
- за счёт средств собственных доходов учреждения.
4.4. Оплата по Договору осуществляется платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в Договоре. В случае изменения расчетного счета Исполнитель обязан в течение трех рабочих дней с даты изменения расчетного счета в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре счет Исполнителя, несет Исполнитель. 
Обязательства Заказчика по оплате цены Договора считаются исполненными с момента списания денежных средств со счета Заказчика.
4.5. Оплата производится Заказчиком по факту оказанных услуг в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания уполномоченным лицом Заказчика Акта оказанных услуг на основании документов, указанных в п. 3.1 настоящего Договора. 
4.6. Сумма неисполненных Исполнителем требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с настоящим Договором, может быть удержана из суммы, подлежащей оплате Исполнителю.
4.7. Услуги, выполненные Исполнителем без согласования с Заказчиком, с отклонениями от условий настоящего Договора и Описания объекта закупки, оплате не подлежат до устранения Исполнителем недостатков.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем своих обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе начислить неустойку в виде пени. Пеня начисляется в размере 0,1 % от цены Договора за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного срока исполнения обязательств по Договору.
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в размере 10 процентов цены Договора. 
5.3. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты, предусмотренного Договором, Исполнитель вправе начислить неустойку в виде пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение сторонами обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора. 
5.4. Уплата неустойки не освобождает Сторону от исполнения обязательств по Договору.
5.5. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.
5.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
6.1. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информацию и не использовать ее, кроме как в целях исполнения обязательств по настоящему Договору. 
6.2. Конфиденциальной считается информация, полученная в рамках выполнения настоящего Договора и содержащая коммерческую тайну либо иную охраняемую законом тайну Стороны, или информация, которая прямо названа Сторонами конфиденциальной. Все документы, содержащие конфиденциальную информацию и передаваемые в рамках настоящего Договора, должны иметь пометку «Конфиденциально».
6.3. Сторона, не выполнившая условия конфиденциальности, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.4. Конфиденциальная информация может предоставляться компетентным государственным органам в случаях и в порядке, предусмотренном действующим законодательством, что не влечет за собой наступление ответственности за ее разглашение. 
6.5. Информация не будут отнесена к конфиденциальной, если к информации имеется свободный доступ на законном основании и Сторона, являющаяся собственником информации, не принимает необходимые меры к охране ее конфиденциальности.

7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Стороны принимают все необходимые меры для надлежащего исполнения обязательств по Договору. При установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей Стороны должны действовать добросовестно.
7.2. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров и/или направления претензий.
Претензионные письма направляются Сторонами нарочным либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению Сторон, указанному в разделе 13 настоящего Договора. Претензия может быть направлена на адреса электронной почты, указанные в разделе 13 настоящего Договора.
Срок ответа на претензию – 10 (Десять) рабочих дней с момента ее получения Стороной.
7.3. В случае невозможности разрешения спора во внесудебном порядке спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

8. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМЫЙ СИЛЫ
8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение обязательств по Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия. 
8.2. Свидетельство, выданное соответствующей торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
8.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Договору.
8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, Договор может быть расторгнут в порядке, предусмотренном разделом 10 Договора.

9. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
9.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества.
9.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
9.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты получения письменного уведомления.
9.4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также в действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

10. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
10.1. Изменения условий Договора допускаются в соответствии с действующими на момент принятия Сторонами решения об изменении Договора нормативными актами.
10.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. Изменения и дополнения становятся неотъемлемой частью Договора после их подписания обеими Сторонами. 
10.3. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.   
10.4. При одностороннем отказе Заказчика Договор считается расторгнутым с момента уведомления Исполнителя Заказчиком.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до «31» декабря 2027 года, а в части неисполненных обязательств Сторонами,  в том числе гарантийных и обязательств по проведению взаиморасчетов,  а также ответственности – до их полного исполнения Сторонами. В части обязательств по сохранению конфиденциальности Договор действует бессрочно.  
   11.2. По вопросам, не урегулированным Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
    11.3. Настоящий Договор составлен в форме электронного документа на сайте https://zakupki.lenreg.ru/. 

12. ПРИЛОЖЕНИЯ:

- Приложение №1 – Спецификация 
- Приложение №2 – Описание объекта закупки.

13. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН


	Заказчик:
	Исполнитель:

	ГБУЗ ЛОКБ                                    
Юридический адрес: 188663, Ленинградская область, Всеволожский район, г.п.. Кузьмоловский, ул. Заозерная, д.2. Почтовый адрес: 194291, Санкт-Петербург, пр. Луначарского, д. 45 корп. 2 лит. А.
ИНН 4700001254 КПП 470601001
ОГРН 1037804002125 ОКТМО 41612158
Банк получателя: ОКЦ № 1 СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Ленинградской области г. Санкт-Петербург       Единый казначейский счет   № 40102810745370000098/БИК 044030098 Получатель: КОМИТЕТ ФИНАНСОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ (ГБУЗ ЛОКБ л/с 20871986055, л/с 21871986055, л/с 22871986055)
Казначейский счет № 03224643410000004500/                                                       КБК 00000000000000000510
E-mail: buh@47lokb.ru (бухгалтерия)
Ответственное лицо за исполнение Договора
Муравьев Сергей Сергеевич
Телефон: (812) 594-45-04,
(812) 513-25-18, доб. 1506 
E-mail: muravev.ss@47lokb.ru


	

	
Начальник административно-хозяйственных служб
 ____________ А.Н. Бочкарев 



	



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Договору на оказание услуг
№ ____ от _______ 2026 г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ


	№
п/п
	Наименование услуг
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена услуг, в рублях 
	Стоимость услуг, в рублях , в том числе НДС/ НДС не облагается

	1
	Техническое обслуживание газификаторов и наружной сети кислородоснабжения
	месяц
	14
	

	

	2
	Замена элементов питания датчика уровнемера
	усл.шт.
	6
	
	




	ЗАКАЗЧИК:

Начальник административно-хозяйственных служб

 ____________ А.Н. Бочкарев /

	ИСПОЛНИТЕЛЬ:






ПРИЛОЖЕНИЕ №2/1
к Договору на оказание услуг
№ ____ от _____ 2026 г.

Описание объекта закупки 
Объект закупки: Оказание услуг по техническому обслуживанию газификаторов и наружной сети кислородоснабжения в 2026 - 2027 году. 
Место оказания услуг: г. Санкт-Петербург, пр. Полюстровский д.12, лит. А (ГБУЗ ЛОКБ).
Срок оказания услуг: с момента заключения Договора, но не ранее 01.10.2026 до 30.11.27 включительно. 

1. Требования к наличию разрешительных документов: не предъявляются.
2. Требования к квалификации персонала исполнителя:
2.1. В соответствии с ФЗ № 116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21 июля 1997 года; ФНП в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25 марта 2014 г. № 116, Исполнители, непосредственно осуществляющие работы по монтажу (демонтажу), ремонту и наладке оборудования под давлением, в порядке, установленном распорядительными документами организации должны соответствовать :
· руководители и специалисты подготовлены и аттестованы в области промышленной безопасности и ФНП в области промышленной безопасности в объеме должностных обязанностей, установленных распорядительными документами специализированной организации и иметь документы о прохождении в установленном порядке аттестации;
· рабочие, прошедшие проверку знаний в объеме квалификационных требований (в рамках профессионального обучения), а также в объеме требований производственных инструкций и (или) инструкций для данной профессии и иметь документы, подтверждающие прохождение в установленном порядке профессионального обучения по соответствующим видам рабочих специальностей, а также иметь выданное в установленном порядке удостоверение о допуске к самостоятельной работе.
3. Требования к обеспечению качества услуг:
3.1. Оказываемые услуги должны соответствовать требованиями инструкций завода-изготовителя, нормативно-правовых документов Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и Федеральному закону от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».
3.2. Срок гарантии качества оказанных услуг составляет не менее 3 месяцев, на заменяемые запасные части - не менее 6 месяцев с даты подписания сторонами Акта сдачи – приемки оказанных услуг.
3.3. Исполнитель должен гарантировать качество заменяемых деталей и запасных частей. 
3.4. При несоответствии качества оказанных услуг требованиям Заказчика, Исполнитель устраняет все нарушения своими силами и за свой счет, а также возмещает все убытки, причиненные Заказчику в результате этого нарушения.
3.5. При обнаружении в период гарантийного срока эксплуатации недостатков, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию результатов работы до их устранения, Исполнитель должен устранить недостатки за свой счет в течение 5 рабочих дней с момента поступления претензии от Заказчика любым средством связи. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.
 
4. Требования к организации и порядку оказания услуг:
4.1. Необходимые виды услуг: техническое обслуживание. 
4.2.1 Перечень услуг по техническому обслуживанию: 

	№ п/п
	Наименование услуг
	Периодичность выполнения
	КТРУ/ОКПД2

	1. Техническое обслуживание криогенного оборудования
	33.12.29.900

	1.1
	Визуальный осмотр, оценка технического состояния и правильности эксплуатации газификатора холодного криогенного:
	1 раз в месяц
	

	1.1.1
	- визуальный осмотр сварных и разъемных соединений. Проверка герметичности
	
	

	1.1.2
	- визуальный осмотр панелей испарителей. Проверка герметичности;
	
	

	1.1.3
	- визуальный осмотр и проверка работоспособности запорно-регулирующей арматуры Проверка герметичности;
	
	

	1.1.4
	- визуальный осмотр и проверка работоспособности запорно-регулирующей арматуры контрольно- измерительных приборов. Проверка герметичности;
	
	

	1.1.5
	- визуальный осмотр и проверка работоспособности регулятора давления. Проверка герметичности;
	
	

	1.1.6
	- визуальный осмотр, проверка работоспособности и герметичности контрольно-измерительных приборов, и их присоединений;
	
	

	1.1.7
	- проверка исправности действия пружинных предохранительных клапанов, путем осмотра принудительного открывания;
	
	

	1.1.8
	- контроль состояния мембраны кожуха;
	
	

	1.1.9
	- контроль состояния видимых частей заземляющих устройств;
	
	

	1.1.10
	- оценка правильности эксплуатации, консультирование эксплуатирующего персонала
	
	

	1.2
	Проверка исправности средств измерения: (с составлением акта):
- внешний осмотр;
- контроль работоспособности путем установки стрелки контрольно-измерительного прибора на 0;
- контроль показаний путем «прогона» по шкале с использованием заведомо исправного контрольно-измерительного прибора с классом точности не ниже рабочего;
- определение погрешности измерения.
	1 раз в год
	

	1.3
	Поверка манометров с составлением акта (8шт)
	1 раз в год
	

	1.4
	Определение степени масляных загрязнений внутренней поверхности сосудов в соответствии с инструкцией по эксплуатации на газификатор (с составлением акта).
	1 раз в год
	

	1.5
	Ревизия и настройка давления срабатывания пружинных предохранительных клапанов (с составлением акта).
	1 раз в год
	

	1.6
	Ревизия и последующая регулировка регулятора давления.
	1 раз в год
	

	1.7
	Ревизия запорно-регулирующей арматуры с обезжириванием и заменой уплотнительных прокладок.
	1 раз в год
	

	1.8
	Ревизия разъемных соединений с обезжириванием, заменой уплотнительных прокладок.
	1 раз в год
	

	1.9
	Ревизия запорно-регулирующей арматуры КИП с обезжириванием и заменой уплотнительных прокладок.
	1 раз в год
	

	1.10
	Ревизия и регулировка экономайзера
	1 раз в год
	

	2. Техническое обслуживание наружных сетей
	

	2.1
	Визуальный осмотр, оценка технического состояния и правильности эксплуатации наружных трубопроводов и их элементов:
- изоляции и покрытий;
- сварных швов;
- фланцевых и муфтовых соединений, крепежа и устройств для установки приборов;
- опор;
- компенсирующих устройств;
- дренажных устройств;
- арматуры и уплотнений;
- реперов для замера остаточной деформации;
- сварных тройниковых соединений, гибов и отводов.
	1 раз в 3 месяца
	

	3. Техническое обслуживание раздаточного коллектора и вводного шкафа
	

	3.1
	Визуальный осмотр, оценка технического состояния и правильности эксплуатации:
	1 раз в месяц
	

	3.1.1
	- визуальный осмотр сварных и разъемных соединений. Проверка герметичности;
	
	

	3.1.2
	- визуальный осмотр и проверка работоспособности запорно-регулирующей арматуры Проверка герметичности;
	
	

	3.1.3
	- визуальный осмотр и проверка работоспособности запорно-регулирующей арматуры контрольно- измерительных приборов. Проверка герметичности;
	
	

	3.1.4
	- визуальный осмотр, проверка работоспособности и герметичности контрольно-измерительных приборов, и их присоединений;
	
	

	3.1.5
	- оценка правильности эксплуатации, консультирование эксплуатирующего персонала
	
	

	3.2
	Проверка исправности средств измерения (с составлением акта):
- внешний осмотр;
- контроль работоспособности путем установки стрелки контрольно-измерительного прибора на 0;
- контроль показаний путем «прогона» по шкале с использованием заведомо исправного контрольно-измерительного прибора с классом точности не ниже рабочего;
- определение погрешности измерения.
	1 раз в год
	

	3.3
	Поверка манометров 3 шт. (с составлением акта).
	1 раз в год
	

	3.4
	Ревизия запорно-регулирующей арматуры с обезжириванием и заменой уплотнительных прокладок .
	1 раз в год
	

	3.5
	Ревизия разъемных соединений с обезжириванием, заменой уплотнительных прокладок.
	1 раз в год
	

	4. Регуляторы давления(редукторы)
	

	4.1
	Визуальный осмотр, оценка технического состояния и правильности эксплуатации регуляторов давления:
	1 раз в месяц
	

	4.1.1
	- визуальный осмотр сварных, паяных и разъемных соединений. Проверка герметичности;
	
	

	4.1.2
	- визуальный осмотр и проверка работоспособности запорно-регулирующей арматуры Проверка герметичности;
	
	

	4.1.3
	- визуальный осмотр и проверка работоспособности запорно-регулирующей арматуры контрольно- измерительных приборов. Проверка герметичности;
	
	

	4.1.4
	- визуальный осмотр, проверка работоспособности и герметичности контрольно-измерительных приборов, и их присоединений;
	
	

	4.2
	Проверка исправности средств измерения (с составлением акта):
- внешний осмотр;
- контроль работоспособности путем установки стрелки контрольно-измерительного прибора на 0;
- контроль показаний путем «прогона» по шкале с использованием заведомо исправного контрольно-измерительного прибора с классом точности не ниже рабочего;
- определение погрешности измерения.
	1 раз в год
	

	4.3
	Ревизия регуляторов давления с обезжириванием и заменой уплотнительных прокладок.
	1 раз в год
	

	5. Перечень мероприятий и услуг, выполняемых в случае выявления неисправностей или несоответствия параметров оборудования заданным, в объёме заключенного договора.
	

	5.1
	Направление специалиста для устранения неисправностей возникших в ходе эксплуатации и не влияющих на непрерывное обеспечение медицинскими газами объектов Заказчика в течение 2 рабочих дней (за исключением выходных и праздничных дней) с момента подачи заявки.
	В течение срока действия договора
	

	5.2
	Направление специалиста для устранения неисправностей возникших в ходе эксплуатации влияющих на непрерывное обеспечение медицинскими газами объектов Заказчика в течение 3 часов с момента подачи заявки.
	В течение срока действия договора
	

	5.3
	Подтяжка резьбовых и разъемных соединений.
	В течение срока действия договора
	




5. Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию:

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Тип, марка
	Год выпуска
	Заводской (серийный) №

	1
	Газификатор 
	РК-8/1,6-500
	2021 г.
	2102008

	2
	Газификатор 
	ГХК-3/1,6-050
	2020 г.
	04512

	3
	Наружная сеть кислородоснабжения (20 м)
	
	
	

	
	
	
	
	

	5
	Вводной шкаф
	
	
	

	6
	Регуляторы давления (редукторы) (4 шт.)
	
	
	



6. Перечень запасных частей/расходных материалов, используемых при оказании услуг.

	№ п/п
	Наименование, каталожный № (при наличии) запасных частей/расходных материалов
	Указание на МИ, требования к качеству, технические, функциональные характеристики (при наличии)
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Элемент питания датчика уровнемера
	Совместимость с уровнемером MD-2A

	шт.
	6



	ЗАКАЗЧИК:

Начальник административно-хозяйственных служб

 ____________ А.Н. Бочкарев /

	ИСПОЛНИТЕЛЬ:
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