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УТВЕРЖДАЮ
Врио главного врача
ГБУЗ ЛО «Гатчинская КМБ»
_____________ / Ю.М. Шишкин/

Приложение № 1 к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки 
в соответствии со статьей 33 Закона о контрактной системе

1. Поставка №250 медицинских изделий для стоматологического отделения (далее – товар). 
2. Требования к техническим, функциональным и эксплуатационным характеристикам товара:
2.1. Поставляемый товар должен полностью соответствовать количественным, техническим и функциональным характеристикам, которые указаны в Приложении № 1 к Описанию объекта закупки («Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого к поставке товара»).
3. Требования к качеству и безопасности товара:
3.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям стандартов по качеству, упаковке и маркировке, утвержденной нормативно-технической документацией, действующей на момент поставки Товара
3.2. Товар должен быть безопасным для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации. 
3.3. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар не является предметом поставки по другим контрактам, свободен от прав и притязаний третьих лиц.
3.4. Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации (употреблении), не иметь дефектов.
3.5. Информация о товаре должна быть на русском языке или продублирована на русском языке.
3.6. Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям к качеству, установленным нормативной и технической документацией Российской Федерации, и должно удостоверяться:
- действующим регистрационным удостоверением, выданным уполномоченным органом Российской Федерации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- декларацией о соответствии (сертификатом соответствия) или иным документом, подтверждающим соответствие качества Товара, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (в случае если данные требования предъявляются действующим законодательством).
При отсутствии документа, удостоверяющего качество товара, поступившая партия товара в счет поставки по контракту не принимается и датой выполнения Поставщиком обязательства по поставке считается день предоставления Заказчику соответствующих документов о качестве, предусмотренных действующими требованиями законодательства Российской Федерации. Затраты на проведение контроля качества поставляемого товара осуществляются за счет Поставщика. 
3.7. В случае поставки некачественного товара (в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества Товара, препятствующих его дальнейшему использованию (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.) Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки Товара в течение 5 (пяти) дней с момента письменного уведомления о них Заказчиком.
В случае, если Поставщик не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о некачественной поставке, Поставщик обязан самостоятельно подтвердить качество Товара заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Поставщиком и согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов, в том числе связанных с транспортировкой, осуществляется Поставщиком.
3.8. Право собственности и риски случайной гибели товара переходят от Поставщика к Заказчику после приемки товара Заказчиком и подписания документов о приемке.
3.9. Требования к таре и упаковке Товара.
3.9.1. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к месту доставки. Упаковка товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду товара. При определении габаритов упаковки товара и его веса с упаковкой необходимо учитывать удаленность мест доставки и отсутствие мощных грузоподъемных средств в некоторых пунктах по пути следования товара. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. 
Маркировка должна содержать сведения о товаре: его наименование, номер партии, срок годности, сведения о производителе товара, а также иные обозначения в соответствии с требованиями национальных стандартов и иной нормативно-технической документации, действующей в Российской Федерации. 
3.10. Поставляемый товар должен соответствовать нормативно-технической документации.
3.10.1. В случае если нормативно-технический документ утратил силу вследствие отмены либо замены на иной документ, то Поставщик обязан руководствоваться действующей редакцией такого нормативно-технического документа.
3.11. Остаточный срок годности товара на момент его поставки должен составлять: 
-	при сроке годности 5 лет и более – не менее 24 месяцев;
-	при сроке годности более 2 лет и менее 5 лет – не менее 12 месяцев;
-	при сроке годности 2 года и менее – не менее 6 месяцев;
до окончания срока годности, установленного фирмой-изготовителем. Возможна поставка Товара с иным остаточным сроком годности исключительно по письменному согласованию с Заказчиком 
4. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью Описания объекта закупки.
4.1. Приложение № 1. Форма «Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого к поставке товара».
4.2. Приложение № 2. Перечень адресов поставки товара.






















Приложение №1 к Описанию объекта закупки
Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого к поставке товара

	№ п/п
	Наименование товара
	Код позиции (КТРУ или ОКПД2 (при отсутствии КТРУ)
	№ п/п характеристики
и наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения характеристики
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке
	Единица измерения





	Количество товара



	1
	Пластмасса базисная горячей полимеризации
	21.20.24.180
	Прочность на изгиб
	94
	МПа
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	штука
	30

	
	
	
	Модуль упругости при изгибе
	2,391
	МПа
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Твердость по Викерсу
	22,9
	Hv
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Водопоглащение
	24
	Мкг/мм3
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Растворимость
	0,4
	Мкг/мм3
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Форма
	порошок
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Фасовка
	≥ 1
	Кг
	Участник закупки указывает конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Цвет
	Розовый или розовый с прожилками
	
	Участник закупки указывает конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Назначение
	Для изготовления базиса полных или частичных зубных протезов
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	2

	Жидкость для базисной пластмассы горячей полимеризации
	21.20.24.180
	Форма
	жидкость
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	штука
	

30

	
	
	
	Фасовка в пипетку
	≥ 500
	мл
	Участник закупки указывает конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Назначение
	Для изготовления базиса полных или частичных протезов за короткое время
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	3
	Материал стоматологический пломбировочный композитный светового отверждения, в наборах
	21.20.24.180
	Назначение
	Универсальный светоотражаемый, субмикрофильный, рентгеноконтрастный композитный материал с ультракоротким временем полимеризации
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	набор
	











10

	
	
	
	Состав набора
	[bookmark: _GoBack]9 шприцов по 3,8 гр цвета А1,А2,А3,А3,5,ОА3,ОРА2+флоу А2,А3,ОА3 + Бонд форс 5 мл.
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Содержит 82% по весу (71% по объему) кремний-циркониевого и композиционного наполнителя
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Полимеризация одного слоя
	≤ 10
	 секунд
	Участник закупки указывает конкретное значение характеристики
	
	







Приложение №2 к Описанию объекта закупки

Перечень адресов поставки товара
	№ п/п
	Адрес поставки товара
	Наименование товара
	Ед. изм.

	1
	2
	3
	4

	1. 
	188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 15а, к. 1
	В соответствии с Приложением №1 к Описанию объекта закупки





