УТВЕРЖДАЮ

Врио главного врача

ГБУЗ ЛО «Гатчинская КМБ»

_____________ / Ю.М. Шишкин/

  - Приложение № 1 к извещению об осуществлении закупки

  - Описание объекта закупки 
в соответствии со статьей 33 Закона о контрактной системе

- Поставка №250 медицинских изделий для стоматологического отделения (далее – товар).

2. Требования к техническим, функциональным и эксплуатационным характеристикам товара:

2.1. Поставляемый товар должен полностью соответствовать количественным, техническим и функциональным характеристикам, которые указаны в Приложении № 1 к Описанию объекта закупки («Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого к поставке товара»).

3. Требования к качеству и безопасности товара:

3.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям стандартов по качеству, упаковке и маркировке, утвержденной нормативно-технической документацией, действующей на момент поставки Товара

3.2. Товар должен быть безопасным для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

3.3. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар не является предметом поставки по другим контрактам, свободен от прав и притязаний третьих лиц.

3.4. Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации (употреблении), не иметь дефектов.

3.5. Информация о товаре должна быть на русском языке или продублирована на русском языке.

3.6. Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям к качеству, установленным нормативной и технической документацией Российской Федерации, и должно удостоверяться:

- действующим регистрационным удостоверением, выданным уполномоченным органом Российской Федерации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

- декларацией о соответствии (сертификатом соответствия) или иным документом, подтверждающим соответствие качества Товара, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (в случае если данные требования предъявляются действующим законодательством).

При отсутствии документа, удостоверяющего качество товара, поступившая партия товара в счет поставки по контракту не принимается и датой выполнения Поставщиком обязательства по поставке считается день предоставления Заказчику соответствующих документов о качестве, предусмотренных действующими требованиями законодательства Российской Федерации. Затраты на проведение контроля качества поставляемого товара осуществляются за счет Поставщика.

3.7. В случае поставки некачественного товара (в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества Товара, препятствующих его дальнейшему использованию (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.) Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки Товара в течение 5 (пяти) дней с момента письменного уведомления о них Заказчиком.

В случае, если Поставщик не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о некачественной поставке, Поставщик обязан самостоятельно подтвердить качество Товара заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Поставщиком и согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов, в том числе связанных с транспортировкой, осуществляется Поставщиком.

3.8. Право собственности и риски случайной гибели товара переходят от Поставщика к Заказчику после приемки товара Заказчиком и подписания документов о приемке.

3.9. Требования к таре и упаковке Товара.

3.9.1. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к месту доставки. Упаковка товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду товара. При определении габаритов упаковки товара и его веса с упаковкой необходимо учитывать удаленность мест доставки и отсутствие мощных грузоподъемных средств в некоторых пунктах по пути следования товара. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

Маркировка должна содержать сведения о товаре: его наименование, номер партии, срок годности, сведения о производителе товара, а также иные обозначения в соответствии с требованиями национальных стандартов и иной нормативно-технической документации, действующей в Российской Федерации.

3.10. Поставляемый товар должен соответствовать нормативно-технической документации.

3.10.1. В случае если нормативно-технический документ утратил силу вследствие отмены либо замены на иной документ, то Поставщик обязан руководствоваться действующей редакцией такого нормативно-технического документа.

3.11. Остаточный срок годности товара на момент его поставки должен составлять:

-	при сроке годности 5 лет и более – не менее 24 месяцев;

-	при сроке годности более 2 лет и менее 5 лет – не менее 12 месяцев;

-	при сроке годности 2 года и менее – не менее 6 месяцев;

до окончания срока годности, установленного фирмой-изготовителем. Возможна поставка Товара с иным остаточным сроком годности исключительно по письменному согласованию с Заказчиком

4. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью Описания объекта закупки.

4.1. Приложение № 1. Форма «Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого к поставке товара».

4.2. Приложение № 2. Перечень адресов поставки товара.

Приложение №1 к Описанию объекта закупки

Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого к поставке товара

| № п/п | Наименование товара | Код позиции (КТРУ или ОКПД2 (при отсутствии КТРУ) | № п/п характеристики и наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | Единица измерения | Количество товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пластмасса базисная горячей полимеризации | 21.20.24.180 | Прочность на изгиб | 94 | МПа | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | штука | 30 |
|  |  |  | Модуль упругости при изгибе | 2,391 | МПа | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Твердость по Викерсу | 22,9 | Hv | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Водопоглащение | 24 | Мкг/мм3 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Растворимость | 0,4 | Мкг/мм3 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Форма | порошок |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Фасовка | ≥ 1 | Кг | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Цвет | Розовый или розовый с прожилками |  | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Назначение | Для изготовления базиса полных или частичных зубных протезов |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 2 | Жидкость для базисной пластмассы горячей полимеризации | 21.20.24.180 | Форма | жидкость |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | штука | 30 |
|  |  |  | Фасовка в пипетку | ≥ 500 | мл | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Назначение | Для изготовления базиса полных или частичных протезов за короткое время |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 3 | Материал стоматологический пломбировочный композитный светового отверждения, в наборах | 21.20.24.180 | Назначение | Универсальный светоотражаемый, субмикрофильный, рентгеноконтрастный композитный материал с ультракоротким временем полимеризации |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | набор | 10 |
|  |  |  | Состав набора | 9 шприцов по 3,8 гр цвета А1,А2,А3,А3,5,ОА3,ОРА2+флоу А2,А3,ОА3 + Бонд форс 5 мл. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Содержит 82% по весу (71% по объему) кремний-циркониевого и композиционного наполнителя | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Полимеризация одного слоя | ≤ 10 | секунд | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики |  |  |

Приложение №2 к Описанию объекта закупки

Перечень адресов поставки товара

| № п/п | Адрес поставки товара | Наименование товара | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 15а, к. 1 | В соответствии с Приложением №1 к Описанию объекта закупки |  |