Описание объекта закупки

| № п/п | Наименование | Характеристики | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство для изготовления ватных пробок | Назначение - Для изготовления ватных пробок для закупоривания пробирок и колб в лабораториях. Максимальная длина наматываемых пробок – не более 45 мм. Максимальный диаметр наматываемых пробок – не более 40 мм. Форма пробки - Коническая, цилиндрическая. Подача ваты – ручная. Съем пробки - Поворотом ручки. Наличие ножной педали | штука | 1 |