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ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

текущий ремонт потолка пищеблока (посудомоечная) ГА ПОУ ЛО «Сосновоборский политехнический колледж»
по адресу: г. Сосновый Бор, ул. Космонавтов, дом 22»

	№
п/п
	Обоснование
цен
	Наименование
работ и затрат
	Единица
измерения
	Количество
	Примечание
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	4
	5
	6
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	1
	ГЭСН13-06-003-01
	Очистка поверхности щетками  (от краски, шпатлевки, плесени)
	м2
	39,5
	

	2
	ГЭСН15-04-006-01
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков
	100 м2
	0,395
	

	2.1
	14.5.09.03-0001
	Обезжириватель (применительно антиплесень)
	кг
	3,3498
	

	3
	ГЭСН15-04-007-02
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков
	100 м2
	0,395
	

	3.1
	14.3.01.03-0001
	Состав грунтовочный глубокого проникновения
	кг
	3,95
	

	3.2
	14.3.02.01-0391
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-115
	кг
	13,035
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